## multimedija
A. | KONFERENČNA DVORANA P3-p02:
Zaporedna številka | Opis postavke | enota | količina | Cena na EM brez DDV (€) | DDV na EM (€) | Cena na EM z DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV (€) | Vrednost z DDV (€)
1. | Laserski projektor na fosforni tehnologiji | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Računalniška resolucija: 1920x1200
Razmerje 16:10
Kontrast 20.000:1
Svetilnost: 5200 ANSI lumnov, pričakovana življenska doba
LED modula; 20.000 ur
Ročni zoom/fokus objektiv: 1,46-2,94:1
Optični pomik objektiv: vertikal +55%/-42%, horizontal +30%/-24%
uniformnost slike: 90%
Glasnost projektorja: 28dB (način zmanjšane svetilnosti), 33dB pri
najvišji svetilnosti projektorja
DICOM funkcija - simulacija medicinskih jasnih rentgenskih slik
Priključki: DVI-D vhod, 2x HDMI vhod, 2x RGB vhod, LAN vhod, serijski
vhod, DIGITAL LINK vhod
Možnost krmiljenja preko RS 232/remote/LAN
Brez vzdrževanja filtra
LAN priključek za spremljanje stanja in kontrolo projektorja preko
spletnega brskalnika
kot npr. Panasonic model PT-RZ570
2. | Univerzalna teleskopska stropna konzola za projektor, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
posebej prirejena za objekt, raztegljivost teleskopske cevi 40 do 55cm,
skritje kablov znotraj teleskopske cevi, nosilnost 30 kg,
rotacija 360˚, vertikalni nagib +15˚/-15˚, stranski nagib
+15˚/-15˚, srebrne barve
kot npr. Vogels model PPC 2540
3. | Elektromotorno projekcijsko platno, vgrajen motor v jeklenem ohišju za | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vgradnjo v sistem spuščenega stropa ("recessed") opremljen z gumiranimi
blažilniki za zmanjšanje hrupa ter vgrajeno zavoro ter termično zaščito,
hitrost vrtenja motorja 26 obratov/min, motor v izvedbi brez potrebnega
vdrževanja, ohišje je galvanizirano ter prašno barvano znotraj in zunaj,
material platna je požarno odporen po B2 in izdelan iz enega kosa v celotnem
vidnem polju, 5cm črna obroba platna na vseh štirih straneh projekcijske
površine, črno ozadnje platna, material Matte White,
kot gledanja: 120°, dimenzije vidnega dela
platna 190cm x 119m,
certifikati: RoHS
kot npr. Projecta model DescenderPRO
4. | Oddajnik/preklopnik z dvema neodvisnima 4K HDMI vhodoma, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mrežnim in USB HID portom, kompatibilnost z HDBaseT za
direktno povezavo elementa na vhod HDBaseT certificiranega
ekrana. Oddajnik/preklopnik omogoča enostavnost preklapljanja
med HDMI vhodoma avtomatsko ali preko krmilnega sistema.
HDMI vhod sprejema resolucije do vključno UHD in DCI 4K, sprejema pa
tudi DVI in Dual mode DP signale z ustreznim adapterjem ali vmesniškim
kablom. Enota ima vgrajen tudi IR, RS-232 in mrežni priključek za možnost
upravljanja naprave preko kontrolnega sistema.
"HDBT" izhod omogoča prenos video, avdio, kontrolnih, mrežnih in
napajalnih signalov. Kompatibilnost z:
CEC, HDCP 2.2, PoE, EDID in USB 2.0
kot npr. Crestron model DM-TX-4KZ-202-C
5. | Visokozmogljiv sistemski kabel sukanih paric, F/UTP, | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
testiran na 350 MHz pasovno širino, za zahtevne AV in podatkovne
mrežne aplikacije, visokokvalitetna folijska zaščita za nizko stopnjo
EMI/RFI interferenc, za prenos nestisnjenih "Full HD" digitalnih
video signalov, avdio signalov, mreže, napajanja in kontrolnih
signalov, HDBT
kot npr. Crestron model DM-CBL-8G
6. | Sistemski konektorji za "HDBT" povezavo | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kot npr. Crestron model DM-8G-CONN
7. | Kvaliteten HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov
do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v
4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo
Podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V,
impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali
manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina
najmanj 1,8m
kot npr. EXTRON model 26-663-06
8. | Aktivni DisplayPort mini - HDMI adapter 20cm, 4K, 60Hz, ločljivost | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4096 x 2160, združljivost s Full HD 1080p specifikacijami, podpora
HDCP 1.4 in 2.2
9. | Aktivni DisplayPort - HDMI adapter 20cm, 4K, 60Hz, ločljivost | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4096 x 2160, združljivost s Full HD 1080p specifikacijami, podpora
HDCP 1.4 in 2.2
10. | HDMI-C mini (M) - HDMI (Ž) adapter, oklopljen, podpora resoluciji | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4K 4096 x 2160/60Hz, vezni nabor: ST+ Parade PS176, podpora
3D, HDCP 1.4 in 2.2, 20cm
11. | Drobni vezni in potrošni material, konektorji, adapterji ter drug | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nespecificiran drobni material
12. | Povezovalni kabli ter drug drobni inštalacijski in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za povezavo komponent v interierski omarici
| SKUPAJ A: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. | NOVINARSKO SREDIŠČE P3-p03:
Zaporedna številka | Opis postavke | enota | količina | Cena na EM brez DDV (€) | DDV na EM (€) | Cena na EM z DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV (€) | Vrednost z DDV (€)
1. | AV ohišje, 19", jeklena pocinkana pločevina, vrata s ključavnico, | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kolesca za premik, predna vrata s ključavnico, stranske snemljive
stranice na ključavnico, širina 560mm, globina 600mm, višina 18HE
2. | Ekran občutljiv na dotik (multitouch), 9,7", resolucija 2048 x 1516 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pri 264 ppi, možnost snemanja najmanj 1080p pri 30fps,
počasno snemanje 120fps, vgrajen ambientalni senzor svetlobe
kot npr. Apple model IPAD
3. | Ustrezno namizno stojalo za ekran občutljiv na dotik, "docking" stojalo z | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napajanjem minimalno 2.1A, komplet z napajalnim kablom, bele barve
kot npr. Crestron model IDOC-PAD-LCA2-DSC-W
4. | Licenca za upravljanje s sistemom preko BYOD (iPad) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 6 x 2 matrični preklopnik, scaler z vgrajenim avdio DSP | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
procesorjem, mikrofonski mešalnik, avdio ojačevalnik,
kontrolni sistem ter HDCP skladen preklopnik.
Omogoča upravljanje z HDMI, DVI, "Dual-Mode" DisplayPort,
HDBT, SPDIF digitalnimi viri ter RGB ter stereo avdio analognimi viri.
Enota ima vgrajen ojačevalnik 2x20W/8ohm ali 40W/100V
Vhodi:
2x HDMI, 3x HDMI ali 3xRGB in 1x HDBT univerzalni RJ-45 vhod,
4x mešalnih mikrofonsko/linijskih vhodov s fantomskim napajanjem,
5x stereo linijskih simetrično / nesimetričnih vhodov, omogoča ekstrakcijo
in združevanje analognega signala na HDMI
Izhodi:
1x HDBT univerzalni RJ-45 video signalna izhod in 1x HDMI izhod
z neodvisno nastavljivo scaler enoto, 2x stereo linijska izhoda in
1x stereo linijski simetrični/nesimetrični avdio izhod, 2x 20W/8ohm
oziroma 4ohm ali 40W/70V/100V,
EDID funkcija in HDCP skladnost, vgrajen scaler z "upscale" in
downscale" funkcijo, prejemanje vhodnih signalov resolucije NTSC
480i vse do 2K.
Omogoča avtomatsko detekcijo in preklapljanje med vhodnimi avdio in
video viri. Naprava omogoča sledenje avdio signala video signalu ali ločeno
krmiljenje avdio in video signalov, združevanje avdio signalov v HDMI in
ekstrakcijo, kontrolo nivojev vseh stereo in mikrofonskih virov na
izhodnem mešanem signalu audio mešalnika ter izhod posameznega
mikrofona in mešanega programskega audio signala na vseh stereo
izhodih avdio mešalnika.
Vgrajen mrežni LAN priključek 10/100/1000 Mbps
Ostali priključki:
4x IR/serijski priključek, 1x IR , 4x programabilni digitalni vhod,
1x priklop za 4 releje, 2x dvosmerni RS-232 priključek, 1x USB
Naprava vključuje tudi krmilno centralo s CEC podporo
kot npr. Crestron model DMPS3-200-C
6. | Sprejemnik/kontroler z HDMI izhodom ter | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR, RS-232 in RJ-45 univerzalnim priključkom. Kompatibilnost z HDBT za
direktno povezavo elementa z HDBT certificirano opremo.oddajnika.
Omogoča prenos signalov video resolucij 4K in UHD vse do 70m
in resolucij 1080p , WUXGA in 2K vse do razdalje 100m.
Omogoča kontrolo naprav preko CEC, RS-232, IR in računalniške
mreže ter podpira 3D video in "Deep color", podpira Dolby®TrueHD,
Dolby Atmos®, DTS-HD® in nestisnjen 7.1 linearni PCM avdio,
skladen z HDCP2.2
kot npr. Crestron model DM-RMC-4K-100-C
7. | Visokozmogljiv sistemski kabel sukanih paric, F/UTP, | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
testiran na 350 MHz pasovno širino, za zahtevne AV in podatkovne
mrežne aplikacije, visokokvalitetna folijska zaščita za nizko stopnjo
EMI/RFI interferenc, za prenos nestisnjenih "Full HD" digitalnih
video signalov, avdio signalov, mreže, napajanja in kontrolnih
signalov, HDBT
kot npr. Crestron model DM-CBL-8G
8. | Sistemski konektorji za "HDBT" povezavo | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kot npr. Crestron model DM-8G-CONN
9. | 8-kanalni kontrolni modul za vklapljanje in izklapljanje bremen | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 10A, motornih bremen do 370W, omogoča zaporedno
povezljivost večih elementov v sistem, prisilni vhod za nujno
trenutno prevzemanje kontrole, podpora 120 in 220-240VAC
kot npr. Crestron model DIN-8SW8I
10. | Napajalni modul DIN izvedbe, kompatibilnost z zahtevanim krmilnim | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sistemom, povezljivost s krmilnim procesorjem, omogoča zaporedno
povezljivost večih elementov v sistem, LED identifikacija,
3x NET priključek, vgrajena varovalka
kot npr. Crestron model DIN-PWS60
11. | DIN vmesnik za kontrolo 2x DALI zank, kontrola 128 DALI enot, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napajanje preko PoE, omogoča zaporedno povezljivost večih
elementov v sistem
kot npr. Crestron model DIN-DALI-2
12. | Profesionalni močnostni ojačevalnik, dinamična moč: 4x125W/4 ohm, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bridege povezava 2x 230W/8 ohm, konvencionalno hlajenje,
vgrajen peak limiter in APC zaščitna tehnologija,
19" rack ohišje z montažnimi ušesci
kot npr. Apart model CHAMP-4
13. | Zvočna kombinacija dvosistemska full rage 105° x 80°, | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2x 4" Poly-Plas woofer, 3/4" Titanium-laminate tweeter,
80-20.000 kHz, 150W Contious Program/4 ohm,
občutljivost: 89dB SPL (1W/1m), barva bela,
komplet s pritrdilno konzolo
kot npr. Jbl model CONTROL CRV-WH
14. | Konferenčni kondenzatorski mikrofon | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z labodnjim vratom dolžine med 35 cm in 40 cm, mikrofonsko kapsulo
kardioidne karakteristike, frekvenčni razpon: največ 70 Hz do
najmanj 17.500 Hz, občutljivost: med 15mV/Pa in 20mV/Pa, max. SPL:
najmanj 124 dB (1% THD), komplet z xlr konektorjem, namiznim
stojalom, mikrofonsko objemko in priključnim 5m kablom s
konektorjema
kot npr. Akg model CGN 99 C/S + K&M model 23200.300.55 + Akg model SA60
15. | Brezžični mikrofonski diversity sistem, UHF frekvenčno območje, | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
komplet s sprejemnikom in oddajnikom frekvenčnega razpona
največ od 35Hz do najmanj 20.000 Hz;
Komplet z ročnim mikrofonom dinamične karakteristike.
Minimalno 16 prenastavljivih frekvenc po frekvenčni grupi,
osvetljen LCD s prikazom stanja, možnost delovanja na AA alkalne
baterije ali akumulatorske baterije, pribor za vgradnjo v 19"
kot npr. Akg model WMS-470 VOC SET/D5
16. | Avdio video snemalnik, vgrajen 7" visokosvetilni monitor z minimalno | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 cd/m2, 1920x1080 resolucije in kalibracijo, IPS izvedba panela,
kapacitivni, AtomHDR, snemanje 4K UHD (do 30p) ali HD (50/60/120p)
pri 10-bit barvah in 4:2:2 barvnem enkodiranju,
HDMI vhod (1.4b), HDMI izhod (1.4b), komplet z SSD 2.5" HDD,
kot npr. Atomnjafl2
17. | Avdio stereo distribucijski ojačevalnik 1x vhod (2x XLR), 6x izhod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(6x 2x XLR), preklop izhodnega kanala v mono, monitoring izhodnega
kanala, komplet z ločilnimi transformatorji s simetričnim izhodom, kontrola
nivoja levo/desno na vsakem izhodu, izhod za slušalke za monitoriranje
posameznega izhodnega kanala, izhod za povezovanje večih naprav,
komplet z dvanajstimi ločilnimi transformatorji
kot npr. Drawmer model DA6 + 12x ISTX
18. | Priključna plošča z osmimi priključnimi konektorji ter 12-paričnim | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
multikornim povezaovalnim kablom dolžine 20m, uvlečen v ustrezno
rebrasto inštalacijsko cev
19. | LED LCD TV sprejemnik, diagonala zaslona 65", ločljivost ekrana: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3840 x 2160 (4K UHD), HDR10+, DLNA, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB, podpora
HDMI-CEC, energijski razred: A+, komplet s stensko konzolo
kot npr. Samsung model UE65NU7172
20. | Stenska konzola za monitorje 40"-65" velikosti, popolnoma raven, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
horizontalno obračanje 180˚ in vertikalno 20˚,
nosilnost do 30kg, odmik od stene: minimalno 55mm do
maksimalno 540mm, črne barve
kot npr. Vogels model W53080
21. | PTZ kamera, 1/2.3 MOS tip senzorja, motoriziran zoom objektiv 30x, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HDR način, ALC in funkcija ekvilizacije zvoka, PoE+, video in avdio
izhod preko USB, snemanje na micro SD spominsko kartico,
prenos avdio in video signala preko IP (LAN), kontrola kamere
preko spletnega brskalnika z PC, Mac ali preko pametnih naprav
iPad, iPhone ali Android.
Kamera mora omogočati še naslednje:
Pan območje: -175° - +175°
Tilt območje: -30° - +90°
Pan/Tilt hitrost: 300°/s avtomatsko, 90°/s ročno
Krmiljenje: priključek RS422 in RS232c
Preset pozicij: 300
Možnost nadgraditve kamere s funkcijo avtomatskega sledenja
Dodatni vhodi: mikrofonski stereo vhod
Izhodi: HD-SDI
Hitrost elektronske zaslonke: 1/25 do 1/10.000
USB izhod video: Motion JPEG, 1920x1080, 1280x720, 640x360
USB izhod avdio: Linear PCM, 48kHz, 16-bit, 2-kanalni
Bela barva
kot npr. Panasonic model AW-HE40SW
22. | Konzola za montažo kamere na steno, kompatibilna za PTZ kamero, bele barve | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Konverter SDI na HDMI 6G, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDI video vhod s podporo SD, HD ali 6G-SDI, 1x HDMI izhod,
avto detekcija, 2x simetrični avdio izhod, 4 kanalni AES7EBU digitalni
izhod
kot npr. Blackmagicdesign model CONVMBSH4K6G
24. | HD-SDI kabel | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Kabel DATA z oklopom, LiYCY, | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85% oklopljen vodnik iz pocinkanega bakra, cevkasta žica 0,14 iz
pocinkanega bakra, zaščita iz Mylar folije, vodnik iz rdečega bakra,
izolacija vodnika: PVC, svilast ovoj izolacije, barvna
oznaka vodnika po DIN 47100 standardu, ovoj: PVC,
2x 0,25 mm2, delovna temperatura: -15°/+70°
kot npr. Tasker model C210
26. | Kvaliteten HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov
do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v
4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo
Podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V,
impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali
manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina
najmanj 1,8m
kot npr. EXTRON model 26-663-06
27. | Kvaliteten HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov
do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v
4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo
Podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V,
impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali
manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina
najmanj 0,9m
kot npr. EXTRON model 26-663-03
28. | LED sport reflektor, dolga življenska doba svetlobnega vira z več kot 30.000 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ur delovanja, DMX kontrola, regulacija 0% - 100% preko DMX kontrole ali
lokalne kontrole, možnost v barvnih temperaturah 3000K, 4000K ali 5000K,
zoom 14° - 81°, komplet s kljuko, varovalno jeklenico, karabinom in
štiristranskim senčilom
kot npr. Spotlight model FresneLED 200 CW
29. | Stenska konzola, fi48mm, zaključna plošča, posebna izvedba | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Sistem brežičnega prenosa vsebin iz telefona, tabličnega računalnika ali | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
prenosnega računalnika v 4K Ultra HD in HDR. Podpora iPhone, iPad,
Androidni Mac ali Windows naprave. Podpora Wi-Fi. Hdmi izhod
31. | Drobni vezni in potrošni material, konektorji, adapterji ter drug | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nespecificiran drobni material
32. | Povezovalni kabli ter drug drobni inštalacijski in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za povezavo komponent v interierski omarici
33. | Izdelava ekranskih slik multimedijskega krmilnega sistema - osnovna | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verzija, slovenski napisi, izdelava simbolov
34. | Osnovno programiranje multimedijskega krmilnega sistema za | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
delovanje (različni režimi in scenariji), usklajevanje z naročnikom ter
izdelava krmilnih protokolov za posamezne naprave sistema,
komplet s programsko licenco
35. | Dobava in montaža opreme na ustrezno izvedeno kabelsko inštalacijo, | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
konektiranje kablov, povezava opreme, nastavitev parametrov,
testiranje delovanja, (v ceno ni vključeno polaganje potrebnih kablov
za delovanje sistema v cevi ali kanale ter izvedba ustreznih odprtin za
vgradnjo opreme v stene in interier - zagotovi investitor.
Nastavitev parametrov, šolanje uporabnika in primopredaja sistema
| SKUPAJ B: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. | SEJNA SOBA Z VK SISTEMOM (2x):
Zaporedna številka | Opis postavke | enota | količina | Cena na EM brez DDV (€) | DDV na EM (€) | Cena na EM z DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV (€) | Vrednost z DDV (€)
1. | Standardni sobni video konferenčni sistem s podporo SIP, H.323, SVC | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in prenosom podatkov preko IP omrežja 4 Mbps z minimalnimi zahtevami:
Kamera:
- SMPTE 296M 1280 x 720p60 SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50
- 4x optični zoom
- 65°FOV (85° z opcijskim širokokotnim nastavkom)
- Črna barva ohišja
Namizni mikrofon:
- področje delovanja 360°, mute tipka
- priključni kabel dolžine 7,6m
- možnost priklopa dodatnega mikrofona (serijsko)
Video standardi:
- H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV
- H.239 / Polycom People+Content
- H.263 & H.264 Video error concealment
Video vhodi:
- 1x EagleEye HD kamera (HDCI)
- 1x HDMI 1.3
- 1x VGA
Video izhodi:
- 2x HDMI 1.3 (aktiviranje drugega izhoda zahteva dodatno licenco)
Ločljivost slike kamere:
- 1080p, 60 fps od 1740 Kbps - opcija
- 1080p, 30 fps od 1024 Kbps - opcija
- 720p, 60 fps od 832 Kbps
- 720p, 30 fps od 512 Kbps
- 4SIF/4CIF, 60 fps od 512 Kbps
- 4SIF/4CIF, 30 fps od 128 Kbps
Avdio vhodi:
- 1 x mikrofon (RealPresence Group sistemski)
- 1 x HDCI (kamera)
- 1 x HDMI
- 1 x 3.5mm Stereo "Line-in" vhod
Avdio izhodi:
- 1 x HDMI
- 1 x 3.5mm Stereo "Line-out" izhod
Ostali vmesniki:
- 2 x USB 2.0
- 1 x RS-232 Mini-DIN 8-Pin
Avdio standardi:
- 22 kHz pasovna širina z Polycom Siren 22, AAC-LD
- 20 kHz pasovna širina z G.719
- 14 kHz pasovna širina z Polycom Siren 14, G.722.1 C
- 7 kHz pasovna širina z G.722, G.722.1
- 3.4 kHz pasovna širina z G.711, G.728, G.729A
Omrežje:
- 1 x 10/100/1G Ethernet
- RS-232 z API podporo
- sistem za popravljanje izgublenih paketov pri prenosu
- Microsoft podpora
Varnost:
- Algoritmi: SHA-1, SHA-256, AES (256-bit, CBC/OFB/counter), PRNG
- Varovan dostop do menijev za administracijo, web dostop ter API telnet
- FIPS 140-2 certifikacija
- TLS 1.0 in SSL 3.0
kot npr. Polycom model Realpresence@ Group 310 720p
z EagleEye IV 4x zoom kamero
Standardni sobni video konferenčni sistem s podporo SIP, H.323, SVC
Servisni paket za videokonferenčni sistem:
- zamenjava opreme v primeru okvare
- dostop do programskih popravkov in nadgradenj v času treh let po nakupu
2. | Licenca za Microsoft UC okolje | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licenca za integracijo video konferenčnih sistemov
Polycom RealPresence Group v okolju Microsoft Lync
2013 ter Skype for Business
Podpora za RTV in RTA kodeke ter AV MCU
3. | Polička za kamero, kovinska, namestitev na steno ali na ekran | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Adapter za montažo videokonferenčnega kodeka | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kabel DATA z oklopom, LiYCY, | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85% oklopljen vodnik iz pocinkanega bakra, cevkasta žica 0,14 iz
pocinkanega bakra, zaščita iz Mylar folije, vodnik iz rdečega bakra,
izolacija vodnika: PVC, svilast ovoj izolacije, barvna
oznaka vodnika po DIN 47100 standardu, ovoj: PVC,
2x 0,25 mm2, delovna temperatura: -15°/+70°
kot npr. Tasker model C210
6. | Vgradna doza z vključenima "soft touch" kapacitivnima gumboma z | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
večbarvno LED svetlobno indikacijo prikaza stanja, vključena dva fleksibilna
HDMI kabla 1,8m ter dva mrežna kabla (1,8m), opremljena doza s štirimi
prehodnimi kabelskimi odprtinami, črne barve
kot npr. Crestron model TT-110-B-T
7. | Oddajnik/preklopnik z dvema neodvisnima 4K HDMI vhodoma, | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mrežnim in USB HID portom, kompatibilnost z HDBaseT za
direktno povezavo elementa na vhod HDBaseT certificiranega
ekrana. Oddajnik/preklopnik omogoča enostavnost preklapljanja
med HDMI vhodoma avtomatsko ali preko krmilnega sistema.
HDMI vhod sprejema resolucije do vključno UHD in DCI 4K, sprejema pa
tudi DVI in Dual mode DP signale z ustreznim adapterjem ali vmesniškim
kablom. Enota ima vgrajen tudi IR, RS-232 in mrežni priključek za možnost
upravljanja naprave preko kontrolnega sistema.
"HDBT" izhod omogoča prenos video, avdio, kontrolnih, mrežnih in
napajalnih signalov. Kompatibilnost z:
CEC, HDCP 2.2, PoE, EDID in USB 2.0
kot npr. Crestron model DM-TX-4KZ-202-C
8. | Sprejemnik/kontroler z HDMI izhodom ter | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR, RS-232 in RJ-45 univerzalnim priključkom. Kompatibilnost z HDBT za
direktno povezavo elementa z HDBT certificirano opremo.oddajnika.
Omogoča prenos signalov video resolucij 4K in UHD vse do 70m
in resolucij 1080p , WUXGA in 2K vse do razdalje 100m.
Omogoča kontrolo naprav preko CEC, RS-232, IR in računalniške
mreže ter podpira 3D video in "Deep color", podpira Dolby®TrueHD,
Dolby Atmos®, DTS-HD® in nestisnjen 7.1 linearni PCM avdio,
skladen z HDCP2.2
kot npr. Crestron model DM-RMC-4K-100-C
9. | Visokozmogljiv sistemski kabel sukanih paric, F/UTP, | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
testiran na 350 MHz pasovno širino, za zahtevne AV in podatkovne
mrežne aplikacije, visokokvalitetna folijska zaščita za nizko stopnjo
EMI/RFI interferenc, za prenos nestisnjenih "Full HD" digitalnih
video signalov, avdio signalov, mreže, napajanja in kontrolnih
signalov, HDBT
kot npr. Crestron model DM-CBL-8G
10. | Sistemski konektorji za "HDBT" povezavo | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kot npr. Crestron model DM-8G-CONN
11. | HDMI 1-2 4K distribucijski ojačevalnik, kompatibilnost z HDCP 1.4 in 2.2, | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
omogoča prenos 4K60 pri 4:4:4 barvnem enkodiranju in HDR video
signalov, kompatibilnost z 1080p, UHD 4K in DCI 4K signali in
prikazovalniki, EDID upravljanje, 1x HDMI vhod in 2x HDMI izhod
(kompatibilnost z "Dual-Mode" DisplayPort), podpira 3D in
"Deep color", podpira Dolby®TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® in
nestisnjen 7.1 linearni PCM avdio
kot npr. Crestron model HD-DA2-4KZ-E
12. | Kvaliteten HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov
do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v
4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo
Podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V,
impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali
manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina
najmanj 1,8m
kot npr. EXTRON model 26-663-06
13. | LED LCD TV sprejemnik, diagonala zaslona 75", ločljivost ekrana: | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3840 x 2160 (4K UHD), HDR10+, DLNA, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB, podpora
HDMI-CEC, energijski razred: A+
kot npr. Samsung model UE75NU7172
14. | Stenska konzola za monitorje 55"-80" velikosti, popolnoma raven, | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
minimalna razdalja do stene 52mm, horizontalno obračanje
nosilnost do 75kg, odmik od stene: minimalno 52mm, pomontažno niveliranje,
VESA: 800x400, črne barve, blokada tilta, tilt vertikalno obračanje 15˚
kot npr. Vogels model PFW 6810
15. | 2-kanalni zvočniški modul soundbar, povezava modrega zoba, povezava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HDMI (ARC), moč: 30W, frekvenčni razpon: 60Hz - 20kHz, občutljivost: 90 dB,
vhodi: 1x analogni, 1x optični, 1x USB, Bluetooth 4.2, barva črna
kot npr. Jbl model Bar Studio
16. | Povezovalni kabli ter drug drobni inštalacijski in vezni material | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za povezavo komponent v interierski omarici
17. | Potrošni material - povezovalni kabli za integracijo s sistemom, | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
drobni vijačni material, konektorji…
18. | Montaža, priklop in programiranje video konferenčnega sistema | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Polycom RealPresence Group, podpora naročniku pri vzpostavitvi
potrebnih mrežnih nastavitev in pri integraciji v omrežje naročnika,
šolanje uporabnikov video konferenčnega sistema montaža ekrana
ter stenske konzole s priklopom. Priklop in montaža se smatra na
že potegnjeno kabelsko inštalacijo za delovanje sistema ter že izvedene
odprtine v interierski mizi za montažo priključnih namiznih doz.
| SKUPAJ C: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. | SEJNA SOBA Z INTERAKTIVNIM EKRANOM NA DOTIK (1x):
Zaporedna številka | Opis postavke | enota | količina | Cena na EM brez DDV (€) | DDV na EM (€) | Cena na EM z DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV (€) | Vrednost z DDV (€)
1. | Interaktivni touch ekran 75", komplet s stensko konzolo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velikost zaslona 75"
Vgrajen OPS modul s sistemom Android 7.0
Visoko odziven dotik s prsti in aktivnimi pisali na 20 hkratnih dotikov
Ločljivost 4K 3840x2016
Multi Touch, 20 točkovni
Vgrajeni zvočniki
Vgrajen OPS modul s sistemom Android 6.0 (nadgradljiv preko interneta)
4GB RAM / 16GB Flash, Quad Core GPU in CPU, Wifi
Priključki: 3 x HDMI vhod, 1x HDMI izhod, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, LAN, RS232
Wi-Fi
WiFi USB dongle (2 kosa) - primarno namenjen gostom dostop do interneta brez dostopa do lokalnega omrežja.
Vgrajen računalnik z Android OS (z omogočenimi nadgradnjami sistema preko spleta)
Prosta reža za Windows 10 OPS vgradni računalnik
Digitalni flipchart in orodje za pripravo predstavitev
kot npr. Clevertouch Pro E-CAP 75" 4K
2. | Vgradna doza z vključenima "soft touch" kapacitivnima gumboma z | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
večbarvno LED svetlobno indikacijo prikaza stanja, vključeni kabli
2x HDMI, 2x mrežni kabel (1,8m), opremljena doza s štirimi prehodnimi
kabelskimi odprtinami, črne barve
kot npr. Crestron model TT-110-B-T
3. | Oddajnik/preklopnik z dvema neodvisnima 4K HDMI vhodoma, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mrežnim in USB HID portom, kompatibilnost z HDBaseT za
direktno povezavo elementa na vhod HDBaseT certificiranega
ekrana. Oddajnik/preklopnik omogoča enostavnost preklapljanja
med HDMI vhodoma avtomatsko ali preko krmilnega sistema.
HDMI vhod sprejema resolucije do vključno UHD in DCI 4K, sprejema pa
tudi DVI in Dual mode DP signale z ustreznim adapterjem ali vmesniškim
kablom. Enota ima vgrajen tudi IR, RS-232 in mrežni priključek za možnost
upravljanja naprave preko kontrolnega sistema.
"HDBT" izhod omogoča prenos video, avdio, kontrolnih, mrežnih in
napajalnih signalov. Kompatibilnost z:
CEC, HDCP 2.2, PoE, EDID in USB 2.0
kot npr. Crestron model DM-TX-4KZ-202-C
4. | Sprejemnik/kontroler z HDMI izhodom ter | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR, RS-232 in RJ-45 univerzalnim priključkom. Kompatibilnost z HDBT za
direktno povezavo elementa z HDBT certificirano opremo.oddajnika.
Omogoča prenos signalov video resolucij 4K in UHD vse do 70m
in resolucij 1080p , WUXGA in 2K vse do razdalje 100m.
Omogoča kontrolo naprav preko CEC, RS-232, IR in računalniške
mreže ter podpira 3D video in "Deep color", podpira Dolby®TrueHD,
Dolby Atmos®, DTS-HD® in nestisnjen 7.1 linearni PCM avdio,
skladen z HDCP2.2
kot npr. Crestron model DM-RMC-4K-100-C
5. | Visokozmogljiv sistemski kabel sukanih paric, F/UTP, | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
testiran na 350 MHz pasovno širino, za zahtevne AV in podatkovne
mrežne aplikacije, visokokvalitetna folijska zaščita za nizko stopnjo
EMI/RFI interferenc, za prenos nestisnjenih "Full HD" digitalnih
video signalov, avdio signalov, mreže, napajanja in kontrolnih
signalov, HDBT
kot npr. Crestron model DM-CBL-8G
6. | Podaljševalnik USB signala tip USB1.1 in 2.0 preko kabla sukanih paric | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vse do razdalje 100m, "Plug and Play" kompatibilnost z računalniki
delujočimi na Windows®, macOS® in Linux® platformi brez potrebne
inštalacije dodatnih gonilnikov, komplet z oddaljeno in lokalno enoto
z napajalnikoma 24V, 1A
kot npr. Crestron model USB-EXT-2
7. | USB 2.0 kabel A-A, 1x USB tip A moški, 1x USB tip A moški, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skladnost USB 1.1 in 2.0, prenos podatkov vse do 480 Mb/s,
dvojni oklop, dolžina 1,8m
inštalacije dodatnih gonilnikov, komplet z oddaljeno in lokalno enoto
z napajalnikoma 24V, 1A
kot npr. Digitus model AK-300101-018-S (8519048)
8. | Kvaliteten HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov
do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v
4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo
Podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V,
impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali
manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina
najmanj 1,8m
kot npr. EXTRON model 26-663-06
9. | Povezovalni kabli ter drug drobni inštalacijski in vezni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za povezavo komponent v interierski omarici
10. | Potrošni material - povezovalni kabli za integracijo s sistemom, | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
drobni vijačni material, konektorji…
11. | Montaža opreme, povezava in nastavitev parametrov na zagotovljeno | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabelsko inštalacijo in izvedene odprtine v mizi za montažo vgradnih
priključnih doz, kratko šolanje uporabnika ter primopredaja
| SKUPAJ D: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E. | SEJNA SOBA S 75" TV SPREJEMNIKOM (5x):
Zaporedna številka | Opis postavke | enota | količina | Cena na EM brez DDV (€) | DDV na EM (€) | Cena na EM z DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV (€) | Vrednost z DDV (€)
1. | LED LCD TV sprejemnik, diagonala zaslona 75", ločljivost ekrana: | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3840 x 2160 (4K UHD), HDR10+, DLNA, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB, podpora
HDMI-CEC, energijski razred: A+
kot npr. Samsung model UE75NU7172
2. | Stenska konzola za monitorje 55"-80" velikosti, popolnoma raven, | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
minimalna razdalja do stene 52mm, horizontalno obračanje
nosilnost do 75kg, odmik od stene: minimalno 52mm, pomontažno niveliranje,
VESA: 800x400, črne barve, blokada tilta, tilt vertikalno obračanje 15˚
kot npr. Vogels model PFW 6810
4. | Vgradna doza z vključenima "soft touch" kapacitivnima gumboma z | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
večbarvno LED svetlobno indikacijo prikaza stanja, vključeni kabli
2x HDMI, 2x mrežni kabel (1,8m), opremljena doza s štirimi prehodnimi
kabelskimi odprtinami, črne barve
kot npr. Crestron model TT-110-B-T
5. | Oddajnik/preklopnik z dvema neodvisnima 4K HDMI vhodoma, | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mrežnim in USB HID portom, kompatibilnost z HDBaseT za
direktno povezavo elementa na vhod HDBaseT certificiranega
ekrana. Oddajnik/preklopnik omogoča enostavnost preklapljanja
med HDMI vhodoma avtomatsko ali preko krmilnega sistema.
HDMI vhod sprejema resolucije do vključno UHD in DCI 4K, sprejema pa
tudi DVI in Dual mode DP signale z ustreznim adapterjem ali vmesniškim
kablom. Enota ima vgrajen tudi IR, RS-232 in mrežni priključek za možnost
upravljanja naprave preko kontrolnega sistema.
"HDBT" izhod omogoča prenos video, avdio, kontrolnih, mrežnih in
napajalnih signalov. Kompatibilnost z:
CEC, HDCP 2.2, PoE, EDID in USB 2.0
kot npr. Crestron model DM-TX-4KZ-202-C
6. | Sprejemnik/kontroler z HDMI izhodom ter | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR, RS-232 in RJ-45 univerzalnim priključkom. Kompatibilnost z HDBT za
direktno povezavo elementa z HDBT certificirano opremo.oddajnika.
Omogoča prenos signalov video resolucij 4K in UHD vse do 70m
in resolucij 1080p , WUXGA in 2K vse do razdalje 100m.
Omogoča kontrolo naprav preko CEC, RS-232, IR in računalniške
mreže ter podpira 3D video in "Deep color", podpira Dolby®TrueHD,
Dolby Atmos®, DTS-HD® in nestisnjen 7.1 linearni PCM avdio,
skladen z HDCP2.2
kot npr. Crestron model DM-RMC-4K-100-C
7. | Centralna naprava za krmiljenje kompletne avdio video opreme, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vgrajen spominski modul 512MB RAM + 4 GB Flash,
3x RS-232 komunikacijski port, 8x IR/serijski port, 8x relejni vhod,
8x I/O vhod, modularna programabilna arhitektura,
programabilni urnik dogodkov, IPv6 Ready, Bacnet protokol
kot npr. Crestron model CP3
8. | Visokozmogljiv sistemski kabel sukanih paric, F/UTP, | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
testiran na 350 MHz pasovno širino, za zahtevne AV in podatkovne
mrežne aplikacije, visokokvalitetna folijska zaščita za nizko stopnjo
EMI/RFI interferenc, za prenos nestisnjenih "Full HD" digitalnih
video signalov, avdio signalov, mreže, napajanja in kontrolnih
signalov, HDBT
kot npr. Crestron model DM-CBL-8G
9. | Kvaliteten HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov
do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v
4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo
Podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V,
impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali
manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina
najmanj 1,8m
kot npr. EXTRON model 26-663-06
10. | Povezovalni kabli ter drug drobni inštalacijski in vezni material | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za povezavo komponent v interierski omarici
11. | Potrošni material - povezovalni kabli za integracijo s sistemom, | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
drobni vijačni material, konektorji…
12. | Montaža opreme, povezava in nastavitev parametrov na zagotovljeno | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabelsko inštalacijo in izvedene odprtine v mizi za montažo vgradnih
priključnih doz, kratko šolanje uporabnika ter primopredaja
| SKUPAJ E: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F. | RAČUNALNIŠKA UČILNICA IN SEJNA SOBA (P4-p03 + P4-m02):
Zaporedna številka | Opis postavke | enota | količina | Cena na EM brez DDV (€) | DDV na EM (€) | Cena na EM z DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV (€) | Vrednost z DDV (€)
1. | LED LCD TV sprejemnik, diagonala zaslona 75", ločljivost ekrana: | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3840 x 2160 (4K UHD), HDR10+, DLNA, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB, podpora
HDMI-CEC, energijski razred: A+
kot npr. Samsung model UE75NU7172
2. | Stenska konzola za monitorje 55"-80" velikosti, popolnoma raven, | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
minimalna razdalja do stene 52mm, horizontalno obračanje
nosilnost do 75kg, odmik od stene: minimalno 52mm, pomontažno niveliranje,
VESA: 800x400, črne barve, blokada tilta, tilt vertikalno obračanje 15˚
kot npr. Vogels model PFW 6810
3. | Zvočna kombinacija, aktivni zvočniški set, | set | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-sistemska (1x aktivni + 1x pasivni zvočnik), hi-fi kvalitete, bele barve, 45 Hz - 20.000 Hz, bass-reflex, moč: 2x30W, kontrola bass/treble, jakosti , 2x RCA mini in 1x stereo mini jack, magnetna zaščita, komplet s konzolo za stensko montažo ter IR daljinskim upravljalnikom za kontrolo vklopa, nizkih/visokih tonov, glasnosti in izbor vhodov, RS-232 kontrolni vhod ter RJ-45 priključek za stenski kontrolni panel
kot npr. Apart model SDQ5PIR-W
4. | Vgradna doza z vključenima "soft touch" kapacitivnima gumboma z | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
večbarvno LED svetlobno indikacijo prikaza stanja, vključeni kabli
2x HDMI, 2x mrežni kabel (1,8m), opremljena doza s štirimi prehodnimi
kabelskimi odprtinami, črne barve
kot npr. Crestron model TT-110-B-T
5. | Oddajnik/preklopnik z dvema neodvisnima 4K HDMI vhodoma, | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mrežnim in USB HID portom, kompatibilnost z HDBaseT za
direktno povezavo elementa na vhod HDBaseT certificiranega
ekrana. Oddajnik/preklopnik omogoča enostavnost preklapljanja
med HDMI vhodoma avtomatsko ali preko krmilnega sistema.
HDMI vhod sprejema resolucije do vključno UHD in DCI 4K, sprejema pa
tudi DVI in Dual mode DP signale z ustreznim adapterjem ali vmesniškim
kablom. Enota ima vgrajen tudi IR, RS-232 in mrežni priključek za možnost
upravljanja naprave preko kontrolnega sistema.
"HDBT" izhod omogoča prenos video, avdio, kontrolnih, mrežnih in
napajalnih signalov. Kompatibilnost z:
CEC, HDCP 2.2, PoE, EDID in USB 2.0
kot npr. Crestron model DM-TX-4KZ-202-C
6. | Sprejemnik/kontroler z HDMI izhodom ter | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR, RS-232 in RJ-45 univerzalnim priključkom. Kompatibilnost z HDBT za
direktno povezavo elementa z HDBT certificirano opremo.oddajnika.
Omogoča prenos signalov video resolucij 4K in UHD vse do 70m
in resolucij 1080p , WUXGA in 2K vse do razdalje 100m.
Omogoča kontrolo naprav preko CEC, RS-232, IR in računalniške
mreže ter podpira 3D video in "Deep color", podpira Dolby®TrueHD,
Dolby Atmos®, DTS-HD® in nestisnjen 7.1 linearni PCM avdio,
skladen z HDCP2.2
kot npr. Crestron model DM-RMC-4K-100-C
7. | Visokozmogljiv sistemski kabel sukanih paric, F/UTP, | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
testiran na 350 MHz pasovno širino, za zahtevne AV in podatkovne
mrežne aplikacije, visokokvalitetna folijska zaščita za nizko stopnjo
EMI/RFI interferenc, za prenos nestisnjenih "Full HD" digitalnih
video signalov, avdio signalov, mreže, napajanja in kontrolnih
signalov, HDBT
kot npr. Crestron model DM-CBL-8G
8. | Kvaliteten HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov
do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v
4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo
Podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V,
impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali
manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina
najmanj 1,8m
kot npr. EXTRON model 26-663-06
9. | Povezovalni kabli ter drug drobni inštalacijski in vezni material | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za povezavo komponent v interierski omarici
10. | Potrošni material - povezovalni kabli za integracijo s sistemom, | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
drobni vijačni material, konektorji…
11. | Montaža opreme, povezava in nastavitev parametrov na zagotovljeno | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabelsko inštalacijo in izvedene odprtine v mizi za montažo vgradnih
priključnih doz, kratko šolanje uporabnika ter primopredaja
| SKUPAJ F: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G. | Vzdrževanje in odprava napak
Zaporedna številka | Opis postavke | enota | količina | Cena na EM brez DDV (€) | DDV na EM (€) | Cena na EM z DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV (€) | Vrednost z DDV (€)
1. | Vzdrževanje * | ur | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | odprava napake hitro * | ur | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | odprava napake običajno * | ur | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ G: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Navedena je ocenjena količina, ki se je naročnik ne zavezuje naročiti.
CELOTNA REKAPITULACIJA V EUR:
[7 empty] | Vrednost brez DDV (€) | DDV (€) | Vrednost z DDV (€)
| SKUPAJ A.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ B.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ C.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ D.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ E.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ F.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ G.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## seznam prostorov
Št. | Prostor
1. | Konferenčna dvorana: P3-p02
2. | Novinarska soba: P3-p03
3. | Računalniška učilnica: P4-p03
4. | Sejna soba S3-1N: S3-111
5. | Sejna soba S3-2N: S3-211
6. | Sejna soba S3-3N: S3-310
7. | Sejna soba S3-4N: S3-404
8. | Sejna soba P4-M: P4-m02
9. | Sejna soba S4-1N: S4-111
10. | Sejna soba S4-2N: S4-212
11. | Sejna soba S4-3N: S4-311
12. | Sejna soba S4-4N: S4-411
13. | Recepcija: REC.+SPRE. P4-p01