Naloge proizvajalca in priglašenega organa v povezavi s sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti AVCP oziroma AVS (angleško Assessment and Verification of Constancy of Performance oziroma Assessment and Verification Systems)

| Sistem AVCP/ AVS | Subjekt | Naloge (Priloga V Uredbe 305/2011/EU) | Naloge (Priloga IX Uredbe 2024/3110/EU) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem 1+ | Priglašeni organ | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) - začetni pregled obrata in tovarniške kontrole proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje - preskušanje vzorcev | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) - začetni pregled obrata in tovarniška kontrola proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje z rednimi pregledi obrata - preskušanje vzorcev - potrjevanje pravilnosti tipa in kategorije proizvoda - preverjanje tehnične dokumentacije (TD) |
| Sistem 1+ | Proizvajalec | - tovarniška kontrola proizvodnje - nadaljnje preskušanje vzorcev | - tovarniška kontrola proizvodnje - nadaljnje preskušanje vzorcev - pripravo TD za dokaz pravilnosti ocene lastnosti - pripravo TD za dokaz skladnosti z zahtevami |
| Sistem 1 | Priglašeni organ | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) - začetni pregled obrata in tovarniške kontrole proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) - začetni pregled obrata in tovarniška kontrola proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje z rednimi pregledi obrata - potrjevanje pravilnosti tipa in kategorije proizvoda - preverjanje tehnične dokumentacije (TD) |
| Sistem 1 | Proizvajalec | - tovarniška kontrola proizvodnje - nadaljnje preskušanje vzorcev | - tovarniška kontrola proizvodnje - nadaljnje preskušanje vzorcev - pripravo TD za dokaz pravilnosti ocene lastnosti - pripravo TD za dokaz skladnosti z zahtevami |
| Sistem 2+ | Priglašeni organ | - začetni pregled obrata in tovarniške kontrole proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje | - začetni pregled obrata in tovarniška kontrola proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje z rednimi pregledi obrata - potrjevanje pravilnosti tipa in kategorije proizvoda - preverjanje tehnične dokumentacije (TD) |
| Sistem 2+ | Proizvajalec | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) - tovarniška kontrola proizvodnje - preskušanje vzorcev | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) - tovarniška kontrola proizvodnje - preskušanje vzorcev - pripravo TD za dokaz pravilnosti ocene lastnosti - pripravo TD za dokaz skladnosti z zahtevami |
| Sistem 3+ | Priglašeni organ | - validacija vhodnih podatkov - validacija ocene proizvajalca - validacija postopka proizvajalca - validacija uporabljene programske opreme - začetni pregled obrata | - validacija vhodnih podatkov - validacija ocene proizvajalca - validacija postopka proizvajalca - validacija uporabljene programske opreme - začetni pregled obrata |
| Sistem 3+ | Proizvajalec | - ocena okoljskih lastnosti proizvoda - tovarniška kontrola proizvodnje | - ocena okoljskih lastnosti proizvoda - tovarniška kontrola proizvodnje |
| Sistem 3 | Priglašeni organ | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …), ki jo opravi priglašeni laboratorij - potrjevanje pravilnosti tipa in kategorije proizvoda |
| Sistem 3 | Proizvajalec | - tovarniška kontrola proizvodnje | - tovarniška kontrola proizvodnje - nadaljnja ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) - pripravo TD za dokaz pravilnosti ocene lastnosti - pripravo TD za dokaz skladnosti z zahtevami |
| Sistem 4 | Priglašeni organ | / | / |
| Sistem 4 | Proizvajalec | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) - tovarniška kontrola proizvodnje | - ocena lastnosti proizvoda (preskus …) - tovarniška kontrola proizvodnje - določitev tipa proizvoda in kategorije proizvoda - pripravo TD za dokaz pravilnosti ocene lastnosti - pripravo TD za dokaz skladnosti z zahtevami |