SPECIFIKACIJE

Obrazec »Specifikacije« je priloga kasneje sklenjene pogodbe.

Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Oznaka javnega naročila: 430-293/2020-OH

Predmet javnega naročila: Vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme Oracle in Hitachi

## OPIS TER OBSEG PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme Oracle in Hitachi:

| SN | Ime | čas trajanja | od | do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK00126436 | strežnik Oracle SPARC T4-2 | 12 mesecev | 1.1.2021 | 31.12.2021 |
| AK00126437 | strežnik Oracle SPARC T4-2 | 12 mesecev | 1.1.2021 | 31.12.2021 |
|  | Oracle STK SL150 | 12 mesecev | 1.1.2021 | 31.12.2021 |
| ALJ1917G00V | Stikalo FC Brocade 300 | 12 mesecev | 1.1.2021 | 31.12.2021 |
| ALJ1917G022 | Stikalo FC Brocade 300 | 12 mesecev | 1.1.2021 | 31.12.2021 |
| EWY1936P048 | stikalo FC Brocade G620 | 12 mesecev | 1.1.2021 | 31.12.2021 |
| EWY1936P04A | stikalo FC Brocade G620 | 12 mesecev | 1.1.2021 | 31.12.2021 |
| 452392 | diskovni sistem G350 | 12 mesecev | 1.1.2021 | 31.12.2021 |
| EWY1950P0BR | stikalo FC Brocade G620 | 14 mesecev | 1.11.2020 | 31.12.2021 |
| EWY1905Q09B | stikalo FC Brocade G620 | 14 mesecev | 1.11.2020 | 31.12.2021 |
| 453292 | Diskovni system G350 | 14 mesecev | 1.11.2020 | 31.12.2021 |
| 1940XCB001 | Podatkovni strežnik Oracle X8-2 | 14 mesecev | 1.11.2020 | 31.12.2021 |
| 1940XCB002 | Podatkovni strežnik Oracle X8-2 | 14 mesecev | 1.11.2020 | 31.12.2021 |
| 1940XCB003 | Podatkovni strežnik Oracle X8-2 | 14 mesecev | 1.11.2020 | 31.12.2021 |
| 1939XCB00G | Nadzorni strežnik Oracle X8-2 | 14 mesecev | 1.11.2020 | 31.12.2021 |

ter podpore obratovanju opreme za naročnika.

Vsa obstoječa aktivna sistemska oprema pri naročniku, za katere se podaljšuje garancija in na katerih se bodo izvajale storitve podpore obratovanju in vzdrževanja, je navedena v zgoraj in predstavlja osnovo za pripravo ponudbe.

Del opreme se glede na označene roke vključuje v vzdrževanje po izteku osnovne garancije. Ponudnik se obvezuje vso opremo vzdrževati pod enakimi pogoji od sklenitve pogodbe dalje, s tem, da se obračun storitev za posamezno enoto izvaja šele po poteku osnovne garancije.

Storitve podpore obratovanju in vzdrževanje strojne in programske opreme obsega naslednje storitve:

- vzdrževanje in odprava okvar na opremi,

- reden mesečni pregled stanja opreme, ki je predmet del po tem zahtevku,

- redne preventivne preglede,

- redno mesečno preverjanje stanja sistemov

- namestitev popravkov ter novih verzij programske opreme (firmware), v dogovoru z naročnikom

- osnovna pomoč in podpora pri obratovanju navedenih sistemov.

### 1.1. Režimi vzdrževanja opreme

Vzdrževanje opreme se izvaja v skladu z režimom:

od ponedeljka do petka od 07.00 ure do 16.00 ure, odzivni čas 4 ure, rok za odpravo okvare pa je naslednji delovni dan;

### 1.2. Kraj izvajanja storitev

Oprema, ki je predmet vzdrževanja, se nahaja na lokaciji naročnika.

### 1.3 Ostali pogoji, ki se tičejo izvajanja storitev

Vzdrževanje opreme se izvaja v skladu s sledečim režimom:

razpoložljivost storitve od ponedeljka do petka od 7:00 do 16:00, odzivni čas 4 uri, odprava napake v roku 9 ur znotraj dnevne razpoložljivosti.  Storitveni center omogoča naročanje storitev preko telefona, elektronske pošte in spletne strani, odzivnost in omogočena mora biti elektronska storitev spremljanja in naročanje zadev. Vključena je tehnična podpora, servisno popravilo in programske dopolnitve. Naročniku se v primeru okvare zagotovi potrebno nadomestno opremo za čas popravila. Izvedena Rešitev je lahko izpeljana tudi na funkcionalno enakovreden način s tem, da se trajna rešitev vzpostavi naknadno

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Žig in podpis: