## POPIS
05 NN priključek
4/2.4.11 | Popis del in materiala
Izpolnjuje se polja označena s polnilom!
Pozicija | Vrsta dela | [6 empty] | Enota | Količina | cena | vrednost
4/2.4.11.1 | GRADBENA DELA
0
4/2.4.11.1.1 | Strojni, delno ročni izkop jarka pravokotne oblike v zemljišču III ter odmetom izkopanega materiala na stran(med TP in obstoječim jaškom KJ 1):
0 | globine |  |  |  |  | 80 | cm
0 | širine na vrhu |  |  |  |  | 40 | cm
0 | širine na dnu |  |  |  |  | 40 | cm
0 | dolžine |  |  |  |  | 69 | m
0 | [7 empty] | m3 | 22.08 |  | 0
4/2.4.11.1.2 | Strojni, delno ročni izkop jarka pravokotne oblike v zemljišču III ter odmetom izkopanega materiala na stran(obstoječim jaškom KJ 2 in novim KJ 3 ter do PS PMO),vključno s predhodnim razrezom in rušenjem asfalta debeline do 12 cm in širine 1 m :
0 | globine |  |  |  |  | 80 | cm
0 | širine na vrhu |  |  |  |  | 40 | cm
0 | širine na dnu |  |  |  |  | 40 | cm
0 | dolžine |  |  |  |  | 12 | m
0 | [7 empty] | m3 | 3.8 |  | 0
4/2.4.11.1.3 | Izkop jame za kabelski jašek KJ 3:
0 | - izkop jame v zemljišču III. ktg.
0 | - dolžina |  |  | m | 1.6
0 | - širina |  |  | m | 1.6
0 | - globina |  |  | m | 1
0 | kompletov: |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
0 | [7 empty] | m3 | 2.944 |  | 0
4/2.4.11.1.4 | Izkop jame za prostostoječo omarico PSPMO:
0 | - izkop jame v zemljišču III. ktg.
0 | - dolžina |  |  | m | 1.6
0 | - širina |  |  | m | 0.6
0 | - globina |  |  | m | 0.8
0 | kompletov: |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
0 | [7 empty] | m3 | 0.8832 |  | 0
4/2.4.11.1.5 | Ponovno zasipanje z izkopanim materialom, z nabijanjem po plasteh kabelske kanlizacije in prostostoječe omarice
0 |  |  |  |  | 10% od 23,76 m3 |  |  | m3 | 2.4 |  | 0
4/2.4.11.1.6 | Planiranje terena.
0 | [7 empty] | m2 | 113 |  | 0
4/2.4.11.1.7 | Odvoz odvečnega materiala na gradbeno deponijo do razdalje 10 km.
0 |  |  |  |  | 10% od 5,94 m3 |  |  | m3 | 0.6 |  | 0
4/2.4.11.1.8 | Ureditev gornjega ustroja po zasipu delno utrjevanje z gramozom, delno asfaltiranje med jaškoma KJ 2 in KJ 3
0 | [7 empty] | m2 | 113 |  | 0
4/2.4.11.1.9 | Dobava in polaganje PVC cevi F 160 mm
0 | [7 empty] | m | 180 |  | 0
4/2.4.11.1.10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku
0 | [7 empty] | m | 90 |  | 0
4/2.4.11.1.11 | Dobava betona C8/10 za podložni beton in obbetoniranje PVC cevi
0 |  |  |  |  | 10% od 14,20 m3 |  |  | m3 | 1.4 |  | 0
4/2.4.11.1.12 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška sestavljenega iz: - betonska cev F 1400 mm - pokrivna AB ploča z vhodno odprtino - dvojni LŽ pokrov 120 x 60 cm s snemljivo prečko in okvirjem - izenačevanje potencialov s povezavo okvirja pokrova na valjanec - podložni beton - vrtanje vhodno izhodnih lukenj za PVC cevi F 160 mm
0 | [7 empty] | kpl | 1 |  | 0
4/2.4.11.1.13 | Dobava in polaganje pocinkanega valjenca FeZn v izkopani jarek ob kabelski trasi s povezavo na valjanec v obstoječi EKK in priklopom v TP in PSPMO
0 | [7 empty] | kg | 90 |  | 0
0
SKUPAJ | 4/2.4.11.1 |  | GRADBENA DELA | [7 empty] | 0
0
4/2.4.11.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
0
4/2.4.11.2.1 | Dobava in montaža prostostoječe dvodelne omarice inox izvedbe komplet z inox podstavkom sestavljene z dvokrilnimi vrati na tritočkovni sistem zapiranja in zaklepanja s tipsko DES ključavnico:
0 | dim. omarice (š x v x g): 1150 x 1000 x 280 mm
| dim. podstavka (š x v x g): 1150 x 900 x 280 mm | [6 empty] | kpl | 1
0 | - vertikalni varovalčni ločilnik tripolni HVL 1 250 A | [6 empty] | kos | 1
0 | - vertikalni varovalčni ločilnik tripolni HVL 00 160 A | [6 empty] | kos | 2
0 | - varovalke NV 250/160 A | [6 empty] | kos | 3
0 | - varovalke NV 160/160 A | [6 empty] | kos | 3
0 | - varovalke NV 160/35 A | [6 empty] | kos | 3
0 | - Zbiralnice ECu 30 x 5 mm, dolžine 0,45 m | [6 empty] | kos | 4
0 | - Prenapetostni odvodniki PROTEC B2S 320 V, 12,5kA (10/350 ms) | [6 empty] | kos | 3
0 | - univerzaln števčna plošča | [6 empty] | kos | 3
0 | - Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, MT880-T1A42R56- 3x230/400 V, 5A s komunikacijskim vmesnikom, CM-v-3 | [6 empty] | kos | 1
0 | - direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom. ZMXi320CQU1L1D3. 3x230/400V, 0,25-5-80A, G3-PLC | [6 empty] | kos | 0
0 | - tipska merilna spončna garnitura s tripolnim inštalacijskim odklopnikom B 6A | [6 empty] | kos | 1
0 | - merilni tokovni transformatorji 150/5A | [6 empty] | kos | 3
0 | - povezovalni kabli med varovalko in merilnimi tokovnimi transformatorji FG16R16 1 x 120 mm2 | [6 empty] | m | 5
0 | - tipska ključavnica SODO | [6 empty] | kos | 1
0 | - ožičenje | [6 empty] | kpl | 1
0 | - meritve izolacijskih upornosti | [6 empty] | kpl | 1
0 | - drobni material (zaščitne plošče, vijaki …) | [6 empty] | % | 5
0 | Skupaj omarica | [6 empty] | kpl | 1 |  | 0
4/2.4.11.2.2 | Dobava in polaganje kablov z uvlačenjem v cevi: NA2XY-J 4 x 240 + 1,5 mm2 in priklopom v TP in PS PMO
0 | [7 empty] | m | 144 |  | 0
4/2.4.11.2.3 | Dobava in montaža samoskrčne kabelske glave za kabel NA2XY-J 4 x 240 + 1,5 mm2
0 | [7 empty] | kpl | 2 |  | 0
4/2.4.11.2.4 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika H07V-K 1 x 25 mm2 Y s priklopom na obstoječi valjanec in PEN zbiralnico.
0 | [7 empty] | m | 35 |  | 0
4/2.4.11.2.5 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Al-Cu 240 mm2
0 | [7 empty] | kos | 8 |  | 0
0
SKUPAJ | 4/2.4.11.2 |  |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA | [6 empty] | 0
0
4/2.4.11.3 | OSTALA DELA
0
4/2.4.11.3.1 | Preklopi v NN omrežjih
0 | [7 empty] | kpl | 1 |  | 0
4/2.4.11.3.2 | Nadzor s strani elektrodistribucije
0 | [7 empty] | kpl | 1 |  | 0
4/2.4.11.3.3 | Meritve
0 | [7 empty] | kpl | 1 |  | 0
0
SKUPAJ | 4/2.4.11.3 |  |  | OSTALA DELA | [6 empty] | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
4/2.4.11 | REKAPITULACIJA | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
4/2.4.11.1 | GRADBENA DELA | [8 empty] | 0 | 0
4/2.4.11.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA | [8 empty] | 0 | 0
4/2.4.11.3 | OSTALA DELA | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
VSE SKUPAJ |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0 | [10 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0