Številka:

Datum: \*\*. \*\*. 2025

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji

Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost

Specifični cilj RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri

Vrsta ukrepov: **Odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda** (Kohezijski sklad)

**OCENA SKLADNOSTI Z NAČELOM DNSH**

**za projekt**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kraj in datum izdelave: Izdelovalec dokumenta in podpis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Uvod:**

S to oceno se preverja, ali se bo projekt izvedel v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (ang. Do No Significant Harm – DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (t.i. Uredba o taksonomiji).

Ukrepe za odpravo neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda se izvaja skladno s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji (PEKP 2021-2027) v okviru specifičnega cilja RSO2.5. V PEKP 2021-2027 je zapisano: “*Noben izmed predvidenih ukrepov v okviru tega specifičnega cilja po svoji naravi nima bistvenega škodljivega vpliva na katerega koli od šestih okoljskih ciljev ob upoštevanju tehničnih meril, navedenih v Prilogi: DNSH*.”

V oceni so upoštevana tehnična merila navedena v Prilogi PEKP DNSH, Delegirani uredbi komisije (EU) 2021/2139[[1]](#footnote-1), Delegirani uredbi komisije (EU) 2023/2485[[2]](#footnote-2), Delegirani uredbi komisije (EU) 2023/2486[[3]](#footnote-3), ki so relevantna za RSO2.5 Odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Ukrep za odpravo neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda se glede na cilj politike uvršča na področje ukrepanja s kodo 066 v Prilogi I Uredbe (EU) 2021/1060 evropskega parlamenta in sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.

Področje ukrepanja **066 Zbiranje in čiščenje odpadne vode v skladu z merili energetske učinkovitosti.**

Merila energetske učinkovitosti: Če je cilj ukrepa, da bi bila za zgrajen sistem za odpadno vodo od začetka do konca neto poraba energije enaka nič, ali za obnovo sistema za odpadno vodo od začetka do konca, da se povprečna poraba energije zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetsko učinkovitost in ne zaradi sprememb materialov ali sprememb v obremenitvi).

Zbiranje in čiščenje odpadne vode v skladu z merili energetske učinkovitosti prispeva 40 % koeficient za izračun podpore ciljem na področju podnebnih sprememb in 100 % koeficient za izračun podpore ciljem na področju okolja.

**Opis ukrepov, ki jih projekt vključuje:**

|  |
| --- |
| Gradi ali nadgrajuje se infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (1. dograditev manjkajoče fekalne kanalizacije znotraj aglomeracije in/ali 2. izgradnja čistilne naprave ali nadgradnja čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje) v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 PE v dolžini………oz. zmogljivosti…………..  Načrtovani so ukrepi, s katerimi bo dosežena neto poraba energije čistilne naprave za odpadne vode, ki je enaka ali manjša od:  (a) 35 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave,  manjšo od 10 000 PE;  (b) 25 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave med 10 000 in 100 000 PE;  (c) 20 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave, večjo od 100 000 PE.  Neto poraba energije za delovanje čistilne naprave za odpadne vode upošteva ukrepe, ki zmanjšujejo porabo energije, povezane z nadzorom pri viru (zmanjšanje vhodne meteorne vode ali vhodnih obremenitev z onesnaževali), in po potrebi proizvodnjo energije znotraj sistema (na primer hidravlične, sončne, toplotne in vetrne energije).  Izpusti v sprejemne vode izpolnjujejo zahteve iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki določa mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Izvajajo se ustrezni tehnični ukrepi za zadrževanje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s 24. členom Uredbe (kar vključuje: sonaravne rešitve, sisteme ločenega zbiranja meteorne vode, zadrževalnike za zadrževanje in čiščenje prvega padavinskega vala). Blato iz čistilne naprave se uporablja v skladu Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.  Za veliko čistilno napravo, katere pričakovane emisije toplogrednih plinov presegajo 20.000 ton CO2e/leto, je bila izvedena podrobna analiza za podnebno blaženje.  Nadgrajene zmogljivosti čistilne naprave se nanašajo na znatne izboljšave v metodi čiščenja odpadne vode (npr. iz sekundarne stopnje čiščenja v terciarno stopnjo čiščenja), da je dosežena skladnost z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda in/ali na povečana zmogljivost čistilne naprave zaradi priključevanja dodatnih PE).  Povečana je učinkovitost čiščenja odpadnih voda na podlagi tehničnih parametrov, kot je manjša vsebnost dušika in fosforja v izpustu odpadnih voda, pri čemer so kot pričakovane vrednosti navedeni standardi evropske direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. |

**Opis obveznosti glede pridobljenih okoljskih presoj in dovoljenj:**

|  |
| --- |
|  |

**Metodologija za izdelavo ocene DNSH:**

Ocena skladnosti projekta z načelom DNSH bo potekala skladno s Tehničnimi smernicami za uporabo načela DNSH[[4]](#footnote-4) in Smernicami organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, verzija 2.0, junij 2024 (v nadaljevanju Smernice OU za DNSH).

Pri izvedbi ocene skladnosti bo uporabljen kontrolni seznam iz Smernic OU za DNSH v dveh delih (1 del – izbira ciljev, za katere je potrebna vsebinska ocena, 2 del – vsebinska ocena skladnosti z načelom DNSH za predhodno izbrane cilje).

V programskem obdobju 2021–2027 se z uredbo o skupnih določbah zahteva upoštevanje podnebnih sprememb za vse naložbe v infrastrukturo z življenjsko dobo nad pet let. Pri tem bodo upoštevane Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027[[5]](#footnote-5) in Smernicah organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, verzija 1.0, september 2023 s spremembami.

Pri utemeljevanju skladnosti s posameznim okoljskim ciljem se lahko, poleg Tehničnih meril za izbor projektov iz Priloge 1, smiselno upoštevajo (prilagojeno nivoju načrtovanja ukrepa) tudi Omilitveni ukrepi (OU) in priporočila (P) iz Priloge 2 Meril za izbor operacij v okviru Programa EKP 2021-2027 v Sloveniji (februar 2024) ali drugi omilitveni ukrepi, predvideni pri izvajanju projekta.

Za vsak ukrep se s pomočjo dvodelnega kontrolnega seznama navede, kateri od navedenih okoljskih ciljev, kot so opredeljeni v 17. členu (*„Bistveno škodovanje okoljskim ciljem“*) uredbe o taksonomiji, so skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno.

1. **del kontrolnega seznama za oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno (poenostavljena ocena)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ali je za okoljske cilje v nadaljevanju potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno?* | DA | NE | *Utemeljitev, če ste izbrali odgovor NE; kjer je relevantno, predložite informacije o razpoložljivi podporni dokumentaciji* |
| ***Blažitev podnebnih sprememb***  *Ali bo imel ukrep morebitne škodljive vplive na blaženje podnebnih sprememb?*  *Ali bo prišlo do povečanja emisij toplogrednih plinov?*  *Ali se bodo ponori ogljika zmanjšali?*   * 1. *Ali bo prišlo do kakšnih drugih škodljivih vplivov (če je relevantno)?* |  | NE | Podporni ukrep podnebnemu cilju s koeficientom 40 % glede na Prilogo I Uredbe (EU) 2021/1060.  Za OPREMLJANJE AGLOMERACIJ velja:  Dejavnost, ki jo podpira investicija, nima pomembnega predvidljivega vpliva na zastavljeni okoljski cilj ob upoštevanju neposrednih in primarnih posrednih učinkov v celotnem življenjskem ciklu in ne škoduje okoljskemu cilju Blažitev podnebnih sprememb, saj je cilj ukrepa izgradnja javne kanalizacije oz. delov javne kanalizacije v posamezni aglomeraciji, pri kateri bo neto poraba energije enaka nič.  Investicija upošteva ukrepe za energetsko učinkovitost:………….., kar je razvidno iz………..  Glede na Preglednico 2 Tehničnih smernic za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027 (2021/C 373/01) se pri kategoriji projektov »Čiščenje industrijske odpadne vode v manjšem obsegu ali čiščenje komunalne odpadne vode« NE zahteva ocena ogljičnega odtisa. Ne pričakuje se, da bi ukrep povzročil precejšnje emisije toplogrednih plinov.  ZA IZGRADNJO ali nadgradnjo ČISTILNE NAPRAVE velja:  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 **bistveno prispeva** okoljskemu cilju, saj bo neto poraba energije čistilne naprave za odpadne vode enaka ali manjša od:  (a) 35 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave, manjšo od 10 000 PE;  (b) 25 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave med 10 000 in 100 000 PE;  (c) 20 kWh na populacijski ekvivalent (PE) na leto za zmogljivost čistilne naprave, večjo od 100 000 PE, , kar je razvidno iz ……………………………………..…  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 **bistveno prispeva** okoljskemu cilju, ker bo neto poraba energije za delovanje čistilne naprave za odpadne vode upoštevala ukrepe, ki zmanjšujejo porabo energije, povezane z nadzorom pri viru (zmanjšanje vhodne meteorne vode ali vhodnih obremenitev z onesnaževali), in po potrebi proizvodnjo energije znotraj sistema (na primer hidravlične, sončne, toplotne in vetrne energije), kar je razvidno iz ……………………………………..…  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 **bistveno prispeva** okoljskemu cilju, saj je bila za čistilno napravo, ki jo na podlagi meril Priloge 3 Smernic za krepitev podnebne odpornosti OU lahko obravnavamo kot veliko čistilno napravo, katere pričakovane emisije toplogrednih plinov presegajo 20.000 ton CO2e/leto, izvedena podrobna analiza za podnebno blaženje, kar je razvidno iz ……………………………………..…  Pri izvedbi javnih naročil bodo upoštevani kriteriji zelenega javnega naročanja.  SPREMLJANJE SKLADNOSTI z DNSH bo zagotovljeno na naslednji način:  - Predložen bo energijski certifikat pooblaščene družbe, ki bo izkazoval navedeno.  ………………………………………………………  ……………………………………………………. |
| ***Prilagajanje podnebnim spremembam***  *Ali bo imel ukrep morebitne škodljive vplive na prilagajanje podnebnim spremembam?*  *Ali lahko podnebne grožnje[[6]](#footnote-6) vplivajo na izvajanje ukrepa?*  *Ali lahko izvajanje ukrepa vpliva na povečanje podnebnih groženj?* | DA | NE | Na lokaciji ukrepa so že prisotne oz. bodo prisotne podnebne grožnje…………….., kar je razvidno iz………..  Po izvedeni analizi podnebne občutljivosti, izpostavljenosti in ranljivosti v okviru ocene o Krepitvi podnebne odpornosti (dokument št…….. z dne……), kot to določajo Smernice OU za krepitev podnebne odpornosti, je bilo ugotovljeno, da na lokaciji projekta ni pomembnih podnebnih tveganj, ki bi zahtevala nadaljnjo analizo.  Ob izvedbi investicije bodo izvedene fizične in nefizične rešitve (prilagoditvene rešitve), ki zmanjšujejo ugotovljena fizična podnebna tveganja, ki so pomembna za to dejavnost.  Izvedene prilagoditvene rešitve so:…………  Za projekt XY…., je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje UE…. št…., z dne…. Iz pripadajoče projektne dokumentacije DGD .… št. …., datum…., izdelovalec…, je razvidno s strani….., da se je pri projektiranju javne kanalizacije upošteval tudi vpliv podnebnih sprememb.  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 oz. 2023/2486 ne škoduje bistveno, saj izpolnjuje vsa splošna merila iz Dodatka A, kar izhaja iz…………………………….  Ukrep posredno pozitivno vpliva na prilagajanje na podnebne spremembe, ker………………..  Projekt upošteva naslednje omilitvene ukrepe: …………………………………………………….  SPREMLJANJE SKLADNOSTI z DNSH bo zagotovljeno na naslednji način:  ………………………………………………………  ……………………………………………………. |
| ***Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov***  *Ali se zaradi izvedbe ukrepa pričakuje potencialen škodljiv vpliv na:*  *- onesnaževanje voda in s tem vpliv na stanje voda zaradi rabe voda, odvajanja odpadne vode, razpršenih emisij ali drugih obremenitev,*  *- trajnostno rabo vode,*  *- zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda (posegi na ogrožena območja),*  *- stanje morskega okolja?* |  | NE | Podporni ukrep okoljskemu cilju s koeficientom 100 % glede na Prilogo I Uredbe (EU) 2021/1060.  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2486 **bistveno prispeva** okoljskemu cilju ob upoštevanju naslednjih tehničnih meril:   1. Predmetna javna kanalizacija ne bo povzročala poslabšanja dobrega stanja in dobrega ekološkega potenciala katerega koli prizadetega vodnega telesa ter bo bistveno prispeval k doseganju dobrega stanja in potenciala prizadetih vodnih teles v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki je usklajena tudi z Direktivo 91/271/EGS in Direktivo 2000/60/ES.   Informacije v zvezi s stanjem vodnih teles, dejavnostmi, ki bi lahko vplivale na stanje, in ukrepi, sprejetimi za preprečevanje ali čim večje zmanjšanje takih vplivov, so vključene v načrt upravljanja povodja.  Javna kanalizacija izpolnjuje zahteve glede izpustov, kot jih določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kar je razvidno iz……….  Javna kanalizacija tudi prispeva k doseganju ali ohranjanju dobrega okoljskega stanja morskih voda v skladu z Uredbo o izvajanju Sklepa (EU) o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU, ki je usklajena zDirektivo 2008/56/ES, kar je razvidno iz………………………………………..   1. Javna kanalizacija bo po zaključku predmetne investicije izpolnjevala ustrezne zahteve, povezane z velikostjo, za izpuste iz komunalnih čistilnih naprav iz Direktive 91/271/EGS, zlasti členov 3 do 8 in člena 13 navedene direktive ter Priloge I k navedeni direktivi, kar je razvidno iz………………………………………………… 2. V primeru gradnje čistilne naprave z zmogljivostjo 100 000 populacijskih ekvivalentov (PE) ali več ali z dnevnim pritokom bremena petdnevne biokemijske potrebe po kisiku (BPK5), večjim od 6 000 kg, se za stabilizacijo blata uporablja obdelavo blata, kot je anaerobna razgradnja, ali tehnologijo z enako ali nižjo neto potrebo po energiji (ob upoštevanju proizvodnje in porabe energije), kar je razvidno iz…………..   SPREMLJANJE SKLADNOSTI z DNSH bo zagotovljeno na naslednji način:   * Predložene bodo meritve o izpustih, ki bodo skladne z mejnimi vrednostmi emisij snovi relevantnih uredb…………………………. * Izvedeni bodo naslednji tehnični ukrepi….   ……………………………………………………… |
| ***Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem*** | DA |  | Investicija vključuje dejavnost gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda pri kateri nastajajo gradbeni odpadki, zato se, kot izhaja tudi iz poglavja 5.2 smernic OU, izvede vsebinsko oceno skladnosti. |
| ***Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal*** | DA |  | Investicija vključuje dejavnost gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda pri kateri lahko potencialno pride do onesnaževanja zraka, vode ali tal, zato se, kot izhaja tudi iz poglavja 5.2 smernic OU, izvede vsebinsko oceno skladnosti. |
| ***Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov***  *Ali je ukrep:*  *-bistveno škodljiv za dobro stanje in odpornosti ekosistemov ali*  *- škodljiv za ohranitveni status habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije?* | DA | NE | Investicija ne škoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, saj ni znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov in ni škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.  Ukrepi se ne bodo izvajali na: posebnih varstvenih območjih Natura 2000, zavarovanih območjih, na vplivnih območjih posebnih varstvenih območij Natura 2000, na območjih naravnih vrednot.  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 oz. 2023/2486 ne škoduje bistveno okoljskemu cilju, saj izpolnjuje vsa tehnična merila iz Dodatka D navedenih delegiranih uredb, kar je razvidno iz……………………………….    Projekt upošteva naslednje omilitvene ukrepe:  …………………………………………………………  SPREMLJANJE SKLADNOSTI z DNSH bo zagotovljeno na naslednji način:  ……………………………………………………… |

1. **del kontrolnega seznama za oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno (vsebinska ocena)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Vprašanja o okoljskih ciljih* |  | *Vsebinska utemeljitev* |
| ***Blažitev podnebnih sprememb*** |  | Pojasnjeno v 1. delu kontrolnega seznama. |
| ***Prilagajanje podnebnim spremembam***  *Ali se pričakuje, da bo ukrep povečal negativen vpliv trenutnega podnebja in pričakovanega prihodnjega podnebja na ukrep sam ali na ljudi, naravo ali sredstva?* | NE | Ne pričakuje se, da bo investicija povečala negativen vpliv trenutnega podnebja in pričakovanega prihodnjega podnebja na projekt sam ali na ljudi, naravo ali sredstva.  Na lokaciji ukrepa so že prisotne oz. bodo prisotne podnebne grožnje…………….., kar je razvidno iz……….. ocene o Krepitvi podnebne odpornosti št…., izdelovalca….., datum….  Po izvedeni analizi podnebne občutljivosti, izpostavljenosti in ranljivosti v okviru ocene krepitve podnebne odpornosti, kot to določajo Smernice OU za krepitev podnebne odpornosti, je bilo ugotovljeno, da so na lokaciji projekta pomembna podnebna tveganja, ki zahtevajo nadaljnjo analizo. Podrobna analiza je bila izvedena v štirih korakih (1. ocena podnebnega tveganja, 2. ukrepi prilagajanja, 3. redno spremljanje in preverjanje, 4. preverjanje skladnosti z ustreznimi strateškimi dokumenti in dokumenti prostorskega načrtovanja).  Ob izvedbi investicije bodo izvedene fizične in nefizične rešitve (prilagoditvene rešitve), ki zmanjšujejo ugotovljena fizična podnebna tveganja, ki so pomembna za to dejavnost.  Izvedene prilagoditvene rešitve so:…………  Rešitve se bodo redno spremljale in preverjale:……………………………………….  Rešitve so skladne z lokalnimi, sektorskimi, nacionalnimi načrti in strategijami prilagajanja:…………………………….  Za projekt XY…., je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje UE…. št…., z dne…. Iz pripadajoče projektne dokumentacije DGD .… št. …., datum…., izdelovalec…, je razvidno s strani….., da se je pri projektiranju javne kanalizacije upošteval tudi vpliv podnebnih sprememb.  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 oz. 2023/2486 ne škoduje bistveno, saj izpolnjuje vsa splošna merila iz Dodatka A, kar izhaja iz…………………………….  Projekt upošteva naslednje omilitvene ukrepe:………………….……………………………………  SPREMLJANJE SKLADNOSTI z DNSH bo zagotovljeno na naslednji način:  ………………………………………………………………….. |
| ***Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov*** |  | Pojasnjeno v 1. delu kontrolnega seznama. |
| ***Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem***  *Ali se pričakuje, da bo ukrep:*  *-povzročil znatno povečanje nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati ali*  *-povzročil bistvene neučinkovitosti pri neposredni ali posredni rabi naravnih virov v kateri koli fazi njihovega življenjskega cikla, ki jih ne zmanjšujejo ustrezni ukrepi ali*  *- bistveno in dolgoročno škodoval okolju z vidika krožnega gospodarstva?* | NE | Investicija ne bo škodovala krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, saj ne bo privedla do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov, ker……………………………………  Za projekt XY…., je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje UE…. št…., z dne…. Iz pripadajoče projektne dokumentacije DGD … št. …., datum…., izdelovalec…, je razvidno s strani….., da se je/ se bo pri projektiranju izdelal:  - Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki št….., z dne…, izdelovalca…. iz katerega izhaja………oz.  - Načrt gospodarjenja z odpadki št….., z dne…, izdelovalca…. iz katerega izhaja………oz.  - Načrt gradbišča št….. z dne…, izdelovalca…. iz katerega izhaja………  Investicija nima pomembnega predvidljivega vpliva na zastavljeni okoljski cilj ob upoštevanju neposrednih in primarnih posrednih učinkov v celotnem življenjskem ciklu.  Pri gradnji bo pretežno uporabljen material iz obnovljivih virov ob upoštevanju načela krožnega gospodarstva, kjer se bo po amortizaciji objekta del odpadkov recikliral in ponovno uporabil.  Količina odpadkov bo zmanjšana na najmanjšo možno mero, odpadni gradbeni material je bil recikliran in ustrezno odstranjen, kar je razvidno iz……………………………..  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 oz. 2023/2486 ne škoduje bistveno okoljskemu cilju, saj tehnična merila niso relevantna.  Projekt upošteva naslednje omilitvene ukrepe (OU) in priporočila (P) iz Priloge 2 Meril za izbor operacij v okviru Programa EKP 2021-2027 v Sloveniji:………………………………………………….npr.:  - OU 1 (snovna učinkovitost, priprava gradbenih odpadkov za ponovno uporabo), kar je razvidno iz…….  - OU 2 (rešitve krožnega gospodarstva, minimaliziranje odpadkov), kar je razvidno iz……………………………..  SPREMLJANJE SKLADNOSTI z DNSH bo zagotovljeno na naslednji način:  ………………………………………………………  ……………………………………………………. |
| ***Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal***  *Ali se pričakuje, da bo ukrep znatno povečal emisije onesnaževal v zrak, vodo ali tla?* | NE | Investicija ne bo škodovala preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, saj ne pričakujemo znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom investicije.  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 oz. 2023/2486 **ne škoduje bistveno**, saj izpolnjuje naslednja tehnična merila:   * Izpusti v sprejemne vode bodo po zaključku predmetne investicije izpolnjevali zahteve iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki določa mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, kar je razvidno iz……………………. * Izvajajo se ustrezni tehnični ukrepi za zadrževanje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s 24. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (kar vključuje: sonaravne rešitve, sisteme ločenega zbiranja meteorne vode, zadrževalnike za zadrževanje in čiščenje prvega padavinskega vala), kar je razvidno iz……………………. * Blato iz čistilne naprave se uporablja v skladu Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, kar je razvidno iz…………………….   Gradnja javne kanalizacije je skladna z okoljsko zakonodajo, saj je bilo za predmetni projekt XY… izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje UE… št….. z dne….  Opis vplivov gradnje na okolico za projekt XY… izhaja iz projektne dokumentacije DGD … št. …., datum…., izdelovalec…, in je razviden s strani……………………..  Priložene bodo ustrezne tehnične listine gradbenega materiala, certifikati vgrajenih materialov ali nalepke izdelkov, ki vsebujejo podatke o vsebnosti hlapnih kancerogenih snovi v material, in sicer……………………..  Projekt upošteva naslednje omilitvene ukrepe:  …………………………………………………………  SPREMLJANJE SKLADNOSTI z DNSH bo zagotovljeno na naslednji način:  ………………………………………………………  ……………………………………………………. |
| ***Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov***  *Ali je ukrep:*  *-bistveno škodljiv za dobro stanje in odpornosti ekosistemov ali*  *- škodljiv za ohranitveni status habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije?* | NE | Dejavnost izgradnje ne škoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, saj ni znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov in ni škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.  Gradnja je skladna z naravovarstveno zakonodajo, saj je bilo za predmetni projekt XY… izdano gradbeno dovoljenje UE… št….. z dne….  Ukrepi se bodo izvajali na:   * posebnih varstvenih območjih Natura 2000…., * zavarovanih območjih……., * na vplivnih območjih posebnih varstvenih območij Natura 2000……., * na območjih naravnih vrednot……….   Pridobljeno je mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št….. z dne……, iz katerega izhaja…….  Pridobljeno je mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št… z dne… iz katerega izhaja…….  Pridobljeno je mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, št… z dne… iz katerega izhaja, da….  Obravnavana infrastruktura v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 oz. 2023/2486 ne škoduje bistveno okoljskemu cilju ob upoštevanju naslednjih tehničnih meril dodatka D navedenih uredb:…………………, kar je razvidno iz……………………………………………………………………..  Projekt upošteva naslednje omilitvene ukrepe: ……………………………….…………………………………….  SPREMLJANJE SKLADNOSTI z DNSH bo zagotovljeno na naslednji način:  ………………………………………………………  ……………………………………………………. |

**Zaključek:**

**Za ukrepe, ki so zajeti v predmetnem projektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ugotavljamo, da so skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno, za vse okoljske cilje, kot so opredeljeni v 17. členu uredbe o taksonomiji.**

**Uporabljeni viri, literatura, pravne podlage:**

* Uredba (EU) 2021/1060 evropskega parlamenta in sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko;
* Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088;
* Delegirana uredba komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev;
* Delegirana uredba komisije (EU) 2023/2485 z dne 27. junija 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 z določitvijo dodatnih tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da določene gospodarske dejavnosti bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, in za ugotavljanje, ali te gospodarske dejavnosti ne škodujejo bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev;
* Delegirana uredba komisije (EU) 2023/2486 z dne 27. junija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ali varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, in za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev, ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti;
* Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 2021/C 58/01, C/2021/1054;
* Obvestilo komisije, Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, (2021/C 373/01);
* Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, verzija 1.0, september 2023;
* Smernice organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, verzija 2.0, junij 2024;
* Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji;
* Merila za izbor operacij v okviru Programa EKP v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (februar 2024);
* Investicijski program XY št. …….z dne ………, izdelovalec ………,
* Gradbeno dovoljenjo št…….. z dne ……., ki ga je izdala ……………,
* Mnenja/soglasja mnenjdajalcev št. …….z dne ………,
* Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja št. …….z dne ………, izdelovalec ………,
* Projekt za izvedbo , št. …….z dne ………, izdelovalec ………,
* Projekt izvedenih del št. …….z dne ………, izdelovalec ………,
* Ocena krepitve podnebne odpornosti št. …….z dne ………, izdelovalec ………,
* ARSO, 2024, vpogledi v Atlas okolja….,
* DRSV, 2022, Direkcija Republike Slovenije za vode, e-Vode, Vodni kataster, zbirka – vode,
* Načrt upravljanja povodja….,
* Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki št….., z dne…, izdelovalca….,
* Načrt gospodarjenja z odpadki št….., z dne…, izdelovalca….
* Načrt gradbišča št….. z dne…, izdelovalca….
* Itd… navesti vsa upoštevana dokazila

1. Delegirana uredba komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev. [↑](#footnote-ref-1)
2. Delegirana uredba komisije (EU) 2023/2485 z dne 27. junija 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 z določitvijo dodatnih tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da določene gospodarske dejavnosti bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, in za ugotavljanje, ali te gospodarske dejavnosti ne škodujejo bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev. [↑](#footnote-ref-2)
3. Delegirana uredba komisije (EU) 2023/2486 z dne 27. junija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ali varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, in za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev, ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti. [↑](#footnote-ref-3)
4. Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 2021/C 58/01. [↑](#footnote-ref-4)
5. Obvestilo komisije, Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, (2021/C 373/01). [↑](#footnote-ref-5)
6. Podnebne grožnje so opredeljene v Preglednici 9 Smernic za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027 (Ljubljana, september 2023, verzija 1.0). [↑](#footnote-ref-6)