Številka: 4300-12/2024-1630

Datum:

Zadeva:  Odgovori na vprašanja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OSNOVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V ROMSKIH NASELJIH V LETIH 2025 in 2026

|  | Vprašanje | Odgovor |
| --- | --- | --- |
| 1. | Na javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2025 in 2026 nameravamo kandidirati z naslednjim namenom B novogradnje, sanacije ali modernizacije kanalizacij in malih čistilnih naprav, od priključkov uporabnikov do najbližjega objekta (voda) javnega kanalizacijskega omrežja. Občina namerava kandidirati s projektom nabave in vgradnje individualnih malih komunalnih čistilnih naprav, tj. za vsako gospodinjstvo bi nabavili in vgradili eno malo čistilno napravo. Ali lahko kandidiramo s tem projektom? | Nabava in vgradnja individualne male komunalne čistilne naprave za vsako gospodinjstvo ni upravičen strošek po tem razpisu, ker gre za individualne čistilne naprave, ki so v lasti gospodinjstva. Lahko se kandidira z MKČN, ki bodo namenjene celotnemu romskemu naselju in bo v lasti občine. |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |