## List1
PRILOGA ŠT. 4.1
(firma oz. ime ponudnika)
POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA
Prešernova cesta 18
1000 Ljubljana
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT.:__________________
zadeva št. : 430- 906 /2019
Predmet javnega naročila: Servis in popravilo toplotnih postaj, kotlovnic in sistemov ogrevanja za potrebe PU Ljubljana
Storitve se bodo izvajale v objektih Policijske uprave Ljubljana: Policijska uprava Ljubljana zajema območje mesta Ljubljana in okolice na relacijah: Ljubljana - Hrastnik, Ljubljana - Kočevje, Ljubljana - Logatec, Ljubljana - Kamnik, Ljubljana - Grosuplje, Ljubljana - Medvode in Ljubljana - Cerknica.
Količine so predvidene za obdobje 24 mesecev.
Zap. št. | Storitev | Enote mere (EM) | Cena brez DDV / EM | Stopnja DDV v % | Okvirna dvoletna količina | Vrednost za okvirno dvoletno količino brez DDV
1. | Letni pregled toplotnih naprav na kurilno olje, ki zajema pregled kotlov, gorilnikov, črpalk, ekspanzijskih posod, naprav za pripravo tople sanitarne vode, ventilov in krmilne avtomatike ter preizkus delovanja posameznih sklopov. Dopolnjevanje sistema z ogrevno vodo, zagon ter vodenje evidence o delovanju. Izvajalec po opravljenem pregledu pripravi in naročniku pošlje pisno poročilo o opravljenem pregledu. | kpl |  |  | 32 | 0
2. | Letni pregled toplotnih postaj in podpostaj, ki zajema pregled toplotnih izmenjevalnikov, črpalk, ventilov, ekspanzijskih posod, naprav za pripravo tople sanitarne vode, krmilne avtomatike ter preizkus delovanja posameznih sklopov. Dopolnjevanje sistema z ogrevno vodo, zagon ter vodenje evidence o delovanju. Izvajalec po opravljenem pregledu pripravi in naročniku pošlje pisno poročilo o opravljenem ogledu. | kpl |  |  | 16 | 0
3. | Letni pregled ogrevalnih naprav na plin, ki zajema pregled kotlov, črpalk, avtomatike za upravljanje, preizkus neprepustnosti cevovoda z vsemi priključki in po potrebi menjava tesnil ali odprava drugih pomanjkljivosti. Izvajalec po opravljenem pregledu pripravi in naročniku pošlje pisno poročilo o opravljenem ogledu. | kpl |  |  | 32 | 0
4. | Servisna ura za popravila na ogrevalnih napravah (plinski kotel, plinski gorilnik, črpalka, krmilna avtomatika) | ura |  |  | 420 | 0
* popravila na plinskih napravah
* popravila na napravah na kurilno olje
* popravila na radiatorskem razvodu
* popravila na konvektorskem razvodu
5. | Servisna ura za intervencijske storitve | ura |  |  | 100 | 0
6. | zamrzovanje cevovoda | kpl |  |  | 10 | 0
Zap. št. | Blago | Enote mere (EM) | Cena brez DDV / EM | Stopnja DDV v % | Okvirna dvoletna količina | Vrednost za okvirno dvoletno količino brez DDV
7. | Radiatorski regulacijski ventil (kotni in ravni), klasičen, dim. 1/2", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 60 | 0
8. | Radiatorski regulacijski ventil (kotni in ravni), s termostatsko glavo, dim. 1/2", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 40 | 0
9. | Radiatorski zaporni ventil (ravno ali kotno zapiralo), dim. 1/2", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 20 | 0
10. | Radiatorski regulacijski ventil (kotni in ravni), klasičen, dim. 3/8", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 60 | 0
11. | Radiatorski regulacijski ventil (kotni in ravni) s termostatsko glavo, dim. 3/8", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 40 | 0
12. | Radiatorski zaporni ventil (ravno ali kotno zapiralo), dim. 3/8", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 20 | 0
13. | Radiatorski regulacijski ventil (kotni in ravni), klasičen, dim. 5/8", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 60 | 0
14. | Radiatorski regulacijski ventil (kotni in ravni), s termostatsko glavo, dim. 5/8", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 40 | 0
15. | Radiatorski zaporni ventil (ravno ali kotno zapiralo), dim. 5/8", kvalitete Herz ali enakovredno. | kos |  |  | 20 | 0
16. | Sredstvo za mehčanje vode. | lit |  |  | 100 | 0
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV | [5 empty] | 0
VREDNOST DDV | [5 empty] | 0
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST Z VKLJUČENIM DDV | [5 empty] | 0
*Opomba:
- upoštevan bo izključno pravilno izpolnjen obrazec pripravljen s strani naročnika
- upoštevana bo skupna ponudbena vrednost na dve decimalni številki.
17. Popust na blago, ki ni navedeno v ponudbeni specifikaciji znaša _____% na cene iz veljavnega cenika ponudnika - izvajalca.
18. Popust na storitve, ki niso navedene v ponudbeni specifikaciji znaša _____% na cene iz veljavnega cenika ponudnika - izvajalca.
Ponudbeni pogoji:
1. Veljavnost ponudbe: do vključno 19. 10. 2019.
2. Fiksnost cen (najmanj 12 mesecev): _________________ mesecev od datuma sklenitve pogodbe.
3. Rok za izvedbo storitve (največ 10 delovnih dni): _____________ delovnih dni od prejema pisnega naročila.
4. Odzivni čas na intervencijsko storitev (največ 8 ur): ___________ur od prejema telefonskega naročila.
5. Odprava napak (največ 5 delovnih dni): ___________delovnih dni od prejema reklamacije.
6. Garancija za opravljeno storitev (najmanj 12 mesecev): __________ mesecev od datuma opravljene storitve
7. Garancija za vgrajeni material (najmanj 6 mesecev): __________ mesecev od dneva vgradnje.
8. Potrjujemo opravljanje storitev vse delovne dni v letu.
9. Kontaktna oseba za intervencijske storitve (ime in priimek ter telefonska številka) |  |  | _____________________________________________
_____________________________________________
10. Elektronski naslov za prejem pisnih naročil - naročilnih listov |  |  | _____________________________________________
11. Kilometrina je upoštevana v ceno storitev.
12. Potrjujemo rok plačila 30. dan. Plačilni rok začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa, ki je izstavljen izključno na podlagi
obojestransko podpisanega prevzemnega dokumenta, katerega mora ponudnik - izvajalec priložiti izstavljenemu e-računu.
13. | Izjavljamo, da bomo izdane račune pošiljali naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016 – ZOPSPU-1).
* Opomba: v primeru, da ponudnik pod točkami 2 - 7 ne navede podatka ponudbenih pogojev se upošteva, da nudi kot je minimalno zahtevano
(zapisano) v oklepaju - ležeče.