Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave

Primeri okoljskih zahtev in meril

Verzija  1.3

November 2025

- Predmet zelenega javnega naročanja

V skladu s 7. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25, v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik  vidike zelenega javnega naročanja upoštevati, kadar so predmet naročanja hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave. Natančnejšo opredelitev teh predmetov določajo 18. do 25. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.

Ti primeri okoljskih zahtev in meril se uporabljajo za naslednje predmete javnega naročanja:

| Predmet | Opis |
| --- | --- |
| Hladilnik/ zamrzovalnik/ hladilnik-zamrzovalnik | - Naprava za hlajenje in/ali zamrzovanje živil ali drugih izdelkov, s prostornino med 10 in 1500 litri in vsaj enim predelkom, primernim za shranjevanje in/ali zamrzovanje sveže hrane oziroma pijač, - s temperaturami od temperature prostora do -18 °C (zamrzovalniki), - namenjena predvsem za neprofesionalno, gospodinjsko ali negospodinjsko uporabo, - napajana iz električnega omrežja (in/ali z možnostjo akumulatorskega napajanja), - vgradnega ali prostostoječega modela, - Izvzeto: naprave, izdelane po naročilu, ter samostoječi avtomati za led ali hlajeno pijačo. |
| Pralni stroj | - Avtomatska naprava za pranje in ožemanje tekstila z vodo, brez potrebe po posredovanju uporabnika med izvajanjem pranja, - namenjena predvsem za neprofesionalno, gospodinjsko ali negospodinjsko rabo, - napajana iz električnega omrežja (in/ali z možnostjo akumulatorskega napajanja), - vgradnega ali prostostoječega modela. - Izvzeto: kombinirani pralno-sušilni stroji. |
| Pomivalni stroj | - Naprava za pomivanje, splakovanje in sušenje posode, steklovine, pribora in kuhinjskih pripomočkov s pomočjo vode, toplote, kemičnih in mehanskih sredstev, - namenjena predvsem za neprofesionalno, gospodinjsko ali negospodinjsko rabo, - napajana iz električnega omrežja (in/ali z možnostjo akumulatorskega napajanja), - vgradnega ali prostostoječega modela. |
| Sušilni stroj | - Naprava, v kateri se perilo suši z vrtenjem v bobnu, skozi katerega se pretaka segret zrak, - za katero je proizvajalec v izjavi o skladnosti potrdil skladnost z Direktivo 2014/35/EU ali Direktivo 2014/53/EU. |
| Klimatska naprava | - Naprava, ki je sposobna hladiti in/ali ogrevati zrak v zaprtih prostorih z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni kompresor, - napajana iz električnega omrežja, z nazivno zmogljivostjo do 12 kW za hlajenje oziroma, če naprava nima funkcije hlajenja, za ogrevanje, vključno s: - klimatskimi napravami z dodatnimi funkcijami, kot so zmanjševanje vlažnosti zraka, čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno upornostjo, - klimatskimi napravami, ki lahko uporabljajo vodo (kondenzacijsko vodo s strani uparjalnika ali zunanjo dodano vodo) za izparevanje na strani kondenzatorja, pod pogojem, da lahko naprava deluje tudi samo z zrakom, brez dodatne vode. |
| Sesalnik | - Naprava za odstranjevanje umazanije s površin, predvidenih za čiščenje, z zračnim tokom, ki nastane zaradi podtlaka v napravi,napajana iz električnega omrežja ali hibridno (iz električnega omrežja in akumulatorja). - Izvzeto: sesalniki za mokro sesanje, mokro in suho sesanje, (izključno) akumulatorski, robotski, industrijski, centralni sesalniki, talni loščilniki in sesalniki za zunanjo uporabo. |

- Ključni okoljski vplivi

- Poraba energije in posledične emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in rabi.

- Poraba vode v fazi uporabe pralnega ali pomivalnega stroja.

- Uporaba hladilnih sredstev v hladilnikih, zamrzovalnikih in klimatskih napravah ter s tem povezano globalno segrevanje in tanjšanje ozonskega plašča.

- Onesnaženost zraka, tal in vode, bioakumulacija in učinki na vodne organizme zaradi ekstrakcije in predelave materialov ter nevarne snovi, uporabljene v izdelkih.

- Poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za proizvodnjo izdelkov.

- Proizvodnja izdelkov, ki so lahko pri končnem odlaganju potencialno nevarni odpadki.

- Emisije hrupa in prašnih delcev med uporabo sesalnikov.

- Pristop k ZeJN

- Nakup energijsko učinkovitih modelov.

- Nakup aparatov, strojev in naprav, ki so jim priložena navodila za zeleno upravljanje delovanja.

- Nakup izdelkov z omejeno količino nevarnih sestavin in z manjšim potencialom za nastanek nevarnih emisij pri odlaganju.

- Nakup hladilnikov, zamrzovalnikov in klimatskih naprav, ki vsebujejo hladilna sredstva z nizkim potencialom globalnega segrevanja.Zasnova za trpežnost in možnost popravila.

- Dolga življenjska doba proizvoda in podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu njegove tehnične življenjske dobe.

- Zasnova za demontažo in ravnanje z izrabljenimi izdelki za čim večjo obnovo virov.

- Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 7. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:

Delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90% vseh artiklov.

Primeri okoljskih zahtev in meril so razvrščeni po kategorijah naprav. Obvezne zahteve so  označene z oznako OBVEZNO, ostale pa naročniki vključijo po lastni presoji glede na specifike posameznega naročila.

Naročnik lahko izpolni cilj tudi z nakupom rabljene ali obnovljene opreme. Pri tem naročnik ni zavezan izpolnitvi cilja najvišjega energetskega razreda.

- Okoljske zahteve in merila

  - Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije

| # 5.1.1 Tehnične specifikacije |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| # 1. | OBVEZNO: Vsak izdelek, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2016, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2016, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: # Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |
| # 5.1.2 Merilo za oddajo javnega naročila |  |
| # 1. | Merilo »Večji delež hladilnikov, zamrzovalnikov ali njunih kombinacij z višjim razredom energijske učinkovitosti« Ponudnik ponudi delež hladilnikov, zamrzovalnikov ali njunih kombinacij, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v višjem odstotku kot najmanj 90 % vseh artiklov. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2016, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: # Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |
| # 2. | Merilo »podaljšana garancija« Ponudba, ki ima za izdelke vsaj … (določi naročnik) let podaljšane garancije za brezhibno delovanje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - garancijski list s podaljšano garancijo. |
| # 5.1.3 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila |  |
| # Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |  |
| # 1. | Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

  - Pralni stroji in pralno-sušilni stroji

| 5.2.1 Tehnične specifikacije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |  |
| 1. | OBVEZNO Vsak izdelek, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2014, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2014, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |  |
| 5.2.2 Merilo za oddajo javnega naročila |  |  |
| 1. |  | Merilo »Večji delež pralnih strojev in/ali pralno-sušilni strojev z višjim razredom energijske učinkovitosti« Ponudnik ponudi delež pralnih strojev in/ali pralno-sušilni strojev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v višjem odstotku kot najmanj 90 % vseh izdelkov artiklov. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2014, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |
| 5.2.3 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila |  |  |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |  |  |
| 1. |  | Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

  - Pomivalni stroji

| 5.3.1 Tehnične specifikacije |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| 1. | OBVEZNO Vsak izdelek, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2017, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2017, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |
| 5.3.2 Merilo za oddajo javnega naročila |  |
| 1. | Merilo »Večji delež pomivalnih strojev z višjim razredom energijske učinkovitosti« Ponudnik ponudi delež pralnih strojev in/ali pralno-sušilni strojev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v višjem odstotku kot najmanj 90 % vseh artiklov. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2017, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |
| 2. | Merilo »podaljšana garancija« Ponudba ki ima za izdelke vsaj … (določi naročnik) let podaljšane garancije za brezhibno delovanje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - garancijski list s podaljšano garancijo. |
| 5.3.3 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila |  |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |  |
| 1. | Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

  - Klimatske naprave

| 5.4.1 Tehnične specifikacije |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: OBVEZNO |  |
| 1. | Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - nalepko o energijski učinkovitosti ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,30, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - nalepko o energijski učinkovitosti ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,10, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, - nalepko o energijski učinkovitosti ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 5.4.2 Merila za oddajo javnega naročila |  |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«28 Ponudba za klimatsko napravo, ki ima razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 8,50, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,00, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. |
| 2. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti« Ponudba z enokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali - nalepko o energijski učinkovitosti ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. |
| 3. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti« Ponudba z dvokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali - nalepko o energijski učinkovitosti ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. |
| 5.4.3 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila |  |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |  |
| 1. | Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

  - Sušilni stroji

| # 5.5.1 Tehnične specifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |  |  |
| # 1. |  | OBVEZNO Sušilni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 32, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - nalepko o energijski učinkovitosti ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |  |
| # 2. |  | Kondenzacijski sušilni stroj mora imeti ponderirano kondenzacijsko učinkovitost Ct > 90, zaradi česar je uvrščen v razred kondenzacijske učinkovitosti A. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - nalepko o učinkovitosti sušenja ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |  |
| # 5.5.2 Merilo za oddajo javnega naročila |  |  |  |
| # 1. |  |  | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti« Ponudba za sušilni stroj, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 24, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali - nalepko o energijski učinkovitosti ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. |
| # 2. |  |  | Merilo »podaljšana garancija Ponudba, ki ima vsaj … (določi naročnik) leta podaljšano garancijo za brezhibno delovanje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - garancijski list s podaljšano garancijo. |
| # 5.5.3 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila |  |  |  |
| # Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |  |  |  |
| # 1. | # Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |  |  |

  - Sesalniki

Uredba o zelenem javnem naročanju sicer vključuje tudi zahteve vezane na sesalnike, a se sklicuje na Delegirano uredbo (EU) št. 665/2013, ki od leta 2018 ne velja več. Ker trenutni standardi za energetsko učinkovitost sesalcev niso v veljavi, v tem delu določb uredbe trenutno ni mogoče upoštevati – vsaj do sprejema novih standardov, predvidoma po letu 2027.

- Akti EU, ki urejajo označevanje glede energijske in drugih učinkovitosti ter o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo

- Splošna zakonodaja

- Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str.1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1-31),

- Uredba (EU) 2024/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke, spremembi Direktive (EU) 2020/1828 in Uredbe (EU) 2023/1542 ter razveljavitvi Direktive 2009/125/ES (UL L št. 1781 z dne 28.6.2024, str. 1), kakor je bila popravljena s  Popravkom Uredbe (EU) 2024/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 (UL L št. 90493, z dne 7.8.2024, str. 1) in Popravkom Uredbe (EU) 2024/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 (UL L št. 90356 z dne 28.4.2025, str. 1),

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/340 z dne 17. decembra 2020 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 in (EU) 2019/2018 glede zahtev za označevanje z energijskimi nalepkami za elektronske prikazovalnike, gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje, svetlobne vire, hladilne aparate, gospodinjske pomivalne stroje ter hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo (UL L št. 68, z dne 26. 2. 2021, str. 62–107),

- Uredba Komisije (EU) 2021/341 z dne 23. februarja 2021 o spremembi uredb (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 in (EU) 2019/2024 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov, elektromotorjev in pogonov s spremenljivo hitrostjo, hladilnih aparatov, svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav, elektronskih prikazovalnikov, gospodinjskih pomivalnih strojev, gospodinjskih pralnih strojev in pralno-sušilnih strojev ter hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 108–148).

- Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacij

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2016 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1060/2010, (UL št. L 315 z dne 5.12.2019, str. 102), kakor je bila  popravljena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048 z dne 4. julija 2023 o popravku delegiranih uredb (EU) št. 626/2011, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016 in (EU) 2019/2018 glede zahtev za označevanje klimatskih naprav, svetlobnih virov, hladilnih aparatov in hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo z energijskimi nalepkami (UL L 236 z dne 26.9.2023).

- Uredba Komisije (EU) 2019/2019 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za hladilne aparate v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 643/2009 (UL L št. 315 z dne 5.12.2019, str.    187), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341 z dne 23. februarja 2021

- Pralni stroji in sušilni stroji

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno- sušilnih strojev z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 in Direktive Komisije 96/60/ES (UL L št. 315 z dne 5.12.2019, str. 29), kakor je bila spremenjena z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2021/340 z dne 17. decembra 2020 (UL L št. 68 z dne 26.2.2021, str. 62) in popravljena s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2014 (UL L št. 50, z dne 24.2.2020, str. 19).

- Uredba Komisije (EU) 2019/2023 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1015/2010 (UL L št. 315 z dne 5.12.2019, str. 285), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341 z dne 23. februarja 2021 (UL L št. 68 z dne 26.2.2021, str. 108-148) in popravljena s Popravkom Uredbe 2019/2023 (UL L št. 50 z dne 24.2.2020, str. 24).

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2534 z dne 13. julija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev z energijskimi nalepkami ter razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 392/2012 (UL L 2023/2534 z dne 22.11.2023).

- Uredba Komisije (EU) št. 932/2012 z dne 3. oktobra 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev (UL L št. 278 z dne 12.10.2012, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 346 z dne 20.12.2016, str. 51-110).   v postopku nadomestitve z novimi akti v okviru ESPR WP.

- Pomivalni stroji

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2017 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev z energijskimi nalepkami ter razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/2010 (UL št. L 315 z dne 5.12.2019, str. 134), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 z dne 17. decembra 2020 (UL št. L 68 z dne 26.2.2021, str. 62-107).

- Uredba Komisije (EU) 2019/2022 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1016/2010 (UL L št. 315 z dne 5.12.2019, str. 267), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341 z dne 23. februarja 2021 (UL št. L 68 z dne 26.2.2021, str. 108-148).

- Klimatske naprave

- Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 626/2011 z dne 4. maja 2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav (UL L št. 178 z dne 6.7.2011, str. 1), kakor je bila spremenjena z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 (UL L št. 147 z dne 17.5.2014, str. 1), Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 38 z dne 15.2.2017, str. 1), Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2020/1059 z dne 27. aprila 2020 (UL L št. 232 z dne 20.7.2020, str. 28) (spremenjena 30.9.2023) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048 z dne 4. julija 2023 (UL L št. 236 z dne 26.9.2023, str. 1).

- Uredba Komisije (EU) št. 206/2012 z dne 6. marca 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev (UL L št. 72 z dne 10. 3. 2012, str. 7), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 346 z dne 20.12.2016, str. 51)  delegirani akti predvideni po ESPR.

- Sesalniki

- Uredba Komisije (EU) št. 666/2013 z dne 8. julija 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo sesalnikov (UL L 192 13.7.2013, str. 24), kakor je bila spremenjena Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 (UL L št. 346 z dne 20.12.2016, str. 51).

Priloga 1: Natančnejša opredelitev predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno.

Definicija v 2. točki 2. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/2534 z dne 13. julija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev z energijskimi nalepkami ter razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 392/2012 (UL L št. 2023/2534 z dne 22. 11. 2023).

Naročnik lahko določi delež izdelkov, ki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % izdelkov v najvišjem energijskem razredu. Naročnikom, ki ne zahtevajo, da so vsi izdelki uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, se priporoča, da višji delež izdelkov v najvišjem energijskem razredu od zahtevanega ovrednotijo v okviru meril.

Dobavitelji registrirajo svoje izdelke v podatkovni zbirki EPREL, preden jih prodajajo na evropskem trgu. Javni naročniki (in potrošniki) lahko v podatkovni zbirki o izdelkih iščejo energijske nalepke in informacijske liste izdelkov, vključno z energijskim razredom. Razpoložljivost izdelkov z zahtevanimi zmogljivostmi in značilnostmi je mogoče preveriti neposredno prek podatkovne zbirke EPREL, dostopne na spletni strani: https://eprel.ec.europa.eu/screen/home  (25. 11. 2025).

Naročnik lahko določi delež izdelkov, ki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % izdelkov v najvišjem energijskem razredu. Naročnikom, ki ne zahtevajo, da so vsi izdelki uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, se priporoča, da višji delež izdelkov v najvišjem energijskem razredu od zahtevanega ovrednotijo v okviru meril.

Naročnik lahko določi delež izdelkov, ki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % izdelkov v najvišjem energijskem razredu. Naročnikom, ki ne zahtevajo, da so vsi izdelki uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, se priporoča, da višji delež izdelkov v najvišjem energijskem razredu od zahtevanega ovrednotijo v okviru meril.

Enokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja iz prostora, v katerem je nameščena enota, odvaja pa se iz tega prostora.

Dvokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika iz zunanjega okolja med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja v enoto skozi kanal, v zunanje okolje pa se odvaja skozi drugi kanal, in ki je v celoti nameščena blizu stene v prostoru, ki ga je treba klimatizirati.

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02017R1369-20210501 - SL - EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica  je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02024R1781-20240628 - SL - EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: Delegirana uredba - 2021/340 - SL - EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R0341 (19. 11. 2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2016-20230930 (19. 11. 2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02019R2019-20210501 - SL - EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02019R2014-20210501 - SL - EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02019R2023-20210501 - SL - EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutno veljavna različica je dostopna na povezavi:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2534 (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02012R0932-20170109 - SL-EUR-Lex (19.11.2025)

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02019R2017-20210501 - SL-EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02019R2022-20210501 - SL-EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02011R0626-20230930 - SL - EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02012R0206-20170109 - SL-EUR-Lex (19.11.2025).

Trenutna prečiščena različica je dostopna na povezavi: EUR-Lex - 02013R0666-20170109 - SL-EUR-Lex (19.11.2025).