## Sheet 1
Popis del št.: 28052019
Vrsta del :
Dobava, priklop in zagon UPS sistema
Lokacija: Ljubljana
| PONUDBA ŠT.: ______________________ | DATUM: ________________
OPIS POTREBNIH DEL
1 | Dobava modularnega UPS sistema nazivne moči najmanj 150 kW/kVA | kpl | 1 | 0
2 | Montaža, priklop in zagon modularnega UPS sistema | kpl | 1 | 0
3 | Zaustavitev in demontaža obstoječih UPS naprav GE SitePro 2x120kVA + THD filtri, odstranitev in odvoz ter ekološko uničenje, vključno z dostavo evidenčnega lista o ekološki odstranitvi /uničenju | kpl | 1 | 0
4 | Dobava in vgradnja sistemske bypass omare, zmogljivosti najmanj 250A. Priključitev na obstoječe kable. V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela, ki so opisana v preglednici tehničnih specifikacij pod točko 5.1. K ponudbi je potrebno priložiti ustrezen načrt izvedbe sistemske bypass omare. | kpl | 1 | 0
5 | Dobava, polaganje in priključitev novih baterijskih vodnikov od baterijskih kabinetov do UPS naprave. V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela, ki so opisana v preglednici tehničnih specifikacij pod točko 5.2. | kpl | 1 | 0
| Vrednost del brez DDV: |  |  | 0
| 22% DDV: |  |  | 0
| Skupaj - vrednost del z DDV: |  |  | 0
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* | Izvoz in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, razen pri pozicijah, kjer
je posebej navedeno;
* | Zaščita obstoječih elementov;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave itd.) za vgrajeno opremo;
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori, …
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti, dovoznih cestah,
zunanjem okolju, komunalnih vodih in energ. priključkih po krivdi izvajalca;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Dokumentacija za servisiranje naprav in garancijski listi.
OPOMBA
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del
pripraviti analizo cen