## REKAP SKUPNA
Investitor: | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: | Novo mesto
Objekt: | Vodovodni priključek skladišče Poganjci
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL - VODOVODNI PRIKLJUČEK SKLADIŠČE POGANJCI (GRADBENI DEL)
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
| Skupaj brez DDV: | 0 | €
| DDV (22%): | 0 | €
| Skupaj z DDV: | 0 | €
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje
gradbišča po zaključku del.
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin,
razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Zaščita obstoječih elementov;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije,
razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira
izvajalec del na svoje stroške;
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori (razen, kjer je to posebej navedeno), itd.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje naprav ter garancijski listi;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
OPOMBA
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | V popisih navedeni podatki o opremi in napravah veljajo le kot primer za ustrezno ali enakovredno
opremo oz. naprave.
* | Izvajalec je dolžan v sklopu enotnih cen za potrebe tehničnega pregleda in UD sestaviti in izdelati
ločeno DZO - dokazilo o zanesljivosti objekta, za vse naprave, opremo in napeljeve na objektu
ter izdelati navodila za uporabo in vzdrževanje.
* | Dostaviti Eurovent certifikat
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;

## A. Gradbena dela
A. | Gradbena in obrtniška dela
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. Izračun odkopanih ali nasutih količin iz raščenega terena.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana - prikazana.
Opomba 3:
Kjer trasa vodovoda poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji vodovoda, potrebno asfaltirati v min širini 1 (enega) metra.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
GRADBENA DELA
1 | Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, in postavitev potrebne cestno prometne
| signalizacije (LC 295092 in 295111) | kpl | 1 |  | 0
2 | Zavarovanje lomnih točk ter postavitev
| gradbenih profilov | kos | 88 |  | 0
3 | Identifikacija obstoječih podzemnih komunalnih vodov na celotnem gradbenem odseku, oziroma celotni izvedbeni trasi, s strani pooblaščenih
upravljavcev.
| Elektro | kpl | 1 |  | 0
| Telekom | kpl | 1 |  | 0
| Komunala | kpl | 1 |  | 0
4 | Strojno rušenje asfalta, debeline do 8 cm, z predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom asfaltnih ruševin na legalizirano trajno deponijo, katero si zagotovi
| izvajalec sam. | m2 | 720 |  | 0
5 | Kombinirani odkop obstoječih podzemnih instalacij, v zemljišču III. do IV. ktg., na mestih izvedbe prevezav, križanj in približevanj, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa ali odvozom na začasno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam. Humus odlagati ločeno od
| ostalega materiala. | m3 | 5 |  | 0
6 | Kombinirani izkop jarka, povprečne do globine 1,3 m ter širine 0,6 m, vključno z nalaganjem in odvozom odkopanega materiala na legalizirano trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam.
| • izkop z odmetom; lll - lV kategorije | m3 | 405 |  | 0
| • izkop z odmetom V kategorije | m3 | 265 |  | 0
7 | Kombinirani izkop jarka, povprečne do globine 1.3 do 2,5 m ter širine 0,6 m, z odmetom izkopanega materiala 1 meter od roba jarka.
| • izkop z odvozom; lll - lV kategorije | m3 | 105 |  | 0
| • izkop z odvozom V kategorije | m3 | 65 |  | 0
8 | Izdelava posteljice v debelini 10 cm in osnovnega zasipa cevovoda v debelini 30 cm nad temenom cevi, v celotni širini jarka, s peskom granulacije 0 - 16 mm, vključno z dobavo materiala. Posteljico utrditi v projektiranem padcu, osnovni zasip izsvesti s spodbijanjem in utrjevanjem v plasteh debeline 20 cm. Na osnovni zasip, nad osjo cevovoda, položiti opozorilni PVC trak ˇPOZOR VODOVOD", katerega dostavi izvajalec montažnih del.
| Zasip PE cevi. | m3 | 278 |  | 0
9 | Zasip jarka nad osnovnim zasipom kanala z gramozom ustrezne kakovosti za vozišča, granulacije 0 - 64 mm, z utrjevanjem v plasteh po 20 cm, do predpisane zbitosti za tovrstna vozišča, vključno z vsemi deli, transporti ter dobavo potrebnega
| materiala. | m3 | 471 |  | 0
10 | Zasip jarka nad osnovnim zasipom kanala z materialom od izkopa, z lahkim utrjevanjem v plasteh po 20 cm, do predpisane zbitosti za kmetijska zemljišča, vključno z vsemi deli, humus odložen ločeno vgraditi v debelini 30 cm kot
| zaključni sloj. | m3 | 137 |  | 0
11 | Ročno asfaltiranje obcestne mulde v debelini 6 cm i širini 0,5 m z AC 16 surf B 70/100 A4, vključno z pripravo podlage in
| dobavo manjkajočega peska | m | 160 |  | 0
12 | Ročno asfaltiranje prekopanih delov cestišča z AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 6 cm, vključno s pripravo in uvaljanjem planuma, dobavo peska in vsemi spremljajočimi deli. Pred asfaltiranjem je potrebno vse okrušene
| dele obrezati z rezilko. | m | 720 |  | 0
13 | Fino planiranje s prekopi poškodovanih površin, najmanj v obliko prvotnega stanja, z utrditvijo makadamskih poti in obcestnih bankin, oblikovanjem prekopanih brežin, z dobavo vsega potebnega peska in ostalega potrebnega materiala ter odstranitvijo vsega površinskega kamenja, vključno s humuziranjem, ki je bil ločeno odlagan pri izkopu.
| • Samo planiranje ob cestišču | m2 | 600 |  | 0
| • Planiranje z sejanjem trave | m2 | 180 |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala na trajno
| deponijo | m3 | 4 |  | 0
15 | Odstranitev, deponiranje in po končani vgradnji ponovna postavitev prometnega znanaka, komplet z vsemi potrebnimi deli
| in materiali. | kos | 1 |  | 0
16 | Izkop gradbene jame za potrebe izgradnje AB jaška velikosti 3,9*2,9*2,8 m z prisekanimi stranicami pod kotom 75°.
| • izkop z odvozom; lll - lV kategorije | m3 | 27 |  | 0
| • izkop z odvozom V kategorije | m3 | 5 |  | 0
| • izkop z odmetom; lll - lV kategorije | m3 | 28 |  | 0
17 | Izdelava utrjene posteljice jaška iz peska
| granulacije 0-32 v debelini 25 cm. | m3 | 3 |  | 0
18 | Vgrajevanje podložnega betona jaška v
| velikosti 3.1*2.1*0.1 m. | m3 | 1 |  | 0
19 | Zasip gradbene jame po izgradnji AB jaška vključno z utrjevanjem do potrebne zbitosti.
| • zasip z peskom granulacije 0-32 | m3 | 28 |  | 0
| • zasip z odmetano zemljino | m3 | 28 |  | 0
20 | Izdelava vodotesnega AB jaška, notranjih mer 2.5x1,5x1,8m z debelino sten 0,2m. Vstopna odprtina velikosti 0,6x0,6m z Ltž pokrovom nosilnosti 400 kN. Okvir tulca dvognjen nad ploščo za 20cm. Tlak jaška izvesti z 0,5% padcem proti poglobljeni odprtini. Armaturo izvesti z mrežo 2xQ335 (10,9kg/m²). Vgrajeni beton C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski materijal z lastnostmi kristalizacije in penitracije v betonu (npr.kot Xypex Admix C serije) v dno, stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1, vključno z
| vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja nerjavnih vstopnih
| lestev izdelanih po skici 3.8.5. | kos | 1 |  | 0
22 | Eventuelno potrebna zajezitev in prečrpavanje vode pri prehodu cevovoda
| preko potoka Petelinec. | ur | 12 |  | 0
23 | Morebitna dodatna in nepredvidena dela v višini 5 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni
| knjigi. | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena dela - skupaj: |  |  |  | 0