## Ponudba - cene
Pozicija | OPREMA ZA ANALITIKO GORIV - tehnične zahteve | Količina | ME | Cena na EM v EUR brez DDV (ocenjevalno merilo) | Vrednost postavke v EUR brez DDV | Dobavni rok | Garancija v mesecih
1 | Posoda za vzorčenje iz vrha rezervoarja izdelana iz nerjavečega jekla z verigo dolžine min 14000 mm ter ozemljitvenimi kleščami. Enakovredno modelu/napravi: Gammon Model GPT-9021 | 2 | kos |  | 0
2 | Mobilni rezervoar min 150 l (litrov) za dreniranje s sistemom za vizualni pregled letalskega goriva ter možnostjo odvoza kontaminiranega goriva iz nerjavečega jekla ter opremljena s pripadajočimi priključki: Priloženo mora biti: - 10 ali 20 l steklena posoda za vizualno kontrolo goriva vzorcev, - fleksibilne cevi za zajem in izpust goriva, - zaporni ventili. Enakovredno modelu/napravi: ALJAC | 2 | kpl |  | 0
3 | Merilni trak dolžine 15m z metrično skalo za kontrolo nivoja goriva v rezervoarju s pripadajočo utežjo ter ozemljitvenim kablom in kleščami | 1 | kpl |  | 0
4 | Merilna letev za detekcijo nivoja goriva v rezervoarju izdelana iz aluminija: Merilna dolžina letve cca 3000 mm. Material aluminij ali nerjaveče jeklo. Merilna skala v mm. Umerjena mora biti v akreditiranem laboratoriju. Ponudnik k ponudbi priloži kopijo certifikata/potrdila. | 1 | kpl |  | 0
5 | Prenosni elektronski merilnik gostote/specifične gostote/koncentracije goriv, z naslednjimi glavnimi lastnostmi: - Merno področje 0-3 g/cm3 - Natančnost merjenja gostote 0,001 g/cm3 - Natančnost merjenja temperature 0,2 ⁰C - Za izvajanje meritev pri ambientalni temperaturi med -10 ⁰C in +50 ⁰C - Možnost merjenja gostote pri zadani temperaturi (gostota @15 ⁰C) - Z možnostjo shranjevanja in prenosa izmerjenih vrednosti. - S pripadajočim kovčkom za shranjevanje. - z ustreznim kalibracijskim listom, izdelan v zaščiti primerni a uporabo v conah eksplozijske ogroženosti. - z ustreznim printerjem za izpis podatkov (2 kos) - z RFID nalepkami (15 kos) Enakovredno modelu/napravi: A. Paar: DMA 35 Ex Petrol z printerjem CMP - 20BT | 2 | kos |  | 0
6 | Digitalni elektronski laboratorijski merilnik prevodnosti goriva s karakteristikami: - Območje: 0-1999 pS/m - Resolucija: 1 pS/m - Natančnost: 2% (+/- 1pS/m) - Z možnostjo vmesnega kalibriranja - Z pripadajočim senzorjem ter ozemljitvenim kablom - Za delovno temperaturo med O ⁰C in 75 ⁰C - S pripadajočim kovčkom za shranjevanje. Enakovredno modelu/napravi: EMCEE Model 1152 kit | 1 | kos |  | 0
7 | Set opreme za testiranje nečistoč v gorivu na cevnih instalacijah po postopku filtriranja skladno z metodo ASTM D2276/IP216. Set se sestoji iz: - Ventila s trojno pozicijo, ki omogoča postopek spiranja naprave, testiranje in zapiranje pretoka. - Sistema za enostavno priključitev na pred pripravljena mesta na cevni instalaciji. - Sistema za vstavitev testnih filtrov. - Sistema priključnih cevi ter sistem za ozemljitev. - Plastični monitorje za testiranje v skladu z ASTM metodo 02276/IP-2016, Dodatki : - Minimonitor KIT, Mark Il, GTP-172 ali podobno (1 komplet) - Set za jemanje vzorcev iz cevovoda Kit#l ali Kit#7 ali podobno (10 kompletov) - 0,8 mikrometrske membrane v skladu z ASTM D2276/IP216 za izvedbo barvne primerjave- (50 kos) - ASTM knjižica z primerjavo odtenkov obarvanosti za letalske turbinske motorje skladno z appendixom Xl ASTM D2276/IP216 (1 kos) - Srajčke za odlaganje filtrov –10 komplet) - Posoda za vzorčenje goriva (10 L) Enakovredno modelu/napravi: Gammon Mini monitor KIT s setom priključkov za montažo na cevovode. | 1 | kpl |  | 0
8 | Set za kontrolo količine aditiva proti zmrzovanju (FSII) v JET gorivu po volumenski metodi (%V) Set se sestoji iz potrebne opreme za izvaja nje meritev vključno z elektronskim refraktomerom za izvedbo meritev po postopku sklad nem z ASTM 05006 Enakovredno modelu/napravi: MODEL B/2HB'"' ANTI-ICING ADDITIVE TEST KIT- SC-B/2HB-C-3D. | 1 | kpl |  | 0
9 | Tračni termometer MMC (temperatura in detekcija vode) - dolžina traka 15 m - varnostni certifikat - omogočati mora trojno merjenje: merjenje nivoja, vode/goriva in temperature | 1 | kos |  | 0
10 | Steklene prenosne posode s pokrovom za prenašanje goriva za vzorčenje, volumen 2-4 l. | 6 | kos |  | 0
11 | Set za testiranje prisotnosti bakterij v gorivu. Enakovredno modelu: Mikrobmonitor 2 test kit | 1 | kpl |  | 0
12 | Pasta za detekcijo nivoja goriva Enakovredno modelu: Kolar KUT Fuel finding paste 2,25. | 5 | kos |  | 0
13 | Pasta za detekcijo prisotnosti sedimentirane vode v gorivu Enakovredno modelu: Kolar KUT Water finding paste 3. | 5 | kos |  | 0
| Skupna vrednost ponudbe brez DDV |  |  |  | 0