Številka: 	430-419/2020-2

Datum: 	11. 12. 202

Zadeva:	Povabilo k oddaji ponudbe na javno naročilo MORS 387/2020-JNNV - električni agregat na prikolici in grelci za šotore za potrebe posredovanj intervencijske enote HCP

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013) ter Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID -19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020, z dne 10.04.2020) posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti.

1. OZNAKA IN PREDMET NAROČILA

1.1.	Oznaka javnega naročila:  MORS 387/2020-JNNV,

1.2.	Predmet javnega naročila: Električni agregat na prikolici in grelci za šotore za potrebe

posredovanj intervencijske enote HCP

1.3. Predmet javnega naročila je razdeljen na dva (2) sklopa:

| Sklop | Blago | Količina (kpl) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Električni agregat na prikolici | 1 |
| 2. | Grelci za šotore (plinsko olje) | 4 |

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila.

2.	TEHNIČNE ZAHTEVE IN OPIS BLAGA

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Dobavljeno blago mora biti novo in funkcionalno pripravljeno za uporabo.

Ponudnik mora ponuditi vse blago in izpolniti vse tehnične zahteve in pogoje navedenih v poglavju V. Tehnične specifikacije.

3.	ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Ponudnik odda svojo ponudbo elektronsko na e-naslov:glavna.pisarna@mors.si, pri čemer v zadevo navede: »PONUDBA, MORS 387/2020-JNNV, AGREGAT IN GRELCI«, do vključno 29. 12. 2020.

Ponudbena dokumentacija naj bo skenirana in pravilno označena.

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v povabilu k oddaji ponudbe, se šteje, da je bila predložena prepozno.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

4.	VSEBINA PONUDBE IN DODATNA POJASNILA

4.1. Vsebina ponudbe:

Ponudbena dokumentacija sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjeno, podpisano in žigosano ter skenirano PRILOGO 1 – PODATKI O PONUDNIKU;

- izpolnjeno, podpisano in žigosano ter skenirano PRILOGO 2 – TEHNIČNE ZAHTEVE

NAROČNIKA;

- izpolnjeno, podpisano in žigosano ter skenirano PRILOGO 3 – PONUDBA - CENE, z vsemi

vpisanimi zahtevanimi podatki;

4.	slika (lahko fotokopija iz kataloga) in tehnična dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga;

5.	Podpisan in žigosan vzorec pogodbe – PRILOGA 4.

4.2. Pojasnila in rok za pojasnila povabila k oddaji ponudbe:

Vprašanja vezana na predmetno javno naročilo, lahko ponudniki pošljejo na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si, s pripisom: »MORS 387/2020-JNNV« in/ali »430-419/2020« najkasneje do vključno 22.12.2020.

Ponudnik mora, do objavljenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse naročnikove dodatne objave v zvezi s predmetnim javnim naročilom, na isti spletni strani, kot je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe!

5.	PREDVIDEN ČAS IN LOKACIJA DOBAVE BLAGA

5.1.	Dobavni rok:

- SKLOP 1:  45 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

- SKLOP 2:  30 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

5.2.	Lokacija dobave:

- Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo:

- Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid

6.	CENA IN NAČIN PLAČILA

Cena navedena v ponudbi mora biti navedena, kot je to razvidno iz Priloge 3 – PONUDBA - CENE, izražena pa na naslednji način:

- cena posameznega blaga na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;

- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,

- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;

- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za posamezen sklop javnega naročila.

- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,

- cena vključuje dostavo blaga na lokacijo: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

7.	NAČIN IN MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila – najnižja cena.

Pri merilu najnižja cena se bo upoštevala skupna vrednost ponudbe za posamezen sklop javnega naročila v EUR z DDV.

Naročnik si pred odločitvijo o oddaji JNNV pridružuje pravico do izvedbe pisnih pogajanj, in sicer lahko ponudnike pozove k predložitvi ugodnejše ponudbe. O pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko elektronske pošte s povabilom k pisnim pogajanjem.

8.	PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitvi korupcijskih tveganj, posredoval izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

9.	OBVESTILO O IZBORU IN SKLENITEV POGODBE

- Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. Naročnik ponudnike o odločitvi o oddaji naročila ne bo posebej obveščal.

Naročnik lahko do sklenitve pogodbe, v postopku oddaje javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima več zagotovljenih sredstev.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo!

S spoštovanjem,

Uroš Korošec sekretar generalnI direktor Direktorata za logistiko

Poslano:

- Portal GOV.SI

PRILOGA 1: PODATKI O PONUDNIKU

PODATKI O PONUDNIKU

MORS 387/2020-JNNV

Električni agregat na prikolici in grelci za šotore za potrebe

posredovanj intervencijske enote HCP

PONUDBA ŠT.: _________________, z dne:_________________

| POPOLNI NAZIV PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |
| TELEFON |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA KAKOVOSTNI NADZOR |  |
| KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |

| _____________________ |  | _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe |

PRILOGA 2: TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

1.	SKLOP: ELEKTRIČNI AGREGAT NA PRIKOLICI  -  1kpl

| 1. | Področje in namen uporabe: |
| --- | --- |
|  | Civilna zaščita Republike Slovenije - Državna enota za hitre reševalne intervencije |
| 2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve: |
|  | Električni agregat z močjo vsaj 45kVA (PRP) s tihim delovanjem je namenjen zagotavljanju električne energije baznemu taboru z raznovrstnimi električnimi porabniki v zahtevnih vremenskih razmerah. Agregat je mogoče transportirati na pripadajoči prikolici oziroma samostojno. Karakteristike agregata: - PRP moč vsaj 45 kVA, - LTP moč vsaj 50 kVA, - Napetosti 400/230 VAC, - Frekvenca delovanja 50Hz, - Amperaža PRP/LTP 65/72 (+/- 5%), - Višina obratov delovanja motorja vsaj 1450/min, - Zvočna obremenitev pod 70dBA na 7mt, - Teža maksimalno 1300kg (neto), - Dimenzije (2000x1000x1250mm +/- 5%), - Rezervoar za gorivo vsaj 95L z ventilom za praznjenje, - Avtonomija delovanja: ob 75% obremenitvi nad 7h, - Vodno hlajenje motorja, - Kapaciteta baterije za zagon vsaj 70Ah, - Izhodi vsaj: 1x CEE 63A 400V, 1x CEE 32A 400V, 2x CEE 16A 230V, 1x »schuko« 16 A 230V, - Nadzorna plošča naj vsebuje vsaj omrežne in toplotne varovalke, merilec, ki prikazuje V, frekvenco delovanja, amperažo; nadzor kW, kV, Ae, KVA & pf; pregled količine delovnih ur in količino goriva, - Zaščite - vsaj: predobremenitve, nizka raven olja, visoka temperatura hladilne tekočine, nizek nivo goriva, prikaz napaka na alternatorju (polnjenju baterije), omejevalec obratov, gumb za zasilni izklop, konektor za daljinski zagon /ATS), gumb za vklop/izklop, - Agregat mora imeti priključke, ki omogočajo premikanje z dvigom sredenjske kljuke na zgornji strani, oziroma z viličarjem, ki vstavi vilice v zato namenjene prekate pod agregatom, - Serijska barva, ki zagotavlja ustrezno zaščito v odtenku »RAL5017«. Karakteristike prikolice: - Prikolica mora biti ustrezno dimenzionirana in po nosilni zmogljivosti ustrezati najmanj maksimalni dopustni masi agregata, ter vsemu, kar je potrebno za delovanje agregata (olje, gorivo, itd.) - Prikolica naj ima dve osi - Prikolica naj ima visoko nosilne pnevmatike, ki dovoljujejo maksimalno dovoljeno hitrost, ki je sicer dovoljena za priklopna vozila - Prikolica mora imeti sistem naletne zavore - Prikolica mora imeti ustrezne električne priklope za povezavo in napajanje iz vlečnega vozila - Vpetje agregata mora biti takšno, da omogoča doseganje zakonsko maksimalne dovoljene hitrosti - Prikolica (z agregatom) mora imeti vso potrebno signalizacijo, skladno s predpisi v EU |
| 3. | Standardi in certifikati: |
|  | - Ponudbi morajo biti priložena potrdila v obliki certifikata, oziroma izjave o lastnostih, ki dokazuje varno uporabo agregata in prikolice - Ustrezna homologacija za prikolico z agregatom, - Dokazilo, da agregat ustreza vsaj ravni Euro 3A motorja agregata |
| 4. | Tehnična dokumentacija: |
|  | - Ob dobavi blaga mora biti priloženo navodilo za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku. |
| 7. | Ostale zahteve: |
|  | - Garancijski rok: agregat – najmanj 24 mesecev oziroma 1500 delovnih ur, prikolica – najmanj 12 mesecev - zagotovljen servis v Sloveniji v času garancijskega roka |

2.	SKLOP: GRELCI ZA ŠOTORE – 1kpl

| 1. | Področje in namen uporabe: |
| --- | --- |
|  | Civilna zaščita Republike Slovenije - Državna enota za hitre reševalne intervencije |
| 2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve: |
|  | Grelci za šotore (kot na primer: plinsko olje) – terenski so namenjeni zagotavljanju gretja v napihljivih šotorih (8 šotorov), površine vsaj 40m2 (višina vsaj 2,5m) na terenu v vseh vremenskih pogojih. Karakteristike grelca: - Moč ogrevanja vsaj 33kW - Pretok zraka vsaj 1.700m3/h - Avtonomija goriva vsaj 20h - Poraba goriva (povprečna) 3,5 L/h ali nižja - Električni priklop 220-240V/50Hz - Rezervoar za gorivo vsaj 60 L - Teža maksimalno 80kg - Dimenzije (odstopanje +/-10%): 1200x600x1000mm Dodatna oprema: - Podaljšana cev za izpust najmanj 1m - Kapa za izpust - Razsmernik za dve cevi (2x fi 31cm) - Predgrelec za gorivo - Analogni termostat s kablom 10 m (+/-10%) - Vsaj 2x najlon cev s pripadajočo vrečo za pospravljanje; fi 31cm, dolžine med 7 in 10m - Vsaj 8x detektor CO |
| 3. | Standardi in certifikati: |
|  | - Ponudbi morajo biti priložena potrdila v obliki certifikata, oziroma izjave o lastnostih, ki dokazuje varno uporabo grelcev - Dokazilo o zaščiti grelcev vsaj IP44 |
| 4. | Tehnična dokumentacija: |
|  | - Ob dobavi blaga mora biti priloženo navodilo za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku. |
| 5. | Ostale zahteve: |
|  | - Garancijski rok najmanj 24 mesecev, - dodatna oprema mora biti od enakega proizvajalca kot ponujeni grelec, - zagotovljen servis v Sloveniji v času garancijskega roka |

PRILOGA 3:	PONUDBA – CENE;	MORS 387/2020-JNNV, ELEKTRIČNI AGREGAT NA PRIKOLICI IN GRELCI ZA ŠOTORE ZA POTREBE

POSREDOVANJ INTERVENCIJSKE ENOTE HCP

1.	SKLOP: ELEKTRIČNI AGREGAT NA PRIKOLICI

PONUDNIK: __________________________; PONUDBA ŠT.:____________________, z dne_______________

| Z.Š. | BLAGO | M.E. | Količina (kpl) | Cena/ME brez DDV v EUR | DDV/ME v EUR | Cena/ME z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1 | ELEKTRIČNI AGREGAT NA PRIKOLICI | kpl | 1 |  |  |  |
| VREDNOST PONUDBE brez DDV v EUR: |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST DDV v EUR: |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST PONUDBE z DDV v EUR: |  |  |  |  |  |  |

| DOBAVNI ROK: | 45 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. |
| --- | --- |
| KRAJ DOBAVE: | - Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid |
| VELJAVNOST PONUDBE: | - 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe |
| PLAČILO: | 30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika. |
| GARANCIJSKI ROK: | agregat – najmanj 24 mesecev oziroma 1500 delovnih ur, prikolica – najmanj 12 mesecev |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu! Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju V. razpisne dokumentacije. Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe. Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

| ____________________________ |  | _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe |

PRILOGA 3:	PONUDBA – CENE;	MORS 387/2020-JNNV, ELEKTRIČNI AGREGAT NA PRIKOLICI IN GRELCI ZA ŠOTORE ZA POTREBE

POSREDOVANJ INTERVENCIJSKE ENOTE HCP

2.	SKLOP:  GRELEC ZA ŠOTOR (PLINSKO OLJE)

PONUDNIK: __________________________; PONUDBA ŠT.:____________________, z dne_______________

| Z.Š. | BLAGO | M.E. | Količina (kpl) | Cena/ME brez DDV v EUR | DDV/ME v EUR | Cena/ME z DDV v EUR | Skupna vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=7*4 |
| 1 | GRELEC ZA ŠOTOR (kot na primer: PLINSKO OLJE) | kpl | 4 |  |  |  |  |
| VREDNOST PONUDBE brez DDV v EUR: |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST DDV v EUR: |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST PONUDBE z DDV v EUR: |  |  |  |  |  |  |  |

| DOBAVNI ROK: | 30 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. |
| --- | --- |
| KRAJ DOBAVE: | - Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid |
| VELJAVNOST PONUDBE: | - 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe |
| PLAČILO: | 30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika. |
| GARANCIJSKI ROK: | 24 mesecev od dneva podpisa kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu! Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju V. razpisne dokumentacije. Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe. Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

| ____________________________ |  | _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe |

###### PRILOGA 4: VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe, ki se smiselno prilagodijo sklopu, za katerega je ponudnik izbran!

- NAROČNIK:	Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,

- Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,

- ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin

- Matična št.: 	 	5268923000

- Št. TRR:	 	01100-6370191114

- Davčna št.:	 	47978457

- in

- DOBAVITELJ:	_________________

- ki ga zastopa direktor _________________________

- Matična št.:		______________

- Št. TRR: 	 	__________________

- Identifikacijska št.: 	_____________________

- skleneta naslednjo

POGODBO O DOBAVI ELEKTRIČNEGA AGREGATA NA PRIKOLICI IN

GRELCEV ZA ŠOTORE ZA POTREBE POSREDOVANJ INTERVENCIJSKE ENOTE HCP

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila nižje vrednosti MORS 387/2020-JNNV, za dobavo električnega agregata na prikolici in grelcev za šotore za potrebe posredovanj intervencijske enote HCP.

Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je dobava električnega agregata na prikolici za potrebe posredovanj intervencijske enote HCP in/ali grelci za šotore za potrebe posredovanj intervencijske enote HCP (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz predmeta naročila in ponudbe št.___________________, z dne_____________, ki je sestavni del te pogodbe.

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po cenah (se ustrezno prilagodi glede na sklop javnega naročila):

| Z.Š. | BLAGO | M.E. | Količina (kos) | Cena/ME brez DDV v EUR | DDV/ME v EUR | Cena/ME z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1. | Električni agregat na prikolici | kpl | 1 |  |  |  |
| 2. | Grelci za šotore (plinsko olje) | kpl | 4 |  |  |  |

(Se prilagodi naknadno glede na posamezni sklop)

Skupna vrednost okvirnega sporazuma znaša ___________ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____________ EUR z DDV. DDV znaša ___________. DDV se obračuna skladno z veljavno zakonodajo. (se prilagodi naknadno glede na posamezni sklop)

Cene so fiksne in vključujejo pariteto DDP (Incoterms 2010); Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana – Šentvid, razloženo.

Dobavitelj bo blago za sklop dobavil v roku _______ koledarskih dni od podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. (se prilagodi naknadno glede na posamezni sklop)

Količinski in kakovostni prevzem blaga

4. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščena oseba, dobavitelja pa _______________.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: “Kakovost ustreza”.

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

5. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 9 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

Garancijski rok

6. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago ____________________ od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika. (se prilagodi naknadno glede na posamezni sklop)

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Protikorupcijska klavzula

7. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Odstop od pogodbe

8. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,

- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za ne dobavo blaga.

Način plačila

9. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in

- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

Pogodbena kazen

10. člen

V kolikor dobavitelj ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 50/00 (promilov) od pogodbene vrednosti z DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% (odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Odstop od pogodbe

11. člen

V kolikor dobavitelj ne izpolnjuje oz. ne spoštuje pogodbenih pogojev, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Nadzor in skrbništvo pogodbe

12.člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________, s strani dobavitelja pa _________.

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti ______________,  strokovni nosilec;

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

Veljavnost pogodbe

13. člen

Pogodba je sklenjena za predmetni nakup in se zaključi z njeno izpolnitvijo.

Končne določbe

14. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

15. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

16. člen

Za pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso opredeljena v tej pogodbi, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

17. člen

Spore iz te pogodbe rešujeta stranki sporazumno, v nasprotnem primeru pa je zanje pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme 1 (en) izvod vsaka pogodbena stranka.

Pogodba je sklenjena in postane pravno veljavna z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank.

Številka: ________________________

V Ljubljani, dne _____________

| NAROČNIK |  | DOBAVITELJ |
| --- | --- | --- |
| Republika Slovenija |  |  |
| Ministrstvo za obrambo |  | ______________________________ |

Priloge kot sestavni del te pogodbe so: (prilagoditi)

- ponudba št. ______________________ z dne_________________,

- tehnične specifikacije,

- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov

Priloga K POGODBI - OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob izvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli, testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;

- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;

- so odgovornosti za kakovost predpisane;

- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;

- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/ izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za izvedbo prevzema.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika in pooblaščeni predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

Izvajanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali na podlagi dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,

- z meritvami, testiranji in preizkušanjem karakteristik proizvodov,

- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca in s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,

- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,

- naključni pregled,

- vzorčenje,

- certifikacijo,

- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma naročila.

4.4

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne.

Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Če pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom«.

Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika nosi kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščeni predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost.

Kupec/naročnik ima pravico, da v tem primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni drugače določeno.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbena določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloga 2: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7,

Priloga 3: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7

PRILOGA 2

(Obrazec SS 12-7)

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za obrambo

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev

Oddelek za prevzem

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _________________________________

Datum pogodbe/naročilnice: __________________________________

Pogodbeni datum/rok dobave:_________________________________

Ime in priimek pooblaščene osebe dobavitelja1: __________________

Dosegljivost: telefaks _______  telefon ________ mobilni telefon _____________

Številka dobave/pošiljke2: ____________________________________

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: ___________________________________

| Zap. št.3 | Identifikacija4 | Naziv proizvoda5 | Količina | Mera6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SS 12-7

V/Na____________,dne_____________ 	_________________________________

Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

- Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.

- Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

- Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.

- Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.

- Komercialni naziv proizvoda.

- Enota mere proizvoda.

Obvestilo POSREDOVATI na

Ministrstvo za obrambo

e-pošta: glavna.pisarna@mors.si

naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Priloga 3

(Obrazec SS-14-7)

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za obrambo

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO		T: 01 471 23 05

Sektor za upravljanje materialnih sredstev		F: 01 471 12 65

Oddelek za prevzem		E: glavna.pisarna@mors.si

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana		www.mors.si

Številka:

Datum:

| - ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV | Št. kontrole kakovosti: |
| --- | --- |

| Dobavitelj/izvajalec/prodajalec: |  |  |  | Naslov: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacija | Naziv proizvoda |  | Enota mere |  |  | Količina | Opombe |
| Številka pogodbe: |  | Datum pogodbe: |  |  | Pogodbeni datum dobave: |  |  |
| Številka dobavnice/računa : |  |  |  |  |  |  |  |

| Presoja kakovosti: |  |
| --- | --- |
| Način preverjanja skladnosti - kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži): 1. 100% pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. certifikacije; 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem; |  |
| Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM |  |
| Kraj kontrole: | Datum kontrole: |
| IZJAVA : DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI. |  |
| DOLOČBA : V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V ZAMUDO, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN. |  |

Pooblaščeni predstavnik(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščeni predstavnik(-i) kupca/naročnika:

Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

SS 14-7

Poslano: dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu), skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami), naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami), uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami), knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami), zbirka DG, SUMS (original – brez priloge)

Priloge: dobavni dokumenti, garancije, izkazi kakovosti, tehnična dokumentacija.