PORTAL GOV.SI

Številka: 	430-415/2020-12

Datum: 	16. 11. 2020

Zadeva: 	Odgovor na vprašanje na JN MORS 383/2020-JNNV

Zveza: 	Povabilna dokumentacija št. 430-415/2020-2, z dne 10.11.2020, izgradnja električnega in optičnega omrežja na Pokljuki

Prosim za odgovor na naslednja vprašanja:

a) v zvezi z poglavjem 3. Komunikacije - Optika, točka 1.

Optični delilnik 015LK ima 48 odprtin za spojnike SC Duplex, kar pomeni da je ta delilnik za 96 vlaken. Ali gre za pomoto pri kodi?

V postavki "SC konektor" je navedena količina 288. Ali je s tem mišljen SC zaključni kabel?

b) v zvezi z poglavjem 3. Komunikacije - Optika, točka 2.

Optični delilnik 015M lahko sprejme 24 SC Simplex spojnikov, kar pomeni 24 vlaken, ali pa 24 LC Duplex spojnikov, kar pomeni 48 vlaken. Ali so za ta delilnik predvideni SC Simplex spojniki?

V postavki "SC konektor" je navedena količina 432. Ali je s tem mišljen SC zaključni kabel?

c) v zvezi z poglavjem 3. Komunikacije - Optika, točka 3.

V postavki "SC konektor" je navedena količina 24. Ali je s tem mišljen SC zaključni kabel?

Odgovor:

- Popravljen popis odpravlja nejasnost – upošteva se opis s številom vlaken.

Mišljeno je zaključevanje optičnega kabla z SC konektorjem. Izvedba z SC zaključnim kablom je sprejemljiva

- Popravljen popis odpravlja nejasnost – upošteva se opis s številom vlaken.

Mišljeno je zaključevanje optičnega kabla z SC konektorjem. Izvedba z SC zaključnim kablom je sprejemljiva.

- Mišljeno je zaključevanje optičnega kabla z SC konektorjem. Izvedba z SC zaključnim kablom je sprejemljiva.

S spoštovanjem,

|  |  | Marjetka Kordiš sekretarka vodja sektorja |
| --- | --- | --- |

Poslano:

- Naslovniku PORTAL GOV.SI.