## PRILOGA 2
PRILOGA 2; OBRAZEC PREDRAČUN KOMPLEKSNI« oziroma »popis del« (excel tabela);
Popis del št.: 12102020
Vrsta del : Ureditev parkirišča
Lokacija: Vrhnika
PONUDNIK:_______________________________________
| PONUDBA ŠT.: _______________________ | DATUM: ________________
REKAPITULACIJA
I | Objekt Vrhnika |  |  | 0
| Vrednost del brez DDV: |  |  | 0
| 22% DDV: |  |  | 0
| Skupaj - vrednost del z DDV: |  |  | 0
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo za vgrajena vrata in klimatsko napravo
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora
izvajalec obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energ. priključkih po krivdi izvajalca;
* | Dokumentacija za servisiranje naprav in garancijski listi.
OPOMBA
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del
pripraviti analizo cen
OPIS POTREBNIH DEL
I. | Objekt Vrhnika | E | kol. | EUR/E | skupaj EUR
1 | Postavitev profilov in določanje višine - kote novega nasutja, določanje globine izkopa obstoječega terena | kpl | 6 |  | 0
2 | Odkop, rušenje, štemanje in izkop obstoječih AB temeljev že porušenega objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo | m3 | 17 |  | 0
3 | Odkop, rušenje, štemanje in izkop AB elementov obstoječih kinet starega vročevoda, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo | m1 | 52 |  | 0
4 | Demontaža in odstranjevanje cevi obstoječega vročevoda, vključno z toplotno izolacijo, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo | m1 | 104 |  | 0
5 | Rezanje in odstranjevanje grmovnic na severni strani parkirišča, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
6 | Strojni izkop obstoječega nasutja in zemljine na površini novega parkirišča v debelini 30 cm, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo | m3 | 260 |  | 0
7 | Sanacija poškodb podzemnih vodov na trasi izkopa parkirišča - investitor nima podatkov o trasi podzemnih vodov komunalnih priključkov - strošek je ocenjen, obračun na podlagi dejanskih stroškov | kpl | 1 |  | 0
8 | Planiranje in utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 870 |  | 0
9 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala za podzemne vode elektro instalacij, izkop jarkov v zemljini III. do IV. Ktg., globina izkopa do 60 cm - z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa | m3 | 18 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa jarkov | m2 | 22.5 |  | 0
11 | Izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0 - 4 mm v debelini 10 cm, kot podlaga za polaganje zaščitnih Stigmaflex cevi | m3 | 2.25 |  | 0
12 | Dobava materiala in polaganje zaščitnih Stigmaflex cevi fi 110 mm | m1 | 100 |  | 0
13 | Izdelava zasutja s peskom granulacije 4 - 8 mm, zasutje nad položenimi zaščitnimi cevmi | m3 | 4.5 |  | 0
14 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm, vključno z križnimi sponkami | m1 | 50 |  | 0
15 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku | m1 | 50 |  | 0
16 | Zasip jarkov z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih po 20cm | m3 | 11.25 |  | 0
17 | Izdelava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 60 cm, globine 1,00 m, z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 250 kN in napisom Elektrika | kos | 1 |  | 0
18 | Odvoz odvečnega materiala, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo | m3 | 12 |  | 0
19 | Dobava in polaganje Geotekstila | m2 | 870 |  | 0
20 | Dobava materiala in izdelava gramoznega nasutja v debelini 30 cm - z utrjevanjem, izdelava nasutja na celotni površini parkirišča | m3 | 260 |  | 0
21 | Ročno čiščenje betonske mulde odvodnavanja na južni strani parkirišča - za novo panelno ograjo, ročni izkop zemlje in travne ruše, naklad in odvoz materiala | m1 | 42 |  | 0
22 | Odrez betonskih cevi revizijskih jaškov elektrike na novo projektirano višino | kos | 3 |  | 0
23 | Izdelava priključka novih stopnic peš poti na zgornje parkirišče, vključno z materialom | kpl | 1 |  | 0
24 | Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov ob robovih parkirišča - dimenzija robnikov 100 x 25 x 12/15 cm, vključno z obbetoniranjem | m1 | 115 |  | 0
25 | Dobava materiala in izdelava finega planuma v padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0 - 16 mm, planiranje in utrjevanje, priprava za asfaltiranje | m2 | 840 |  | 0
26 | Dobava materiala in izdelava nosilne plasti asfalta - bituminizirane plasti v debelini 5,00 cm | m2 | 840 |  | 0
27 | Dobava materiala in izdelava obrabno zaporne plasti asfalta v debelini 3,00 cm | m2 | 840 |  | 0
28 | Ureditev zgornje dovozne ceste v dolžini poševne ceste v naklonu - planiranje, dovoz gramoznega nasutja 0 - 32 mm, planiranje in utrjevanje | m2 | 180 |  | 0
29 | Dobava, razgrinjanje in planiranje humusa ob robovih okoli parkirišča - za površine novih zelenic | m2 | 125 |  | 0
30 | Dobava in sejanje trave na površini novih zelenic | m2 | 125 |  | 0
|  |  | Skupaj objekt Vrhnika: |  | 0