## Navor
Zap.št. | Naziv SLO osnovnega instrumenta | Naziv ORIG. ali DODATEK | TIP | Proizvajalec | Kos | Cena/kos | Opomba I | Opomba II | Tehnične
|  | k osnov. instrumentu |  |  | v SV | brez DDV | Doseg |  | karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ključ momentni 2÷30 cNm, enosmerni | Torque Wrench 2÷30 cNm | 775/3 | STAHLWILLE | 1 |  | 0.3 | enosmerni
2 | Momentni izvijač 0Nm-10dNm enosmerni | Torque Wrench 0Nm-10dNm | 0 - 10dNm | BERNSTEIN | 1 |  | 1 | enosmerni
3 | Momentni izvijač 0.5Nm-2.5Nm enosmerni | Torque Screwdriver 0.5Nm-2.5Nm | A.402 | FACOM | 2 |  | 2.5 | enosmerni
4 | Ključ momentni 0÷4 Nm, enosmerni | Torque Wrench 0÷4 Nm | 6981A | BELZER | 2 |  | 4 | enosmerni
5 | Ključ momentni 10÷50 lb in, enosmerni | Torque Wrench 10÷50 lb in | Quickset | TORQLEADER | 2 |  | 5.6 | enosmerni
6 | Ključ momentni 1÷6 Nm, enosmerni | Torque Wrench 1÷6 Nm | 6976CN | BELZER | 1 |  | 6 | enosmerni
7 | Momentni izvijač 2Nm-10Nm enosmerni | Torque Screwdriver 2Nm-10Nm | A.404 | FACOM | 2 |  | 10 | enosmerni
8 | Ključ momentni 120 lb in, enosmerni | Torque Wrench 120 lb in | LTC-0/2 | STURTEW | 4 |  | 13 | enosmerni
9 | Ključ momentni 40÷200 lb in, enosmerni | Torque Wrench 40÷200 lb in | QJR217D | SNAP-ON | 2 |  | 22.6 | enosmerni
10 | Ključ momentni 5Nm-25Nm, enosmerni | Torque Wrench 5Nm-25Nm | R.305 DA | FACOM | 2 |  | 25 | enosmerni
11 | Ključ momentni 5÷25 Nm, enosmerni | Torque Wrench 5÷25 Nm |  | FACOM | 1 |  | 25 | enosmerni
12 | Ključ momentni 50÷250 dNm, enosmerni | Torque Wrench 50÷250 dNm | QD1RN25 | SNAP-ON | 2 |  | 25 | enosmerni
13 | Ključ momentni 10Nm÷60Nm, enosmerni | Ključ momentni 10Nm÷60Nm, enosmerni | ART. 263 | UNIOR | 2 |  | 60 | enosmerni
14 | Ključ momentni 150÷750 lb in, enosmerni | Torque Wrench 150÷750 lb in | CCM-750I | STURTEW | 3 |  | 85 | enosmerni
15 | Ključ momentni 10÷100 Nm, enosmerni | Torque Wrench 10÷100 Nm | 4550-10 | RAHSOL | 1 |  | 100 | enosmerni
16 | Ključ momentni 20÷100 Nm, enosmerni | Torque Wrench 20÷100 Nm | QC 2N 100 | SNAP-ON | 1 |  | 100 | enosmerni
17 | Ključ momentni 40÷200 Nm, enosmerni | Torque Wrench 40÷200 Nm |  | FACOM | 1 |  | 200 | enosmerni
18 | Ključ momentni 40 Nm ÷ 200 Nm enosmerni | Torque Wrench 40 Nm ÷ 200 Nm | ART. 263 | UNIOR | 1 |  | 200 | enosmerni
19 | Ključ momentni 0÷215 Nm, enosmerni | Torque Wrench 0÷215 Nm | 8181C | BELZER | 4 |  | 215 | enosmerni
20 | Ključ momentni 50÷230 Nm, enosmerni | Torque Wrench 50÷230 Nm | 263 50-230 | UNIOR | 1 |  | 230 | enosmerni
21 | Ključ momentni 50Nm÷230Nm, enosmerni | Ključ momentni 50Nm÷230Nm, enosmerni | ART. 263 | UNIOR | 2 |  | 230 | enosmerni
22 | Ključ momentni 50Nm ÷ 270Nm, enosmerni | Torque Wrench 50 Nm ÷ 270 Nm | Typ D | RAHSOL | 1 |  | 270 | enosmerni
23 | Ključ momentni 50÷250 lb ft, enosmerni | Torque Wrench 50÷250 lb ft | QC3R250 | SNAP-ON | 1 |  | 340 | enosmerni
24 | Ključ momentni 50÷250 lb ft, enosmerni | Torque Wrench 50÷250 lb ft, couple | QD3R250 | SNAP-ON | 1 |  | 340 | enosmerni
25 | Ključ momentni 40÷250 lb ft, enosmerni | Torque Wrench 40÷250 lb ft | TQFR 250 C | SNAP-ON | 4 |  | 340 | enosmerni
26 | Ključ momentni 40Nm-200Nm, enosmerni | Torque Wrench 40Nm-200Nm | S.315 DA | FACOM | 2 |  | 350 | enosmerni
27 | Ključ momentni 70 Nm ÷ 350 Nm (enosmerni) | Torque Wrench 70 Nm ÷ 350 Nm | QD3RN350 | SNAP-ON | 1 |  | 350 | enosmerni
28 | Ključ momentni 70÷400 Nm, enosmerni | Torque Wrench 70÷400 Nm | ???? | STAHLWILLE | 1 |  | 400 | enosmerni
29 | Ključ momentni 40÷800 Nm, enosmerni | Torque Wrench 40÷800 Nm | 8981 | ???? | 1 |  | 800 | enosmerni
30 | Ključ momentni 200÷1000 lb ft, enosmerni | Torque Wrench 200÷1000 lb ft | QC 21000 | SNAP-ON | 1 |  | 1360 | enosmerni
31 | Ključ momentni 750÷2000 Nm, enosmerni | Torque Wrench 750÷2000 Nm | ???? | GEDORE | 1 |  | 2000 | enosmerni
32 | Ključ momentni 0÷100 cNm, dvosmerni | Torque Wrench 0÷100 cNm, couple | 580/10F | BETA | 1 |  | 1 | dvosmerni
33 | Ključ momentni 100Ncm dvosmerni | Torque Wrench 100Ncm, couple | R.282 320 | RADIALL | 2 |  | 1 | dvosmerni
34 | Ključ momentni 2.5Nm, dvosmerni | Torque Wrench 2.5Nm, couple | TBN10 | MHH ENGINEERING Co. Ltd | 1 |  | 2.5 | dvosmerni
35 | Ključ momentni 19mm, 2.5Nm, dvosmerni | Torque Wrench 19mm, 2.5Nm, couple | TBN10 | TORQUELEADER | 1 |  | 2.5 | dvosmerni
36 | Ključ momentni 1.2 Nm ÷ 6 Nm (dvosmerni) | Torque Wrench 1.2 Nm ÷ 6 Nm, couple | QD1RN6A | SNAP-ON | 1 |  | 6 | dvosmerni
37 | Ključ momentni 0÷90 kg cm, dvosmerni | Torque Wrench 0÷90 kg cm, couple | 6968 | BELZER | 1 |  | 8.8 | dvosmerni
38 | Ključ momentni 0÷150 lb in, dvosmerni | Torque Wrench 0÷150 lb in, couple | TE 12 FUA | SNAP-ON | 1 |  | 17 | dvosmerni
39 | Ključ momentni 40÷200 in lb, dvosmerni | Torque Wrench 40÷200 in lb, couple | QD2R200 | SNAP-ON | 13 |  | 22.6 | dvosmerni
40 | Ključ momentni 0÷24 Nm, dvosmerni | Torque Wrench 0÷24 Nm, couple | 615485 264 | UNIOR | 1 |  | 24 | dvosmerni
41 | Ključ momentni 2.5 Nm ÷ 25 Nm (dvosmerni) | Torque Wrench 2.5 Nm ÷ 25 Nm, couple | 656050_25 | GARANT | 1 |  | 25 | dvosmerni
42 | Ključ momentni 50÷250 dNm, dvosmerni | Torque Wrench 50÷250 dNm, couple | QD1RN25 | SNAP-ON | 1 |  | 25 | dvosmerni
43 | Ključ momentni 5 Nm ÷ 25 Nm (dvosmerni) | Torque Wrench 5 Nm ÷ 25 Nm, couple | QD1RN25A | SNAP-ON | 1 |  | 25 | dvosmerni
44 | Ključ momentni 10Nm-50Nm, dvosmerni | Torque Wrench 10Nm-50Nm, couple | J.208-50 | FACOM | 2 |  | 50 | dvosmerni
45 | Ključ momentni 10÷50 Nm, dvosmerni | Torque Wrench 10÷50 Nm, couple | QD2RN50 | SNAP-ON | 2 |  | 50 | dvosmerni
46 | Ključ momentni 8÷54 Nm, dvosmerni | Torque Wrench 8÷54 Nm, couple | 263 8-54 | UNIOR | 1 |  | 54 | dvosmerni
47 | Ključ momentni 10 Nm ÷ 60 Nm (dvosmerni) | Torque Wrench 10 Nm ÷ 60 Nm, couple | 6110-1 CT | HAZET | 3 |  | 60 | dvosmerni
48 | Ključ momentni 0÷600 lb in, dvosmerni | Torque Wrench 0÷600 lb in, couple | TEC-50A | SNAP-ON | 3 |  | 68 | dvosmerni
49 | Ključ momentni 20 Nm ÷ 100 Nm (dvosmerni) | Torque Wrench 20 Nm ÷ 100 Nm, couple | QD2RN100 | SNAP-ON | 3 |  | 100 | dvosmerni
50 | Ključ momentni 20÷100 lb ft, dvosmerni | Torque Wrench 20÷100 lb ft, couple | QC 2100 | SNAP-ON | 2 |  | 136 | dvosmerni
51 | Ključ momentni 40Nm-200Nm, dvosmerni | Torque Wrench 40Nm-200Nm, couple | S.208-200 | FACOM | 2 |  | 200 | dvosmerni
52 | Ključ momentni 40Nm-200Nm, dvosmerni | Torque Wrench 40Nm-200Nm, couple | QD3RN200 | SNAP-ON | 1 |  | 200 | dvosmerni
53 | Ključ momentni 70Nm-350Nm, dvosmerni | Torque Wrench 70Nm-350Nm, couple | S.306-350D | FACOM | 1 |  | 350 | dvosmerni
54 | Ključ momentni 0÷600 lb ft, dvosmerni | Torque Wrench 0÷600 lb ft, couple | T100965 | SWEENEY | 1 |  | 814 | dvosmerni
55 | Ključ momentni 200÷1000 lb ft, dvosmerni | Torque Wrench 200÷1000 lb ft, couple | QD21000 | SNAP-ON | 1 |  | 1360 | dvosmerni
56 | Ključ momentni 8Nm-55Nm | Torque Wrench 8Nm-55Nm | 608/5 | DINABETA | 1 |  | 55
57 | Ključ momentni 0 ÷ 80Nm | Moment ključ 0 ÷ 80Nm | ART. 262 | UNIOR | 2 |  | 80
58 | Ključ momentni 10 ÷ 100Nm | Torque Wrench 10 ÷ 100Nm | TORCOFIX 4100-01 | GEDORE | 1 |  | 100
59 | Ključ momentni 20 ÷ 100Nm | Drehmomentschlüssel 20 ÷ 100Nm | Manoskop 730 / 10 | STAHLWILLE | 1 |  | 100
60 | Ključ momentni 25 ÷ 150Nm | Torque Wrench 25 ÷ 150Nm | 1015 | BLM | 1 |  | 150
61 | Ključ momentni 40 ÷ 200Nm | Torque Wrench 40 ÷ 200Nm | Manoskop 730 | STAHLWILLE | 1 |  | 200
62 | Ključ momentni 60 ÷ 300Nm | Drehmomentschlüssel 60 ÷ 300Nm | TORCOFIX-SE 14x18 | GEDORE/RAHSOL | 1 |  | 300
63 | Ključ momentni 80 ÷ 400Nm | Drehmomentschlüssel 80 ÷ 400Nm | Manoskop 730 / 40 | STAHLWILLE | 1 |  | 400
64 | Ključ momentni 140 ÷ 760Nm | Drehmomentschlüssel 140 ÷ 760Nm | Typ D | GEDORE | 3 |  | 760
NAVOR
| Skupna vrednost v EUR brez DDV | 0
| Vrednost DDV v EUR | 0
| Skupna vrednost v EUR z DDV | 0

## Sila_masa
Zap. | Naziv SLO osnovnega instrumenta | Naziv ORIG. ali DODATEK | TIP | Proizvajalec | Kos | Cena/kos | Opomba I | Opomba II | Tehnične
št. |  | k osnov. instrumentu |  |  | v SV | brez DDV | Doseg |  | karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | TEHTNICA 3 kilogramov | TEHTNICA 3 kilogramov | omas 3kg |  | 1 |  | 3kg
2 | TEHTNICA 3000g | TEHTNICA 3000g | EXACTA 3000EBC | LIBELa Celje | 3 |  | 3kg
3 | TEHTNICA NAGIBNA S KROŽNO SKALO | M-12-26 | MAXIMA 5 | LIBELA Celje | 16 |  | 5kg
4 | TEHTNICA 6000g | TEHTNICA 6000g | EXACTA 6000EBC | LIBELa Celje | 1 |  | 6kg
5 | TEHTNICA NAGIBNA S KROŽNO SKALO | M-12-26 | MAXIMA 10 | LIBELA Celje | 22 |  | 10kg
6 | TEHTNICA 12 kilogramov | TEHTNICA 12 kilogramov | LTS GSW 12 KA | LIBELA TS | 1 |  | 12kg
7 | TEHTNICA 15kg | SI M-2-01 | Exacta 15000 EB | TEHTNICA Železniki | 2 |  | 15kg
8 | TEHTNICA DIGITALNA 15kg | TEHTNICA DIGITALNA 15kg | ATM15 | SCALE HOUSE | 2 |  | 15kg
9 | TEHTNICA DIGITALNA 6/15kg | TEHTNICA DIGITALNA 6/15kg | SW-III-15MR | T-Scale | 1 |  | 15kg
10 | TEHTNICA NAGIBNA S KROŽNO SKALO | M-12-26, raz. III | MAXIMA 20 | LIBELA Celje | 6 |  | 20kg
11 | TEHTNICA DIGITALNA 30kg | SI M-3-41 | DI 10-30A | TEHTNICA Železniki | 1 |  | 30kg
12 | Tehtnica elektronska | Tehtnica elektronska | DI 10-30A do 30 kg. | ŽELEZNIKI | 1 |  | 30kg
13 | TEHTNICA 50 kg | TEHTNICA 50 kg | EXPRESS PRECIZ | LIBELA Celje | 1 |  | 50kg
14 | TEHTNICA 100kg | TEHTNICA 100kg | WE2110 | HBM | 1 |  | 100kg
15 | TEHTNICA NAGIBNA S KROŽNO SKALO | M-12-15, tip KG II | SKALAR 100 | LIBELA Celje | 9 |  | 100kg
16 | TEHTNICA NAGIBNA S KROŽNO SKALO | M-12-15, tip KG II | SKALAR 200 | LIBELA Celje | 11 |  | 200kg
17 | TEHTNICA TOVORNA 300KG | TEHTNICA TOVORNA 300KG | TIC 300kg |  | 1 |  | 300kg
18 | TEHTNICA NAGIBNA S KROŽNO SKALO | M-12-15 | SKALAR 500 | LIBELA Celje | 3 |  | 500kg
19 | TEHTNICA ELEKTROMEHANSKA ZA HELIKOPTER | 1500kg | EW9150 |  | 1 |  | 1500kg
20 | TEHTNICA ELEKTROMEHANSKA ZA LETALA | 4000kg | HMO4X1 |  | 1 |  | 4000kg
21 | Komplet za tehtanje letal; prikazovalnik, 4xLoad Cell | Aircraft Weighing System | HM04X1, 4xHA1003 | BRIDGESTONE | 1 |  | 12000kg
22 | TEHTNICA 12000kg | TEHTNICA 12000kg | JW 100 | VISHAY | 4 |  | 12000kg
23 | Komplet za tehtanje letal; prikazovalnik, 4xLoad Cell | Aircraft Weighing System | REVER/EVERGREEN | VPG | 1 |  | 40000kg
24 | TEHTNICA 300g | TEHTNICA 300g | Exacta 300EB | TEHTNICA Železniki | 1 |  | 300g
25 | TEHTNICA ANALITSKA | TEHTNICA ANALITSKA | AX204-A | Mettler-Toledo | 1
26 | TEHTNICA ANALITSKA | TEHTNICA ANALITSKA | AX205/a | Mettler-Toledo | 1
27 | TEHTNICA NAGIBNA Z NEPOPOLNO KROŽNO SKALO | M-11-81 | BETA 20 (T) | LIBELA Celje | 1
28 | TEHTNICA PISEMSKA | TEHTNICA PISEMSKA | SKRE-2000I | SKREBBA | 1
29 | TEHTNICA PRECIZIJSKA | TEHTNICA PRECIZIJSKA | PB 1502-S | Mettler-Toledo | 1
30 | TEHTNICA PRECIZIJSKA | TEHTNICA PRECIZIJSKA | PB 602-S | Mettler-Toledo | 1
31 | TEHTNICA PRECIZIJSKA | TEHTNICA PRECIZIJSKA | PB303-S | Mettler-Toledo | 1
32 | TENSIOMETER | IN-11 |  | 10740 | 1
33 | TENSIOMETER | T5-2004.113-00 |  | 62767 | 1
34 | TENSIOMETER DIGITALNI | 513EX |  |  | 1
35 | TENSIOMETER PACIFIC | T5-2002-101-00 |  | 56364 | 1
36 | TENSIOMETER PACIFIC | 760-1001-C8-1A |  |  | 1
37 | UTEŽ 1 gram | UTEŽ 1 gram | 1g | Mettler-Toledo | 1 |  | 1g
38 | UTEŽ 100 gramov | UTEŽ 100 gramov | 100g | Mettler-Toledo | 2 |  | 100g
39 | UTEŽ 10 kilogramska | UTEŽ 10 kilogramska | 10kg | X | 10 |  | 10kg
40 | SILOMER 2N / 0.2kg | Force Gauge 2N / 0.2kg | 2Nx0.02N |  | 1 |  | 0,2kg
41 | SILOMER 3N / 0.3kg | Force Gauge 3N / 0.3kg |  |  | 1 |  | 0,3kg
42 | SILOMER 5N / 0.5kg | Force Gauge 5N / 0.5kg | 5Nx0.05N |  | 1 |  | 0,5kg
43 | SILOMER 6N / 0.6kg | Force Gauge 6N / 0.6kg |  |  | 1 |  | 0,6kg
44 | SILOMER 25N / 2.5kg | Force Gauge 25N / 2.5kg |  |  | 3 |  | 2,5kg
45 | SILOMER 30N / 3kg | Force Gauge 30N / 3kg | IN-6 |  | 2 |  | 3kg
46 | SILOMER 50N / 5kg | Force Gauge 50N / 5kg |  |  | 3 |  | 5kg
47 | SILOMER 100N / 10kg | Force Gauge 100N / 10kg |  |  | 1 |  | 10kg
48 | SILOMER 200N / 20kg | Force Gauge 200N / 20kg |  |  | 2 |  | 20kg
49 | SILOMER 500N / 50kg | Force Gauge 500N / 50kg |  |  | 1 |  | 50kg
50 | SILOMER 600N / 60kg | Force Gauge 600N / 60kg |  |  | 1 |  | 60kg
51 | SILOMER DIGITLNI | Force Gauge DIGITLNI | DHS 60 |  | 1 |  | 60kg
52 | SILOMER 1000N / 100kg | Force Gauge 1000N / 100kg | HCB100K200 |  | 1 |  | 100kg
SILA / MASA
| Skupna vrednost v EUR brez DDV | 0
| Vrednost DDV v EUR | 0
| Skupna vrednost v EUR z DDV | 0

## Temperatura
Zap. št. | Naziv SLO osnovnega instrumenta | Naziv ORIG. ali DODATEK | TIP | Proizvajalec | Kos | Cena/kos | Opomba I | Opomba II | Tehnične
|  | k osnov. instrumentu |  |  | v SV | brez DDV | Doseg |  | karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | TERMOMETER DIGITALNI S SONDO TIP K | Typ 106 K Thermometer | 93449 | BEHA | 1 |  |  | Kalibracija v petih (5) točkah: -20°C, 0°C, 40°C, 80°C, 120°C,
2 | TERMOMETER DIGITALNI VBODNI -40°C ÷ +200°C | Digital Probe Thermometer -40°C ÷ +200°C | 30.1018 | DOSTMANN ELECTRONIC | 20 |  |  | Kalibracija v petih (5) točkah: -20°C, 0°C, 40°C, 80°C, 120°C,
3 | TERMOMETER DIGITALNI | TERMOMETER DIGITALNI | MI7021 | ISKRA | 1 |  |  | Kalibracija v petih (5) točkah: -20°C, 0°C, 40°C, 80°C, 120°C,
4 | TERMOMETER INFRARDEČI LASERSKI | Radiation Thermometer | MT4U | DOSTMANN ELECTRONIC | 20 |  |  | Kalibracija v petih (5) točkah: -20°C, 0°C, 40°C, 80°C, 120°C,
5 | TERMOMETER DIGITALNI S SONDO -40°C ÷ +200°C | Digital Probe Thermometer -40°C ÷ +200°C | P300W | DOSTMANN ELECTRONIC | 20 |  |  | Kalibracija v petih (5) točkah: -20°C, 0°C, 40°C, 80°C, 120°C,
6 | Glicerinska kopel | Glicerinska kopel | WB-22E | KAMBIČ | 1
7 | TERMOBLOK |  | TB1-32-29 | KAMBIČ | 2 |  |  | Kalibracija v devetih (9) položajih pri temperaturi 90°C (2 uri).
8 | KLIMATSKA KOMORA TERMOSTATSKA |  | VT 7018 | VOTSCH | 1 |  |  | Kalibracija v devetih (9) položajih pri temperaturi -20°C in 50°C (2 uri).
TEMPERATURA
| Skupna vrednost v EUR brez DDV | 0
| Vrednost DDV v EUR | 0
| Skupna vrednost v EUR z DDV | 0

## Dolzina
Zap. | Naziv SLO osnovnega instrumenta | Naziv ORIG. ali DODATEK | TIP | Proizvajalec | KOS | Cena/kos | Opomba I | Opomba II | Tehnične
št. |  | k osnov. instrumentu |  |  |  | brez DDV | Doseg [mm] |  | karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Merilo pomično 150mm | Vernier Caliper 150mm | 12900 | STAHLWILLE | 1
2 | Merilni obroč - gladek 175mm | Setting Ring fi=175mm | 177-302 | MITUTOYO | 1
3 | Merilo pomično notranje 15-160 mm±0.05mm | Inner Caliper 15-160 mm±0.05mm | 0258502 | PREISSER | 1
4 | MERILNIK NAGIBA |  | 5330200 | TESA | 1
5 | GLOBINOMER POMIČNI |  | 0 - 250 |  | 1
6 | Mikrometer zunanji 0 - 25mm | Outside Micrometer 0 - 25mm | 102-217 | MITUTOYO | 8
7 | Mikrometer zunanji 25 - 50mm, 0.01mm | Outside Micrometer 25 - 50mm, 0.01mm | 102-218 | MITUTOYO | 4
8 | Mikrometer zunanji 0-25 mm±0.01mm | Micrometer two point external 0-25mm ±0.01mm | 103-137 | MITUTOYO | 5
9 | Mikrometer zunanji 25-50 mm±0.01mm | Micrometer two point external 25-50mm ±0.01mm | 103-138 | MITUTOYO | 4
10 | Mikrometer zunanji 50-75 mm±0.001mm | Micrometer two point external 50-75mm ±0.01mm | 103-139 | MITUTOYO | 3
11 | Mikrometer zunanji 75-100 mm±0.01mm | Micrometer two point external 75-100mm ±0.01mm | 103-140 | MITUTOYO | 3
12 | Mikrometer zunanji 100-125 mm±0.01mm | Micrometer two point external 100-125mm ±0.01mm | 103-141 | MITUTOYO | 5
13 | Mikrometer zunanji 125-150 mm±0.01mm | Micrometer two point external 125-150mm ±0.01mm | 103-142 | MITUTOYO | 4
14 | Mikrometer zunanji 100-125 mm±0.01mm | Micrometer two point external 100-125mm ±0.01mm | 126-129 | MITUTOYO | 1
15 | Kontrolnik paralelnosti 12mm, 4kos | Optical Parallel 12mm, 4pcs | 157-903 | MITUTOYO | 1
16 | Kontrolnik paralelnosti 25mm, 4kos | Optical Parallel 25mm, 4pcs | 157-904 | MITUTOYO | 1
17 | Merilni kaliber 25mm±0µm | Setting Gauge 25mm±0µm | 167-101 | MITUTOYO | 6
18 | Merilni kaliber 50mm±0µm | Setting Gauge 50mm±0µm | 167-102 | MITUTOYO | 6
19 | Merilni kaliber 75mm±0µm | Setting Gauge 75mm±0µm | 167-103 | MITUTOYO | 5
20 | Merilni kaliber 100mm±0µm | Setting Gauge 100mm±0µm | 167-104 | MITUTOYO | 5
21 | Merilni kaliber 125mm±0µm | Setting Gauge 125mm±0µm | 167-105 | MITUTOYO | 5
22 | Merilni obroč - gladek 8.000mm | Setting Ring fi=8mm | 177-125 | MITUTOYO | 2
23 | Merilni obroč - gladek 10.002mm | Setting Ring fi=10mm | 177-126 | MITUTOYO | 2
24 | Merilni obroč - gladek 25.002mm | Setting Ring fi=25mm | 177-139 | MITUTOYO | 2
25 | Merilni obroč - gladek 15.996mm | Setting Ring fi=16mm | 177-177 | MITUTOYO | 3
26 | Merilni obroč - gladek 40.001mm | Setting Ring fi=40mm | 177-290 | MITUTOYO | 2
27 | Merilni obroč - gladek 125mm | Setting Ring fi=125mm | 177-298 | MITUTOYO | 1
28 | Merilni obroč - gladek 62mm | Setting Ring fi= 62mm | 177-314 | MITUTOYO | 2
29 | Merilni obroč - gladek 87mm | Setting Ring fi= 87mm | 177-318 | MITUTOYO | 3
30 | Mikrometer zunanji Digitalni 25 - 50mm, 0.001mm | Digimatic Outside Micrometer 25 - 50mm, 0.001mm | 293-152-30 | MITUTOYO | 3
31 | Mikrometer zunanji digitalni 0-25mm ±0.001mm | Digimatic Micrometer external 0-25mm ±0.001mm | 293-521-30 | MITUTOYO | 2
32 | Mikrometer zunanji digitalni 25-50mm ±0.001mm | Digimatic Micrometer external 25-50mm ±0.001mm | 293-522-30 | MITUTOYO | 1
33 | Mikrometer zunanji digitalni 50-75mm ±0.001mm | Digimatic Micrometer external 50-75mm ±0.001mm | 293-523-30 | MITUTOYO | 1
34 | Merilnik za izvrtine 250 - 400mm ±0.01mm | Bore Gauge 250-400mm ±0.01mm | 511-716 | MITUTOYO | 1
35 | Mikrometer zunanji digitalni 150-300 mm±0.0 1mm | Digimatic Micrometer external 150-300mm ±0.001mm | 340-252-30 | MITUTOYO | 1
36 | Mikrometer notranji 6-8 mm±0.001mm | Internal Micrometer 6-8 mm±0.001mm | 368-161 | MITUTOYO | 1
37 | Mikrometer notranji 8-10 mm±0.001mm | Internal Micrometer 8-10 mm±0.001mm | 368-162 | MITUTOYO | 1
38 | Mikrometer notranji 10-12 mm±0.001mm | Internal Micrometer 10-12 mm±0.001mm | 368-163 | MITUTOYO | 1
39 | Mikrometer notranji 12-16 mm±0.005mm | Internal Micrometer 12-16 mm±0.005mm | 368-164 | MITUTOYO | 1
40 | Mikrometer notranji 16-20 mm±0.005mm | Internal Micrometer 16-20 mm±0.005mm | 368-165 | MITUTOYO | 1
41 | Mikrometer notranji 20-25 mm±0.005mm | Internal Micrometer 20-25 mm±0.005mm | 368-166 | MITUTOYO | 2
42 | Mikrometer notranji 25-30 mm±0.005mm | Internal Micrometer 25-30 mm±0.005mm | 368-167 | MITUTOYO | 2
43 | Mikrometer notranji 30-40 mm±0.005mm | Internal Micrometer 30-40 mm±0.005mm | 368-168 | MITUTOYO | 2
44 | Mikrometer notranji 40-50 mm±0.005mm | Internal Micrometer 40-50 mm±0.005mm | 368-169 | MITUTOYO | 2
45 | Mikrometer notranji 50-63 mm±0.005mm | Internal Micrometer 50-63 mm±0.005mm | 368-170 | MITUTOYO | 1
46 | Mikrometer notranji 62-75 mm±0.005mm | Internal Micrometer 62-75 mm±0.005mm | 368-171 | MITUTOYO | 1
47 | Mikrometer notranji 75-88 mm±0.005mm | Internal Micrometer 75-88 mm±0.005mm | 368-172 | MITUTOYO | 1
48 | Mikrometer notranji 87-100 mm±0.005mm | Internal Micrometer 87-100 mm±0.005mm | 368-173 | MITUTOYO | 1
49 | Mikrometer notranji 100-125 mm±0.001mm | Internal Micrometer 100-125 mm±0.001mm | 368-174 | MITUTOYO | 2
50 | Mikrometer notranji 3 točkovni / 20-25mm | Three Point internal micrometer / 20-25mm | 368-706 | MITUTOYO | 1
51 | Mikrometer notranji 3 točkovni / 25-30mm | Three Point internal micrometer / 25-30mm | 368-707 | MITUTOYO | 1
52 | Mikrometer notranji 3 točkovni / 30-40mm | Three Point internal micrometer / 30-40mm | 368-738 | MITUTOYO | 3
53 | Mikrometer notranji 3 točkovni / 40-50mm | Three Point internal micrometer / 40-50mm | 368-739 | MITUTOYO | 3
54 | Mikrometer notranji 3 točkovni / 10-12mm | Three Point internal micrometer / 10-12mm | 368-901-10 | MITUTOYO | 1
55 | Mikrometer notranji 3 točkovni / 6-8mm | Three Point internal micrometer / 6-8mm | 368-901-10 | MITUTOYO | 1
56 | Mikrometer notranji 3 točkovni / 8-10mm | Three Point internal micrometer / 8-10mm | 368-901-10 | MITUTOYO | 1
57 | Merillo pomično globinsko 0-300 mm | Depth Caliper 0-300mm | 4076 0300 | FORMAT | 1
58 | Komparator - merilna ura za notranje merjenje / 100-160mm | Comparator - dial gauge for internal measurement / 100-160mm | 411-129-05 | MITUTOYO | 1
59 | Mikrometer notranji cevni 50-75mm ±0.0003mm | Tubular Inside Micrometer 50-75mm ±0.0003mm | 133-143 | MITUTOYO | 1
60 | Mikrometer notranji cevni 75-100mm ±0.0004mm | Tubular Inside Micrometer 75-100mm ±0.0004mm | 133-144 | MITUTOYO | 1
61 | Mikrometer notranji cevni 100-125mm ±0.0005mm | Tubular Inside Micrometer 100-125mm ±0.0005mm | 133-145 | MITUTOYO | 1
62 | Mikrometer notranji cevni 125-150mm ±0.0005mm | Tubular Inside Micrometer 125-150mm ±0.0005mm | 133-146 | MITUTOYO | 1
63 | Mikrometer notranji cevni 150-175mm ±0.0005mm | Tubular Inside Micrometer 150-175mm ±0.0005mm | 133-147 | MITUTOYO | 1
64 | Mikrometer notranji cevni 175-200mm ±0.0005mm | Tubular Inside Micrometer 175-200mm ±0.0005mm | 133-148 | MITUTOYO | 1
65 | Mikrometer notranji cevni 200-225mm ±0.0005mm | Tubular Inside Micrometer 200-225mm ±0.0005mm | 133-149 | MITUTOYO | 1
66 | Mikrometer notranji cevni 225-250mm ±0.0006mm | Tubular Inside Micrometer 225-250mm ±0.0006mm | 133-150 | MITUTOYO | 1
67 | Mikrometer notranji cevni 250-275mm ±0.0006mm | Tubular Inside Micrometer 250-275mm ±0.0006mm | 133-151 | MITUTOYO | 1
68 | Mikrometer notranji cevni 275-300mm ±0.00063mm | Tubular Inside Micrometer 275-300mm ±0.00063mm | 133-152 | MITUTOYO | 1
69 | GARNITURA NOTR. MERIL |  | 50- 150mm | SPIRAL | 1
70 | Mikrometer zunanji 50 - 75mm, 0.01mm | Outside Micrometer 50 - 75mm, 0.01mm | 102-236 | MITUTOYO | 2
71 | Merilo pomično digitalno 0-150 mm | AOS Digimatic Caliper 0-150 mm | 500 - 151 U | MITUTOYO | 1
72 | Merilo pomično digitalno 0-150 mm | AOS Digimatic Caliper 0-150 mm | 500 - 161U | MITUTOYO | 1
73 | Merilo pomično digitalno 0-150 mm | AOS Digimatic Caliper 0-150 mm | 500 - 181 U | MITUTOYO | 1
74 | Merilo pomično digitalno 0-200 mm | AOS Digimatic Caliper 0-200 mm | 500-152-20 | MITUTOYO | 1
75 | Merilo pomično digitalno 0-200 mm | AOS Digimatic Caliper 0-200 mm | 500-182-30 | MITUTOYO | 1
76 | Merilo pomično digitalno 0-150 mm | AOS Digimatic Caliper 0-150 mm | 500-184-30 | MITUTOYO | 1
77 | Mikrometer ISM-50, 25 - 50mm | Indicating Snap Micrometer ISM-50, 25 - 50mm | 510-302 | MITUTOYO | 2
78 | Merilo za izvrtine 10-18 mm ±0.01mm | Bore Gauge 10-18mm ±0.01mm | 511-204 | MITUTOYO | 2
79 | Merilo za izvrtine 6-10 mm ±0.01mm | Bore Gauge 6-10mm ±0.01mm | 511-210 | MITUTOYO | 2
80 | Komparator - merilna ura za notranje merjenje 18-35mm | Comparator - dial gauge internal 18-35mm | 511-701 | MITUTOYO | 2
81 | Komparator - merilna ura za notranje merjenje 35-60mm | Comparator - dial gauge internal 35-60mm | 511-702 | MITUTOYO | 2
82 | Komparator - merilna ura za notranje merjenje 50-150mm | Comparator - dial gauge internal 50-150mm | 511-703 | MITUTOYO | 2
83 | Merilna ura z vzvodnim tipalom 0-0,2mm 0,002mm | Lever Indicator - Horizontal Type 0-0,2mm 0,002mm | 513-405-10E | MITUTOYO | 1
84 | Gladek obroč 25.000mm | Gladek obroč 25.000mm | 516-124-10 | Mitutoyo | 1
85 | Gladek obroč 4.003mm | Gladek obroč 4.003mm | 516-124-10 | Mitutoyo | 1
86 | Komplet merilnih kladic BM1-3C-1/D | Gauge Block Set BM1-3C-1/D | 516-124-10 | Mitutoyo | 1
87 | Komplet merilnih kladic / 122 kos | Steel Gauge Block Set - 1 mm Base / 122pcs | 516-597-10 | MITUTOYO | 1
88 | Komplet merilnih kladic BM1-87-0/PD / naslednji | Gauge Block Set BM1-78-0/PD / next | 516-946-10 | Mitutoyo | 1
89 | Komplet merilnih kladic BM1-87-0/PD / prvi | Gauge Block Set BM1-78-0/PD / first | 516-946-10 | Mitutoyo | 1
90 | Merilnik za izvrtine 3.7 - 7.3mm ±0.01mm | Bore Gauge for Extra Small Holes 3.7-7.3mm ±0.01mm | 526-153 | MITUTOYO | 1
91 | Komparator - merilna ura za notranje merjenje / 1.5-4mm | Comparator - dial gauge for internal measurement / 1.5-4mm | 526-160 | MITUTOYO | 1
92 | Merilo pomično 0-200 mm ±0.08mm | Vernier Caliper 0-200 mm ±0.08mm | 530 - 115 | MITUTOYO | 1
93 | Merilo pomično 0-200 mm ±0.05mm | Vernier Caliper 0-200 mm ±0.05mm | 530-108 | MITUTOYO | 1
94 | Merilo pomično 0-500 mm ±0.1mm | Vernier Caliper 0-500 mm ±0.1mm | 533 - 404 | MITUTOYO | 3
95 | Merilo pomično 0-750 mm ±0.12mm | Vernier Caliper 0-750 mm ±0.12mm | 533 - 405 | MITUTOYO | 1
96 | Merilo pomično 0-1000 mm ±0.15mm | Vernier Caliper 0-1000 mm ±0.15mm | 533 - 406 | MITUTOYO | 1
97 | Merilo pomično 0-500 mm ±0.05mm | Vernier Caliper 0-500 mm ±0.05mm | 533 - 504 | MITUTOYO | 1
98 | Merilo pomično 0-1000 mm ±0.08mm | Vernier Caliper 0-1000 mm ±0.08mm | 533 - 506 | MITUTOYO | 1
99 | Merilo pomično | Vernier Caliper | 560-102 | MITUTOYO | 11
100 | Merilo pomično digitalno višinsko 0-300mm | HDS-30 Digimatic Height Gage 0-300mm | 570-203 | MITUTOYO | 2
101 | Merilo pomično digitalno višinsko 0-600mm | HDS-G60 Digimatic Height Gage 0-600mm | 570-225 | MITUTOYO | 2
102 | Mikrometer zunanji 75 - 100mm, 0.01mm | Outside Micrometer 75 - 100mm, 0.01mm | 102-237 | MITUTOYO | 1
103 | Meter 10m |  | BMI 555-10M |  | 1
104 | Merilo pomično digitalno 0-150 mm | Caliper 0-150 mm | CD-15APX/CP/DC | MITUTOYO | 3
105 | Merilo pomično digitalno 0-200 mm | Caliper 0-200 mm | CD-20APX | MITUTOYO | 1
106 | Merilo pomično digitalno 0-500 mm ±0.05mm | Vernier Caliper 0-500 mm ±0.05mm | CD-45C | MITUTOYO | 1
107 | Laserski merilnik dolžine | Laser Length Measure | Disto | Leica | 2
108 | Komparator - merilna ura za notranje merjenje / 6-8mm | Comparator - dial gauge internal 6-8mm |  | MITUTOYO | 1
109 | Komparator - merilna ura za notranje merjenje / 8-12mm | Comparator - dial gauge internal 8-12mm |  | MITUTOYO | 1
110 | Komparator - merilna ura za notranje merjenje / 12-20mm | Comparator - dial gauge internal 12-20mm |  | MITUTOYO | 1
111 | Mikrometer zunanji -150 mm±0.01mm | Micrometer two point external 0-150mm ±0.01mm | 104-135 | MITUTOYO | 1
112 | Mikrometer |  | YUXB | NSK | 1
113 | Merilo pomično digitalno 0-300mm | Electronic Digital Caliper 0-300mm | 500-718 | MITUTOYO | 1
114 | Merilni nastavek 100 - 160 mm | Merilni nastavek 100 - 160 mm | 100 - 160 mm | MITUTOYO | 1
115 | Merilni nastavek 160 - 250 mm | Merilni nastavek 160 - 250 mm | 160 -250 mm | MITUTOYO | 1
116 | Ura merilna 0-5mm ±0.01mm | Dial Indicator 0-5mm ±0.01mm | 2044F | MITUTOYO | 3
117 | Ura merilna 0-10mm ±0.01mm | Dial Indicator 0-10mm ±0.01mm | 2046S / SB | MITUTOYO | 11
118 | Ura merilna 0-1mm ±0.001mm | Dial Indicator 0-1mm ±0.001mm | 2109S-10 | MITUTOYO | 3
119 | Merilni nastavek 250 - 400 mm | Merilni nastavek 250 - 400 mm | 250 - 400mm | MITUTOYO | 1
120 | Merilni nastavek 3.7 - 7.3 mm | Merilni nastavek 3.7 - 7.3 mm | 3.7 - 7.30 mm | MITUTOYO | 1
121 | Merilni nastavek 35 - 60 mm | Merilni nastavek 35 - 60 mm | 35 - 60 mm | MITUTOYO | 1
122 | Merilna ura z vzvodnim tipalom 0-0,8m 0,01mm | Lever Indicator - Horizontal Type 0-0,8mm 0,01mm | 513 - 404 E | MITUTOYO | 1
123 | Merilnik za izvrtine 1.5-4mm ±0.001mm | Bore Gauge for Extra Small Holes 1.5-4mm ±0.001mm | 526-162 | MITUTOYO | 2
124 | Ura merilna 0-25mm ±0.01mm | Dial Gauge 0-25mm ±0.01mm | 81-141 | STARRETT | 1
125 | Ura merilna 0-30mm ±10μm | Ura merilna 0-30mm ±10μm |  | Käfer | 2
126 | Mikrometer notranji 125-150 mm±0.001mm | Internal Micrometer 125-150 mm±0.001mm | 368-175 | MITUTOYO | 1
127 | Mikrometer notranji 150-175 mm±0.001mm | Internal Micrometer 150-175 mm±0.001mm | 368-176 | MITUTOYO | 1
128 | Mikrometer notranji 175-200 mm±0.001mm | Internal Micrometer 175-200 mm±0.001mm | 368-177 | MITUTOYO | 1
DOLŽINA
| Skupna vrednost v EUR brez DDV | 0
| Vrednost DDV v EUR | 0
| Skupna vrednost v EUR z DDV | 0

## Volumen
Zap. št. | Naziv SLO osnovnega instrumenta | Naziv ORIG. ali DODATEK | TIP | Proizvajalec | Kos | Cena/kos | Opomba I | Opomba II | Tehnične
|  | k osnov. instrumentu |  |  | v SV | brez DDV | Doseg |  | karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Volumetrična naprava - pipeta tip A | Handdispenser | Transferpette S 2-20µL | BRAND | 1 |  | 0.02
2 | Volumetrična naprava - pipeta tip A | Handdispenser | Transferpette 10-100µL | BRAND | 1 |  | 0.1
3 | Volumetrična naprava - pipeta tip A | Handdispenser | Transferpette S 20-200µL | BRAND | 1 |  | 0.2
4 | Volumetrična naprava - pipeta tip A | Handdispenser autoclavable 100-1000µL | ACURA826 | SOCOREX | 5 |  | 1
5 | Volumetrična naprava - pipeta tip A | Handdispenser autoclavable 0.5 - 5mL | ACURA835 | SOCOREX | 1 |  | 5
6 | Volumetrična naprava - pipeta elektronska | Electronischer Handdispenser | HandyStep Electronic | BRAND | 1
VOLUMEN
| Skupna vrednost v EUR brez DDV | 0
| Vrednost DDV v EUR | 0
| Skupna vrednost v EUR z DDV | 0

## Tlak
Zap. št. | Naziv SLO osnovnega instrumenta | Naziv ORIG. ali DODATEK | TIP | Proizvajalec | Kos | Cena/kos | Opomba I | Opomba II | Tehnične
|  | k osnov. instrumentu |  |  | v SV | brez DDV | Doseg |  | karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Merilnik tlaka 0 ÷ 0.5 bar | Manometer 0 ÷ 0.5 bar | 332A95-7501-00 | Air Hydravlic Tool | 1 |  | 0.5
2 | Merilnik tlaka | Merilnik tlaka, analogni, d=0,2 bar | od 0 bar do 1,6 bar |  | 2 |  | 1.6
3 | Merilnik tlaka | Manometer | MEX5 0-4 bar | Bourdon Sedeme | 2 |  | 4
4 | Merilnik tlaka 0 ÷ 6 bar | Manometer 0 ÷ 6 bar | 332A95-7501-00 | Air Hydravlic Tool | 1 |  | 6
5 | Merilnik tlaka 0 ÷ 10 bar | Manometer 0 ÷ 10 bar | EN 837-1 | FIMA | 4 |  | 10
6 | MERILNIK TLAKA 0.7 ÷ 12 bar | MANOMETER 0.7 ÷ 12 bar | Eurodainu | SCHRADER s.a. | 2 |  | 12
7 | MERILNIK TLAKA 0.8 ÷ 20 bar | TIRE PRESSURE GAUGE | 14-6806-6011 | TRONAIR | 2 |  | 20
8 | Merilnik tlaka | Manometer | MEX5 0-25 bar | Bourdon Sedeme | 2 |  | 25
9 | Merilnik tlaka 0 ÷ 25 bar | Manometer 0 ÷ 25 bar | PPC 35 | WIKA | 1 |  | 25
10 | MERILNIK TLAKA 0.7 ÷ 25 bar | MANOMETER 0 ÷ 25 bar | BLITZ | WIKA | 2 |  | 25
11 | Merilnik tlaka 0 bar ÷ 30 bar | Manometer 0 bar ÷ 30 bar | 0 bar ÷ 30 bar | OLAER | 1 |  | 30
12 | Merilnik tlaka 0 ÷ 35 bar | Manometer 0 ÷ 35 bar | PPC 35 | Jofra Ametek | 1 |  | 35
13 | Merilnik tlaka 0 ÷ 60 bar | Manometer 0 ÷ 60 bar | 332A95-7501-00 | Air Hydravlic Tool | 1 |  | 60
14 | Merilnik tlaka 0 ÷ 100 bar | Manometer 0 ÷ 100 bar | 332A95-7501-00 | Air Hydravlic Tool | 1 |  | 100
15 | MERILNIK TLAKA | MANOMETER | 0 ÷ 160 bar | WIKA | 1 |  | 160
16 | MERILNIK TLAKA 0 ÷ 200 bar | MANOMETER 0 ÷ 200 bar | FHA 20-210B2 | WIKA | 1 |  | 200
17 | MERILNIK TLAKA 10 ÷ 205 bar | STRUT PRESSURE GAUGE | 14-6805-6010 | TRONAIR | 1 |  | 200
18 | Merilnik tlaka Z BOURDONOVO CEVJO | MANOMETER WITH BOURDON TUBE | 0 ÷ 200 bar | NOSHOK | 1 |  | 200
19 | MERILNIK TLAKA | MANOMETER | 0 ÷ 250 bar | WIKA | 2 |  | 250
20 | Merilnik tlaka | Merilnik tlaka, analogni, d=5 bar | od 0 bar do 250 bar |  | 2 |  | 250
21 | Merilnik tlaka 0 ÷ 250 bar | Manometer 0 ÷ 250 bar | 332A95-7501-00 | Air Hydravlic Tool | 1 |  | 250
22 | MERILNIK TLAKA 0 ÷ 250 bar | MANOMETER 0 ÷ 250 bar | WST1 | WIKA | 1 |  | 250
23 | Merilnik tlaka 0 bar ÷ 250 bar. | Manometer 0 bar ÷ 250 bar | 0 bar ÷ 250 bar | OLAER | 1 |  | 250
24 | Merilnik tlaka testni | Manometer testni | 0-250bar | OXYGENE | 3 |  | 250
25 | Merilnik tlaka testni | Manometer testni | 250bar | BOURDON SEDEME | 4 |  | 250 |  | Razred točnosti 1.6%, toleranca ±4.0%, merilna negotovost 1.2%!
26 | Merilnik tlaka z bourdonovo cevjo | Manometer | 0-250 bar | Hydrotechnik | 1 |  | 250
27 | Merilnik tlaka za jeklenko kontr. | Manometer za jeklenko kontr. | 250bar | RUDI ČAJAVEC | 1 |  | 250
28 | Merilnik tlaka potapljaški | Manometer potapljaški | 0-300 bar | Spirotechnique | 7 |  | 300
29 | Merilnik tlaka 0 ÷ 315 bar | Manometer 0 ÷ 315 bar | 332A95-7501-00 | Air Hydravlic Tool | 1 |  | 315
30 | Merilnik tlaka 0 ÷ 350 bar | Manometer 0 ÷ 350 bar | PPC 350 | Jofra Ametek | 1 |  | 350
31 | Merilnik tlaka 0 ÷ 400 bar | Manometer 0 ÷ 400 bar | 332A95-7501-00 | Air Hydravlic Tool | 1 |  | 400
32 | Merilnik tlaka digitalni |  | PE300A1 | DIGIBAR | 1
33 | Merilnik tlaka Z BOURDONOVO CEVJO | MANOMETER WITH BOURDON TUBE | 0 ÷ 3000 psi | NOSHOK | 1
34 | Merilnik tlaka z bourdonovo cevjo 160 psi | Manometer with Bourdon tube 160 psi | 160psi | ASHCROFT | 1
TLAK
| Skupna vrednost v EUR brez DDV | 0
| Vrednost DDV v EUR | 0
| Skupna vrednost v EUR z DDV | 0

## Ostalo
Zap. št. | Naziv SLO osnovnega instrumenta | Naziv ORIG. ali DODATEK | TIP | Proizvajalec | Kos | Cena/kos | Opomba I | Opomba II | Tehnične
|  | k osnov. instrumentu |  |  | v SV | brez DDV | Doseg |  | karakteristike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gravitacijski merilnik kota ali nagiba 0° ÷ 180°, 0.01°<d<1° | INKLINOMETER | CH-8134 | REGLUS | 1
2 | INKLINOMETER | PRO 360 | MITUTOYO | 950-315 | 1
3 | KOTOMER |  | 187 - 907 | MITUTOYO | 1
4 | KOTOMER |  | 187 - 908 | MITUTOYO | 1
5 | KOTOMER KOMBINIRANI |  | 180 - 910 | MITUTOYO | 1
6 | Libela |  | 960-603 | MITUTOYO | 1
7 | Libela kontrolna |  | TESA53.31058 | TESA | 1
8 | Libela kontrolna |  | TESA53.31503 | TESA | 2
9 | Libela precizijska | Precision Level | 960-603 | MITUTOYO | 1
10 | MERILNIK NAGIBA |  | 5330200 | TESA | 1
OSTALO
| Skupna vrednost v EUR brez DDV | 0
| Vrednost DDV v EUR | 0
| Skupna vrednost v EUR z DDV | 0

## Skupna_vrednost
Fizikalna veličina | Skupna vrednost za kalibracijo brez DDV
navor | 0
sila / masa | 0
temperatura | 0
dolžina | 0
volumen | 0
tlak | 0
ostalo | 0
Skupna vrednost za kalibracijo brez DDV | 0
ê
Opomba: ponudnik skupno vrednost za kalibracijo vpiše v Prilogo 2.1: Ponudba cene: Podatki za ocenjevanje.