## REKAP SKUPNA
Investitor: | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: | vojašnica Franca Uršiča, Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL -
UREDITEV KANALIZACIJE V VOJAŠNICI NOVO MESTO
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | Ureditev kanalizacije | 0
| Skupaj brez DDV: | 0 | €
| DDV (22%): | 0 | €
| Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno
izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | V popisih navedeni podatki o opremi in napravah veljajo le kot primer za ustrezno ali enakovredno
opremo oz. naprave.
* | Nepredvidena dela se obračunajo skladno z dejansko izvedbo po obračunu glede na gradbeni dnevnik
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta,
z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
Na voljo je geodetski posnetek dejanskega stanja (vendar brez linije kanalizacije, ki se sanira - potrebno novelirati)
* | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, ipd.)
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
* | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč,
si bo moral priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za gradnjo upoštevati naslednje stroške:
~vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih,
kjer ga ne bo možno deponirati ob jarku,
~vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in
odstranitev gradbišča,
~vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu
~vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč
zaradi poškodb med gradnjo itd.,
~stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
~vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev
Varnostnega načrta,
~stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja,
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
~stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja,
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del
in po zaključku del na gradbišču.
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del
na svoje stroške.
* | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v geodetski načrt
IZVEDBA DEL:
* | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji
* | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški
in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
~eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
~črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
~delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
~vzdrževanje jarka do položitve cevi in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
~delo v nagnjenem terenu
~stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
* | Hoja po ceveh med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb cevi.
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec izročiti investitorju bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del
obveznosti
* | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov,
naprav in opreme. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega
proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave,
opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi nadzornik oz. naročnik na podlagi predhodno
izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja,
pomožna in spremljevalna dela.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
* | Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve,
ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in
upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljev
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji /
postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam
vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v
tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete;
Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.
Dogovor in uskladitev za vgradnjo raznih podlog,
ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni
stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
* | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu
z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev
gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb
in podatki o objektu).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih
odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi
dajatvami za predelavo in odlaganje.
* | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in
v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v
raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni
za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost
lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev,
mehanizacije ali delovnih naprav.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izdelava posnetka toplovoda po končani delih: izdelano v elektronski obliki
* | Spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah
ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
* | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse
stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje
proizvajalca za vgradnjo.
* | Morebitne razlike ali odstopanja popisa je potrebno pregledati in uskladiti
* | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bodo objekti v času gradnje obratovali.
* | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Priprava dokumentacije skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred
montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v
cenah po enoti.
* | Pri izvajanju del je obvezno upoštevati popis del. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati
obstoječe stanje, ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Izvajalec mora ustrezno zavarovati obstoječi objekt, ki bo v času gradnje obratoval
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v geodetski načrt.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## Popis del
1. | Ureditev kanalizacije
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Organizacija gradbišča; postavitev gradbiščne table, gradbenega kontejnerja, | kpl | 1 |  | 0
namestitev tipskega WC-ja z rednim čiščenjem ter odvozom po končanih
delih, izvedba gradbiščne ograje -cca 250 m1, priprava odlagalnih in
skladiščnih površin
2. | Sprotno gradbeno čiščenje vseh transportnih in manipulativnih površin na | kpl | 1 |  | 0
gradbišču
3. | Strojno rušenje betonskih pločnikov deb. 10 cm z nakladanjem na vozilo in | m2 | 158 |  | 0
odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse
4. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom | m1 | 215 |  | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter | kom | 30 |  | 0
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala
6. | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na | kpl | 1 |  | 0
območju: elektro, Telekom, vodovod, javna razsvetljava.
Obračun po dejanskih stroških.
8. | Ročni odrez asfalta z ročo motorno rezalko v debelini 10 cm | m1 | 84 |  | 0
9. | Strojno rušenje asfaltnega vozišča debeline 10 cm, z odvozom na stalno | m2 | 110 |  | 0
deponijo izvajalca del, vključno s stroški deponije
10. | Nabava, dobava in izvedba nevezane nosilne 'plasti makadamskega cestišča | m3 | 135 |  | 0
z nasutjem 'drobljenca TD 0-32 mm v debelini 40 cm 'z utrjevanjem,
11. | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,50 m, v terenu III. ktg. z nakladanjem | m3 | 438 |  | 0
izkopanega materiala na kamion, ter odvoz na stalno deponijo
12. | Zasip jarka z izkopanim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih po | m3 | 378 |  | 0
30 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku
13. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 520 |  | 0
14. | Nabava, dobava gramoznega materiala Ø 8-16 'mm in izdelava temeljne | m3 | 78 |  | 0
plasti posteljice 'debeline 10 cm, s planiranjem in 'strojnim utrjevanjem
do 95% trdnosti 'po standardnem Proktorjevem postopku
15. | Dobava in montaža PVC kanalizacijskih cevi SN 8, po detajlu PVC 250 mm | m1 | 203 |  | 0
16. | Dobava in montaža PVC kanalizacijskih cevi SN 8, po detajlu PVC 300 mm | m1 | 168 |  | 0
17. | Dobava in montaža PVC kanalizacijskih cevi SN 8, po detajlu PVC 400 mm | m1 | 58 |  | 0
18. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz | kom | 10 |  | 0
betonskih cevi Ø 800 mm, globine do 2,00 m
na kanalu Ø 250, Ø300 in Ø400 mm,
z betonsko muldo in LTŽ pokrovom
Ø 600 mm (LTŽ pokrov mora biti v izdelanem AB robnem vencu, premera fi 1200 mm in debeline 20-26 cm), D400, po detajlu
19. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz | kom | 10 |  | 0
betonskih cevi Ø 1000 mm, globine do 2,00 m
na kanalu Ø 250, Ø300 in Ø400 mm,
z betonsko muldo in LTŽ pokrovom
Ø 600 mm (LTŽ pokrov mora biti v izdelanem AB robnem vencu, premera
fi 1400 mm in debeline 20-26 cm), D400
20. | Izdelava vpadnega jaška z PVC cevi Ø 200 | m1 | 24 |  | 0
mm, polno obbetonirnje z betonom C16/20
21. | Izdelava priključka vadnega jaška na kanalu Ø 400 mm, z nastavkom | kom | 1 |  | 0
PVC 400/200-90°, priključna cev PVC Ø 160 mm
22. | Izdelava izlivne glave na kanalu iz PVC cevi iz betona C25/30, po detajlu | kom | 1 |  | 0
23. | Črpanje talne vode med gradnjo | ure | 12 |  | 0
24. | Strojno čiščenje kanala po končanih delih in pregled kanala s TV kamero | m1 | 280 |  | 0
25. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi | m1 | 280 |  | 0
po navodilih proizvajalca
26. | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 680 |  | 0
27. | Izdelava nosilne plasti bizuminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 | m2 | 88 |  | 0
v deb. 7 cm - vozišče.
28. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4 | m2 | 88 |  | 0
v deb. 3 cm.
29. | Dodatek za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm. | m1 | 36 |  | 0
30. | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom | m1 | 18 |  | 0
15/25 cm vključno s pogreznjenimi robniki (vgraditev v bet. temelj C16/20).
Stiki se zastičijo s cementnim mlekom. V postavki so upoštevni pogreznjeni
robniki.
31. | Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega poziralnika, vključno z izkopom | kom | 6 |  | 0
premera 50 cm, globine 150 cm. Izvedba z vtokom preko LTŽ resetke nosilnosti
400kN (rešetka mora biti v izdelanem AB robnem vencu dim. 80x80 cm,
debeline 20 cm) - komplet z vsemi deli! Navezava in priklop vezne kanalizacije
je upoštevana v popisih kanalizacije.
32. | Strojno pikiranje skalnatega področja z bagrom do 26 t, ocena | ure | 110 |  | 0
33. | Dobava in vgradnja robnikov dim.: 100x20x8 polno obbetonirani | m1 | 66 |  | 0
34. | Izdelava meteornih jaškov iz betonske cevi fi 50 in LTŽ pokrovom | kpl | 8 |  | 0
35. | Priklop glavne kanalizacije na obstoječe jaške | kpl | 2 |  | 0
36. | Dobava in vgradnja vrtnih robnikov dim. 12x25x5 | m1 | 162 |  | 0
37. | Fino planiranje površin z zatravitvijo | m2 | 680 |  | 0
38. | Dobava in polaganje pralnih plošč | m2 | 156 |  | 0
39. | Izdelava enostranskega opaž pločnika | m1 | 122 |  | 0
40. | Dobava in vgradnja betona C25/30 | m3 | 16 |  | 0
41. | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q 385 | kg | 850 |  | 0
42. | Geodetski posnetek zgrajenega cevovoda po odsekih
| ( novelacija za sanirano traso kanalizacije) | kpl | 1 |  | 0
43. | Spiranje vodotesnosti, pregled cevovoda in izdaja potrdila | kpl | 1 |  | 0
44. | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
| Ureditev kanalizacije - skupaj: |  |  |  | 0