## popis del
Popis del št.: 130421-B
Lokacija :
TS Borovnica, Brezovica pri Borovnici
Objekt:
Delavnice SiMES Borovnica
Vrsta del :
Sanacija sten - vlaga
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Vsa čiščenja med in po končanih delih in postavitev v prvotno stanje po zaključku del;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, razen pri pozicijah, kjer je
posebej navedeno;
* | Vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Vse potrebne meritve, razen tistih, ki so posebej navedene v popisu del;
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira
izvajalec del na svoje stroške;
* | Zaščito obstoječih elementov, razen za tiste pozicije, ki so posebej navedene za obračun
v popisu del;
* | Ves pritrdilni, vezni, montažni in potrošni material ter podkonstrukcije
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori, itd.
* | Vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, fasadnih odrov,
varnostnih ograj in podobno; razen za tiste pozicije, ki so posebej navedene za obračun v popisu del;
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
OPOMBA:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam
* | Dopisovanje drugih podatkov in spremeb vsebine popisa in količin ni dovoljeno
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Zaščita tal, prezračevalnih cevi in strojev s pe folijo in filcem | m2 | 1100 |  | 0
2 | Odstranjevanje starih slojev beleža, kita in odpadajočega ometa do zdrave podlage z ročnim in strojnim strganjem, sprotno odvažanje na deponijo, vključno s stroški trajne deponije | m2 | 2000 |  | 0
3 | Premaz z globinsko impregnacijo kot utrditev podlage za nanos renoviranega ometa | m2 | 2000 |  | 0
4 | Izvedba renoviranega ometa z mikroarmirano fasadno izravnalno maso z vgradnjo armirane mrežice iz steklenih vlaken | m2 | 2000 |  | 0
5 | Kitanje z disperzijskim kitom, strojno brušenje | m2 | 2000 |  | 0
6 | Slikanje z notranjo akrilno disperzijsko barvo, kot podloga za končno slikanje s pralno latex barvo | m2 | 2000 |  | 0
7 | Slikanje z latex pralno barvo v svetlem barvnem tonu | m2 | 2000 |  | 0
| Skupaj (brez DDV): |  |  |  | 0
| 22% DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0