## REKAP SKUPNA
Investitor: |  | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Stara Vrhnika
Objekt: |  | objekt Trojica, na Vrhniki (stavba 48, k.o. 2001 Stara Vrhnika)
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL -
VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK ZA OBJEKT " TROJICA" NA VRHNIKI
SKUPNA REKAPITULACIJA
| I. | GEODETSKA IN PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | €
| II. | ZEMELJSKA DELA | 0 | €
| III. | TESARSKA IN BETONSKA DELA | 0 | €
| IV. | VODOVOD | 0 | €
| V. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0 | €
| VI. | METEORNA KANALIZACIJA | 0 | €
| VII. | ZUNANJA UREDITEV | 0 | €
| VIII. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | 0 | €
| IX. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR | 0 | €
| X. | NEPREDVIDENA DELA | 0 | €
|  | Skupaj brez DDV: | 0 | €
|  | DDV (22%): | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno
izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | V popisih navedeni podatki o opremi in napravah veljajo le kot primer za ustrezno ali enakovredno
opremo oz. naprave.
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta,
z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
Pred oddajo ponudbe se priporoča ogled lokacije invpogled v PZI projektno dokumentacijo.
* | Ponudnik mora izpolniti vsa zeleno obarvana polja!
*Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih
vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
*Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam
na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za gradnjo upoštevati naslednje stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven območja parcel (soglasja, odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo
možno deponirati ob jarku,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov,
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel.
cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč
zaradi poškodb med gradnjo itd.,
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju
ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta,
- stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja,
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja,
- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo kanalizacije
in v skladu z dobro gradbeno prakso.
Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je
potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
- črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
- delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
- vzdrževanje jarka do položitve cevi in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
- delo v nagnjenem terenu
- stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
Hoja po ceveh med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb cevi.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del
in po zaključku del na gradbišču.
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del
na svoje stroške.
* | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
IZVEDBA DEL:
* | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji
* | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški
in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
~eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
~črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
~delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
~vzdrževanje jarka do položitve cevi in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
~delo v nagnjenem terenu
~stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
* | Hoja po ceveh med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb cevi.
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec izročiti investitorju bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del
obveznosti
* | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov,
naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega
proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave,
opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno
izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja,
pomožna in spremljevalna dela.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
* | Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve,
ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in
upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji /
postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam
vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v
tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete;
Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.
Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog,
ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni
stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
* | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu
z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev
gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb
in podatki o objektu).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih
odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi
dajatvami za predelavo in odlaganje.
* | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in
v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v
raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni
za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost
lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev,
mehanizacije ali delovnih naprav.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izdelava posnetka kanalizacije po končani delih: izdelano v elektronski in pisni obliki v skladu
z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo katastrskega posnetka
ter izdelavo PID projekta.
* | Posnetek stanja na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljanje stanja na objektih ob
morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
* | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse
stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje
proizvajalca za vgradnjo.
* | Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in
uskladiti s projektantom, pregledati in uskladiti s projektantom.
* | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bo objekt v času gradnje obratoval.
* | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Priprava dokumentacije skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred
montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v
cenah po enoti.
* | Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati projekt za izvedbo ter vse ostale pogoje
posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno
natančno pregledati obstoječe stanje, pregledati načrte ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Izvajalec mora ustrezno zavarovati obstoječi objekt, ki bo v času gradnje obratoval
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, noveliran geodetski posnetek, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## Popis del
Popis del
Opombe:
Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na licu mesta. Stroški ureditve grdbišča so zajeti v cenah z enoto mere po opisanih postavkah in jih nikakor ne bo mogoče dodatno zaračunavati (gradbiščna deponija, kontejneri, sanitarna kabina, opozorilne table...).
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
|  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | GEODETSKA IN PRIPRAVLJALNA DELA
I. | 1 | Geodetska dela | kpl | 1 |  | 0
Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem.
Izdelava gradbenih profilov z zavarovanjem.
Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov v območju gradbenega posega s strani upravljavca.
Posnetek vrha cevi in kote terena nad njo.
Posnetek ostale tangirane infrastrukture.
Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem pri izvedbi ipd.). Nepredvidena geodetska tehnična dela.
I. | 2 | Ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
Ureditev gradbišča skladno z Uredbo o varnosti in zdravju na začasnih in premičnih gradbiščih in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu:
Obvezna zavarovanja delovišč
Ustrezne označitve in ograditve z vidika potekajočega prometa. Postavitev vseh potrebnih prometnih označb za ureditev prometa v času izvajanja del, s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij za izvedbo ustreznih zapor (delne, začasne). V ceno je potrebno vključiti tudi izdelavo vseh potrebnih elaboratov za zaporo cest.
Omarica prve pomoči
Gasilniki na prah
Postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču za izvajalce del
Postavitev gradbiščnih kontejnerjev
Dobava in namestitev osnovno potrebnih ureditev glede na zahteve Uredbe o varnosti in zdravju na začasnih in premičnih gradbiščih. Dela morajo potekati varno in skladno tudi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
Zagotovitev vode in električne energije na gradbišču
I. | 3 | Začasna odstranitev, začasno deponiranje ter ponovna zasaditev dreves in grmičkov. | kpl | 1 |  | 0
I. | 4 | Rezanje in rušenje asfalta, odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. | m2 | 12 |  | 0
I. | 5 | Rezanje in rušenje betona na trasi priključkov. | m3 | 4 |  | 0
I. | 6 | Demontaža kanalizacijskih pokrovov in rušenje obstoječih jaškov. Odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. | kos | 1 |  | 0
I. | 7 | Demontaža poškodovanih kanalizacijskih pokrovov. Odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. | kos | 6 |  | 0
I. | 8 | Odstranitev obsotječih fekalnih in meteornih vodov na mestih gradnje. Odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. | m1 | 2 |  | 0
|  | I. GEODETSKA IN PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
Opombe:
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v zbitem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. Pri vseh zemeljskih delih je obvezen stalni geomehanski nadzor!
II. | 1 | Strojni odriv rodovitne prsti | m3 | 26 |  | 0
Širok odriv rodovitne prsti na deponijo na gradbišču na razdaljo do 30 m za kasnejšo uporabo. Debelina rodovitne prsti je ca. 20 cm.
II. | 2 | Širok izkop z odmetom na stran v globini in širini, ki jo predvideva načrt. Pri izkopu se upošteva naklon, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na terenu. Gradbeno jamo se razpira in varuje z opažem ali zagatnicami. Dno jarka za polaganje cevi je potrebno izravnati in odstraniti kamenje, večja zrna gramoza in druge predmete, ki bi lahko poškodovali cevi. Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevi, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Izkop izvajati strojno ali ročno. Stroške zaradi prečnega ali podolžnega nagiba terena je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po m3 v raščenem stanju. Deponijo zagotovi izvajalec
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 25 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 98 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 122 |  | 0
II. | 3 | Ročni odkop vodov GJI | m3 | 10 |  | 0
Ročni odkop vodov GJI z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Pri odkopu je potrebno paziti da ne bi prišlo do poškodb vodov GJI. Obvezna je prisotnost upravljavca komunalnega voda.
II. | 4 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m1 | 188 |  | 0
II. | 5 | Dobava in nasipanje drobljenca granulacije 0/4 mm | m3 | 75 |  | 0
Komplet dobava in nasipanje drobljenca granulacije 0/4 mm za posteljico debeline 10 cm in obsip cevi 30 cm nad temenom. Obsip je potrebno izdelati na celotnem odseku. Količina je ocenjena.
II. | 6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m1 | 126 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR KANALIZACIJA".
II. | 7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m1 | 62 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR VODOVOD".
II. | 8 | Zasip z izbranim izkopanim materialom od izkopa | m3 | 181 |  | 0
Zasip z izbranim izkopanim materialom od izkopa, vključno z uvaljanjem do Ev ≥ 60 Mpa. Zasip z nabijanjem v plasteh po 20 cm.
II. | 9 | Ročni zasip vodov GJI | m3 | 10 |  | 0
Ročni zasip jarkov z drobljencem 0/4 na mestih križanj z obstoječimi vodi GJI. Pri zasipanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb vodov GJI. Pred pričetkom zasipa mora upravljavec pregledati pravilnost izvedbe z vpisom v gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena.
II. | 10 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 64 |  | 0
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na odpadno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih pristojbin.
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | TESARSKA IN BETONSKA DELA
III. | 1 | Izdelava podprtega opaža za raven temelj vodovodnega jaška. | m2 | 2 |  | 0
III. | 2 | Izdelava dvostrasnkega vezanega opaža za stene vodovodnega jaška. | m2 | 14 |  | 0
III. | 3 | Izdelava podprtega opaža stropa vodovodnega jaška. | m2 | 2 |  | 0
III. | 4 | Demontaža in odstranitev opaža. | m2 | 18 |  | 0
III. | 5 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 10 mm | kg | 30 |  | 0
|  | - armatura prereza nad vključno 12 mm | kg | 20 |  | 0
|  | - armatura mreža Q524 | kg | 109 |  | 0
III. | 6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | m3 | 0.3 |  | 0
III. | 7 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | m3 | 1.5 |  | 0
|  | III. TESARSKA IN BETONSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | VODOVOD
IV. | 1 | Koordinacija aktivnosti za izvedbo priključka z upravljalcem vodovodnega omrežja, zapiranje vode, obveščanje porabnikov, praznjenje vodovoda, polnjenje vodovoda po zaključenih montažnih delih. | ur | 6 |  | 0
IV. | 2 | Nadzor upravljalca vdovodnega omrežja nad izvedbo montažnih del. | ur | 6 |  | 0
IV. | 3 | Izvedba navezave vodovodnega priključka na javni vodovod PE φ110 komplet z dobavo potrebnega materiala: - 2x Elektro varilna ali nabijalna prirobnica za cev PE φ110 - 1x T kos iz nodularne litine komplet s tesnili in vijaki, Tkos dimenzije DN 100/50/100 | kpl | 1 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in montaža elektrovarilna ali nabijalne prirobnice za PE cev φ 63 komplet s tednili in vijačnim materialom. | kos | 1 |  | 0
IV. | 5 | Dobava in montaža PEHD cevi izdelane po satandardu SIST ISO 4427, tlačne stopnje 12,5 bar, komplet s spojnim materialom in vključenimraznosom po trasi in polaganjev v jarek na predpripravljeno posteljico iz finega peska.
|  | PE φ63, 12,5 bar | m1 | 68 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in montža navojne spojke za PE cev komplet s spojnim in tesnilnim materialom
|  | DN 50 /φ63 | kos | 3 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in montaža zaščitne PE cevi, komplet s spojnim materialom.
|  | PE φ110, 10 bar | m1 | 6 |  | 0
IV. | 8 | Dobava in montaža labirintnega tesnila za vgradnjo na prehodu cevi skozi steno.
|  | za cev PE φ110 | kos | 2 |  | 0
IV. | 9 | Dobava in montaža tesnila za zatesnitev cevi φ63 vstavljeno v cev φ110. | kos | 2 |  | 0
IV. | 10 | Dobava in montaža vodomera za hladno vodo z možnostjo daljinskega odčitavanja skladnega z zahtevami upravljalca vodovodnega omrežja, komplet s holandcem in podljašanim holandcem, tesnilnim in spojnim materialom.
|  | DN 32, nazivni pretok 6,3 m3/h | kos | 1 |  | 0
IV. | 11 | Dobava in montaža navojne krogelne pipe primerne za pitno vodo, z ročico za odpiranje/zapiranje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
IV. | 12 | Dobava in montaža čistilnega kosa primernega za pitno vodo
|  | DN50 | kos | 1 |  | 0
IV. | 13 | Dobava in montaža nepovratnega ventila primernega za pitno vodo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
DN50
IV. | 14 | Dobava in montaža pocinkanega T-kosa z reduciranim odcepom, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 50-15-50 | kos | 1 |  | 0
IV. | 15 | Dobava in montaža pocinkanega dvovijačnika komplet s spojnim in tesnilnim materialom
|  | DN 50 | kos | 3 |  | 0
|  | DN 32 | kos | 2 |  | 0
IV. | 16 | Dobava in montaža pocinkane reducirke komplet s spojnim in tesnilnim materialom
|  | DN 50 -32 | kos | 2 |  | 0
IV. | 17 | Dobava in montaža pocinkanega kolena z zunanjim navojem komplet s spojnim in tesnilnim materialom
|  | DN 15 | kos | 1 |  | 0
IV. | 18 | Dobava in montaža polnilno izpustne pipe komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 15 | kos | 1 |  | 0
IV. | 19 | Izvedba navezave na obstoječo vodovodno instalacijo objekta, na pocnikano cev DN 50, komplet z odrezom cevi, vrezovanjem navoja ter izvedbo navezave. | kpl | 1 |  | 0
IV. | 20 | Praznjenje vodovodne instalacije objekta zaradi izvedbe navezave, ponovno polnjenje instalacije po izvedbi navezave. | ur | 3 |  | 0
IV. | 21 | Izpiranje instlacije pred izvedbo dezinfekcije. | ur | 1 |  | 0
IV. | 22 | Izvedba tlačnega preizkusa vodovodnega priključka s tlakom 9 bar, izdelava zapisnika o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
IV. | 23 | Dezinfekcija vodovodnega priključka in nstlacije v obejktu s strani pooblaščene organizacije, pridobitev potrdila o ustreznosti instlacije za transport pitne vode, ter biološka ter kemična analiza vzorcev vode s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
IV. | 24 | Izpiranje instalacije po opravljeni dezinfekciji komplet z nevtralizacijo klorirane vode. | kpl | 1 |  | 0
|  | IV. VODOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | FEKALNA KANALIZACIJA
V. | 1 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30, globine do 2,0 m. | kos | 4 |  | 0
V. | 2 | Izdelava jaška iz polietilena krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30, globine do 4,0 m. | kos | 2 |  | 0
V. | 3 | Izdelava prepadnega jaška iz polietilena krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,5 m. | kos | 1 |  | 0
V. | 4 | Dobava in vgraditev betona C15/25 | m3 | 3 |  | 0
Dobava in vgraditev betona C15/25 za sidranje cevi, poraba ca. 0,1 m3 na sidrišče.
V. | 5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 kN in napisom KANALIZACIJA. | kos | 6 |  | 0
V. | 6 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 160mm; SN8. Komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, fazonski kosi, materiali ter navezave na jašek. | m1 | 126 |  | 0
V. | 7 | Preizkus vodotesnosti omrežja. | m1 | 126 |  | 0
V. | 8 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek. | m1 | 126 |  | 0
|  | V. FEKALNA KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | METEORNA KANALIZACIJA
VI. | 1 | Dobava in vgradnja požiralnika iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500 mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,6 m. | kos | 1 |  | 0
VI. | 2 | Dobava in vgradnja konkavne litoželezne dežne rešetke dimenzije 400 x 400 mm in nosilnosti 400 kN. | kos | 1 |  | 0
VI. | 3 | Izdelava peskolova iz betonske cevi premera 40 cm, vgrajene na betonski temelj C 16/20. Vključno z betonskim pokrovom. - po detajlu | kos | 2 |  | 0
VI. | 4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 kN in napisom KANALIZACIJA. | kos | 6 |  | 0
VI. | 5 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi DN 160 mm; SN8. Komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, fazonski kosi, materiali ter navezave na obstoječo cev meteorne kanalizacije. Vključno z navezavami na požiralnike in peskolove. | m1 | 7 |  | 0
VI. | 6 | Dobava in izvedba navezav vertikalnih odtočnih cevi s strehe na nove peskolove. Vključno z vsem pritrdilnim materialom, s priključki in koleni. | kos | 2 |  | 0
VI. | 7 | Izvedba navezave obstoječe kanalete na peskolov. Vključno s prebojem, vsem pritrdilnim materialom, cevjo DN 110 mm, koleni in vtočno odprtino. | kos | 2 |  | 0
VI. | 8 | Preizkus vodotesnosti omrežja. | m1 | 286 |  | 0
VI. | 9 | Čiščenje in izpiranje obstoječe kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek. | m1 | 587 |  | 0
Opozorilo: Pred izpiranjem je potrebno iz obstoječe kanalizacije odstraniti večje kose kamenja in ostali material, ki bi lahko pri izpiranju poškodoval cevi. Čiščenje izvesti tudi na priključkih, ki se navezujejo na glavni priključek na meteorno kanalizacijo.
|  | VI. METEORNA KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | ZUNANJA UREDITEV
VII. | 1 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je ca. 30 cm. Tampon se vgradi na povozne površine dvorišča. | m3 | 38 |  | 0
VII. | 2 | Dobava in vgradnja peska 0/4 nad tamponskim drobirjem v debelini 4 cm. Vključno z raztiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MPa. Pesek se vgradi na povozne površine dvorišča. | m3 | 5 |  | 0
VII. | 3 | Razgrnitev rodovitne prsti | m3 | 26 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti s transportom, v debelini do 20 cm. Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala.
VII. | 4 | Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave | m2 | 174 |  | 0
Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave. Zatravitev na pripravljenih površinah z dobavo semen, sejanjem valjanjem in zalivanjem.
VII. | 5 | Obnova betonskega tlaka okrog objekta s cementnim betonom C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | m2 | 8 |  | 0
|  | VII. ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
VIII. | 1 | Utrdtev planuma temeljnih tal. | m2 | 12 |  | 0
VIII. | 2 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je ca. 40 cm. | m3 | 5 |  | 0
VIII. | 3 | Dobava in vgradnja betona C 12/15 v dveh slojih (10+10 cm), ki se ju loči s PVC folijo, z vzdrževanjem do končne ureditve, ter kasnejšim rušenjem in odvozom na deponijo. | m3 | 2 |  | 0
VIII. | 4 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa. | kpl | 1 |  | 0
VIII. | 5 | Obnova asfaltnega vozišča enake kakovosti kot je obstoječe. Priprava podlage s planiranjem in utrjevanjem do točnosti +-1cm.
|  | AC 22 base B50/70, A3 v debelini 5 cm | m2 | 12 |  | 0
|  | AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm | m2 | 12 |  | 0
|  | Izvedba cestne mulde | m1 | 5 |  | 0
VIII. | 6 | Obrizg asfalta z bitumensko emulzijo | m2 | 12 |  | 0
|  | VIII. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IX. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR
IX. | 1 | Projekt izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
IX. | 2 | Navodilo za vzdrževanje in obratovanje | kpl | 1 |  | 0
IX. | 3 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
IX. | 4 | Geomehanski nadzor | kpl | 1 |  | 0
|  | IX. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
| X. | NEPREDVIDENA DELA
X. | 1 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
|  | X. NEPREDVIDENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!