## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Investitor | Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Objekt: | Govorniški oder v vojašnici Generala Maistra, Maribor
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA - urbana oprema
Faza popisa: | PZI
Projektant: | Studio abiro, arhitekturno načrtovanje d.o.o
Igriška 3
1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: | dr. Matej Blenkuš u.d.i.a.
Popis sestavil: | Grega Valenčič m.i.a.
Datum: | Marec 2022

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novogradnje s kanalizacijo. Ostale dele kompleksa (elektroinstalacije, strojne instalacije, itd.) opredeljujejo drugi popisi. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
Investitor: | Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Objekt: | Govorniški oder v vojašnici Generala Maistra, Maribor
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA - urbana oprema
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A0.0 | RUŠITVENA DELA | 0
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
A3.0 | BETONSKA DELA | 0
A4.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ | 0
A5.0 | ZIDARSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B2.0 | MIZARSKA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
C./ | INŠTALACIJSKA DELA
C1.0 | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA in INŠTALACIJSKA DELA (brez DDV) | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV | 0

## A¦Rušitvena d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta (marec 2022), razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom pred oddajo ponudbe. Po oddaji ponudbe in pričetku gradnje ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
A/0.0 | RUŠITVENA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A0.1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 27 |  | 0
A1.1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 11 do 15 cm, odvoz na deponijo in plačilo takse | m3 | 6.6 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta (jmarce 2022), razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom pred oddajo ponudbe. Po oddaji ponudbe in pričetku gradnje ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje | kpl | 1 |  | 0
A1.2 | Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zemeljska d.
A/2.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi - projektne dokumentacije.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Strojni široki izkop zemljine za temelje, v terenu III. in IV. kategoriji, globine 0-3m, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; | m3 | 20 |  | 0
A2.2 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 11.5 |  | 0
A2.3 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 11.5 |  | 0
A2.4 | Vgrajevanje materiala kot tamponske protizmrzlinske blazine iz drobljenca (kamnita posteljica) pod temelji, deb. nasutja cca. 20 cm, z razgrinjanjem, planiranjem s točnostjo +- 1 cm in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. | m3 | 2 |  | 0
A2.5 | Dovoz izkopanega materiala, z začasne deponije na gradbišču in vgrajevanj kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Deponija v oddaljenosti do 200 m. | m3 | 9 |  | 0
A2.6 | Nabava, dobava in polaganje PP filc 300 g/m2, proti zablatenju tampona, npr.: PolyfelT T 30 ali enakovredno, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 45 |  | 0
A2.7 | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo na gradbišču oddaljeno do 200 m, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. | m3 | 11 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Betonska d.
A/3.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
8. Ponudnik mora pred začetkom gradnje vidnih armirano betonskih konstrukcij na gradbišču izvesti testno polje dimenzije 2m/2,5m (min. 2,5m2), ki je finalno obdelano. Testno polje mora biti enake kakovosti kot predhodno potrjen manjši vzorec. Testno polje mora biti izdelano z enakimi materiali in enako tehnologijo kot bo izdelana vidna betoinska konstrukcija (enaka sestava betona, enaki opaži in ločevalno sredstvo, enaka tehnologija vgradnje, zgoščevanje in nege betona ter enaka končna obdelava (brušenje). V konstrukciji mora biti uporabljena armatura in distančniki enakih dimenzij kot v končni konstrukciji. Testno polje pregleda nadzor, tehnolog vidnih betonov in projektant. Potrjeno tesno polje služi kot merilo kakovosti izvajanja vseh nadaljnjih faz izvajanja in finalne obdelave vidnih betonov.
9. Betonske konstrukcije, ki so v celoti predvidene kot »nevidne«, bodisi oblečene s fasado, notranjimi oblogami ali beležem, se izvaja s klasičnim sivim betonom in trdnosti določene v tehničnem poročilu načrta gradbenih konstrukcij.
10. Na več mestih so v betonske stene vgrajeni preboji in utori, kar je označeno v načrtih arhitekture in kar je potrebno dosledno spoštovati. Zahtevana je visoka natančnost izvedbe betonskih konstrukcij in površin. Pri izvedbi betonskih, jeklenih in drugih konstrukcij se za dopustne tolerance štejejo določila DIN 18202, pri čimer se pri izvedbi zaletišče predpisane vrednosti znižajo na 70% dopustnih po DIN 18202. Poleg navedenih toleranc pa veljajo absolutne tolerance na vse končne dimenzije in lege konstrukcij in sicer +/- 1cm. Spoštovanje absolutnih toleranc pri vgrajenih konstrukcijah se dokazuje s geodetskimi izmerami pooblaščenega geodeta.
Zahtevane kvalitete vidnega betona:
Zahtevan je vidni beton razreda VB4 izdelan skladno s standardom SIST EN 13670, nacionalnim dodatkom in predpisom SIST-TP CEN/TR 15739 (zahteve za lastnosti površine razreda VB4 so natančno podane v tehničnem poročilu). Beli beton namenjen za zunanjo uporabo, pripravljen s cementom tipa CEM I 52,5R, ustreznimi dodatki in agregatnimi frakcijami. Sestavo betona videz in teksturo potrdi projektant. Pred izvajanjem del se izvede vzorec velikosti najmanj 1,00 m2 izdelan po enakem postopku in enakimi materiali (beton, armatura, opaž) kot se bo gradil objekt. Izvede se obdelava površine kot je zahtevana v projektu. Vzorec potrdi projektant. Površina betona se zaščiti s hidrofobnim sredstvom, ki ne spremeni barve betona. Vrsta hidrofobne zaščite se preveri in potrdi na vzorcu (Sikadard 704S ali Pieri Hydroxi 2000.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15 (MB 15), v nearmirane konstrukcije, prereza do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 1.3 |  | 0
►podložni betoni
A3.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB30), v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 12.8 |  | 0
►pasovni temelji
A3.3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 (MB37), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 11.5 |  | 0
►ab plošča - vidni beli brušen beton (brušenje zajeto pri zidarskih delih)
vidni beton s karakteristikami: C:30/37 XC3 PVII
A3.4 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 (MB37), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 5.7 |  | 0
►ab stena - vidni beli brušen beton (brušenje zajeto pri zidarskih delih)
opomba: zgornji rob stene se izvede v naklonu 5% proti hrbtni strani stene
vidni beton s karakteristikami: C:30/37 XC3 PVII
A3.25 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.
| do φ12 | kg | 2360 |  | 0
| nad φ12 | kg | 0 |  | 0
| mreže | kg | 1270 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Opaž-tesarska d.
A/4.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana. Pri vidnih betonskih površinah je potrebno doseči razred vidnega betona VB4. Uporabljene morajo biti nove opažne plošče (priporočamo plastificirane). Posebna pozornost mora biti namenjena stikovanju in tesnenju med opažnimi plščami - do iztekanja cementnega mleka ne sme priti (priporočamo dvojno tesnenje tesnilna pena + kit na zunanji strani). Dosežena mora biti ravnost zahtevan za razred VB4 tako opažne površine kot stikov med opažnimi ploščami.
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
6. Stiki posameznih opažnih plošč morajo biti po celotnem objektu višinsko geometrijsko usklajeni, vertikalni spoji pa praviloma simetrično in enakomerno razporejeni po posameznih betonskih površinah. Pristatičnem izračunu opažev mora biti upoštevana maksimalna obremenitev betona na opažno ploskev to pomeni konsistenca betona S5, hitrost gradnje-polnjenje opaža 1,5 ure (največ 2 uri) do vrha opaža (vidni beton razred VB4).
7. Opažne luknje se zapolni s posebaj izdelano polimerno malte enake strukture in barve kot osnovni beton. Pri brušenem betonu je potrebno doseči primerni videz zapolnjenega čepa po brušenju, ki mora biti po brušenju skladen z ostalo brušeno površino. Vse vidne površine betona so impregnirane z globinsko impregnacijo Sikagrad 706 ali Pieri Hydroxi 2000. Betonske konstrukcije, ki so dostopne z javnih površin (pločnik pred objektom), se namesto impregnacije zaščiti še s premazom proti vandalizmu in poslikavam (kombinirani protigrafitni premaz, Reckli Graffix Basic), ki mora služiti tudi kot impregnacijska zaščita betona.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Izdelava opaža roba podložnega betona, višine do 20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končnih delih | m1 | 31 |  | 0
A4.2 | Izdelava opaža ab pasovni temelj, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končnih delih | m2 | 40 |  | 0
A4.3 | Izdelava opaža za zunanje stopnice in ploščo, vidni bel beton, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končnih delih | m2 | 46.5 |  | 0
A4.4 | Izdelava opaža ab stena - vidni beli beton, višine do 3,50 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov pri montaži opaža! | m2 | 32.4 |  | 0
A4.5 | Kompletna izvedba poudarjen delovni stik - v opaž vstavljena trapezna letev 3/2 cm; | m1 | 17.6 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zidarska d.
A/5.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A5.1 | Kompletna izvedba večkratnega brušenje ab konstrukcij (stopenjsko od grobega do finega brušenja) (kvaliteta: vidni beli beton), vključno s kitanjem por ki se odprejo med brušenjem in napak, ki so nastale zaradi pomankljive gradnje, skupaj s potrebnimi delovnimi odri, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Zahtevan je popolnoma gladek izgled brez sledi brušenja, brazd in drugih nepravilnosti, predviden odbrus 7-10 mm | m2 | 105.45 |  | 0
A5.2 | Kompletna izvedba površinska zaščita betona s hidrofobnim sredstvom na bazi silanov z zahtevano globino penetracije ≥10mm, SikaGard 706 Thixo , ki ne spremeni barve betona (vrsta hidrofobne zaščite se preveri in potrdi na vzorcu), skupaj s potrebnimi delovnimi odri, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 105.45 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Ključavničarska d.
B/1.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Kompletna dobava in vgradnja stebra ∅139,7 mm, jeklo d = 8mm, s privajreno prirobnico na spodnji strani in sponkami za pritrjevanje žične vrvi, vročecinkano jeklo in prašno barvano na izbrani NCS odtenek - TIGER Drylac 86/90342 Argento 617, steber vijačen v beton z vijaki po načrtu gradbenih konstrukcij | kg | 172 |  | 0
Poraba materiala: jeklo, vroče cinkano, 86kg / kom
B1.2 | Kompletna dobava in vgradnja stebra ∅139,7 mm, jeklo d = 8mm, s privajreno prirobnico na spodnji strani in sponkami za pritrjevanje žične vrvi, vključno s pritrdiščem na zgornjem robu AB stene, vročecinkano jeklo in prašno barvano na izbrani NCS odtenek - TIGER Drylac 86/90342 Argento 617, steber vijačen v beton z vijaki po načrtu gradbenih konstrukcij | kg | 176 |  | 0
Poraba materiala: jeklo, vroče cinkano, 88kg / kom
B1.3 | Dobava in montaža RF vgradnih sider z navojno sidrno cevjo ustrezne dimenzije, navojna cev vgrajena v AB ploščo (omogočena montaža in demontaža) iz nerjavečega jekla. | kos | 24 |  | 0
B1.4 | Kompletna dobava in vgradnja hladno oblikovanega RF profila, 50/50 mm, d= 1,5 mm, oblikovan po detajlu, glej risbo št. 01.04 | kg | 15.84 |  | 0
Poraba materiala: RF jeklo, 1,8kg / m1
B1.5 | Kompletna dobava in vgradnja jeklenih kavljev iz nerjavečega jekla,T oblike, dim. 5 x 10 cm, d = 12 mm za pritrjevanje vertikalnih silk oz. zastav in praporjev, izdelano po detajlu, glej risbo št. 01.04 | kos | 12 |  | 0
Poraba materiala: RF jeklo, 0,22kg / kos
B1.6 | Kompletna dobava in vgradnja PVC impregniranega armiranega platna - cerade, izdelanega po meri, dim. 3,63 x 6,76 m, zarobljenega z ušito PE fi 20mm cevko v katero se ustavi napenjalno žično vrv, dvobarvni potisk po predloženem DXF vzorcu in barvni skali NCS. Teža platna: 900 g/m2, ustreza produkt: Dursakin B1071 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
B1.7 | Kompletna dobava in vgradnja žične vrvi ∅12 mm (DIN3053) | m1 | 41.7 |  | 0
B1.8 | Dobava in montaža pritrdilnih kosov za napenjanje žične vrvi oz. platna vključno z montažo
a. | napenjalec za žico M10 | kos | 5 |  | 0
b. | sponke za žično vrv 12 mm | kos | 16 |  | 0
B1.9 | Dobava in montaža napisa iz nerjavečega jekla, d = 6 mm, prašno barvano na izbrani NCS odtenek- TIGER Drylac 86/90342 Argento 617, črke imajo na hrbtišču privarjene distančnike l=3 cm, zalepljene v predhodno navrtane luknje v betonu, odmik od betona 1 cm
črke izdelane z laserskim razrezom po DXF predlogi po velikosti:
a. | črke višine do 8 cm | kos | 15 |  | 0
b. | črke višine do 10 cm | kos | 7 |  | 0
c. | črke višine do 15 cm | kos | 9 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Mizarska d.
B/2.0 | MIZARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B2.1 | Izdelava in dobava govorniškega pulta, dim. 74 x 43 x 112 cm, izdelan iz aluminijastega okvirja in lesenega polnila iz lesenih stojk.
a. | Izdelava alumijiastega okvirja iz pločevine d = 5 mm, zgornji in spodnji rob 10 mm z navrtanimi luknjami za pritrjevanje lesenih stojk in moralov, na podnožju okvirja pritrjene gumijaste nogice z nastavljivo višno | kg | 70.2 |  | 0
b. | Dobava in montaža lesenih stojk, les odporen na zunanje vremenske vplive, kot npr. Teak, stojke privijačene na aluminijasto ogrodje z RF vijaki z ugreznjeno glavo. Pult ima dve leseni polici, zgornja je v naklonu z dvignjenim robom za zaščito gradiva, spodnja montirana vodoravno. | m3 | 0.039 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## C¦Elektro inštalacije
C/1.0 | ELEKTRO INŠTALACIJE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1.1 | Trasiranje in geodetska zakoličba EKK kabelske trase | m1 | 11.5 |  | 0
C1.2 | Strojni in delno ročni izkop jarka za EKK, globine 0 do 0,7 m, širine dna 0,5 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa | m3 | 4 |  | 0
C1.3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 5.75 |  | 0
C1.4 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položenih cevi v debelini cca. 10 cm nad temenov cevi. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh. | m3 | 1.7 |  | 0
C1.5 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. | m3 | 2.3 |  | 0
C1.6 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku "POZOR ELEKTRIKA" nad EKK. | m1 | 11.5 |  | 0
C1.7 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice | m2 | 8 |  | 0
C1.8 | Dobava materiala in izdelava cevne elektro kabelske kanalizacije za oder
a. | dobava in polaganje cevi PE-HD Stigmaflex DN50 | m1 | 15 |  | 0
b. | dobava in vlečenje dovodnega kabla ustreznega preseka | m1 | 15 |  | 0
c. | dobava in montaža EL omarice, RF izvedba, vgrajena v AB steno, z varovalko in glavnim stikalom, odpornost na zunanje vplive min. IP 44 | kos | 1 |  | 0
C1.9 | Dobava in polaganje PE-HD cevi Sigmaflex DN25, polaganje v opaž | m1 | 8 |  | 0
C.1.10 | Kompletna dobava in montaža talne vgradne doze, dimenzij fi 170 mm, izvedba iz nerjavečega jekla, vgradna globina min. 65 mm, primerna za zunanjo vgradnjo v beton, vodotesna odpornost IP66, vključno z vgradno dozo za v tla in pokrovom. Primeren tip Lagrande 0 880 64 ali enakovredno, | kos | 2 |  | 0
C.1.11 | Kompletna dobava in montaža vtičnic 2x 2P+E pod kotom 45, barva ALU, kot npr. Lagrande Mosaic 0 77 52 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
C.1.12 | Kompletna dobava in montaža talne vgradne pohodne svetilke, dimenzij 907 x 87 x 104 mm, primerna za linijsko montažo, z ozkosnopno svetilno karakteristiko, kompletno vgradnimi dozami za vgradnjo v betonsko ploščo (zgornji nivo doz mora biti v ravnini končnega tlaka. Visokoodporna mezanska odpornost IK10, vodotesna odpornost IP67, Svetlobni vir 3600 lm/na svetilko, svetlobni tok svetilke 1908 lm, z izkoristkom 55,6 lm/W, barva svetlobe 3000K CRI min80, primerno za vgradnjo na prostem, pripravljena za upravljanje svetlobe z DALI krmilniki, ki niso predmet te postavke, primeren tip UB52.715 linealuce, komplet. Svetilo mora biti obvezno opremljeno s tako imenovano wall grazing medium optiko. | kos | 6 |  | 0
C.1.13 | Elektro meritve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0