## REKAPITULACIJA
Javno naročilo št.: | MORS 144/2022-JNNV
Popis del št.: | 260422
Investitor: | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: | Stara Vrhnika, 1360 Vrhnika
Objekt: | Objekt Trojica
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL - MERILCI TEMPERATURE IN VLAGE ZA ARHIV V OBJEKTU TROJICA
SKUPNA REKAPITULACIJA
| MERILCI TEMPERATURE IN VLAGE | 0
| DDV (22%): | 0
| Skupaj z DDV: | 0

## POPIS
MERILCI TEMPERATURE IN VLAGE
| opis postavke | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
Dostava in montaža
1 | KRMILNIK • sprejemnik za minimalno 100 senzorjev • podpiranje programske opreme za MS Windows 10 • delovanje na frekvenci, za katero ni potrebna licenca (433.92 MHz) • napajanje 230 V • barvni LCD prikazovalnik • USB prenos podatkov • ethernet priključek | kom | 1 |  | 0
Navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga:
2 | SENZOR • merjenje temperature in vlage • oddajnik in sprejemnik 433.92 MHz • LCD prikazovalnik • merilno območje temperature min. od -20°C do +50 °C, vlage od 0 % do 100 % rH • natančnost +- 0,3 °C in +- 2 % rH • ločljivost temperature min. 0,1 °C, vlage min. 0,1 % rH | kom | 75 |  | 0
Navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga:
3 | RADIJSKI REPEATER • povečanje dometa radijskih signalov za 2-krat | kom | 6 |  | 0
Navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga:
4 | UPS SISTEM REZERVNEGA NAPAJANJA • za krmilnik • preprečuje izgubo podatkov v primeru izpada omrežne napetosti za krmilnik, preprečuje izgubo podatkov v primeru izpada omrežne napetosti | kom | 1 |  | 0
Navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga:
5 | TLORISI • izdelava tlorisev nadstropij • v računalniški obliki, za prikaz v izbrani programski opremi | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - MERILCI TEMPERATURE IN VLAGE |  |  |  | 0