## Tesnenje kupol
| Investitor: | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija:
Objekt:
Ponudnik:
Št. ponudbe:
SANACIJA KUPOL IN PREBOJEV NA UPRAVNEM DELU MO
REKAPITULACIJA
I. | STAVBA GŠ - nižja streha |  |  |  | 0
| 1. Obdelava ležišč kupol |  |  |  | 0
| 2. Obdelava poliestrskih ležišč kupol |  |  |  | 0
| 3. Gradbeni oder |  |  |  | 0
II. | STAVBA GŠ - višja streha |  |  |  | 0
| 1. Obdelava ležišč kupol |  |  |  | 0
III. | STAVBA SMELT II |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST DEL (€) |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST DEL z DDV (€) |  |  |  | 0
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije
* | Pripravljalna in pomožna dela, zaključna dela, zarisovanja, ozemljitve, preizkusi, meritve, dobava materiala, vgradnja ter drobni in potrošni material
* | Formiranje začasne deponije ob objektu
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
* | Zaščito obstoječih elementov ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih
* | Upoštevanje vseh predpisanih tehničnih standardov in normativov, ki so predpisani za posamezno vrsto del
* | Vsi pritrdilni, drobni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika pred izvedbo del
pripraviti analizo cene na osnovi ponujene režijske ure ter cene materiala na osnovi dobavnice
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec
del na svoje stroške
* | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču
* | Oprema se izvaja po opisih in načrtih.
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori, itd.
* | Vse potrebne meritve, razen tistih, ki so posebej navedene v popisu del.
OPOMBE - splošno
* | vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno
* | vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam
* | dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno
DELA JE POTREBNO IZVAJATI Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi
* | varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življanja ljudi, varstvom pred požarom
* | Uredbo o zelemen javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017)
zap. št. | O P I S P O Z I C I J E | e.m. | kol. | vrednost | znesek
I. | STAVBA GŠ - nižja streha | E | kol. | Cena / E | Skupaj
1. | Stavba GŠ - nižja streha - obdelava ležišč kupol
Obdelava ležišč svetlobnih kupol, priprava podlage, nanos veznih slojev in tesnenje z dvokomponentnim poliuretanom kot npr. Kemperol 2K-PUR
Kupola 150/150 cm
1 | Odstranitev pranih plošč, gramoza, filca in toplotne izolacije, vrnitev v obstoječe stanje po končanih hidroizolacijah | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in izdelava / polaganje veznega sloja kot npr. Kemperdur EP5 primer | kg | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje izolacije kot npr. Kemperol 2K-PUR | kg | 9.8 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kot npr. Kemperol fleece 165 različne širine | m2 | 2.9 |  | 0
5 | Demontaža PVC pokrovov kupol in ponovna montaža z zamenjavo tesnil in vijakov | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1 kupola |  |  |  | 0
|  | število kupol |  | 9 | 0
Kupola 220/2200 cm
1 | Odstranitev pranih plošč, gramoza, filca in toplotne izolacije, vrnitev v obstoječe stanje po končanih hidroizolacijah | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in izdelava / polaganje veznega sloja kot npr. Kemperdur EP5 primer | kg | 1.22 |  | 0
3 | Dobava in polaganje izolacije kot npr. Kemperol 2K-PUR | kg | 13.32 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kot npr. Kemperol fleece 165 različne širine | m2 | 4 |  | 0
5 | Demontaža PVC pokrovov kupol in ponovna montaža z zamenjavo tesnil in vijakov | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1 kupola |  |  |  | 0
|  | število kupol |  | 10 | 0
1 | Dobava in montaža novega PVC pokrova kupole dimenzij 150x150 cm, vključno z vsemi tesnili in vijaki | kom | 1 |  | 0
| skupaj - stavba GŠ - nižja streha - obdelava ležišč kupol |  |  |  | 0
2. | Stavba GŠ - nižja streha - obdelava poliesterskih nosilcev kupol
Brušenje poliestrskih nosilcev kupol, odstranitev preperelih delov in prednamaz z kot npr. MEK Kemperol. Izdelava izolacije kot npr. Kemperol 2K-PUR s predhodno obdelavo vseh kotov z dvojnim tesnenjem
Kupola 150/150 cm + klima preboji in dovodi EI
1 | Brušenje poliestrskih nosilcev kupol, odstranitev preperelih delov in prednamaz z kot npr. MEK Kemperol | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje izolacije kot npr. Kemperol 2K-PUR z obdelavo vseh kotov z dvojnim tesnenjem | kg | 13.64 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kot npr. Kemperol fleece 165 različne širine | m2 | 4.43 |  | 0
5 | Demontaža PVC pokrovov kupol in ponovna montaža z zamenjavo tesnil in vijakov | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1 kupola |  |  |  | 0
|  | število kupol |  | 1 | 0
| skupaj - stavba GŠ - nižja streha - obdelava poliestrsih nosilcev kupol |  |  |  | 0
3. | Gradbeni oder
1 | Dobava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz gradbenih odrov za dostop do strehe. Višina 10 m, širina 3 m. Oder postavljen za čas del na strehi. | kpl | 1 |  | 0
| gradbeni oder |  |  |  | 0
II. | STAVBA GŠ - višja streha | E | kol. | Cena / E | Skupaj
1. | Stavba GŠ - višja streha - obdelava ležišč kupol
Obdelava ležišč svetlobnih kupol, priprava podlage, nanos veznih slojev in tesnenje z dvokomponentnim poliuretanom kot npr. Kemperol 2K-PUR
Kupola 150/150 cm
1 | Odstranitev gramoza, filca in toplotne izolacije, vrnitev v obstoječe stanje po končanih hidroizolacijah | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in izdelava / polaganje veznega sloja kot npr. Kemperdur EP5 primer | kg | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje izolacije kot npr. Kemperol 2K-PUR | kg | 9.8 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kot npr. Kemperol fleece 165 različne širine | m2 | 2.9 |  | 0
5 | Demontaža PVC pokrovov kupol in ponovna montaža z zamenjavo tesnil in vijakov | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1 kupola |  |  |  | 0
|  | število kupol |  | 9 | 0
| skupaj - stavba GŠ - višja streha - obdelava ležišč kupol |  |  |  | 0
III. | SMELT II | E | kol. | Cena / E | Skupaj
1 | Izdelava linijskega tesnenja na stiku kupole in nosilca trajno elastičnim kitom kot. npr. Sika - poliuretan po celotnem obodu kupole, upoštevati material in delo | kpl | 4 |  | 0
2 | izdelava tesnenja širine 10 cm po zgornjem delu kupole z kot npr. Kemperol 2K-PUR | kpl | 2 |  | 0
| skupaj - stavba GŠ - višja streha - obdelava ležišč kupol |  |  |  | 0