|  |  |
| --- | --- |
| Številka: | 430-315/2024-2 |
| Datum: | 15. 09. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadeva:** | **Povabilo k oddaji ponudbe, evidenčno naročilo po postopku zbiranja ponudb** |
| Zveza: | Javno naročilo št. MORS 260/2024 - EN |

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil na Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-24/2023-8 z dne 08. 09. 2023) posredujete ponudbo za izvedbo evidenčnega naročila po postopku zbiranja ponudb.

1. Oznaka in predmet evidenčnega naročila

Oznaka evidenčnega naročila: **MORS 260/2024-EN**

**Predmet evidenčnega naročila** je izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna.

**OPIS PREDMETA NAROČILA S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI IN DRUGIMI POGOJI**

Predmet naročila je je izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna.

Namen projekta je izvedba vodovodnega priključka in rekonstrukcija kanalizacije za območje logističnega centra v Postojni.

PZI projekt za izvedbo je izdelalo podjetje Detajl infrastruktura d.o.o. (št. projekta 22/2023, april 2023) in zajema načrte s področja gradbeništva, geodezije, varnosti in zdravja pri delu, s tehničnim poročilom ter popisom del.

S tem projektom predvidena infrastruktura deloma sledi obstoječi kanalizaciji. Sistem odvajanja odpadnih vod je zasnovan ločeno za odvod padavinskih vod in ločeno za komunalne odpadne vode. Sistem padavinske odpadne vode je zasnovan s ponikanjem vseh padavinskih vod na območju logističnega centra.

Predmet projektne dokumentacije zajema:

- gradnjo ločenega sistema kanalizacije;

- novogradnjo vodovodnega priključka.

Območje obdelave je na severu, vhodu in jugu omejeno z mejnim zidom. Na SV pa je omejeno s parcelami v lasti Občine Postojna. Celotno območje obdelave je pozidano. Površine so skoraj v celoti prekrite z objekti in utrjenimi asfaltiranimi površinami. Območje je sicer komunalno opremljeno, vendar je infrastruktura, ki je predmet ureditve v zelo slabem stanju. Po nam dostopnih podatkih, interna vodovodna mreža ni v funkciji, kanalizacija pa je izvedena v mešanem sistemu in s padavinskimi vodami obremenjuje javno kanalizacijo.

Načrt iz področja gradbeništva zajema:

* pregledno situacijo
* situacijo obstoječega stanja
* situacijo prispevnih površin
* situacijo kanalizacije
* situacijo priključka vodovoda
* vzdolžne profile fekalnih kanalov
* vzdolžne profile meteornih kanalov
* vzdolžni profil vodovoda
* detajl revizijskega jaška iz BC FI 80cm
* detajl revizijskega jaška iz BC FI 100cm
* detajl revizijskega jaška iz poliestra FI 80cm
* detajl ponikovalnice FI 1500mm
* shemo vodomernega jaška
* armaturni načrt vodovodnega jaška
* detajl priključevanja pod voziščem državne ceste (prerez A-A)
* detajl priključevanja pod voziščem državne ceste (prerez B-B)
* materiale za zasip jarka s pogoji vgradnje
* karakteristični prerez jarka

Načrt iz področja geodezije zajema:

* certifikat geodetskega načrta
* geodetski načrt

Načrt iz področja varnosti in zdravja pri delu zajema:

* varnostni načrt

Vrednost investicije se ocenjuje na 300.000 EUR z DDV, rok izvedbe GOI del - Izvedba vodovodnega priključka in ureditev kanalizacije na območju RLC Postojna, pa je 120 koledarskih dni od dneva uvedbe izvajalca v delo **(uvedba izvajalca GOI v delo bo izvedena predvidoma 03.04.2025).**

Predmet ponudbe je izvajanje inženirskih storitev, svetovanja in strokovnega nadzora ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za potrebe naročnika s sledečim obsegom del:

* tehnična podpora in svetovanje
* kontrola kakovosti
* skladnost z zakonodajo in varnostnimi predpisi
* upravljanje in koordinacija
* spremljanje napredka in poročanje
* finančni nadzor
* dokumentacija in arhiviranje

Dela se bodo izvajala na lokaciji objekta Logističnega centra v Postojni, k.o. 2490, parcele 2475/77, 2475/110, 2475/111 in 2475/112.

Pred oddajo ponudbe je možen in se priporoča ogled lokacije ter vpogled v obstoječo dokumentacijo PZI na sedežu naročnika. Najavo za ogled je potrebno sporočiti najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Kontaktna oseba za najavo je ga. Maša Špan, tel. 01 471 2861, mobitel 030 450 063 ali e-pošta: masa.span@mors.si in [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si). Na samem ogledu podane informacije ali odgovori na morebitno postavljena vprašanja za naročnika niso zavezujoči.

Ponudnik odda ponudbo za celotno evidenčno naročilo.

**Zahteve naročnika:**

Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo predmeta evidenčnega naročila.

Ponudnik poda vrednost storitve v odstotkih glede na ocenjeno vrednost naročila GOI del - izvedba vodovodnega priključka in ureditev kanalizacije na območju RLC Postojna.

Navedeni odstotek je fiksen za čas trajanja pogodbe in velja tudi v primeru spremembe investicijske vrednosti. Obračun in končna pogodbena vrednost bo temeljila na osnovi vrednosti realiziranih GOI del (brez naknadno naročenih in nepredvidenih del), ki se izračunajo iz potrjenih začasnih situacij izvajalcev, ki bodo temeljile na funkcionalno zaključenih sklopih (ključ v roke).

Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe upoštevati in v ponudbeno ceno vkalkulirati vse stroške za izvedbo pogodbenih del. Ponudnik mora ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila v celoti. Ne more se prijaviti za izvajanje posameznih del predmetnega javnega naročila.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški, potrebni za celovito izvedbo storitve. Ponudbena cena mora zajemati vse pogodbene storitve, ki se jih izvaja tako v času gradnje kot tudi v času po zaključku gradnje do končnega prevzema gradnje ter zaključnega obračuna izvedenih GOI del. Te aktivnosti so obveza ponudnika in se ne doplačujejo posebej.

Strokovni nadzor nad izvajanjem gradnje mora biti izvajan na način, da se z njim zadosti vse zahteve, vezane na nadzor nad gradnjo, kot je opredeljeno v veljavni zakonodaji.

Izbrani ponudnik mora v roku 5 (petih) koledarskih dni po podpisu pogodbe predložiti soglasja za varnostno preverjanje.

**10 koledarskih dni po zapisniški uvedbi strokovnega nadzora v delo, se naročniku posreduje »potrdilo o pregledu PZI projektne dokumentacije« z namenom naročnika opozoriti na morebitne napake, nejasnosti ali pomanjkljivosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo GOI del.**

Na uvedbi v delo mora izvajalec predložiti terminski plan ter načrt ureditve gradbišča.

**STROKOVNI NADZOR (področje gradbeništva, geodezije):**

* vključuje celovito in strokovno spremljanje, koordinacijo in nadzor nad celotnim projektom, vključno z tehničnim nadzorom, obsežnim upravljanjem projekta, zagotavljanjem kakovosti, skladnosti ter komunikacijo med vsemi udeleženci projekta.
* od naročnika prevzame vso potrebno dokumentacijo in sodeluje pri uvedbi izvajalca GOI del v delo ter redno spremlja gradnjo na gradbišču.
* preveri in potrdi terminski plan aktivnosti za izvedbo projekta kot celote in za posamezne časovne mejnike ter ga redno spremlja.
* zagotovi kakovost nadzora v skladu z zakonom, pravili stroke, dokumentacijo za izvedbo GOI del, prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem.
* vsakodnevno oz. po strokovni presoji in potrebi izvaja nadzor na gradbišču s strani odgovornega nadzornika in preverja kapacitete, osebje, opremo, naročila, tehnologijo in sisteme notranje kontrole.
* v dogovoru z naročnikom odobrava ali zavrača alternativne, dodatne ali kakršne koli zahteve izvajalca GOI del ter odobri ali zavrne zahtevo za podaljšanje roka dokončanja GOI del.
* potrjuje gradbeni dnevnik in knjige obračunskih izmer v skladu z določili pogodbe z izvajalcem GOI del.
* izvaja nadzor nad dobavo, montažo in zagonom opreme ter količino in vrsto gradbenih odpadkov, ki jih je treba oddati v predelavo ali odstranjevanje.
* vodi tedenske operativne sestanke na gradbišču z izdelavo ustreznih zapisnikov in izdeluje mesečna poročila o napredovanju del v tekočem mesecu z navedbo odprte problematike, ki jih redno pošilja oziroma posreduje naročniku.
* nadzoruje, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti, in morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporoči investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladi.
* ustno in pisno opozarja udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami zakona, in ustavi gradnjo objekta, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene.
* nadzira pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec GOI del in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.
* udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotovi informacije in strokovno podporo s svojega področja dela.
* sodeluje pri reševanju morebitnih sporov nastalih med naročnikom in izvajalcem del, pri delu arbitražnih komisij, oziroma pri pristojnem sodišču, ter pri uvedbi izvajalca gradnje v posel, kvalitetnem pregledu in prevzemu izvedenih del.
* izvaja finančni nadzor glede sklenjene pogodbe za izvajanje investicije, organizira in sodeluje pri končnem obračunu med naročnikom in izvajalcem, sodeluje pri primopredaji objekta in izvaja nadzor nad odpravo pomanjkljivosti.
* sodeluje pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.
* pomoč pri prijavi začetka gradnje.
* pomoč pri pisnem obvestilu upravljalca o pričetku izvedbe del na podlagi sporazuma o uporabi zemljišča, parcele št. 2611/40, k.o. 2490 Postojna.
* pomoč pri pisnem obvestilu vseh mnenjedajalcev o pričetku del, vključno z Direkcijo RS za infrastrukturo, Elektro Primorske, Kovod Postojna, Občino Postojna, Telekomom Slovenije, Zavodom za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) ter Slovenskimi železnicami (SŽ).
* nadzor nad geodetsko terensko izmero (višinske točke, nakloni terena, obstoječa gospodarska javna infrastruktura,…)
* geodetski nadzor nad določevanjem koordinat gradbenih elementov (jaški, cevi, priključki,…)
* geodetski nadzor nad označevanjem novih tras vodovoda in kanalizacije z izvedbo profiliranja terena (za položitev cevi vodovoda in kanalizacije, pri čemer bo zagotovil ustrezno drenažo in padec terena za optimalno delovanje sistema v skladu z zahtevami).
* nadzor nad izdelavo geodetske izmere novega stanja s poročilom izvajalca GOI del, v katerem bodo zajeti vsi izvedeni postopki, meritve, ocene ter certifikat.

**KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:**

Izvaja naloge skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), in sicer:

* usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in /ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz del ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
* usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno spoštujejo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter ravnajo po izdelanem varnostnem načrtu;
* izdelava potrebne uskladitve varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
* zagotavljanje sodelovanja in medsebojnega obveščanja izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu,
* preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
* zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče;
* zapisovanje v knjigo ukrepov za varno delo vse ukrepe, ki jih je nujno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev zaradi okoliščin in dogodkov, ki niso bili predvideni v varnostnem načrtu; navedeno knjigo hrani koordinator in mora biti ves čas gradnje na gradbišču na voljo inšpekciji dela in vsem delodajalcem, ki izvajajo delo na gradbišču.

Nadzor iz področja gradbeništva (odgovorni nadzornik glede na prevladovanje vrste del) s strokovnim nadzorom iz področja geodezije, kot tudi koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu (po potrebi), ki je predmet tega razpisa obsega:

* izvajanje del v skladu z Gradbenim zakonom

Strokovni nadzor iz področja gradbeništva je inženir, vpisan v imenik IZS z aktivnim statusom in ima poklicni naziv pooblaščeni inženir

Kot dokazilo se mora obvezno predložiti potrdilo skladno s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrjeno s strani Inšpektorata RS za delo, potrdilo mora biti veljavno za čas izvedbe del.

### PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno evidenčno naročilo ali pa ga del odda v podizvajanje. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev[[1]](#footnote-1).

Ponudnik mora v tem primeru v ponudbi predložiti:

* prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;
* prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti evidenčno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:

* glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
* glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom evidenčnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega evidenčnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje evidenčnega naročila, in sicer najkasneje v petih dnevih po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente – prilogi P1 in P2.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo evidenčnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

**REFERENCE IZVAJALCA**

Ponudnik mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno (v pogodbenem roku, v skladu s standardi in zahtevami investitorja) izvedel najmanj:

- 1 posel s področja **strokovnega nadzora nad izvedbo vodovoda in**

**-** 1 posel s področja **strokovnega nadzora nad izvedbo kanalizacije**,

* vodovoda (novogradnje), po klasifikaciji CC-SI: 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, z uspešno pridobljenim uporabnim dovoljenjem

in

* kanalizacije (rekonstrukcije), po klasifikaciji CC-SI: 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

v skupni dolžini 200m na enem objektu, opravljenih v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil – izjav naročnikov, v katerih mora biti za opravljene storitve navedena vrednost pogodbe, datum opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in pravočasno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

**DOKAZILA:**

* **Referenčna lista ponudnika -** Priloga R1 in
* **potrjena referenčna potrdila –** Priloga R2.

**Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.**

**Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).**

**REFERENCE ZA VODJO NADZORA IZ PODROČJA GRADBENIŠTVA**

Vodja nadzora s področja gradbeništva mora dokazati, da je kvalitetno in strokovno (v pogodbenem roku, v skladu s standardi in zahtevami investitorja) opravil najmanj 2 posla strokovnega nadzora iz področja gradbeništva izvedbe vodovoda ali kanalizacije v skupni dolžini 200m na enem objektu, opravljenih v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe.

Vodja nadzora s področja gradbeništva mora biti vpisan v imenik pri IZS z aktivnim statusom (naziv nadzornik ali pooblaščeni inženir), zaposlen pri ponudniku / prijavljenem podizvajalcu.

**DOKAZILA:**

* **Referenčna lista ponudnika -** Priloga R1.1 in
* **potrjena referenčna potrdila –** Priloga R2.1.
* **potrdilo ali izjava, da je zaposlen pri ponudniku/prijavljenem podizvajalcu.**

**Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.**

**Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).**

**REFERENCE (STROKOVNI NADZOR IZ PODROČJA GEODEZIJE)**

Strokovni nadzor s področja geodezije mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno (v pogodbenem roku, v skladu s standardi in zahtevami investitorja) opravil najmanj 2 posla iz izvajanja geodetskih meritev (geodetski načrt), ki vključujejo vodovodne ali kanalizacijske linije v skupni dolžini 200m na enem objektu, opravljenih v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe.

Vodja nadzora s področja geodezije mora biti vpisan v imenik pri IZS z aktivnim statusom (naziv pooblaščeni inženir), zaposlen pri ponudniku / prijavljenem podizvajalcu.

**DOKAZILA:**

* **Referenčna lista ponudnika -** Priloga R1.2 in
* **potrjena referenčna potrdila –** Priloga R2.2.
* **potrdilo ali izjava, da je zaposlen pri ponudniku/prijavljenem podizvajalcu.**

**Ponudnik lahko priloži referenčna potrdila iz razpisov drugih naročnikov. V tem primeru bo naročnik upošteval referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vse zahtevane podatke iz priloženih posameznih referenčnih potrdil, v skladu z razpisno dokumentacijo.**

**Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil (kopija pogodbe s popisom del za vsako posamezno referenco).**

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje v skladu s 15. členom Gradbenega zakona - GZ-1 (Uradni

list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP), in sicer:

* Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz GZ, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel.

**DOKAZILO:**

* **Izjava o izpolnjevanju naročnikovih zahtev -** Priloga 3.

Kot nadzornik lahko nastopa na trgu samo pravna ali fizična oseba, ki pri graditvi istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec in ni v poslovni povezavi z izvajalcem. Kot strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki v zvezi z graditvijo istega objekta ne nastopa kot strokovnjak, ki opravlja naloge vodje del v imenu izvajalca ali drug posameznik, ki opravlja druge naloge izvajalca.

**DOKAZILO:**

* **Izjava, o izpolnjevanju naročnikovih zahtev -** Priloga 3.

Izvajalec za vodenje nadzora določa vodjo nadzora (pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja) iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje in, ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

**DOKAZILO:**

* **Izjava, o izpolnjevanju naročnikovih zahtev** - Priloga 3.

4.8 Nadzornik ne sme izdelovati sprememb projektne dokumentacije, razen, če pri istem objektu nastopa kot projektant.

**DOKAZILO:**

* **Izjava o izpolnjevanju naročnikovih zahtev-** Priloga 3.

4.9Ponudnik mora podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev, skladno s 15. členom GZ-1 in 15. členom ZAID.

**DOKAZILO:**

* **Izjava, o izpolnjevanju naročnikovih zahtev -** Priloga 3.

Izvajalec in imenovani koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta se zavezuje, da bo opravljal vse potrebne naloge v skladu z Varnostnim načrtom, Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11– ZVZD-1) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

**DOKAZILO:**

* **Izjava, o izpolnjevanju naročnikovih zahtev** - Priloga 3.

Izvajalec v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) za koordinatorja v fazi izvajanja določa imenovano osebo, ki mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

**DOKAZILO:**

* **Izjava, o izpolnjevanju naročnikovih zahtev** - Priloga 3.

**Zavarovanje odgovornosti**

Ponudnik mora podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev glede opravljanja dejavnosti opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, v skladu s 14. in 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22-odl. US; v nadaljevanju ZAID) za:

* Odgovornost za škodo:

Da ima zavarovano odgovornost za škodo oziroma zavaruje dejavnost, ki je predmet naročila, skladno s 15. členom ZAID, ki bi utegnila nastati investitorju oziroma naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote mora ustrezati določeni minimalni višini iz 15. člena ZAID.

* Pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir:

Gospodarski subjekt lahko opravlja dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, če izpolnjuje pogoje, navedene v 2. odstavku 14. člena ZAID.

**DOKAZILO:**

* **izjava** - Priloga 5,
* **podpisana, žigosana ter skenirana veljavna zavarovalna polica za predmet naročila.**
* **Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil - fotokopije potrdil o izpolnjevanju navedenih pogojev.**

**Tehnična in kadrovska usposobljenost**

Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje in razpolagati s strokovnim kadrom, s katerim bo sposoben izvesti razpisana dela. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.Izvajalec k ponudbi predloži seznam oseb, ki bodo sodelovale v fazi izvedbe naročila, z navedbo kadrovske popolnjenosti (ime in priimek kadra, podatki o vodji del), z navedbo delovnega mesta oz.funkcije pri izvedbi del ter podatki glede podjetja (kje je oseba zaposlena).

Ponudnik k ponudbi priloži.

* podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju naročnikovih zahtev – Priloga 3 in
* izpolnjen seznam oseb – pooblaščenih projektantov – Priloga 4.

**Varnostno preverjanje**

Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisano in žigosano izjavo o varnostnem preverjanju – Priloga 3.

2. Rok in način oddaje ponudb

Ponudnik odda elektronsko ponudbo, ki mora biti izdelana v slovenskem jeziku na e-naslov: **glavna.pisarna@mors.si,** **najkasneje do datuma objavljenega na Portalu GOV.SI,** pri čemer v zadevo navede: **»PONUDBA –MORS 260/2024 – EN, izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna«.**

Ponudbena dokumentacija naj bo skenirana in pravilno označena.

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v povabilu k oddaji ponudbe, se šteje, da je vložena prepozno.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

**3. Pojasnila in rok za pojasnila povabila k oddaji ponudbe**

Vprašanja vezana na evidenčno naročilo, ponudniki pošljejo na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si), s pripisom: **»MORS 260/2024-EN«**, **najkasneje do datuma objavljenega na Portalu GOV.SI**.

Naročnik bo odgovor objavil na Portalu GOV.SI.

**Ponudnik mora, do objavljenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse naročnikove dodatne objave v zvezi s predmetnim evidenčnim naročilom, na isti spletni strani, kot je objavljeno povabilo evidenčnega naročila!**

1. **Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika**

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitvi korupcijskih tveganj, posredoval izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

**5. Vsebnost ponudbe**

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

* izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1 – osnovni podatki o ponudniku,
* izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 2 – ponudba-cene, s ponudbo,
* podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
* podpisano in žigosano prilogo 3 - izjava
* prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA,
* prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA,
* izjavo o omejitvah poslovanja,
* Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih in drugih pogojev za sodelovanje na evidenčnem razpisu,
* Podpisana, žigosana in skenirana veljavna zavarovalna polica za predmet naročila,
* morebiti druge zahtevane priloge.

6. Predviden rok izvedbe

Storitve predmeta naročila se bodo začela izvajati takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok za izvedbo storitev je 120 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo oziroma skladno s potekom GOI del (Uvedba izvajalca GOI del v delo bo izvedena predvidoma 03.04.2025).

7. Lokacija izvedbe storitve

Logistični center v Postojni, k.o. 2490, parcele 2475/77, 2475/110, 2475/111 in 2475/112.

8. Cena in način plačila

Ponudnik izpolni »PONUDBA/CENE«, kot je zahtevano v PRILOGI 2; zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

* cena posamezne storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
* skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
* če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;
* zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
* naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
* ne sme spreminjati vsebine predračuna;
* izračunana mora biti na rok plačila v 30-tih dneh od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;
* navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevane storitve;
* cena vključuje izvedbo storitve na izbrani lokaciji naročnika (INCOTERMS 2020).

Naročnik se zaveže e-račun plačati v **30-ih dneh**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

1. **Način in merilo za izbor ponudnika**

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ob izpolnjevanju vseh zahtev naročnika, ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer:

* Cena ponudbe je glavni dejavnik pri izboru, saj je pomembno, da strokovni nadzor ostane v okviru proračuna projekta:

1. Najnižja cena ponudbe

Število točk se izračuna po formuli (A x 80) / X1

A – najnižja vrednost iz vseh prejetih ponudb

X1 – ponujena vrednost iz ponudbe ponudnika

Najvišje število točk po tem merilu znaša 80 točk.

* Izkušnje in reference v podobnih projektih: Preverjanje preteklih referenc ponudnika omogoča oceno kakovosti njihovega dela in zadovoljstva preteklih strank.

1. Reference (ponudnika – vodje nadzora – področje gradbeništva):

za vsako dodatno referenco ponudnika – vodje nadzora – področje gradbeništva, ki jo bo ponudnik navedel, dobi ponudnik dodatnih 10 točk. Naročnik bo priznal maksimalno 2 dodatni referenci.

Najvišje število točk po tem merilu znaša 20 točk.

Največje možno število točk je 100.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral najvišje skupno število točk, kot vsoto obeh navedenih ocenjevalnih meril: cena ponudbe (max. 80) + dodatne reference ponudnika (max. 20).

Naročnik si pred odločitvijo o oddaji JNNV pridružuje pravico do izvedbe pogajanj o vseh elementih ponudbe. Po prejemu končne ponudbe bo naročnik odpravil morebitne računske napake ter preveril dopustnost najugodnejše ponudbe.

1. **Obvestilo o izboru in sklenitev pogodbe**

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

Naročnik bo vse ponudnike o odločitvi o oddaji naročila obvestil po elektronski pošti.

Naročnik lahko do sklenitve pogodbe, v postopku oddaje evidenčnega naročila, odstopi od izvedbe evidenčnega naročila iz razlogov, da predmeta evidenčnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima več zagotovljenih sredstev.

mag. Željko Kralj

sekretar

generalni direktor

Direktorata za logistiko

Poslano:

* Portal GOV.SI.

**PRILOGA 1** – PODATKI O PONUDNIKU

**JN MORS 260/2024–EN, izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna**

PONUDBA ŠT.: , z dne .

|  |  |
| --- | --- |
| POPOLNI NAZIV PONUDNIKA |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA |  |
| NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |
| TELEFON |  |
| TELEFAKS |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE |  |
| MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA ELEKTRONSKI PODPIS POGODBE |  |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

**PRILOGA 2**

**PONUDBA – CENE: ŠTEVILKA ponudbe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MORS 260/2024-EN, , izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Storitev nadzora** | **Cena ponudbe**  **[brez DDV]** | **Cena ponudbe**  **[z DDV]** | **Cena ponudbe**  **[z DDV]** |
| področje gradbeništva (vodja nadzora) | … | … | .. |
| področje geodezije | … | … |
| področje varnosti in zdravja pri delu | … | … |
| Skupaj – vrednost storitve | …. | …. |  |
| Vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost GOI del.. | ………. % | | |

Število dodatnih referenc – vodja nadzora – področje gradbeništva: ­

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ima in priimek, identifikacijska številka IZS** | **Kontaktna številka** | **Elektronski naslov** |
| Nadzornik iz področja gradbeništva (vodja nadzora) | … | … | … |
| Nadzornik iz področja geodezije | … | … | … |
| Koordinator iz področja varnosti in zdravja pri delu: | / | … | … |

Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo predmeta povabila.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.

Izjavljamo, da je naša ponudba za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna, v skladu z zahtevami naročnika, ki so navedene v povabilu MORS 260/2024-EN in bo sestavni del pogodbe.

Rok izvedbe del: 120 dni od uvedbe v delo oziroma skladno s potekom GOI del.

Pogodbene cene iz popisa del, izražene v EUR morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

**PLAČILNI ROK**: v 30-tih dneh. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

**PRILOGA P1**

SOGLASJE PODIZVAJALCA

MORS 260/2024-EN

**(Izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODIZVAJALEC** |  |
| **ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA** |  |
| **NAZIV BANKE** |  |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z evidenčnim naročilom: MORS 260/2024-EN, izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

**IZJAVLJAMO**

da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,
* da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum Žig Podpis odgovorne osebe podizvajalca

**OPOMBA**:

* V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

**PRILOGA P2**

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

MORS 260/2024-EN

**(Izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna)**

V zvezi z evidenčnim naročilom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi \_\_\_\_\_\_\_ je podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_\_ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti del izvedbe) v/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti kraj izvedbe) do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti rok izvedbe).

**OPOMBA:**

* Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem
* V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

**PRILOGA R1**

**REFERENČNA LISTA PONUDNIKA**

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 1 posel s področja **strokovnega nadzora nad izvedbo vodovoda in** 1 posel s področja **strokovnega nadzora nad izvedbo kanalizacije**,

* vodovoda (novogradnje), po klasifikaciji CC-SI: 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, z uspešno pridobljenim uporabnim dovoljenjem

in

* kanalizacije (rekonstrukcije), po klasifikaciji CC-SI: 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) v skupni dolžini 200m na enem objektu, opravljenih v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Referenčni naročnik,  Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del - klasifikacija  CC-SI: 22221 | Vrsta del - klasifikacija  CC-SI: 22231 | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla  v EUR skupaj z DDV |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

\* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2).

\* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

**PRILOGA R2**

**REFERENČNO POTRDILO**

Naročnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Telefon kontaktne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**POTRJUJEMO**

da je izvajalec (ponudnik) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podjetje in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

izvedel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objekt , lokacija:

, dolžina vodovoda v m , klasifikacija vodovoda

, datum, številka in izdajatelj uporabnega dovoljenja

,

Dolžina kanalizacije v m , klasifikacija kanalizacije

po pogodbi št. , z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v višini EUR z DDV, v obdobju od do .

**Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

\* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

**PRILOGA R1.1**

**REFERENČNA LISTA ZA VODJO NADZORA S PODROČJA GRADBENIŠTVA**

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 2 posla strokovnega nadzora iz področja gradbeništva izvedbe vodovoda ali kanalizacije v skupni dolžini 200m na enem objektu, opravljenih v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

Vodja nadzora s področja gradbeništva mora biti vpisan v imenik pri IZS z aktivnim statusom (naziv nadzornik ali pooblaščeni inženir), zaposlen pri ponudniku / prijavljenem podizvajalcu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Referenčni naročnik,  Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla  v EUR skupaj z DDV |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

\* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.1).

\* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

**PRILOGA R2.1**

**REFERENČNO POTRDILO**

Naročnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Telefon kontaktne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**POTRJUJEMO**

da je izvajalec referenčnega posla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podjetje in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

vodja nadzora (ime in priimek kadra) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

izvedel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objekt , lokacija:

, dolžina vodovoda v m , klasifikacija vodovoda

, datum, številka in izdajatelj uporabnega dovoljenja

,

Dolžina kanalizacije v m , klasifikacija kanalizacije

po pogodbi št. , z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v višini EUR z DDV, v obdobju od do .

**Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

\* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

**PRILOGA R1.2**

**REFERENČNA LISTA ZA STROKOVNI NADZOR S PODROČJA GEODEZIJE**

Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 2 posla iz izvajanja geodetskih meritev (geodetski načrt), ki vključujejo vodovodne ali kanalizacijske linije v skupni dolžini 200m na enem objektu, opravljenih v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe.

Vodja nadzora s področja geodezije mora biti vpisan v imenik pri IZS z aktivnim statusom (naziv pooblaščeni inženir), zaposlen pri ponudniku / prijavljenem podizvajalcu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Referenčni naročnik,  Kontaktna oseba, tel. št. | Vrsta del | Datum začetka in datum končanja del | Vrednost posla  v EUR skupaj z DDV |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

\* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.2).

\* pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

**PRILOGA R2.2**

**REFERENČNO POTRDILO**

Naročnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Telefon kontaktne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**POTRJUJEMO**

da je izvajalec referenčnega posla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podjetje in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

vodja nadzora (ime in priimek kadra) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

izvedel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objekt , lokacija:

, dolžina vodovoda v m , klasifikacija vodovoda

, datum, številka in izdajatelj uporabnega dovoljenja

,

Dolžina kanalizacije v m , klasifikacija kanalizacije

po pogodbi št. , z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v višini EUR z DDV, v obdobju od do .

**Izjavljamo, da so bila dela izvajalca izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami investitorja in v skladu z določili pogodbe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

\* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

**PRILOGA 3**

**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU NAROČNIKOVIH ZAHTEV**

MORS 260/2024-EN

**(Izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna)**

* Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter kadre, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.
* Izjavljamo, da so kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, primerno strokovno usposobljeni tako, da bodo kvalitetno in strokovno izvedli razpisane storitve.
* Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani kot izvajalci tega javnega naročila, naročniku sporočili osebne podatke oseb, ki bodo izvajale storitve tega javnega naročila in bodo podpisale izjavo o soglasju za varnostno preverjanje.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

**IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1**

**MORS 260/2024–EN**

**Izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(navedba imena in priimka fizične osebe2 ali odgovorne osebe3 gospodarskega subjekta)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))*

izjavljam, da gospodarski subjekt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(navedba gospodarskega subjekta4)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(matična številka gospodarskega subjekta )* ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS** na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum Podpis fizične oz. odgovorne osebe

*Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem,* ***ki mu bo izvedeno neposredno plačilo****, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.*

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

*Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:*

* *udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
* *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

2Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

3Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

4Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

**PRILOGA 4**

MORS 260/2024-EN

**Izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna**

**SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB – IZVEDBA STORITVE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kadrovska popolnjenost  Ime in priimek oseb | Delovno mesto oziroma funkcija pri izvedbi storitve | Naziv podjetja, kjer je zaposlena oseba |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ponudnik izpolni tabelo z pooblaščenimi osebami - projektanti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

**PRILOGA 5**

**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI  
ARHITEKTURNEGA IN INŽENIRSKEGA PROJEKTIRANJA**

**MORS 260/2024-EN**

**Izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna**

V skladu s 14. in 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ((Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22-odl. US; v nadaljevanju ZAID) izjavljamo za:

* Odgovornost za škodo:

Da imamo zavarovano odgovornost za škodo oziroma zavaruje dejavnost, ki je predmet naročila, skladno s 15. členom ZAID, ki bi utegnila nastati investitorju oziroma naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Zavarovanje je razvidno iz ponudbe, ki je priloga pogodbe

* Pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir:

Da izpolnjujemo pogoje, navedene v 2. odstavku 14. člena ZAID.

Dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev lahko opravlja

gospodarski subjekt, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

* da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje,
* da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno in inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir;

**K tej izjavi si naročnik pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati za pooblaščenega arhitekta oz. pooblaščenega inženirja fotokopijo potrdila o izpolnjevanju navedenih pogojev.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

POGODBA - osnutek

ponudnik osnutek pogodbe podpiše in žigosa s čimer potrjuje,

**da je seznanjen in da se strinja z določili pogodbe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** | Podpisnik: |
| REPUBLIKA SLOVENIJA  Ministrstvo za obrambo  Vojkova cesta 55  1000 Ljubljana  ki ga zastopa minister |  |
| Davčna št.: 47978457 | Telefon: 01 471 22 11 |
| Matična št.: 5268923000 |  |
| Transakcijski račun: 01100-6370191114 | E-pošta: glavna.pisarna@mors.si |

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvajalec:** | Podpisnik:  Ime priimek, direktor |
| ,  ki ga zastopa direktor Ime Priimek |  |
| Davčna št.: | Telefon: |
| Matična št.: |  |
| Transakcijski račun: | E-pošta: |

skleneta naslednjo

**EVIDENČNO POGODBO**

**ZA IZVEDBO STROKOVNEGA NADZORA NAD IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA IN UREDITVIJO KANALIZACIJE NA OBMOČJU RLC POSTOJNA**

**Uvodna določba**

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega postopka evidenčnega naročila po postopku zbiranja ponudb MORS 260/2024-EN, za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna.

**Predmet pogodbe**

1. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izvedel strokovni nadzor nad izvedbo vodovodnega priključka in ureditvijo kanalizacije na območju RLC Postojna (v nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz povabilne dokumentacije št. \_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_in ponudbene dokumentacije, št \_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Dela se bodo izvajala na lokaciji objekta Logističnega centra v Postojni, k.o. 2490, parcele 2475/77, 2475/110, 2475/111 in 2475/112.

Predmet projektne dokumentacije zajema:

- gradnjo ločenega sistema kanalizacije;

- novogradnjo vodovodnega priključka;

Načrt iz področja gradbeništva zajema:

* pregledno situacijo
* situacijo obstoječega stanja
* situacijo prispevnih površin
* situacijo kanalizacije
* situacijo priključka vodovoda
* vzdolžne profile fekalnih kanalov
* vzdolžne profile meteornih kanalov
* vzdolžni profil vodovoda
* detajl revizijskega jaška iz BC FI 80cm
* detajl revizijskega jaška iz BC FI 100cm
* detajl revizijskega jaška iz poliestra FI 80cm
* detajl ponikovalnice FI 1500mm
* shemo vodomernega jaška
* armaturni načrt vodovodnega jaška
* detajl priključevanja pod voziščem državne ceste (prerez A-A)
* detajl priključevanja pod voziščem državne ceste (prerez B-B)
* materiale za zasip jarka s pogoji vgradnje
* karakteristični prerez jarka

Načrt iz področja geodezije zajema:

* certifikat geodetskega načrta
* geodetski načrt

Načrt iz področja varnosti in zdravja pri delu zajema:

* varnostni načrt

Predmet ponudbe je izvajanje inženirskih storitev, svetovanja in strokovnega nadzora ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za potrebe naročnika s sledečim obsegom del:

* tehnična podpora in svetovanje
* kontrola kakovosti
* skladnost z zakonodajo in varnostnimi predpisi
* upravljanje in koordinacija
* spremljanje napredka in poročanje
* finančni nadzor
* dokumentacija in arhiviranje

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

V kolikor bo izvajalec izvajal storitev s podizvajalci, je podroben opis le-teh naveden v poglavju »podizvajalci« te pogodbe.

**Pogodbena cena**

3. člen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Storitev nadzora** | **Cena ponudbe**  **[brez DDV]** | **Cena ponudbe**  **[z DDV]** | **Cena ponudbe**  **[z DDV]** |
| področje gradbeništva (vodja nadzora) | … | … | .. |
| področje geodezije | … | … |
| področje varnosti in zdravja pri delu | … | … |
| Skupaj – vrednost storitve | …. | …. |  |
| Vrednost storitve v odstotkih upoštevajoč ocenjeno vrednost GOI del.. | ………. % | | |

Vrednost pogodbe znaša \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). DDV se obračunava skladno z zakonodajo. Skupaj vrednost pogodbe brez DDV je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, skupaj vrednost 22% DDV je EUR. Vrednost pogodbe v odstotkih glede na vrednost GOI del znaša %.

Vrednost pogodbe v odstotkih glede na vrednost GOI del je fiksna za čas trajanja pogodbe in velja tudi v primeru spremembe GOI del.

Naknadno naročenih in nepredvidenih storitev ni. Strokovni nadzor bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz svojega ponudbenega predračuna po popisu del in po dejansko izvršenih delih, potrjenih s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. Za vsak mesec sproti se opravljene storitve obračunavajo skladno s napredovanjem GOI del, to je odstotek realizacije GOI del (brez naknadno naročenih in nepredvidenih del), ki se izračunajo iz potrjenih začasnih situacij izvajalcev, ki bodo temeljile na funkcionalno zaključenih sklopih (ključ v roke).

**Rok izvedbe del**

4. člen

Naročnik se obvezuje uvesti izvajalca v delo najkasneje v roku 10 (desetih) dneh po veljavnosti pogodbe in po prejemu odobritve vstopa v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo osebam izvajalca. Naročnik bo ob uvedbi v delo predal izvajalcu vse potrebne vhodne podatke, potrebne za izvedbo pogodbenih storitev.

Izvajalec se zavezuje pričeti z deli takoj po uvedbi izvajalca v delo, in sicer je rok izvedbe:

* skladno z rokom izvedbe GOI del in se zaključi s primopredajo del.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo storitev in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega storitev, oziroma jih ni povzročil izvajalec.

Nadzor se izvaja ves čas gradnje do končnega obračuna del.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas in posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

**Obračun del in način plačila**

5. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunal po posameznih mesečnih začasnih situacijah glede na opravljena dela investicije. Za vsak mesec sproti bo izstavil naročniku začasno situacijo do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

Po zaključku vseh del, prevzemu del in na podlagi zapisnika o končnem obračunu izvedenih del, bo izvajalec izstavil naročniku končno situacijo.

Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno opravljene in prevzete storitve / posamezne faze, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe in navedenimi opravljenimi storitvami s ponudbenimi cenami.

V vsaki izstavljeni situaciji in končni situaciji mora biti navedena številka pogodbe, naslov objekta ali kompleksa in evidenčna številka objekta ali kompleksa, kjer so se dela izvajala, prikaz izplačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del. Izvajalec mora situacijo sestaviti tako, da je razvidna vsebina opravljenih del s ponudbenimi cenami.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, s sklicem na št. 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati najkasneje v **30-tih dneh**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede najkasneje v 30-tih dneh po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

*(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)*

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_odprt pri\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

**Obveznosti naročnika**

6. člen

naročnik je dolžan omogočiti neoviran potek del tako, da uvede izvajalca v delo v roku 15 koledarskih dni od dneva nastopa veljavnosti pogodbe ter po prejemu pozitivnega poročila pristojne organizacijske enote MORS o varnostnem preverjanju delavcev izvajalca (za število in sestavo delavcev, ki omogoča začetek del), o čemer se sestavi poseben zapisnik in se ga seznani:

* s prostim dostopom na območje izvedbe del,
* s priključitvijo na energetske vode in pogoji za ureditev gradbišča,
* z vso dokumentacijo, podlogami in informacijami za prevzeti obseg storitev,
* s sprotnimi obvestili o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev,
* s postopki prijavljanja oseb ustreznim službam naročnika,
* s postopki gibanja in zadrževanja oseb v kompleksih, objektih in njihovi okolici ter upoštevanjem varnostnih predpisov v kompleksih, objektih in njihovi okolici.

Naročnik bo ob uvedbi v delo predal izvajalcu vse potrebne vhodne podatke in mu izročil dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih storitev.

Naročnik opravlja nadzor nad delom izvajalca v vseh fazah izvedbe naročila.

**Obveznosti izvajalca**

7. člen

Izvajalec se obvezuje začeti z izvedbo storitev po tej pogodbi takoj po uvedbi v delo.

Vse zahtevane storitve se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu s standardi ter v skladu z drugimi v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela mora ponudnik oziroma podizvajalci izvajati z zaposlenimi strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje del, predpisano z veljavnimi predpisi.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo in objektom, na katerega se nanaša storitev po tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan za:

- projektantski nadzor za gradbeno, geodetsko stroko, kot tudi nad opremo, požarno varnostjo in ostalimi področji, za katere so bili imenovani odgovorni projektanti oziroma bila izdelana projektna dokumentacija,

- prisotnost odgovornega vodje projekta in odgovornih projektantov z rednimi obiski na gradbišču, glede na potrebe pri izvedbi del,

- udeležba in sodelovanje predstavnika na rednih tedenskih koordinacijskih sestankih med izvajanjem del na lokaciji gradnje,

- pojasnjevanje in tolmačenje grafičnih in besedilnih delov načrtov z detajli, razrešuje vse nejasnosti in izdeluje manjše dopolnitve ter spremembe tehničnih rešitev

- koordinacija in sodelovanje s predstavniki uporabnika ter pooblaščenimi osebami Ministrstva za obrambo, gradbenega izvajalca in gradbenega nadzora.

- pisna obrazložitev vzrokov za morebitna nepredvidena, več ali manj dela, pomoč pri reševanju morebitne nastale problematike v zvezi s tem,

- ostale storitve in dela, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma omogoči kvalitetna izvedba storitve projektantskega nadzora.

**Ostala zavarovanja**

8. člen

Izvajalec zavaruje odgovornost za škodo oziroma zavaruje dejavnost, ki je predmet naročila, skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22-odl. US), ki bi utegnila nastati investitorju oziroma naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Zavarovanje je razvidno iz ponudbe izvajalca, ki je priloga te pogodbe.

V primeru nastopanja s podizvajalci mora sklenjena zavarovalna polica kriti tudi škodo, ki bi jo povzročili podizvajalci.

**Podizvajalci**

9. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

* kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter
* priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Vključitev podizvajalca po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. Naročnik ne izda soglasja in zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

*(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).*

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, kraj in rok izvedbe teh del). Zahteva/ne zahteva neposredno plačilo.
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, kraj in rok izvedbe teh del). Zahteva/ne zahteva neposredno plačilo.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

* kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter
* priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Vključitev podizvajalca po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. Naročnik ne izda soglasja in zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

Glavni izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

*(opomba: četrti do deveti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)*

**Protikorupcijska klavzula**

10. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

**Varnostno preverjanje**

11. člen

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe izvajalca), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca. Vse osebe izvajalca so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Izvajalec pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje lastnoročno podpisane obrazce »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb izvajalca ter število priloženih soglasij in pošlje na elektronski naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si) ali fizično na Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne izvajalcu, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti izvajalca, katerim osebam izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika. V primeru dostopa le do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do tajnih podatkov INTERNO pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja s tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca dostopala do tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov zveze NATO ustrezne stopnje tajnosti. V primeru dostopa le do NATO tajnih podatkov stopnje tajnosti RESTRICTED mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do NATO tajnih podatkov RESTRICTED pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja z NATO tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu izvajalcu, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije.

**Pogodbena kazen**

12. člen

Če izvajalec pogodbenih storitev v posameznem mesecu ne izvaja skladno s pogodbo, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 15% (petnajst odstotkov) od končne vrednosti mesečnega računa z DDV.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

**Odstop od pogodbe**

13. člen

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje oz. ne spoštuje pogodbenih pogojev, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

**Skrbnik pogodbe**

14. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, s strani izvajalca pa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Višja sila**

15. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug drugemu poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

**Končne določbe**

16. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetno izvedbo storitve in velja do zaključka vseh del.

17. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

18. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

19. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za urejanje razmerij, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila zakona, ki urejajo obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

20. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

21. člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodba je sklenjena in veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Številka:

Datum:

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

* ponudba št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_,
* fotokopija zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti,
* soglasje za neposredno plačilo podizvajalcem.

1. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. [↑](#footnote-ref-1)