## JN
CENIK OZ. PREDRAČUN ENOSTAVNI MORS 106/2024-EN Nadgradnja vozil
Zap. št. | Proizvajalec in tip artikla | Artikel | EM | Količina | Cena na EM brez DDV v € | Stopnja DDV V % | Vrednost DDV v € | Cena na EM z DDV v € | Skupna vrednost po predmetu v € z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | 6*7 | 6+8 | 5*9
1 |  | kabel GIFAS H07RN-F 5x16mm2, 63A, 25m, na kolutu | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | kabel FG160R 5x70mm2, 25m | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | kabel FG160R 5x50mm2, 20m | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | varovalka NV1 160A | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | natičnica 5x125A | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | valjanec pocinkan 56m | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | križne sponke | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | FID stikalo 63A/0,03A, 4 polno | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | zbiralka, 3 polna | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | varovalka avtomatska, 3 polna C32 | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | vtičnica vgradna rdeča 5x32A | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | vtičnica vgradna rdeča 5x63A | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | kompl. žica 16mm2 (črna/modra/rum.-zel.) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | natičnica 5x63A | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | vtikač prenosni 5x63A | kos | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | vtičnica prenosna 5x63A | kos | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | vtikač prenosni 5x32A | kos | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | vtičnica prenosna 5x32A | kos | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | terenska razdelilna elektroomarica Gimax (3x 32A 3P+N+E, 4x 16A 1P+N+E, 4x Schuko 230v) | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | kabel FG160R, 5x16mm2, 63A, 25m na kolutu | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | LED luč 230V 21W (Schuko) | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | stikalo 1/0/2 | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | stenska omarica za uporabnike (230V Schuko) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 10m podaljšek (3x2,5mm2, 230V, Schuko) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 5m podaljšek (3x2,5mm2, 230V, Schuko) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | LED luč, modra T8 9W, 230V (Schuko) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | / | Potrošni material | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | / | Izvedba storitve zamenjave elektro-inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV | [8 empty] | 0
VREDNOST DDV | [8 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV | [8 empty] | 0
Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.
Garancijski rok na opravljeno storitev mora biti vsaj 12 mesecev.