## List1
Priloga A: Tehnične zahteve naročnika
MORS 165/2025-EN; Nakup videoskopov
Proizvajalec in tip blaga:
Zap. Št. | Blago/ Opis | Tehnični opisi in zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (odgovor, številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (številko priloge, naziv priloge ali oznaka strani, iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | Teža naprave | največ 750 g
2 | Dolžina sonde | vsaj 1,5 m
3 | Zaslon | minimalno 3,5"
4 | Tehnologija zajema | JPG format (fotografija), AVI format (video zapis)
5 | Resolucija kamere | najmanj 640 x 480 pixel
6 | Resolucija monitorja | najmanj 640 x 480 pixel
7 | Zaščitni standard - ohišje | vsaj IP54
8 | Zaščitni standard - sonda | vsaj IP67
9 | Temperaturno območje delovanja - ohišje | od -10° do 50°
10 | Temperaturno območje delovanja - sonda | od -20° do 70°
11 | Čas pripravljenosti | vsaj 3 ure
12 | Shranjevanje/medij | SD kartica
13 | Baterija | Li-Ion baterija 18650, ki omogoča ponovno polnjenje
14.1 | Povezave | Micro USB
14.2 |  | HDMI izhod
14.3 |  | priključek za slušalke
15.1 | Zahtevane funkcije | rotacija slike
15.2 |  | nastavitev svetlosti
15.3 |  | povečava/pomanjšava
16 | Vidno polje | 120 °
17 | Nagib sonde | ≤ 120 ° ± 10
18 | Jezik naprave | slovenski ali angleški
19.1 | Dodatna oprema | držalo za videoendoskop
19.2 |  | transportni kovček
19.3 |  | pomnilniška kartica SD
19.4 |  | SD-USB adapter
19.5 |  | USB napajalnik in napajalni kabel
Ob dobavi mora ponudnik pridložiti navodila za uporabo