## Pogoji
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vloga
|  | DA | NE
1. | Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.
2. | Najemnina ne presega 6,00 €/m2
3. | Projekt se izvaja v mestni občini
4. | Načrtuje se nosilna konstrukcija iz lesenih gradbenih proizvodov ter vgradnjo lesenega stavbnega pohištva in oblog, pri tem pa upoštevalo da bo delež vgradnje lesenih gradbenih in drugih proizvodov v nadzemnih etažah predvidoma znašal 70% nosilnih elementov konstrukcije stavbe in najmanj 70% načrtovanega lesenega stavbnega pohPri načrtovanju tehnologij in vodovodnih napeljav bo vlagatelj zasledoval varčevanje z vodo in sicer: podometni splakovalnik z dvokoličinsko splakovalno tehniko, z možnostjo nastavitve varčevalnega načina porabe vode in temu ustrezno školjko. ištva iz lesa ali lesenih gradbenih proizvodov.
5. | Pri načrtovanju tehnologij in vodovodnih napeljav bo vlagatelj zasledoval varčevanje z vodo in sicer: podometni splakovalnik z dvokoličinsko splakovalno tehniko, z možnostjo nastavitve varčevalnega načina porabe vode in temu ustrezno školjko.
6. | Zagotovljena največja dovoljena poraba neobnovljive primarne energije za delovanje sistemov bo 72 kWh/(m2) kondicionirane površine na leto.
7. | Zagotovljeni bodo obnovljivi viri energije v, na, ob ali bližini objekta, kjer bo delež OVE za delovanje sistemov v stavbi večji od 50% glede na potrebno primarno energijo za delovanje sistemov v stavbi.
8. | Vsa parkirna mesta bodo opremljena z električnimi predinštalacijami, ki omogočajo namestitev polnilnic električnih avtomobilov in njihovo polnjenje ter, da bo omogočeno merjenje porabe el. energije na stanovanje.
9. | Vsaj 10% vseh parkirnih mest bo opremljenih s polnilnicami električnih avtomobilov.
10. | Za vsako načrtovano ležišče bo predvideno 0,75 mesta za shranjevanje koles.
11. | Kolesarnica bo opremljena s polnilno postajo za električna kolesa, najmanj 5% vseh mest pa bo opremljenih s polnilnicami za električna kolesa.
12. | Vgrajeni les in lesni gradbeni proizvodi bodo pridobljeni iz zakonitih virov.
13. | Izvedena dela bodo preverjana z meritvami kar pomeni, da se preverjajo najmanj meritve zrakotesnosti, podrobne meritve zaščite pred hrupom, preverjanje toplotnih mostov ovoja stavbe s termo kamero, meritve dosežene izmenjave zraka, meritve morebitnih sistemov vgrajene požarne zaščite, meritve varnosti nizkonapetostnih električnih instalacij in morebitnih strelovodnih napeljav, meritve morebitnih sistemov za odvajanje dimnih plinov ter pregled izpolnjevanja pravil univerzalne graditve in uporabe objektov. Med procesom kakovosti gradnje bo vlagatelj zagotavljal izvedbo meritev izvedenih del akreditiranih in/ali usposobljenih institucij.
14. | Po izvedeni gradnji objekta bo vlagatelj še pet (5) let zagotavljal spremljanje stroškov vzdrževanja objekta, stroškov obratovanja objekta in spremljanje učinkov demonstracijskega projekta; Hkrati bo vlagatelj zagotovil enakovredno spremljanje na primerljivem objektu, ki se nahaja na enaki lokaciji, ima enako namembnost, podobno velikost in je grajen po klasičnem načinu gradnje.
15. | Zagotovljena je najmanj 10 minutna peš dostopnost do postajališča javnega potniškega prometa (npr. avtobusno postajališče).
16. | Priložena je izjava distributerja o dobavi toplote iz OVE

## Merila
Merila za ocenjevanje vloge
Vrednost merila
| Višina najemnine | manj kot 6,00 €/m2 | 15
10 minutna peš dostopnost do postajališča JPP:
| Časovna dostopnost | manj kot 5 minut | 15
|  | 5 do manj kot 10 minut | 10
| Število postajališč JPP v manj kot 10 min peš dostopnosti | 2 in več | 15
| Tip postajališč JPP v manj kot 10 min peš dostopnosti | bus in železnica | 15
|  | bus ali železnica | 5
| Dostopnost do drugih oblik trajnostne mobilnosti v neposredni bližini | DA | 15
|  | NE | 0
| Število tipov dostopnih drugih oblik trajnostne mobilnosti | 2 in več | 15
|  | 1 | 5
| Peš dostopnost do vzgojno-varstvenih in izobraževalnih storitev | Vrtec in šola | 15
|  | vrtec ali šola | 5
|  | niti vrtec, niti šola | 0
| Peš dostopnost do storitev splošnega gospodarskega pomena | v 5 minutah sta dostopni 2 in več storitvi | 15
|  | v 5 minutah je dostopna vsaj 1 storitev | 10
|  | v 10 minutah sta dostopni 1 - 2 storitvi | 5
|  | Nobena stroitev ni dostopna v manj kot 10 minutah | 0
| Peš dostopnost do zelenih javnih površin | 5 minut in manj | 15
|  | 5 do 10 minut | 5
|  | 10 minut in več | 0
| Zmanjševanje razvojnih razlik | Vzhodna kohezijska regija | 15
|  | Zahodna kohezijska regija | 0
| Skupno možno število točk |  | 150
Note on A1: Petra.Lozar: bi dali še kaj glede same energetske učinkovitosti med merila, ali pa števila stanovanj,