Tabela 33-1: Nepremični motorji z notranjim zgorevanjem

| Oznaka tehnološke enote ali njenega dela | Oznaka odvodnika | Moč motorja [kW] | Proizvajalec | Vrsta goriva | Vrsta vžiga | Število ur obratovanja na leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| N12 | Z8 | 100 | Fujian Acepow Equipment Co. Ltd. | Diesel | Kompresijski, prisilni, vžigalni vbrizg; ATS (avtomatsko preklopno stikalo | 300 ur |

*Skladno s 25.členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS št. 17/18, 59/18, 44/22 – ZVO-2 in 99/22) se občasne meritve emisij ne izvajajo na motorjih ne glede na uporabljeno gorivo, če obratujejo manj kot 300 ur obratovalnih ur na leto in so namenjene samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike.