| Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Langusova ulica 4 1000 LJUBLJANA |  | Ljubljana, 05.02.2023 |
| --- | --- | --- |
| Zadeva: | Dopolnitev vloge za nameravani poseg: Širitev objekta 70– št. upravne zadeve: 35431-5/2024-2570-3 z dne 15.1.2023 |  |

Spoštovani!

Vlogo dopolnjujemo glede na vaš poziv:

1. V poglavju 1.2 Strokovne ocene je predstavljena zgodovina gradnje objektov po 22. 7. 2014 in njihove bruto tlorisne površine. V nadaljevanju, je v poglavju 1.3. Strokovne ocene navedeno, da gre za gradnjo objekta, ki bo prostorsko in funkcionalno povezan z obratom Lek d.d. - lokacija Ljubljana, ter da se obravnavani poseg skupaj z že izvedenimi posegi po 22. 7. 2014 uvršča (3a. člen predmetne uredbe) med tiste, za katere je treba izvesti predhodni postopek. K Strokovni oceni je v Prilogi 5 (na katero se sicer ne sklicujete nikjer v sami Strokovni oceni) podan grafični prikaz obstoječih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno po 22. 7. 2014. Ministrstvo ugotavlja razhajanja v navedbah stavb iz Priloge 5 in Tabele 1 in je v tem delu vloga nejasna. Ministrstvo vas zato poziva, da se jasno opredelite, s katerimi že izvedenimi (dovoljenimi po 22. 7. 2014) ali nameravanimi stavbami tvori nameravani poseg kumulativni poseg (ali nameravani poseg tvori kumulativni poseg samo s stavbami navedenimi v Tabeli 1 ali tudi s stavbami, ki so navedene v Prilogi 5 Strokovne ocene).

Pojasnilo:

Nameravani poseg tvori kumulativni vpliv samo s stavbami, ki so navedeni v tabeli 1 strokovne ocene. Priloga 5 pa služi kot informativni prikaz obstoječih stavb za katere je bilo GD pridobljeno po 22.7.2014

2. V poglavju 2.2. Strokovne ocene je navedeno, da je razlog prizidave programska dopolnitev in potrebe tehnologije. V poglavju 2.2.3 pa je podan kratek opis programa v razširjenem delu Opis nameravanega posega je potrebno dopolniti z podrobnejšim tehnološkim opisom aktivnosti, ki se bodo izvajale v načrtovanem razširjenem delu in obrazložitvijo, kako se bo dejavnost v razširjenem delu navezovala na obstoječi objekt, za katerega je detajlen opis podan v poglavju 2.2.4 Strokovne ocene. Pojasniti je potrebno, kaj je mišljeno z navedbo »programska dopolnitev in potrebe tehnologije«. Prav tako priložite skice, iz katerih bo grafično razvidna tehnološka povezanost nameravanega posega z obstoječim objektom 70.

Pojasnilo:

V poglavje 2.2.3 je dodano pojasnilo kako se bo prizidek, ki je predmet obravnave navezoval na obstoječi objekt ter podrobnejši opis kaj se bo v prizidku dogajalo. Priložena je tudi grafična priloga pritličja iz katere je jasno vidno, kako se delovni proces pakiranja med osmi F-G kar podaljša iz obstoječega dela v novega.

3. V poglavju 3.3.1 Strokovne ocene je navedeno, da je Analiza tveganja priložena kot samostojna priloga. Glede na to, da Analiza tveganja ni bila priložena k vaši vlogi, le-to ustrezno dopolnite s predložitvijo Analize tveganja, na katero se sklicujete v Strokovni oceni.

Pojasnilo:

Prilagamo Analizo tveganja za predmetni poseg.

4. Nameravani poseg prestavlja širitev objekta 70. Ker vplivov na okolje v času obratovanja nameravanega posega ni mogoče ločeno obravnavati od tehnološko oz. funkcionalno povezanega osnovnega objekta 70 (za katerega sta bila predhodno že izvedena dva predhodna postopka, ki sta se zaključila z izdajo sklepa št. 35405-107/2021-8 z dne 16. 7. 2021 in odločbe št. 35431-329/2022-2550-15 z dne 25. 5. 2023), v katerem bo potekala proizvodnja aseptičnih farmacevtskih izdelkov, poglavje 3.23. Strokovne ocene dopolnite z podrobnejšo obravnavo kumulativnih vplivov, kot posledica obratovanja celotnega objekta 70

Pojasnilo:

Kumulativni vplivi so obravnavani v vseh relevantnih poglavjih (zrak, hrup, vode, elektromagnetno sevanje, odpadki).

Kontaktna oseba izdelovalca poročila za dodatne informacije:

dr. Domen Novak, dipl. san. inž.

m:  041 391 126, e:  domen.novak@e-net-okolje.si