## Splošno
POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRO DELA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri tehničnem pregledu

## 7 in 8 nadstropje
POPIS MATERIALA IN DEL
UREDITEV 7. in 8. NADSTROPJA
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled in tehnične karkteristike) mora pred vgradnjo potrditi nadzor oz. predstavnik naročnika!
Za vse vgrajene svetilke mora dobavitelj priložiti garancijski list za 5-letno garancijo od dneva vgradnje
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | tip S01 -STROPNO VISEČE LINIJSKO SVETILO tip: KALIS 65 SDI, 58-50W LED DALI; l=1975mm, 4000K, bela barva, IP20 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.KALIS 65 SDI ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2 | tip S02 -STROPNO NADGRADNO SVETILO tip: Demi C HMP, 34W LED, 4000K, bela barva, IP20 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.Demi C HMP ali enakovredno | kos | 80 |  | 0
3 | tip S03 -STROPNO VGRADNO OKROGLO SVETILO tip: NITOR PRO, 15W LED, 4000K, bela barva, IP20 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.NITOR PRO ali enakovredno | kos | 16 |  | 0
4 | tip S04 -STROPNO NADGRADNO OKROGLO SVETILO tip: LONA C 400, 25W LED, 4000K, bela barva, IP40 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.LONA C 400 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
5 | tip S05 -STROPNO NADGRADNO OKROGLO SVETILO tip: LONA C 300, 15W LED, 4000K, bela barva, IP40 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.LONA C 300 ali enakovredno | kos | 16 |  | 0
6 | tip S06 -STENSKO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: MINUS C, 11W LED, 4000K, bela barva, IP40. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.MINUS C ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
7 | tip S07 -STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: MINUS C, 21W LED, 4000K, bela barva, IP40. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.MINUS C ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE:
8 | tip V1:STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO - SMER UMIKA DOL; tip: CROSSIGN, 5W LED, 5000K, bela barva, IP40; koda: SV.42180803 Thorn ali anakovredna | kos | 4 |  | 0
9 | tip V3: STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO - ASIMETRIČNO tip: VOYAGER, 5.5W LED, 5000K, bela barva, IP40 koda: SV.96548978 Thorn ali enakovredna | kos | 6 |  | 0
10 | tip V6: STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - SIMETRIČNO; tip: VOYAGER E LED, 5.6W LED, 5000K, bela barva, IP40; koda: SV.96548983 Thorn ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
11 | Drobni, vezni in spojni material | kpl | 1 |  | 0
12 | Meritve osvetljenosti varnostne in splošne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 Instalacijski material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do štirih stikal skupaj. Barva okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta. Proizvajalec: kot TEM Čatež Soft ali enakovredno (barva in tip po izbiri arhitekta)
| navadno | kos | 40 |  | 0
| tipkalo | kos | 2 |  | 0
2 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten, komplet z relejem in dozo za neposredni vklop svetilke
| S1 - IS 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na stropu, bel, vgraden oz. nadgraden kot tip Steinel | kos | 20 |  | 0
3 | DALI vmesnik; montiran v podometni dozi za krmiljenje DALI svetilk; tip: DALI PCU Osram ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
4 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot TEM Čatež Soft | kos | 30 |  | 0
5 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku in pokrovom IP44; cenovni razred kot TEM Čatež | kos | 2 |  | 0
6 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna | kos | 4 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - trojna | kos | 64 |  | 0
7 | Dvoprekatni parapetni kanal 55/130, pločevinaste izvedbe bele barve, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom ter zvočno izolacijo pri prehodih skozi stene, tip Elba | m | 60 |  | 0
8 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 8 |  | 0
10 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
11 | Kabel z Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelski polici pod stropom
| - FG160R16 5x4 mm2 | m | 42 |  | 0
12 | Brezhalogenski vodniki in energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v montažnih stenah;
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1780 |  | 0
| - NYM-J 7x1,0 mm2 | m | 120 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 110 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 90 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1450 |  | 0
| - NYM-O 2x1 mm2 | m | 140 |  | 0
| - LIYCY 4x1,0 mm2 | m | 120 |  | 0
13 | Vodnik H0V7-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - H0V7-K 10 mm2 | m | 45 |  | 0
| - H0V7-K 6 mm2 | m | 180 |  | 0
14 | Elektroinstalacijska cev, brezhalogena, rebrasta, gibljiva, položena podometno
| - i. c. fi 36 mm | m | 80 |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 210 |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 1870 |  | 0
15 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 65 |  | 0
| - PN fi 16 mm | m | 70 |  | 0
16 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi in pokrovi Proizvajalec: HERMI sledeče širine :
| 200 mm | m | 32 |  | 0
| 100 mm | m | 28 |  | 0
17 | Dobava in montaža razvodnic, n/o, 100x100mm, IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo | kos | 40 |  | 0
18 | Dobava in montaža doz in razvodnic (raznih dimenzij) za montažo v betonsko steno oz. strop | kos | 26 |  | 0
19 | Dobava in montaža doz in razvodnic (raznih dimenzij) za montažo v predelno steno | kos | 62 |  | 0
20 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža, kanali, ograje,...) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 32 |  | 0
21 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih ( konvektorji…).
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 22 |  | 0
22 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na stikalni blok, priključno omarico naprave in termostat za ogrevanje in prezračevanje
| 0.75 do 1.5 mm2 | kos | 20 |  | 0
23 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij oz. opremi
| pisoarji, … | kos | 2 |  | 0
| klimati moči do 3 kW | kos | 1 |  | 0
| VRV moči do 5 kW | kos | 2 |  | 0
24 | Tesnenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 z ustreznim certifikatom:
| - velikosti odprtine do 20x20 cm | kos | 4 |  | 0
| - velikosti odprtine do 10x10 cm | kos | 8 |  | 0
25 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca 25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel v vseh stikalnih blokih | kos | 80 |  | 0
26 | Meritve izvedene v skladu s pravilnikom in tehnično smernico za (o) NN električnih inštalacijah (prisotnost nadzorne osebe,...) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
OPOMBA:
Obstoječi el. razdelilniki se predelajo; upoštevana je zamenjava vseh obstoječih "zastarelih" varovalnih elementov
1 | Električna razdelilna omara R-7, razdelejena na mrežni in agregatski de ; je obstoječa; pri čemer je potrebno vse zdajšnje elemente demontirati in zamenjati montažne plošče komplet, z napisi, vrati, ključavnico, in vgrajeno opremo:
demontažna dela:
| - demontaža obstoječih varovalnih elementov, glavnega stikala, pomožnih elementov,… | ur | 10 |  | 0
| - demontaža obstoječe montažne plošče | ur | 2 |  | 0
| - demontaža obstoječih sponk | ur | 2 |  | 0
dobava in montaža:
| - nova montažna plošča za montažo vseh varovalnih elementov | kos | 1 |  | 0
| - bremensko stikalo 40A; 3p. | kos | 1 |  | 0
| - bremensko stikalo 25A; 3p. | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik TYTAN II; 3p. do 63A, komplet z vložki | kos | 2 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA | kos | 20 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; 10 kA | kos | 2 |  | 0
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | Električna razdelilna omara R-8, razdelejena na mrežni in agregatski de ; je obstoječa; pri čemer je potrebno vse zdajšnje elemente demontirati in zamenjati montažne plošče komplet, z napisi, vrati, ključavnico, in vgrajeno opremo:
demontažna dela:
| - demontaža obstoječih varovalnih elementov, glavnega stikala, pomožnih elementov,… | ur | 10 |  | 0
| - demontaža obstoječe montažne plošče | ur | 2 |  | 0
| - demontaža obstoječih sponk | ur | 2 |  | 0
dobava in montaža:
| - nova montažna plošča za montažo vseh varovalnih elementov | kos | 1 |  | 0
| - bremensko stikalo 40A; 3p. | kos | 1 |  | 0
| - bremensko stikalo 25A; 3p. | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik TYTAN II; 3p. do 63A, komplet z vložki | kos | 2 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA | kos | 21 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; 10 kA | kos | 2 |  | 0
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable:
Kabli moraj biti Cat 6A
10 Gbit/s ready (vsaj 500 MHz)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 19 palčna zidna omara 15U, 600(Š)x600(G)x 753mm, z vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, ssnemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente: v strop vgrajeno hladilno enoto s štirimi ventilatorji z elektronskim termostatom, dve fiksni perforiranimi polici, eno razdelilno jakotočno letvico s prenapetostno zaščito in devetimi šuko vtičnicami. : | kos | 1 |  | 0
| Optični delilnik, 12x LCLC konektor, 1 HE, komplet z kaseto, pokrovom, zaključnimi kabli (pig tails) | kos | 1 |  | 0
| Priključni panel višine 1HE (delilnik UTP, polno zaseden), z 24 priključki RJ45 Cat.6A, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/UTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja, vgrajen v 19˝ komunikacijsko omaro v komunikacijskem vozlišču | kos | 3 |  | 0
| Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m | kos | 65 |  | 0
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 2 |  | 0
| 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 2 |  | 0
| Skupaj | kpl | 2 |  | 0
2 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo
| vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) - montaža v parapetni k. | kos | 62 |  | 0
| vtičnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi konektorji) - nadometna ali podometna montaža | kos | 6 |  | 0
3 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal (upoštevati zahteve navedene v uvodu poglavja)
| U/UTP kabel, Cat. 6A, 10Gb, LSZH, s polaganjem | m | 2870 |  | 0
4 | Optični kabel 12 x 9/125, OS2, SM, v LSOH zaščitnem plašču, s polaganjem na pripravljene trase | m | 90 |  | 0
5 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi in pokrovi Proizvajalec: Stago ali enakovredno sledeče širine :
| 50 mm | m | 20 |  | 0
| 100 mm | m | 48 |  | 0
6 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 1210 |  | 0
| RBC 23 | m | 240 |  | 0
7 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 40 |  | 0
8 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve (optika in baker), naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 POŽARNO JAVLJANJE
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
OPOMBA:
V objektu se že nahaja požana centrala tipa: NJP 401A; Zarja Elektronika. Ponudnik mora nuditi opremo Zarja.
1 | Dodatna adresna zanka za priklop 126 elementov
| Zanka požarnega javljanja kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara in SOS signalizacije; | kpl | 1 |  | 0
2 | OPT XP-95 | kos | 32 |  | 0
Adresibilni optični javljalnik Zarja
3 | 'TER XP-95, 55°C | kos | 2 |  | 0
| Adresni termični javljalnik Apollo |  |  |  | 0
4 | P XP-95/Discovery | kos | 34 |  | 0
Podnožje za adresne javljalnike XP-95 Apollo
5 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 20 |  | 0
Tesnilo za podnožja javljalnikov
6 | VK-08/95 OPT kpl. z ohišjem za zaščitno ALU za VK-08 | kos | 2 |  | 0
Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom XP-95
7 | AV-618 adresni vmesnik | kos | 6 |  | 0
eno kanalni IZHODNI - dvo kanalni VHODNI
'Krmilni vmesnik v ohišju s 3A relejskim izhodom in dvema vhodoma za priklop brezpotencialnih kontaktov
8 | ESB sirena z bliskavko notranja, 20-30 VDC, 10 mA, 97dB, IP21C | kos | 2 |  | 0
sirena z bliskavko notranja
9 | Evakuacijski terminal za izklop v sili v skladu z SZPV 411; nadometna izvedba | kos | 2 |  | 0
10 | Držalni magnet 100 kg | kos | 2 |  | 0
11 | Navadna tipka za odpiranje evakuacijskih vrat | kos | 2 |  | 0
12 | Stikalo z ključavnico za odpiranje evakuacijskih vrat | kos | 2 |  | 0
13 | Označevalna pl. | kos | 2 |  | 0
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
14 | Označevalna pl. | kos | 56 |  | 0
Označevalna nalepka optične javljalnike, vmesnike,….
15 | AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah | kos | 1 |  | 0
Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah
16 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem | m | 680 |  | 0
17 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0.8 mm s polaganjem | m | 60 |  | 0
18 | Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 90 |  | 0
19 | Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 120 |  | 0
20 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 0.75 |  | 0
21 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 580 |  | 0
22 | Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-90; raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 8 |  | 0
23 | Drobni in montažni material | % | 0.03 |  | 0
24 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih vmesnikov, VK, požarnih loput, magnetov, ostalo,..) na položne instalacije, …… | kos | 42 |  | 0
25 | Začasni izklop sistema požarnega javljanja kjer se bodo izvjala rekonstrukcijska dela | kos | 2 |  | 0
26 | Zagon sistema in poizkusno delovanje | kpl | 1 |  | 0
27 | Programiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
28 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 KRMILJENJE OKEN IN VRAT ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE NA STOPNIŠČU
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
Krmilna centrala za proženje 24V DC elementov namenjena odvodu dima in toplote. Krmili se dimoodvodno okno in vrata na vrhu stopnišča. Avtonomija sekundarne močnostne podpore 72ur, avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj. Vse linije kontrolirane. Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin skladno z EN 12101-10; Oskrba z energijo Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring.
Opis krmilnih funkcij: . 72 ur podpore rezervnega napajanja; . požarno proženje po požarnih sektorjih; . proženje preko vmesnika požarne centrale in večfunkcijskega ročnega javljalnika; . svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omrežja, napaka accu, prekinitev linije do motornih pogonov in ročnih javljalnikov), se identificira na ročnih javljalnikih in na osnovni centralni plošči; . sistem prenosa za javljanje požarnega alarma in javljanje napake centrale na nadzorni center; . sistem se lahko koristi tudi za dnevno zračenje preko ventilacijske tipke; . samodejno zapiranje v primeru dežja / vetra. (kabliranje izvedeno skladno z navodili ZIP d.o.o.)
| Krmilna centrala CPS-M1 40A; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin - 1x kovinsko ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 2x grupa motornih pogonov - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 | kos | 1 |  | 0
2 | Ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset -; VdS | kos | 1 |  | 0
3 | Označevanje vseh kablov s napisnimi ploščicami OP1 in dvema vezicama | kpl | 1 |  | 0
4 | Napajalni kabel E90 s polaganjem v ustrezni cevi oz. na objemkah (upoštevati tudi dobavo in montažo objemk) naslednjih prerezov:
| ~ NHXH 3x4 mm2 E90 | m | 50 |  | 0
| ~ NHXH 4x2x0,8 mm2 E90 | m | 60 |  | 0
5 | Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-90; raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 4 |  | 0
6 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (dimoodvodne centrale, javljalnikov, oken, vrata ostalo,..) na položne instalacije, | kos | 14 |  | 0
7 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 KONTROLA PRISTOPA
OPOMBA:
V predmetnem objektu je že izvedena kontrola pristopa podjetja Četrta pot d.o.o. Ponudnik mora zato ponuditi opremo podjetja Četrta pot d.o.o..
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Varnostni terminal kontrole vstopa, za priklop štirih (4) čitalnikov kartic, v ohišju, z vgrajenim napajalnikom in baterijo 12V/1.2Ah, komunikacija RS-485, spomin 512 kB, ura realnega časa RTC, 2x relejski breznapetostni izhod, napajalni izhodi +12Vdc/1A, +5Vdc/200mA, poraba 10W, kot npr. ČETRTA POT VT-500 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Čitalnik identifikacijskih kartic, čitanje obstoječih ID kartic (Zavod za šolstvo), LED signalizacija, napajanje 12Vdc, komunikacija RS-485, vgrajen relejni izhod, razdalja čitanja 5-12cm, RFID uEM 500x, HT1, kot npr. ČETRTA POT ČM03/D ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
3 | Identifikacijska kartica DUAL (HITAG1 + mikroprocesor), za zaposlene, obiskovalce, serviserje, snažilke, za uporabo s kontrolo vstopa in prijavo v računalnik, kompatibilna z obstoječim sistemom (čitalniki, kartice), potiskano skladno z grafično podobo investitorja, v PVC ovitku, z modrim potiskanim trakcem z logotipom investitorja | kpl | 60 |  | 0
4 | Licenciranje, programske licence za navedeno opremo | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Telekomunikacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police |  |  |  | 0
| ~ UTP cat 6 | m | 110 |  | 0
| ~ sistemski kabel | m | 180 |  | 0
6 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku |  |  |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 120 |  | 0
7 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
8 | Drobni material | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.6 DOMOFON
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Digitalna video-govorilna naprava v barvni tehniki (IP tehnologija) kot BPT sistem Thangram; Mitho 1x VHOD-pozivni tablo (2 tipka) - prilagojen za invalidne osebe, zunanja montaža - antivandal izvedba); 1x GOVORNO MESTO (kit za namizno varianto) - barvni video terminal z zaslonom na dotik (4.3" zaslon v 16:9 formatu) skupaj z relejem za odpiranje vrat ali zapornic v povezavi s kontrolo pristopa, upoštevati vso potrebno opremo (delilnik linije, napajlanik linije, bus delilnik,...); pozivni tabloji morajo biti v robustni antivandal izvedbi, kvalitetno ohišje iz aluminjia, garancija vsaj 2 leti | kpl | 2 |  | 0
2 | Telekomunikacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police
| ~ UTP cat 5e | m | 60 |  | 0
3 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku
| - i. c. fi 16 mm | m | 50 |  | 0
4 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 8 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij na območju predvidene rekonstrukcije (svetilke, vtičnice, stikala, tabloji, kabelske police, parapetni kanal,… ) komplet s kabli | ur | 64 |  | 0
3 | Demontaža razdelilne omarice v kleti , komplet s predhodnim preklopom porabnikov, ki morajo biti pod napetostjo | ur | 14 |  | 0
4 | Demontaža varovalnih elementov v etažnih razdelilnih omaricah v 7. in 8.nadstropju | ur | 10 |  | 0
5 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo; obvezna predložitev certifikata o odvozu in sortiranju odpadkov | kpl | 1 |  | 0
6 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm - upoštevati kronsko vrtanje betonske stene fi 50mm debelina stene oz. stropa cca 40cm - 8 kosov) | kpl | 1 |  | 0
7 | Dolblenje zidu - pretežno beton (kanal 10x5 cm) za potrebe električnih cevi in kablov | ur | 35 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 0
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 1.3 EL.RAZDELILCI |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA |  |  |  | 0
| 2.2 POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
| 2.3 ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0
| 2.4 KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
| 2.5 DOMOFON |  |  |  | 0
| 3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| 4. NEPREDVIDENA DELA - 3% |  |  | 0 | 0
| 5. PROJEKT IZVEDENIH DEL |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ddv |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE z ddv |  |  |  | 0

## Pritličje
POPIS MATERIALA IN DEL
PRITLIČJE - UREDITEV SANITARIJ ZA INVALIDE
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled in tehnične karkteristike) mora pred vgradnjo potrditi nadzor oz. predstavnik naročnika!
Za vse vgrajene svetilke mora dobavitelj priložiti garancijski list za 5-letno garancijo od dneva vgradnje
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | tip S03 -STROPNO VGRADNO OKROGLO SVETILO tip: NITOR PRO, 15W LED, 4000K, bela barva, IP20 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.NITOR PRO ali enakovredno | kos | 1
2 | tip S06 -STENSKO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: MINUS C, 11W LED, 4000K, bela barva, IP40. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.MINUS C ali enakovredno | kos | 2
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE:
3 | tip V1:STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO - SMER UMIKA DOL; tip: CROSSIGN, 5W LED, 5000K, bela barva, IP40; koda: SV.42180803 Thorn ali anakovredna | kos | 1
4 | Drobni, vezni in spojni material | kpl | 1
5 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1
SKUPAJ
1.2 Instalacijski material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten, komplet z relejem in dozo za neposredni vklop svetilke
| S1 - IS 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na stropu, bel, vgraden oz. nadgraden kot tip Steinel | kos | 1
2 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 2
3 | Brezhalogenski vodniki in energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v montažnih stenah;
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 70
4 | Vodnik H0V7-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - H0V7-K 6 mm2 | m | 40
5 | Elektroinstalacijska cev, brezhalogena, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž
| - i. c. fi 16 mm | m | 60
6 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža, kanali, ograje,...) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 4
7 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 3
8 | Drobni, vezni in spojni material | kpl | 1
SKUPAJ
2.1 POŽARNO JAVLJANJE - SOS signalizacija
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
OPOMBA:
V objektu se že nahaja požana centrala tipa: NJP 401A; Zarja Elektronika. Ponudnik mora nuditi opremo Zarja.
1 | Zarja, SOS AV-605 | kos | 1
Adresno SOS stikalo; adresno SOS potezno stikalo z vrvico, za kopalniško SOS signalizacijo, komplet z magnetom za reset, integracija v požarno javljalno zanko in požarno centralo
2 | SZI-01/02 | kos | 1
Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim enostranskim napisom "SOS" in vgrajeno sireno, stenska montaža, vgrajen enokanalni vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne sinalizacije, 12V DC - 24V DC
3 | Označevalna pl. | kos | 2
Označevalna nalepka optične javljalnike, vmesnike,….
4 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem | m | 40
5 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0.8 mm s polaganjem | m | 15
6 | Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 30
7 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 50
8 | Drobni in montažni material | % | 0.03
9 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označene na položne instalacije, …… | kos | 2
10 | Začasni izklop sistema požarnega javljanja kjer se bodo izvjala rekonstrukcijska dela | kos | 1
11 | Zagon sistema in poizkusno delovanje | kpl | 1
12 | Programiranje sistema | kpl | 1
13 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1
SKUPAJ
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 2
2 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij na območju predvidene rekonstrukcije | ur | 4
3 | Dolblenje zidu - pretežno beton (kanal 10x5 cm) za potrebe električnih cevi in kablov | ur | 4
4 | Manjše prevezave svetilk, senzorjev in el. priključkov | ur | 2
SKUPAJ
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 SVETILKE
1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1 POŽARNO JAVLJANJE - SOS
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
4. NEPREDVIDENA DELA - 3%
5. PROJEKT IZVEDENIH DEL
SKUPAJ:
ddv
SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE z ddv

## Klet
POPIS MATERIALA IN DEL
KLET - UREDITEV PARKIRNIH MEST
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled in tehnične karkteristike) mora pred vgradnjo potrditi nadzor oz. predstavnik naročnika!
Za vse vgrajene svetilke mora dobavitelj priložiti garancijski list za 5-letno garancijo od dneva vgradnje
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | SV1 - STROPNO NADGRADNO SVETILO, bela Stropno nadgradno svetilo, zunanjih dimenzij 1277mm x 104mm x 84. Satiniran opalni polikarbonatni difuzor, polikarbonatno ohišje. V svetilo so vgrajeni LED moduli visoke svetilnosti, moči 27W, 3150lm, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP66. UGR < 23. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.5700 LED | kos | 22
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE:
2 | tip V6: STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - SIMETRIČNO; tip: VOYAGER E LED, 5.6W LED, 5000K, bela barva, IP65; Thorn ali enakovredna | kos | 5
3 | Drobni, vezni in spojni material | kpl | 1
4 | Meritve osvetljenosti varnostne in splošne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1
SKUPAJ
1.2 Instalacijski material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten, komplet z relejem in dozo za neposredni vklop svetilke
| S1 - IS 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na stropu, bel, vgraden oz. nadgraden kot tip Steinel | kos | 6
2 | Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V; IP55 | kos | 2
3 | Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V; IP65 | kos | 4
4 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 2
5 | Kabel z Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelski polici pod stropom
| - FG160R16 5x4 mm2 | m | 15
6 | Brezhalogenski vodniki in energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v montažnih stenah;
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 160
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 80
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 120
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 280
| - NYM-O 2x1 mm2 | m | 140
| - LIYCY 4x1,5 mm2 | m | 50
| - IYStY 2x2x0,8 mm2 | m | 40
7 | Vodnik H0V7-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - H0V7-K 6 mm2 | m | 210
8 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 120
| - PN fi 16 mm | m | 180
9 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi in pokrovi Proizvajalec: HERMI sledeče širine :
| 100 mm | m | 30
10 | Dobava in montaža brezhalogenskih razvodnic, n/o, 100x100mm, IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo | kos | 8
11 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža, kanali, ograje,...) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 16
12 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 6
13 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na stikalni blok, priključno omarico naprave in termostat za ogrevanje in prezračevanje
| 0.75 do 1.5 mm2 | kos | 4
14 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij oz. opremi
| ventilatprji moči do 3 kW | kos | 2
15 | Tesnenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 z ustreznim certifikatom:
| - velikosti odprtine do 10x10 cm | kos | 2
16 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca 25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel v vseh stikalnih blokih | kos | 50
17 | Meritve izvedene v skladu s pravilnikom in tehnično smernico za (o) NN električnih inštalacijah (prisotnost nadzorne osebe,...) | kpl | 1
SKUPAJ
1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
OPOMBA:
Obstoječi el. razdelilniki se demontirajo in na njihovo mesto postavijo novi
1 | El. razdelilnik razvoda moči R-KL (razdeljena na mrežni in agregatski del) prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439 Kabelski dovod od spodaj, odvodi od spodaj in zgoraj. Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 200x700x300mm s podstavkom 100mm V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema: | kpl | 1
| Odklopilno stikalo 63A; 3p. | kos | 1
| Odklopilno stikalo 40A; 3p. | kos | 1
| Varovalčni ločilnik TYTAN II z vložki | kos | 2
| Instalacijski odklopnik do 25A 1p., 10kA | kos | 28
| Instalacijski odklopnik do 25A 3p., 10kA | kos | 10
| Instalacijski kontaktor do 25A 3p. R25-20 | kos | 3
| Prenapetostna zaščia Protec C 15kA | kos | 3
| - vrstne sponke, uvodnice, drobni, | kos
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1
|  | kpl | 1
2 | Razdelilnik R-PR-G za krmiljenje prezračevanja v garaži izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten. Dimenzij (širina x višina x globina ) npr. 1000 x 800 x 250mm, opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, komplet in vgrajeno naslednjo elektro opremo: | kos | 1
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 25A | kos | 1
| Nadzorni rele izpada, zaporedja in asimetrij v 3f omrežju | kos | 1
Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok:
| -C4A | kos | 2
| -C16A | kos | 1
Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 2 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok:
| -C4A | kos | 1
Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok:
| -C4A | kos | 1
| -C10A | kos | 2
| Signalno-pomožni kontakt za inšt. odklopnik | kos | 2
| Preklopni rele s 4 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC ali 230VAC, komplet z podnožjem | kpl | 17
| Transformator 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 160 VA; | kos | 1
| Tipka črne barve | kos | 1
| Tipka rumene barve | kos | 1
| Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz | kos | 1
| Linestra 230V AC 14 W dolžine 500 mm s stikalom | kos | 1
| Signalna svetilka za montažo v panel | kos | 8
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kpl | 1
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kpl | 1
| Frekvenčni pretvornik - za motorje moči do 2,5kW; kot tip Danfoss VLT | kos | 2
| Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom; Ethernet CNS komunikacija, protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standardu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 230V; Število vhodov: 8xDI + 8xUI Število izhodov: 6xDO(rele) + 4xAO Razširljiv do 8 I/O modulov (154 HW DP) | kos | 1
| LCD lokalna operaterska enota za priklop na modularni krmilnik EY-AS525; pregled merilnih vrednosti in vnos nastavitev; LCD zaslon (160x100 pix); 2x LED indikacija (alarm, status); v kompletu z setom za montažo na vrata stikalnega bloka | kos | 1
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1
|  | kpl | 1
SKUPAJ
2.1 CO JAVLJANJE (v garaži)
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
CO JAVLJANJE
1 | Centrala za detekcijo CO-ja kot tip SIEMENS CC 62 P ali enakovredno. Centralna naprava za detekcijo eksplozijskih in toksičnih plinov; vgrajen 1 linijski moduli za priključitev do 16 detektorjev; modularna izvedba; z LCD prikazovalnikom in napajalnikom; programabilni relejski izhodi, 3 stopnje alarma | kos | 1
2 | KRMILNA OMARICA | kpl | 1
3 | SIEMENS CC62P - CO detektor, merilno območje od 0-400ppm; IP65 zaščita; pokritost do 200m2 | kpl | 2
4 | Opozorilni tablo, obojestranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝ | kos | 1
5 | Sirena za notranjo uporabo12 V z LED optično indikacijo | kos | 1
6 | Kabel, za povezavo plinskih detektorjev NYM-J 2x1,5+ IY(St)Y2x0,8 | m | 80
7 | Kabel IY(St)Y 5x2x0.8 mm, s polaganjem | m | 90
8 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 0.2
9 | PN zaščitne negorljive inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta p/o cev fi 23mm | m | 120
10 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1
SKUPAJ
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 4
2 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij na območju predvidene rekonstrukcije (svetilke, vtičnice, stikala, tabloji, kabelske police, parapetni kanal,… ) komplet s kabli | ur | 24
3 | Demontaža razdelilne omarice v kleti R-KL | ur | 10
4 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo; obvezna predložitev certifikata o odvozu in sortiranju odpadkov | kpl | 1
5 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm - upoštevati kronsko vrtanje betonske stene fi 50mm debelina stene cca 30cm - 3 kosi) | kpl | 1
6 | Priklop obstoječih el. porabnikov na nove varovalne elemente (kable) v kleti objekta | ur | 8
SKUPAJ
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 SVETILKE
1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL
1.3 EL.RAZDELILCI
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1 CO JAVLJANJE V GARAŽI
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
4. NEPREDVIDENA DELA - 3%
5. PROJEKT IZVEDENIH DEL
SKUPAJ:
ddv
SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE z ddv