## List1
OPREMA V REANIMOBILU ALI NUJNEMU REŠEVALNEMU VOZILU
Oprema za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah | Registrska števila vozila
12-kanalni EKG-monitor z zaslonom, zapisom in defibrilatorjem ter zunanjim srčnim spodbujevalnikom
pulzni oksimeter
kapnograf
naprava za natančno odmerjanje učinkovin
termometer, glukometer
naprava za merjenje krvnega tlaka
reanimacijska oprema z nujnimi zdravili, infuzijskimi tekočinami in kisikom
ventilator z možnostjo neinvazivne ventilacije
sodobni imobilizacijski pripomočki za odrasle in otroke
vratne opornice in sanitetna oprema za oskrbo poškodb
grelnik za infuzije
hladilnik za zdravila, tekočine in hladilne obloge
prenosni ultrazvok
mehanska naprava za zunanjo masažo srca
porodni set
TIP VOZILA:
Opomba:
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči v Prilogi 6 določa, da v nujnem reševalnem vozilu ni treba imeti:
- naprave za natančno odmerjane učinkovin
- ventilatorja z možnostjo neinvazivne ventilacije
- prenosnega ultrazvoka
Oprema za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah | Registrska števila vozila
12-kanalni EKG-monitor z zaslonom, zapisom in defibrilatorjem ter zunanjim srčnim spodbujevalnikom
pulzni oksimeter
kapnograf
naprava za natančno odmerjanje učinkovin
termometer, glukometer
naprava za merjenje krvnega tlaka
reanimacijska oprema z nujnimi zdravili, infuzijskimi tekočinami in kisikom
ventilator z možnostjo neinvazivne ventilacije
sodobni imobilizacijski pripomočki za odrasle in otroke
vratne opornice in sanitetna oprema za oskrbo poškodb
grelnik za infuzije
hladilnik za zdravila, tekočine in hladilne obloge
prenosni ultrazvok
mehanska naprava za zunanjo masažo srca
porodni set
TIP VOZILA:
Opomba:
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči v Prilogi 6 določa, da v nujnem reševalnem vozilu ni treba imeti:
- naprave za natančno odmerjane učinkovin
- ventilatorja z možnostjo neinvazivne ventilacije
- prenosnega ultrazvoka