## List1
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA POROČANJE O OBRATOVALNEM MONITORINGU PODZEMNIH VOD
PRVA STRAN
Naslovnica poročila vsebuje naslov poročila in ime naprave. Vstavi se tudi leto, v katerem je bil obratovalni monitoring, za katerega se poroča, izveden. Navede se še kraj in datum izdelave poročila.
1. | UVOD
1.1. | Navede se naslov poročila.
1.2. | Navede se evidenčna številka letnega poročila.
1.3. | Navede se leto, v katerem je bil obratovalni monitoring stanja podzemne vode izveden.
1.4. | Navede se veljavni predpis, ki ureja obratovanje naprave ali izvajanje dejavnosti, ki je veljal v času izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode (uredba).
1.5. | Navede se veljavni predpis, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne vode, na podlagi katerega je bil letni obratovalni monitoring izveden (pravilnik).
1.6. | Navede se program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, po katerem je letni obratovalni monitoring izveden, evidenčno številko in datum izdelave dokumenta.
1.7. | Navede se izhodiščno poročilo skupaj z evidenčno številko in datumom izdelave dokumenta, ki je določen v okoljevarstvenem dovoljenju.
1.8. | Navede se številko in datum izdanega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave.
1.9. | Navede se, ali se izvaja obratovalni monitoring stanja površinskih vod v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda.
2. in 3. | IZVAJALEC in ZAVEZANEC
Navedejo se vsi podatki o zavezancu, izvajalcu in podizvajalcih, ki so sodelovali pri izvedbi obratovalnega monitoringa.
4. | SPLOŠNE ZNAČILNOSTI Splošne značilnosti naprave vključujejo pomembne podatke, ki se uporabijo v sklopu 13. točke, tretjega odstavka 11. člena (sklepne ugotovitve o vplivu na stanje podzemne vode), ki mora glede na četrti odstavek, 11. člena vključevati strokovno obrazložitev vrednotenja parametrov z vidika kemijske in hidrogeološke stroke. Zato je zelo pomembno, da so geološke danosti območja naprave in tudi značilnosti območja naprave (odvodnja, raba prostora v zaledju ...) predhodno navedene in uporabljene pri interpretaciji.
Opis naprave:
4.1. | Navede se lokacijo, kjer se naprava nahaja, oziroma najbližje večje mesto, vas itd. (Primer: V Severovzhodni Sloveniji, 1500 m jugovzhodno od Murske Sobote.)
4.2. | Navede se dejavnost, ki se izvaja na napravi.
4.3. | Navede se delež neutrjenih tal (travnate površine ipd.).
4.4. | Opiše se sistem za zbiranje in odvajanje padavinskih, izcednih, zalednih oz. drugih vrst odpadnih vod iz območja naprave.
4.5. | Navede se rabo prostora v zaledju naprave. (Primer: njive, pašniki..itd. Pomoč: Atlas okolja).
Hidrogeologija: Hidrogeološke značilnosti območja se podajo zaradi ugotavljanja vpliva vira onesnaževanja na kakovost podzemne vode (List 13 tega poročila).
4.6. | Navede se vodonosnike pod napravo, na katere ima lahko naprava vpliv. (Primer: Vodonosniki v terciarnih sedimentih.)
4.7. | Navede se tip vodonosnikov po IAH klasifikaciji na območju naprave, na katere ima lahko naprava vpliv. (Primer: medzrnski vodonosnik.)
4.8. | Navede se hidrodinamski tip vodonosnikov na območju naprave, na katere ima lahko naprava vpliv. (Primer: Odprt, zaprt, polzaprt …).
4.9. | Navede se koeficient prepustnosti (m/s) za posamezni vodonosnik, na katerega ima lahko naprava vpliv.
4.10. | Navede se učinkovito poroznost vodonosnikov na območju naprave, na katere ima lahko naprava vpliv.
4.11. | Navede se hitrost toka podzemne vode v ciljni hidrogeološki coni (če je vodonosnikov več, se zapiše za vsak vodonosnik posebej).
4.12. | Navede se gradient toka (za vsak vodonosnik posebej).
4.13. | Navede se vodonosnike v ciljni hidrogeološki coni naprave. (Primer: Vodonosniki v terciarnih sedimentih.)
4.14. | Navede se hidrodinamski tip vodonosnikov v ciljni hidrogeološki coni. (Primer: Odprt, zaprt, polzaprt …)
4.15. | Navede se količino vode (v m3/s), ki se pretaka pod napravo. Lahko je tudi ocenjena vrednost na podlagi hitrosti toka, prepustnosti ipd. (iz IP, PMPV oz. novejših podatkov na podlagi pogostejših opazovanj in meritev, če so na voljo).
4.16. | Navede se, ali se v ciljni hidrogeološki coni oziroma v vplivnem območju naprave nahaja vodovarstveno območje oz. vodovarstveni pasovi. V primeru, da se nahajajo, je potrebno navesti veljavni predpis - uredbo, pravilnik oz. odlok, ki se nanj nanaša. (Pomoč: Atlas voda).
4.17. | Navede se, ali se v smeri toka podzemne vode in v ciljni hidrogeološki coni oziroma vplivnem območju naprave nahaja vodni vir s podeljenim vodnim dovoljenjem za lastno vodooskrbo. (Pomoč: Atlas voda).
4.18. | Navede se, ali se v smeri toka podzemne vode in v ciljni hidrogeološki coni oziroma vplivnem območju naprave nahaja območje z varstvnim statusom (na primer Natura 2000 območje, ekološko pomembno območje ipd.), kjer so habitati odvisni od podzemne / površinske vode. Območja je potrebno tudi navesti. (Pomoč: Atlas okolja).
4.19. | Navede se razdaljo in smer od naprave do površinskih vodotokov. (Primer: 1.000 m proti jugovzhodno od naprave teče Ljubljanica, itd.)
4.20. | Navede se, kakšen je hidrodinamski odnos med podzemno vodo in površinskimi vodotoki v vplivnem območju naprave oz. ciljni hidrogeološki coni. Navede se, ali podzemna voda drenira ali napaja vodotok oziroma še ni znano.
4.21. | Navede se pretoke površinskih vodotokov v vplivnem območju naprave oz. ciljni hidrogeološki coni (l/s). V primeru, da v okviru monitoringa ni vgrajenih lastnih merilcev, se pretoki površinskih vod lahko navajajo glede na najbližjo hidrološko postajo. (Pomoč: spletna stran ARSO).
4.22. | Navede se najmanjšo globino do podzemne vode, merjeno od kote terena, kjer se naprava nahaja (m).
4.23. | Navede se smer toka podzemne vode. V kolikor se na območju naprave obravnava več vodonosnikov, se navede za vse. (Primer: od S proti J).
5. | VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA 6. člen Pravilnika - Zavezanec mora zagotoviti redno vzdrževanje vsakega merilnega mesta in preveritev njegove ustreznosti ob vsakem vzorčenju ter ugotoviti potrebo po morebitnem čiščenju ali sanaciji poškodovanega ali dotrajanega merilnega mesta ali gradnji novega merilnega mesta
5.1. | Merilno mesto - Navede se vsa merilna mesta, vključena v obratovalni monitoring podzemne vode. V primeru več merilnih mest se vrstice vstavi spodaj z gumbom "Dodaj vrstico".
Čiščenje - Navede se, ali je bilo na merilnem mestu izvedeno čiščenje (DA/NE). Do čiščenja se je potrebno opredeliti, če so bila vzdrževalna dela izvedena v okolici merilnih mest ter na opazovalnih objektih, ki niso vrtine.
Popravilo sond za zvezno merjenje HG parametrov - V primeru okvare sonde za zvezno merjenje hidrogeoloških parametrov se navede, ali je bilo na merilnem mestu izvedeno popravilo oziroma kakršnokoli vzdrževalno delo (DA/NE).
Reaktivacija - Navede se, ali je bila v tekočem letu obratovalnega monitoringa na merilnem mestu izvedena reaktivacija vrtine (DA/NE). Navede se tudi leto zadnje aktivacije. (Primer: NE/aktivacija 2018).
Sanacija - Navede se, ali je bila na merilnem mestu izvedena sanacija (DA/NE).
Ustreznost - Navede se, ali je merilno mesto primerno za izvajanje obratovalnega monitoringa (DA/NE).
Predlogi - Navedejo se predlogi o nadaljnih vzdrževalnih delih.
Ostalo - Navede se še preostala vzdrževalna dela, ki so bila izvedena v tekočem letu izvajanja obratovalnega monitoringa izvedena.
5.2. | V primeru izvedenih vzdrževalnih del se opiše, katera dela so bila izvedena, kdo jih je izvedel, kdaj so bila izvedena ter na kakšen način. Navede se opis morebitnih ugotovljenih poškodb oziroma dotrajanosti. Navede se strokovno utemeljitev in obrazložitev morebitnega predloga nadomestnega merilnega mesta ali izdelavo dodatnih merilnih mest glede na zgornje ugotovitve. Glede na rezultate monitoringa je smiselno strokovno utemeljitev podati tudi na zavihku 13 (če je za interpretacijo podatkov to pomembno).
6. | MERITVE IN INTERPRETACIJA HIDROGEOLOŠKIH PARAMETROV
6.1. | Izvajalec HG meritev: Pri vsaki vrstici se navede, kdo je izvajalec meritev. Če gre za ročne meritve 1-krat na 14 dni (upravljavec naprave, izvajalec…), če je vgrajena merilna oprema za avtomatske meritve (izvajalec) itd.
6.1. | avtomatsko: Navede se ime merilnih mest, na katerih se meritve gladine podzemne vode oz. meritve pretokov izvajajo avtomatsko (oz. x, če se avtomatske meritve ne izvajajo na nobenem merilnem mestu). ročno: Navede se ime merilnih mest, na katerih se meritve gladine podzemne vode oz. meritve pretokov izvajajo ročno (podlaga OVD) ali pa se izvajajo kot preveritev avtomatskih merilnikov.
6.2. | avtomatsko: Navede se ime merilnih mest, na katerih se meritve temperature podzemne vode izvajajo avtomatsko (oz. x, če se avtomatske meritve ne izvajajo na nobenem merilnem mestu). ročno: Navede se ime merilnih mest, na katerih se (če se) meritve temperature podzemne vode preverjajo ročno (oz. x če teh ni), ali pa se izvajajo kot preveritev pravilnega delovanja avtomatskih merilnikov.
6.3. | avtomatsko: Navede se pogostost zveznih meritev gladin podzemne vode (npr: urno). ročno: Navede se pogostost ročnih meritev gladin podzemne vode (če se meritve izvajajo ročno) oziroma pogosotost ročnih preveritev avtomatskih merilnikov.
6.4. | Vstavi se dokument (pdf ali jpg) s prikazom gladin podzemne vode oz. pretokov v tekočem letu na vseh merilnih mestih na enotnem grafu, vključno s količino padavin. Navodilo za priponko je v pripetem dokumentu - pdf.
6.5. | Vstavi se dokument (pdf ali jpg) s prikazom gladin podzemne vode oz. pretokov v celotnem opazovalnem obdobju na vseh merilnih mestih na enotnem grafu.
6.6. | Vstavi se dokument (pdf ali jpg) s prikazom temperatur podzemne vode v tekočem letu na vseh merilnih mestih na enotnem grafu. Graf se vstavi v primeru, da se zvezne meritve temperature izvajajo.
6.7. | Vstavi se dokument (pdf ali jpg) s prikazom temperatur podzemne vode v celotnem opazovalnem obdobju na vseh merilnih mestih na enotnem grafu. Graf se vstavi v primeru, da se zvezne meritve temperature izvajajo.
6.8. | Vstavi se dokument (pdf ali jpg), ki vsebuje prikaz (sliko) hidroizohips, na podlagi meritev gladine podzemne vode v tekočem letu za visoko in nizko stanje (lahko na enotni sliki in različne barve hidroizohips). Iz karte hidroizohips naj bo razviden tudi upoštevan datum izmerjenih gladin.
6.9. | Vstavi se morebitne preostale priloge ali grafe, pomembne pri interpretaciji hidrogeološkega stanja na območju naprave.
6.10. | GLADINA PODZEMNE VODE (v m n.m.) Navede se ime merilnega mesta (vrtina). V primeru večjega števila merilnih mest se lahko vrstice doda spodaj s pomočjo gumba "Dodaj vrstico" (s pomočjo gumba "Izbriši zadnjo vrstico" se le ta izbriše). Navede se število podatkov, ki so bili vključeni v osnovne statistične izračune (oz. minimalno, maksimalno in povprečno koto gladine ter razpon med minimalno in maksimalno koto gladine) za posamezno merilno mesto za celotno opazovalno obdobje (npr. od 2008 do 2017) oziroma za tekoče leto.
6.11. | PRETOKI (l/s) oz. VODOSTAJ (m n.m.) Navede se ime merilnega mesta (izvir). V primeru večjega števila merilnih mest se lahko vrstice vstavi spodaj s pomočjo gumba "Dodaj vrstico" (s pomočjo gumba "Izbriši zadnjo vrstico" se le ta izbriše). Navede se število podatkov, ki so bili vključeni v osnovne statistične izračune (oz. minimalni, maksimalni in povprečni pretok/vodostaj ter razpon med minimalnim in maksimalnim pretokom/vodostajem) za posamezno merilno mesto za celotno opazovalno obdobje (npr. od 2008 do 2017) oziroma za tekoče leto.
6.12. | Z uporabo osnovnih statistik se interpretira rezultate hidrogeoloških parametrov in rezultate glede na zgornje točke (6.1-6.11). Pri interpretaciji je potrebno upoštevati: - nihanje gladine v celotnem obdobju (za leto monitoringa, po posameznih vrtinah, za celotno območje); - postajo za merjenje količin padavin (vir podatkov), prav tako se navede tudi, kateri podatki o količini padavin so uporabljeni (dnevni - maksimalni, minimalni, povprečni...); - ali je na osnovi rezultatov potrebno čiščenje vrtine; - ali naprava vpliva na podzemno vodo (ali se je z leti spremenila smer toka podzemne vode, gladina podzemne vode, npr. znižala, zvišala); - ali je merilna mreža ustrezna za izvajanje obratovalnega monitoringa (v primeru kraških in razpoklinskih vodonosnikov je potrebno pri oceni ustreznosti merilne mreže upoštevati predvsem oddaljenost merilnih mest in razredčitveni faktor).
6.13. | Navede se pogostost preverjanja pravilnega delovanja vgrajenih sond za zvezne meritve gladin podzemne vode ter kakovost meritev. V primeru ročnih meritev se navede primerjava in kakovost meritev, ki so izvedene s strani izvajalca monitoringa in upravljavca naprave.
7. | MESTO, ČAS IN NAČIN VZORČENJA
7.1. | V tabeli Merilna mesta se navedejo zahtevani podatki, in sicer: - ime merilnega mesta (vrtina ali izvir). V primeru več merilnih mest, se vstavi vrstice spodaj s pomočjo gumba "Dodaj vrstico"; - koordinati X, Y oziroma lon, lat lokacije merilnega mesta (v opombah nujno navedite, v katerem koordinatnem sistemu podajate koordinate. Predlagamo, da so koordinate navedene v istem koordinatnem sistemu, kot je uporabljen v OVD); - kota terena Z (m n.m.); - vrsta merilnega mesta (piezometer, izvir, vodotok); - kota ustja (m n.m.); - končna globina vrtine (ob vrtanju); - lokacija merilnega mesta glede na napravo (gorvodno, dolvodno); - z DA/NE se navede, ali se na merilnem mestu izvajajo meritve gladine podzemne vode (če gre za vrtino) oz. pretoka (če gre za izvir); - v primeru, da se meritve gladine podzemne vode (če gre za vrtino) izvajajo, naj se navede ali se meritve izvajajo avtomatsko ali ročno; - z DA/NE se navede, ali se na merilnem mestu izvaja vzorčenje za ugotavljanje kemijskega stanja podzemne vode; - navede se filtrski odsek (če gre za vrtino); - navede se vodonosnik, v katerega posega merilno mesto s svojimi filtrskimi odseki. (Primer: prodno peščeni zasip Mure). Navede se tudi, ali vrtina zajema zgornji ali spodnji vodonosnik v primeru dveh vodonosnikov ali več na območju naprave.
7.2. | Strokovne utemeljitve oz. obrazložitve Glede na Pravilnik je potrebno navesti podatke o merilnih mestih oz. mestih vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, vključno s strokovnimi utemeljitvami in obrazložitvami. Prav tako je potrebna s kemijskega vidika jasna opredelitev gorvodnega oz. gorvodnih merilnih mest. Navedite, v kolikor se je izkazalo, da je merilno mesto v mreži neustrezno. V kolikor je ustrezno, točke 7.2. ni potrebno izpolnjevati.
7.3. | Čas vzorčenja. V primeru več merilnih mest se doda stolpce z gumbom "Dodaj stolpec".
7.4. | Navede se ime merilnega mesta in datum vzorčenja.
7.5. | Navede se hidrološko stanje (visoko, nizko, srednje) ob vzorčenju.
7.6. | Navede se standarde oz. metode, po katerih se izvaja vzorčenje (SIST ISO … ) za podzemne vode, izvire in površinske vode ločeno, uporabi se format Slovenskega inštituta za standardizacijo.
7.7. | Navede se način vzorčenja (npr. črpanje, zajem vode).
7.8. | Videz vzorca - vzorec se opiše z: - barvo - merila so vidni barvni odtenki (brez, rjava, zelena, siva, drugo - kombinacija barv npr. rjavo-zelena); intenzivnost barve se določi z 0,1,2,3 (0=slabo intenzivna, 3=močno intenzivna). Primer: 0 brez; 2 siva; - vonjem - navede se tudi temperaturo zraka (brez vonja, aromatičen, vonj zemlje, zatohel, fekalije - tudi H2S, NH3, kemični, vonj po kloru, vonj po mineralnih oljih in drugih naftnih derivatih, po fenolih, po gnilobi, drugo - opisno); intenzivnost vonja se določi z 0,1,2,3 (0=slabo intenziven; 3=močno intenziven). Primer: 0 brez vonja; 3 vonj po kloru; - motnostjo - merila so vidni odzivi na motnost (bistra, motna); intenzivnost motnosti se določi z 0,1,2,3 (0=slabo intenzivna; 3=močno intenzivna). Primer: 0 bistra; 1 motna. Laboratorijska številka vzorca: Za odvzeti vzorec se navede laboratorijska številka vzorca.
7.9. | Dodatne opombe Potrebno je navesti: - morebitne posebnosti ob vzorčenju (npr. spremenjen režim črpanja ob vzorčenju, v primeru zmanjšane izdatnosti); - v primeru, da stanje merilnih mest vpliva na reprezentativnost vzorčenja, se je potrebno opredeliti do tega; - način določitve hidrološkega stanja; - druge standarde uporabljeni in situ, priprava vzorcev in situ, način transporta vzorcev do laboratorija; - če gre za prvo poročilo po izdelavi novega merilnega mesta (v primeru, da se je novo MM izdelalo), se navede izvedba in oprema tega merilnega mesta.
8. | VRSTA MERITEV IN OBSEG PARAMETROV, VKLJUČENIH V OBRATOVALNI MONITORING STANJA PODZEMNE VODE
8.1. | Nabor parametrov Navede se predpis (ali OVD), na podlagi katerega je bil določen nabor parametrov obratovalnega monitoringa podzemnih voda za napravo.
8.2. | Terenske meritve na merilnem mestu Navede se (DA/NE), ali so se v tekočem letu izvedle meritve navedenih terenskih parametrov. Pri parametru električna prevodnost se navede referenčna temperatura elektroprevodnosti (20 ali 25°C). Pri parametru globina do podzemne vode se navede globina do podzemne vode merjeno od ustja vrtine. Pri parametru barva je sicer enota privzeta, vendar pa se lahko med opombe navede, da se ta parameter določa z drugo analizo ter pripiše pripadajočo enoto (oziroma navede, da analiza nima enote). Navodilo velja tudi za parameter barva na listu 9.
8.3. | Parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode Z gumbom "Dodaj parameter" se doda parametre, ki jih je potrebno izmeriti v okviru OVD, z DA/NE pa se označi ali so bili ti parametri dejansko izmerjeni. Z gumbom "Izbriši zadnji parameter" se le ta izbriše.
8.4. | Identifikacija organskih spojin Z gumbom "Dodaj parameter" se navedejo parametri iz kromatogramov (z gumbom "Izbriši zadnji parameter" se le ta izbriše). Sistemskih pikov se ne navaja.
8.5. | Dodatne opombe Če gre za prvo poročanje, je potrebno podati tudi podatke o posnetku ničelnega stanja podzemne vode. Npr. vstavi se dokument ali pa se povzame v nekaj stavkih in se v celoti le sklicuje na dokument, ki se priloži poročilu.
9. | NAČIN PREDČRPANJA IN IZMERJENE VREDNOSTI PARAMETROV PODZEMNIH VODA, VKLJUČENIH V OBRATOVALNI MONITORING V tabelah se navedejo zahtevani parametri, pri tem je potrebno navesti imena merilnih mest in datume meritev parametrov. Pri navedbah globin in prehodnosti, prosimo, navedite, od kje so merjene (od ustja/od tal).
Leto zadnjega vzorčenja Navede se leto, v katerem se je izvedel zadnji monitoring stanja podzemne vode.
9.1. - 9.7 | Tabela Predčrpanje V primeru večjega števila merilnih mest, se lahko stolpce doda s pomočjo gumba "Dodaj stolpce". Navede se: Datum predčrpanja Globina do podzemne vode pred predčrpanjem (m) Prehodnost vrtine pred predčrpanjem (m) - Pod opombami (v točki 9.8.) se navede, od kje je upoštevana (ali od ustja/od tal). Standard predčrpanja (SIS ISO ...) Predčrpanje - tip črpalke - (Primer: mobilna črpalka MP1, 2") Pretok črpanja (l/min) v času predčrpanja Celotna količina predčrpane vode (l) Prehodnost vrtine po vzorčenju Trajanje predčrpanja (min) Globina do podzemne vode po predčrpanju (m) *Vodostaj vodotoka (m) *Pretok vodotoka (l/s) Standard za pripravo, prevoz, shranjevanje vzorcev (SIS ISO ...) Globina do podzemne vode ob vzorčenju (v m) - Navede se globina do podzemne vode ob vzorčenju. * podatke se navede, če so v obratovalni monitoring vključena vzorčna mesta
9.8. | Opombe Podajo se še morebitne opombe glede izvedenega predčrpanja; Navede se hidrološko stanje v času predčrpanja (visoko, srednje, nizko vodno stanje) in tudi način določitve hidrološkega stanja. Hidrološko stanje ob predčrpanju se navede le, v kolikor je drugačno od tistega v času vzorčenja (če vzorčenje in predčrpanje potekata v istem dnevu, se navede le hidrološko stanje v času predčrpanja).
9.9.- 9.12. | Rezultati terenskih meritev V tabelo se vpisujejo rezultati pridobljeni ob vzorčenju v okviru letnega monitoringa. OPOZORILO! V primeru, da se vzorčenje in predčrpanje ne izvedeta na isti dan, je potrebno parametre terenskih meritev navesti za oba primera. (Primer izpolnjevanja v stolpcu: 20. 9. 2022 - navedba terenskih parametrov v času predčrpanja; 21. 9. 2022 - navedba terenskih parametrov v času vzorčenja.) V primeru več merilnih mest se kopira stolpce na desno stran. Pri parametru električna prevodnost se navede referenčna temperatura elektroprevodnosti (20 ali 25°C). Globina do podzemne vode ob vzorčenju - Navede se globina do podzemne vode ob vzorčenju.
9.13. | Rezultati parametrov monitoringa stanja podzemne vode V tabelo se vpisujejo rezultati pridobljeni ob vzorčenju v okviru letnega monitoringa. Na zavihku 8. se navede nabor parametrov. Z dodajanjem parametra na listu 8. se ta parameter samodejno izpiše na zavihku 9. Vrednosti manjše od LOD merilne metode se označijo z znakom » <LOD«, vrednosti manjše od LOQ pa se označijo z » <LOQ«. V primeru več merilnih mest se kopira stolpce na desno stran.
9.14. | Rezultati identifikacije organskih spojin (opcijsko izpolnjevanje) Navedejo se datumi vzorčenj (in imena merilnih mest), kjer so bili posamezni parametri zaznani v podzemni vodi. V primeru več merilnih mest se kopira stolpce na desno stran, prav tako se vrstice vstavlja tako, da se kopirajo spodaj.
9.15. | Vstavi se elektronsko kopijo identifikacije organskih onesnaževal v .pdf formatu. Navodila za dodajanje priponke so podana pod točko 6.4.
9.16. | Opombe Pojasnijo se morebitna odstopanja od Programa obratovalnega monitoringa oz. OVD. Prav tako se pojasni, zakaj je prišlo do odstopanj. Upošteva se, da so rezultati meritev izraženi na število signifikantnih mest, kot sledi iz delovnih značilnosti uporabljenih merilnih metod.
10. | UPORABLJENE MERILNE METODE IN MERILNA OPREMA
10.1. | V tabeli se navedejo zahtevani podatki za vsak posamezen parameter (terenski, parametri obratovalnega monitoringa in organske spojine). Glede na predhodni izbor parametrov OM stanja podzemne vode na zavihku 8 (gumb "Dodaj parameter"), se le-ti samodejno izpišejo na zavihku 10. Metoda: v kolikor se med letom spremeni metoda, se navede obe metodi (Primer: metoda1/metoda2) Podizvajalec: Podizvajalec se navede le v primeru, ko je v izvedbo obratovalnega monitoringa poleg izvajalca vključen tudi podizvajalec. Meja določljivosti (LOQ) in meja zaznavanja (LOD) merilne metode: V kolikor se med letom spremeni LOQ ali LOD merilne metode, se napiše obe (Primer: LOQ: <0,05/<0,02 in LOD: <0,05/<0,02). Pri parametru električna prevodnost se navede referenčna temperatura elektroprevodnosti (20 ali 25°C).
10.2. | Pod Opombami se navedejo vsa odstopanja od Programa monitoringa in pojasni, zakaj je prišlo do odstopanj.
11. | IZRAČUN SPREMEMB VSEBNOSTI POSAMEZNEGA PARAMETRA V PODZMENI VODI
V tabelah 11.2 in 11.3 je potrebno navesti izračune letnih povprečij izmerjenih vrednosti koncentracij posameznih parametrov na gorvodnih in dolvodnih merilnih mestih, prav tako pa tudi izračune sprememb vsebnosti parametrov. V obrazcu se po potrebi dodaja stolpce s pomočjo gumba "Dodaj stolpec", pri tem je potrebno paziti le, da se navede ustrezno besedilo, in sicer povprečna vrednost ali sprememba vsebnosti. Jasno je treba označiti gorvodna merilna mesta (primer: Gorvodno merilno mesto XX). V primeru več gorvodnih merilnih mest, je potrebno označiti, katera dolvodna merilna mesta pripadajo oziroma se navezujejo na gorvodna (primer: mmYY - glede na gorvodno mmXX). Navede se leto, v katerem so bile izmerjene vrednosti koncentracije, ki so bile upoštevane pri izračunu povprečja. Spremembe vsebnosti (v nadaljevanju SV) posameznega parametra se izračuna: Δ = C(N1) – C(N2) - Δ: sprememba vsebnosti posameznega parametra, - C(N1): letno povprečje izmerjenih vrednosti koncentracije parametra na merilnem mestu na območju odtoka podzemne vode z območja naprave, - C(N2): letno povprečje izmerjenih vrednosti koncentracije parametra na merilnem mestu na območju dotoka podzemne vode na območje naprave. Prav tako je potrebno upoštevati: - rezultat analize se opredeli kot vrednost meje določljivosti za ta parameter, kadar je izmerjena koncentracija parametra pod mejo določljivosti; - za parametre, ki so skupna vsota dane skupine snovi, vključno z ustreznimi metaboliti, produkti razgradnje in reakcijskimi produkti, pri izračunu te vrednosti izmerjene koncentracije posameznih snovi, ki so nižje od meje določljivosti za posamezno snov, se opredelijo kot nič.
11.3. | Podajo se izračuni sprememb vsebnosti za ostale parametre, ki so bili analizirani in niso predpisani z OVD.
11.4. | V opombah naj se navede: - za gorvodno merilno mesto: št. meritev N, srednjo vrednost in relativni standardni odklon. To so podatki, iz katerih je razvidna stabilnost razmer na gorvodnem merilnem mestu, ki je pomembna pri vrednotenju vpliva naprave na stanje podzemne vode; - potrebno je pojasnilo za vse tiste parametre, za katere je vrednost na gorvodnem merilnem mestu večja od vrednosti na dolvodnih merilnih mestih, in stabilnosti gorvodnega merilnega mesta; - ostale opombe.
12. | VREDNOTENJE SPREMEMB VSEBNOSTI POSAMEZNEGA PARAMETRA V PODZEMNI VODI
Glede na Pravilnik se trendi ugotavljajo za vse parametre iz 7. člena Pravilnika. Prav tako se za iste parametre izdela tudi prostorske porazdelitve (trende). Pri ugotavljanju trendov se upoštevajo dejanske koncentracije parametrov v vodi.
12.1. | V tabeli se v stolpec "PARAMETER Z UGOTOVLJENO SPREMEMBO VSEBNOSTI" navede parametre, za katere je bila ugotovljena sprememba vsebnosti. V stolpec "dolvodno merilno mesto" se navede dolvodno merilno mesto (lahko tudi več mest, npr. EVP-1, EVP-2), kjer je bila ugotovljena sprememba vsebnosti. V stolpec "ugotovljene spremembe vsebnosti posameznega parametra glede na celotno obdobje monitoringa" se lahko navede, kolikokrat je bila ugotovljena sprememba vsebnosti za posamezen parameter v celotnem obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa, npr. EVP-1 (3-krat) EVP-2 (1-krat). V stolpcu "trend koncentracije parametra glede na celotno opazovalno obdobje (+/-)" se navede obdobje izvajanja obratovalnega monitoringa ter trend koncentracije parametra za posamezno merilno mesto (+/-) (kjer pomeni "+" koncentracija parametra narašča, "-" koncentracija parametra pada oziroma "+/-" če koncentracija ne pada in ne narašča). Pri ugotavljanju trendov se upoštevajo dejanske koncentracije parametrov v vodi. Trendi morajo biti ovrednoteni kot statistično značilni (p< 0,05), trendi se izdelajo za posamezen parameter na posameznem merilnem mestu. Prav tako je potrebno trende prostorsko vrednotiti. Prostorsko vrednotenje se lahko poda opisno, shematsko s priloženimi tabelami, slikovno ... Pri "vnesi obdobje" se navede datum vzorčenja, če se vzorčenje opravi na vseh vrtinah v enem dnevu, oziroma se navede obdobje vzorčenja, če obdobje vzorčenja na vseh vrtinah traja več dni.
12.2. | Opombe oz. interpretacija rezultatov: Na tem mestu se interpretira rezultate, pri tem so lahko v pomoč spodnje alineje: - parametre, katerih sprememba vsebnosti, izračunana v tekočem obdobju izvajanja monitoringa je dosežena oz. presežena glede na izračun iz zadnjega (predhodnega) obdobja izvajanja monitoringa; - za kolikokrat (števično) je sprememba vsebnosti, izračunana v tekočem obdobju izvajanja monitoringa dosežena oz. presežena glede na izračun iz zadnjega (predhodnega) obdobja izvajanja monitoringa (npr. 3 x); - parametre, pri katerih trend koncentracije parametra narašča in parametre, pri katerih trend koncentracije pada ter parametre, katerih trend stagnira.
13. | UGOTOVITVE O VPLIVU NAPRAVE
Sklepne ugotovitve o vplivu naprave na podzemno vodo, skladno s Pravilnikom, morajo vključevati: - strokovno obrazložitev vrednotenja parametrov z vidika kemijske in hidrogeološke stroke; - oceno trenda slabšanja in izboljševanja stanja podzemne vode; - skupno mnenje o morebitnem vplivu na stanje podzemne vode.
13.1. | Končna ocena vpliva naprave naj bo podprta s podatki: - o oceni, ali je za parametre, kjer so na gorvodnem merilnem mestu izmerjene povprečne vrednosti koncentracij določenih parametrov višje kot na dolvodnem merilnem mestu, otežena ocena vpliva naprave za te parametre (npr. zaradi geogenih in antropogenih značilnosti zaledja; gorvodna vrtina že v vplivnem območju naprave... ); - o parametrih iz sklopa parametrov, ki so značilno pokazatelji onesnaženja podzemne vode (npr. Fe, SO4, … ); - ali je glede na izveden obratovalni monitoring stanja podzemne vode ugotovljeno, da ciljna hidrogeološka cona ni ustrezno opredeljena. - možnost vpliva drugih virov na podzemno vodo, izven območja ciljne hidrogeološke cone naprave; - ali je prišlo do spremembe smeri toka podzemne vode; - ali so bili preseženi standardi kakovosti (če se naprava ali njena ciljna hidrogeološka cona nahaja v varovanem območju (VVO, Natura 2000)); - kakšna je možnost onesnaženja podzemne vode ob upoštevanju hidrogeoloških lastnosti terena in tehničnih značilnosti naprave iz lista 4 tega obrazca; - prisotnost IDENTIFICIRANIH ORGANSKIH spojin (ugotovljenih npr. z meritvami GC-MS posnetkov) in so glede na pojavljanje na posameznih merilnih mestih na območju ciljne hidrogeološke cone indikativne za vpliv naprave na stanje podzemne vode; - ali se območje vpliva naprave na stanje podzemne vode širi tudi izven obstoječe ciljne hidrogeološke cone; - za kraške in razpoklinske vodonosnike je potrebno ovrednotiti "težo" izračunov in oceno vpliva naprave glede na preveliko oddaljenost gorvodnega merilnega mesta in dolvodnih merilnih mest (vmesni vpliv drugih virov).
14. | PREDLOGI
14.1. | Podajo se priporočila oz. opombe za izvedbo prihodnjega obratovalnega monitoringa, npr.: - zahteva po čiščenju/aktivaciji merilnih mest, v kolikor gre za vrtine oz. piezometre; - da je zaradi širitve vplivnega območja potrebna dopolnitev ciljne hidrogeološke cone in vključitev dodatnega merilnega mesta; - če se ugotovi potrebo po spremembi merilne mreže, jo je potrebno strokovno utemeljiti; - zaradi spremenjenih hidroloških razmer je potrebno prilagoditi vzorčenje glede na vodno stanje (po predpisu, ki ureja stanje podzemne vode, se vzorčenje izvaja v obdobjih nizkih in visokih vod); - opredeliti spojine, katerih prisotnost je ugotovljena z meritvami GC-MS posnetkov in so nedvoumno indikativne za to napravo; - zaradi spremembe nabora parametrov za naslednje opazovalno leto, ki ga je potrebno strokovno utemeljiti. Za vse predvidene spremembe v obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode je potrebna izdelava novega Programa monitoringa, ki ga ministrstvo pred začetkom izvajanja potrdi v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja/spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.
15. | POOBLASTILO
Vstaviti je potrebno pooblastilo za posredovanje elektronske oblike poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode na elektronski naslov Agencije RS za okolje.
16. | PRILOGE
Poglavje je namenjeno: - dodatnim opombam, ki na listih 2-15 niso bile zajete; - vstavljanju dodatnega slikovnega gradiva, ki se lahko v polje Opombe vstavi v obliki pdf (glede na Navodila - zavihek 6.).