Smernice

Uredba o spremljanju in poročanju – 
smernice o vzorčenju in analizi

Smernice št. 5 za MRR (Uredbo o spremljanju in poročanju), končna različica z dne 5. oktobra 2012

Ta dokument je del zbirke dokumentov, ki so jih službe Komisije pripravile za pomoč pri izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Te smernice predstavljajo stališča služb Komisije v času objave in niso pravno zavezujoče.

V teh smernicah so upoštevane razprave na srečanjih neformalne tehnične delovne skupine o uredbi o spremljanju in poročanju v okviru delovne skupine III Odbora za podnebne spremembe ter pisne pripombe zainteresiranih strani in strokovnjakov iz držav članic. Te smernice so s pisnim postopkom, zaključenim 28. septembra 2012, soglasno potrdili predstavniki držav članic v Odboru za podnebne spremembe.

Vse smernice in predloge je mogoče prenesti s spletne strani Komisije na naslovu:	
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm.

KAZALO

1	Uvod	3

1.1	O tem dokumentu	3

1.2	Navodila za uporabo tega dokumenta	3

1.3	Dostop do dodatnih informacij	3

2	PREGLED	6

2.1	Pregled tega dokumenta	6

2.2	Faktorji za izračun – načela	6

2.3	Splošne zahteve glede laboratorijskih analiz	8

2.4	Postopki za analitske metode	9

3	Načrt ZA vzorčenjE	10

3.1	Uvod v vzorčenje	10

3.2	Zahteve iz MRR glede načrta za vzorčenje	17

3.3	Priprava načrta za vzorčenje	20

4	Pogostost ANALIZ	22

4.1	Najmanjša pogostost analiz (Priloga VII k MRR)	22

4.2	Pravilo o „1/3“	23

4.3	Nastanek nerazumno visokih stroškov	25

5	LABORATORIJI	26

6	SPLETNI ANALIZATORJI PLINOV	29

7	Priloga I: KRATICE IN ZAKONODAJA	30

7.1	Uporabljene kratice	30

7.2	Zakonodajna besedila	30

8	Priloga II: primer predloge načrta za vzorčenje	31

# Uvod

## O tem dokumentu

Ta dokument je del zbirke smernic o specifičnih temah o spremljanju in poročanju v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS). Medtem ko je v Smernicah št. 1 predstavljen splošen pregled spremljanja emisij iz naprav in poročanja o njih v okviru EU ETS, so v tem dokumentu (Smernice št. 5) podrobneje pojasnjene zahteve glede laboratorijskih analiz. Ta dokument je pripravljen kot pomoč pri izvajanju MRR in Smernic št. 1, in sicer tako, da v nepravniškem jeziku pojasnjuje njene zahteve. Vendar se je treba zavedati, da je najpomembnejši dokument Uredba.

V tem dokumentu so razložene zahteve iz Uredbe, ki veljajo za naprave. Poleg tega temelji na smernicah in najboljši praksi, oblikovanih v prvih dveh obdobjih EU ETS (2005 do 2007 in 2008 do 2012), zlasti na izkušnjah držav članic, pridobljenih na podlagi smernic o spremljanju in poročanju (v nadaljnjem besedilu: MRG 2007), vključno s sklopom navodil, znanih kot navodila ETSG, ki so bila pripravljena v okviru omrežja IMPEL.

V dokumentu je upoštevan tudi pomemben prispevek projektne skupine za spremljanje, ustanovljene v okviru foruma za skladnost z EU ETS, ter neformalne tehnične delovne skupine, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz držav članic in je bila ustanovljena v okviru delovne skupine 3 Odbora za podnebne spremembe.

## Navodila za uporabo tega dokumenta

Kadar so v tem dokumentu navedene samo številke členov brez dodatnih podatkov, gre vedno za člene MRR.

Ta simbol označuje pomembna opozorila za upravljavce in pristojne organe.

Ta znak se uporablja v primerih bistvenih poenostavitev splošnih zahtev iz MRR.

Simbol žarnice označuje najboljše prakse.

Simbol majhne naprave bralca usmerja na teme, relevantne za naprave z nizkimi emisijami.

Simbol orodja bralca opozarja, da so na voljo drugi dokumenti, predloge ali elektronska orodja iz drugih virov (tudi tisti, ki so še v pripravi).

Simbol knjige označuje primere za teme, ki so obravnavane v besedilu, ob katerem se simbol pojavlja.

## Dostop do dodatnih informacij

Vse smernice in predloge, ki jih Komisija zagotavlja na podlagi uredbe o spremljanju in poročanju ter uredbe o akreditaciji in preverjanju, je mogoče prenesti s spletne strani Komisije na naslovu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

Na voljo so naslednji dokumenti:

- Smernice št. 1: „Uredba o spremljanju in poročanju – splošne smernice za naprave“. Navedeni dokument opisuje načela in pristope k spremljanju iz MRR za nepremične naprave.

- Smernice št. 2: „Uredba o spremljanju in poročanju – splošne smernice za operaterje zrakoplovov“. Navedeni dokument opisuje načela in pristope k spremljanju iz MRR za letalski sektor. Vključuje tudi smernice o predlogah za načrte za spremljanje, ki jih je pripravila Komisija.

- Smernice št. 3: „Vprašanja v zvezi z biomaso v EU ETS“. Navedeni dokument obravnava uporabo trajnostnih meril za biomaso in zahteve iz členov 38, 39 in 53 MRR. Relevanten je za upravljavce naprav in operaterje zrakoplovov.

- Smernice št. 4: „Smernice o oceni negotovosti“. Navedeni dokument o napravah vsebuje informacije o ocenjevanju negotovosti, povezane z uporabljeno merilno opremo, da upravljavec lažje ugotovi, ali lahko izpolni zahteve v zvezi s posamezno stopnjo.

- Smernice št. 5: „Smernice o vzorčenju in analizi“ (samo za naprave). Ta dokument.

- Smernice št. 6: „Dejavnosti pretoka podatkov in nadzorni sistem“. Navedeni dokument (uporablja se za naprave in operaterje zrakoplovov) obravnava možnosti za opis dejavnosti pretoka podatkov pri spremljanju v okviru EU ETS, oceno tveganja kot del nadzornega sistema in primere nadzornih dejavnosti.

Poleg tega Komisija zagotavlja naslednje elektronske predloge:

- predloga št. 1: Načrt za spremljanje emisij nepremičnih naprav,

- predloga št. 2: Načrt za spremljanje emisij operaterjev zrakoplovov,

- predloga št. 3: Načrt za spremljanje podatkov o tonskih kilometrih operaterjev zrakoplovov,

- predloga št. 4: Letno poročilo o emisijah nepremičnih naprav,

- predloga št. 5: Letno poročilo o emisijah operaterjev zrakoplovov,

- predloga št. 6: Poročilo o podatkih o tonskih kilometrih operaterjev zrakoplovov.

Poleg navedenih dokumentov, ki se nanašajo na MRR, je na istem naslovu na voljo ločen sklop smernic za uredbo o akreditaciji in preverjanju.

Vsa zakonodaja EU je na voljo na portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/.

Najpomembnejša zakonodaja je navedena tudi v prilogi k temu dokumentu.

Koristne smernice so lahko objavljene tudi na spletnih straneh pristojnih organov držav članic. Upravljavci naprav morajo zlasti preveriti, ali pristojni organ zagotavlja delavnice, pogosta vprašanja, službe za pomoč uporabnikom itd.

# PREGLED

## Pregled tega dokumenta

Opomba: Ta dokument je relevanten samo za naprave, ki določajo faktorje izračuna na podlagi analiz ali – kar zadeva zahteve glede usposobljenost laboratorijev – uporabljajo spletne analizatorje plinov ali sisteme za neprekinjeno merjenje emisij (CEMS).

Ta dokument zagotavlja pregled pomembnosti vzorčenja in analize ter načina obravnavanja te teme v MRR. V MRR je izraz „analize v skladu s členi 32 do 35“ večkrat uporabljen, kadar je treba faktorje za izračun določiti z analizo (običajno v okviru pristopov na visoki stopnji). Ta tema je predstavljena v oddelku 2.2, pri čemer je razloženo tudi, kako so te zahteve povezane s primeri, v katerih MRR omogoča uporabo smernic za „najboljšo industrijsko prakso“. V oddelku 2.3 sledi podrobnejši povzetek zahtev iz MRR v zvezi z analizami.

Poglavje 3 vključuje smernice glede zahtev iz člena 32 za pripravo načrta za vzorčenje. V poglavju 4 je obravnavano vprašanje, kako določiti ustrezno pogostost analiz na podlagi člena 35.

Zahteve iz člena 34 glede laboratorijev, ki izvajajo analize za določanje faktorjev za izračun, so podrobneje pojasnjene v poglavju 5. Zadevno poglavje obravnava zlasti možnosti za dokazovanje enakovrednosti z akreditiranim laboratorijem, če laboratorij ni akreditiran v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025.

Priloga II dopolnjuje poglavji 3 in 4, saj je v njej naveden primer predloge načrta za vzorčenje.

## Faktorji za izračun – načela

[Ta oddelek temelji na oddelku 6.2 Smernic št. 1 (splošne smernice za naprave).

V ta dokument je vključen, da se zagotovita celovitost in samostojnost zadevnega dokumenta.]

Ta dokument obravnava zlasti faktorje za izračun. Ti faktorji so:

- v primeru standardne metodologije za izgorevanje goriv ali goriv, ki se uporabljajo kot vhodni material procesa: faktorji emisije, neto kalorične vrednosti, faktorji oksidacije in frakcije biomase;

- v primeru standardne metodologije za emisije iz proizvodnih procesov (zlasti pri razgradnji karbonatov): faktorji emisije in faktorji pretvorbe;

- za masne bilance: vsebnosti ogljika ter po potrebi frakcije biomase in neto kalorične vrednosti.

Naslednja formula prikazuje način uporabe faktorjev za izračun pri izračunu emisij. Prikazan je najpogostejši primer, tj. emisije iz izgorevanja goriv, pri čemer je uporabljena standardna metoda izračuna v skladu s členom 24(1):

Primer: Spremljanje izgorevanja goriv na podlagi izračuna Em=AD⋅NCV⋅EF⋅OF⋅(1−BF) pri čemer je: Em emisije [t CO2], AD podatki o dejavnosti (= količina goriva) [t ali Nm3], faktorji za izračun: NCV neto kalorična vrednost (NKV) [TJ/t ali TJ/Nm3], EF faktor emisije [t CO2/TJ, t CO2/t ali t CO2/Nm3], OF faktor oksidacije [brez dimenzije], BF frakcija biomase [brez dimenzije].

Te faktorje je v skladu s členom 30(1) MRR mogoče določiti na podlagi enega od naslednjih načel:

- na podlagi privzetih vrednosti (glej oddelek 6.2.1 Smernic št. 1) ali

- z laboratorijskimi analizami.

Katera od možnosti se uporabi, je odvisno od veljavne stopnje. Nižje stopnje omogočajo privzete vrednosti, tj. vrednosti, ki se z leti ne spreminjajo, pri čemer se posodobijo le, ko so na voljo točnejši podatki. Najvišja stopnja, določena za vsak parameter v MRR, je običajno laboratorijska analiza, ki je zahtevnejša in seveda tudi točnejša. Rezultat analize velja za šaržo, iz katere je bil vzorec odvzet, pri čemer je privzeta vrednost običajno povprečna ali konzervativna vrednost, določena na podlagi velikih količin zadevnega materiala. Faktorji emisije za premog, ki se uporabljajo v nacionalnih registrih, se na primer lahko uporabljajo za povprečje več (ali celo številnih) vrst premoga na državni ravni, pri čemer se uporabljajo tudi v statističnih podatkih za področje energetike, medtem ko se analiza MRR uporablja za zadevno analizirano šaržo (ena vrsta premoga).

Pomembna opomba: upravljavec mora v vseh primerih zagotoviti, da se podatki o dejavnosti in vsi faktorji za izračun uporabljajo dosledno. Kadar se količina goriva določi v mokrem stanju pred vstopom v kotel, se morajo tudi faktorji za izračun nanašati na mokro stanje. Kadar se analize izvajajo v laboratoriju na podlagi suhega vzorca, je treba ustrezno upoštevati vlago, da se opredelijo faktorji za izračun, ki veljajo za material v mokrem stanju.

Upravljavci morajo biti pozorni tudi, da ne zamešajo parametrov neskladnih enot. Kadar se količina goriva določi glede na prostornino, se morata na prostornino in ne na maso nanašati tudi NKV in/ali faktor emisije.

## Splošne zahteve glede laboratorijskih analiz

Kadar se MRR nanaša na določanje „v skladu s členi 32 do 35“, to pomeni, da je treba parameter določiti s (kemijskimi) laboratorijskimi analizami. MRR določa razmeroma stroga pravila za take analize, da se zagotovi visoka raven kakovosti rezultatov. Upoštevati je treba zlasti naslednje točke:

Laboratorij mora dokazati svojo usposobljenost. To se doseže z enim od naslednjih pristopov:

  - z akreditacijo v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025, pri čemer zahtevana analitska metoda spada v obseg akreditacije, ali

  - z dokazovanjem izpolnjevanja meril iz člena 34(3). To se šteje za razumno enakovredno zahtevam iz standarda EN ISO/IEC 17025. Opozoriti je treba, da se lahko ta pristop uporabi le, kadar je dokazano, da uporaba akreditiranega laboratorija ni tehnično izvedljiva ali povzroča nerazumno visoke stroške.

- Način odvzema vzorcev materiala ali goriva za analizo je ključen za zagotovitev reprezentativnih rezultatov. Zato je v MRR ta tema bistveno bolj poudarjena kot v MRG 2007. Upravljavci morajo pripraviti načrte za vzorčenje v obliki pisnih postopkov (glej poglavje 3), ki jih mora odobriti pristojni organ. Upoštevati je treba, da to velja tudi, kadar vzorčenja ne izvaja upravljavec sam, ampak ga odda zunanjim izvajalcem.

- Pri analitskih metodah je treba običajno upoštevati mednarodne ali nacionalne standarde.

Opozoriti je treba, da so navedene točke običajno povezane z najvišjimi stopnjami za faktorje za izračun. Zato se te bolj zapletene zahteve redkeje uporabljajo za manjše naprave. Upravljavec naprave z nizkimi emisijami lahko uporabi „kateri koli laboratorij, ki je tehnično usposobljen in sposoben zagotoviti tehnično veljavne rezultate z uporabo ustreznih analitskih postopkov, pri čemer predloži dokaze za ukrepe zagotavljanja kakovosti iz člena 34(3)“. Laboratorij bi moral v skladu z minimalnimi zahtevami dokazati, da je tehnično usposobljen in „lahko [...] zanesljivo upravlja svoje osebje, postopke, dokumente in naloge“ ter da je sprejel ukrepe za zagotavljanje kakovosti in po potrebi popravne ukrepe za rezultate kalibracije in preskusa. Vendar je za upravljavca zelo pomembno, da od laboratorija prejme zanesljive rezultate. Zato si morajo upravljavci prizadevati, da so zahteve iz člena 34 izpolnjene v čim večjem obsegu.

Opozoriti je treba tudi, da MRR v zahtevah iz Priloge IV, specifičnih za dejavnosti, omogoča uporabo „smernic za najboljšo industrijsko prakso“ za nekatere nižje stopnje. V nekaterih primerih je to najnižja stopnja, pri kateri se ne uporabljajo privzete vrednosti. V takih primerih, v katerih je treba kljub možni uporabi metodologije nižje stopnje še vedno izvesti analize, morda ni ustrezno ali mogoče v celoti uporabiti členov 32 do 35. Vendar bi moral pristojni organ za minimalne zahteve šteti naslednje:

- Kadar uporaba akreditiranega laboratorija tehnično ni izvedljiva ali bi povzročila nerazumno visoke stroške, lahko upravljavec uporabi kateri koli laboratorij, ki je tehnično usposobljen in sposoben zagotoviti tehnično veljavne rezultate z uporabo ustreznih analitskih postopkov, pri čemer predloži dokaze za ukrepe zagotavljanja kakovosti in po potrebi popravne ukrepe iz člena 34(3).

- Upravljavec mora predložiti načrt za vzorčenje v skladu s členom 33.

- Upravljavec mora določiti pogostost analiz v skladu s členom 35.

## Postopki za analitske metode

Priloga I k MRR določa, da mora načrt za spremljanje, če je to ustrezno, vključevati seznam analitskih metod, ki se uporabljajo za določitev vseh ustreznih faktorjev za izračun za vsakega od tokov vira, in opis pisnih postopkov za te analize. V spodnjem primeru je prikazano, kako je mogoče take postopke opisati v načrtu za spremljanje.

Primer zahtevanega povzetka NS za analitski postopek:

-{}-

| Element iz člena 12(2) | Možna vsebina (primeri) |
| --- | --- |
| Naziv postopka | Analiza NKV trdnih in tekočih goriv |
| Sklic za postopek | Trdna goriva: ANA 1-1/UBA, tekoča goriva: ANA 1-2/UBA, primerjava, ki jo izvede zunanji (akreditirani) laboratorij: ANA 1-3/ext. |
| Sklic na diagramu (kadar je to primerno) | N. r. |
| Kratek opis postopka | Uporabi se metoda z bombnim kalorimetrom. Ustrezna količina vzorca temelji na izkušnjah pri predhodnih meritvah podobnih materialov. Vzorci se uporabljajo v suhem stanju (sušijo se najmanj šest ur pri 120 °C). NKV se glede vsebnosti vlage popravi z izračunom. Trdna goriva: v skladu z navedbami iz standarda. Tekoča goriva: le rahlo odstopanje od standarda; vzorci se ne posušijo. |
| Delovno mesto ali oddelek, odgovoren za postopek in pridobljene podatke | Laboratorij družbe – vodja oddelka. Namestnik: vodja enote za zdravje, varnost, okolje in kakovost. |
| Mesto hranjenja evidence | V tiskani obliki: pisarna laboratorija, polica 27/9, mapa z oznako „ETS 01-ANA-yyyy“ (pri čemer je yyyy tekoče leto); v elektronski obliki: „P:\ETS_MRV\labs\ETS_01-ANA-yyyy.xls“. |
| Ime uporabljenega sistema informacijske tehnologije (če je to ustrezno) | Notranja evidenca laboratorija (zbirka podatkov MS Access): številke vzorcev in izvor/ime vzorca se sledijo skupaj z rezultati. |
| Seznam uporabljenih standardov EN ali drugih standardov (če je to ustrezno) | Standard EN 14918:2009 s spremembami, ki omogočajo tudi uporabo za nebiomaso in tekoča goriva. |

# Načrt ZA vzorčenjE

## Uvod v vzorčenje

Pogostost vzorčenja v primerjavi s pogostostjo analiz

MRR obravnava pogostost analiz (glej poglavje 4) v členu 35. Glede na posebne okoliščine mora upravljavec v skladu z odobrenim načrtom za spremljanje analize faktorja emisije posameznega toka vira izvesti npr. najmanj štirikrat na leto.

Izraz „pogostost analiz“ ni enak izrazu „pogostost vzorčenja“, tj. pogostost odvzema vzorcev ali posamičnih vzorcev iz šarže ali pošiljke goriva ali materiala. Na splošno je treba v enem letu odvzeti veliko več vzorcev/posamičnih vzorcev in ne le štiri, da se pridobijo reprezentativni rezultati. V poglavju 3 in njegovih oddelkih je obravnavana le pogostost vzorčenja.

Za boljše razumevanje je naveden naslednji primer.

Primer: v elektrarni na premog se porabi 500 000 ton premoga na leto. Upravljavec mora v skladu s Prilogo VII (glej tudi oddelek 4.1) analizirati najmanj vsakih 20 000 ton premoga. S tem pridobi vsaj 25 različnih laboratorijskih vzorcev, ki se analizirajo vsako leto. Glavni cilj načrta za vzorčenje, ki zajema tudi pogostost vzorčenja, je pripraviti (vsaj) 25 laboratorijskih vzorcev, ki so reprezentativni za vsako od 20 000-tonskih šarž. Reprezentativen laboratorijski vzorec je mogoče dobiti, če se odvzame več kot le en vzorec/posamični vzorec iz vsake 20 000-tonske šarže.

V primeru analize snovi v laboratoriju je vzorčenje zelo pomembna naloga. Zelo pomembna sta razvoj in uporaba ponovljive metodologije (načrta za vzorčenje), ki zagotavlja, da je odvzeti vzorec reprezentativen za celo šaržo ali pošiljko, iz katere je vzorec odvzet. V načrtu za vzorčenje so opisani splošni nameni in cilji, pri čemer zajema posebna in praktična navodila glede tega, kaj se vzorči, kako se vzorči, kako pogosto se vzorči, v zvezi s čim se bo vzorec analiziral in kdo bo analizo izvedel. Ustrezen načrt za vzorčenje zagotavlja preglednost za vse uporabnike in ne izboljša le zanesljivosti rezultatov in stopnje zanesljivosti, ampak lahko prispeva tudi k zmanjšanju stroškov za analize in preverjanje.

Zapletenost načrta za vzorčenje je odvisna predvsem od stopnje heterogenosti goriva ali materiala. Na splošno je v zapletenih primerih smiselno pripraviti natančen načrt za vzorčenje. Vendar je treba opozoriti tudi, da uporaba zelo heterogenih materialov v napravah EU ETS ni razširjena. Zato bo treba izpopolnjene načrte za vzorčenje pripraviti za le nekatere naprave. Pogosto bo mogoče vzorčenje, ki se uporablja za druge namene (kot je nadzor kakovosti ali postopkov), uporabiti (kakršno je) brez dodatnega prilagajanja, kot je prikazano v primerih.

Priprava načrta za vzorčenje je pojasnjena v oddelku 3.3. Zapletenost načrta se veča s stopnjo heterogenosti materiala. V primeru zelo homogenega materiala (npr. tekočega goriva, ki se v cisterni homogenizira z mešanjem) je lahko enostaven vzorec 50 ml materiala reprezentativen za vseh 500 ton materiala v cisterni. Na drugi strani lahko nekatere frakcije odpadkov (npr. elektronski odpadki) zajemajo predmete z maso več kot 50 kg, medtem ko so za laboratorijsko analizo običajno potrebni vzorci le nekaj gramov, v nekaterih primerih celo mikrogramov (µg).

Cilj vsake izvedbe vzorčenja je doseči čim večjo reprezentativnost končnega vzorca v laboratoriju za celotno obdobje dostave ali šaržo goriva ali materiala. Za določitev, koliko „posamičnih vzorcev“ (manjših vzorcev, ki se združijo v večji vzorec) je treba izbrati iz šarže in kako veliki morajo biti, da se pridobi razumno reprezentativen „sestavljeni vzorec“, je treba uporabiti statistične metode. Posamični vzorci morajo biti znatno večji od velikosti delcev, pri čemer morajo biti mesta vzorčenja razpršena po celotnem območju, ki se vzorči. Število posamičnih vzorcev mora biti dovolj veliko, da se lahko dobi smiselno povprečje.

Primer 1: v napravi se žge glina, ki se dostavlja s skladiščnimi cisternami na tovornjakih. Za določitev lastnosti tega toka vira, npr. EF, se vsaka pošiljka vzorči in obravnava v skladu z najboljšo industrijsko prakso. Primer 2: elektrarna obratuje na premog. Vzorčenje zaloge premoga na kraju samem izvede naprava za samodejno vzorčenje. V obeh primerih se lahko pri pripravi pisnega postopka za načrt za vzorčenje evidentirajo že sprejeti ukrepi, ne pa izvajajo novi koraki v postopkih. Primer 3: obrat, ki proizvaja cementni klinker, obratuje izključno na petrolkoks. Upravljavec namerava dodatno zažigati odpadne pnevmatike in druga trdna alternativna goriva. V tem primeru je zelo priporočljivo, da upravljavec pozorno preuči ustrezne dokumente s standardi (glej spodaj), da pripravi pregleden načrt za vzorčenje in postopek, na katerem načrt temelji. Poleg tega se je mogoče z akreditiranim laboratorijem, ki bo izvajal analize, posvetovati tudi v zvezi s pripravo ustreznega pristopa k vzorčenju.

Primer: Na sliki 1 je prikazana množica, ki zajema fizikalno mešanico iz dveh sestavin, ki se razlikujeta v eni preučevani lastnosti materiala (kar nakazujeta dve različni barvi), npr. NKV. Preučevana je povprečna vrednost lastnosti množice. Predvideva se, da je mogoče odvzeti le posamične vzorce v velikosti 2 x 2 polji (krepko označeni okvirji). Ta primer prispeva k razumevanju, da je treba celo v razmeroma enostavnih primerih vložiti nekaj truda v pripravo ustreznega načrta za vzorčenje, da se po analizah zagotovijo reprezentativni rezultati. Čeprav je v množici enako število zelenih in rdečih polj, vsak posamični vzorec velikosti 2 x 2 ne vsebuje enakega števila zelenih in rdečih polj. Zaradi te težave, pri kateri v praksi morda ni vidnih razlik v materialu, je ena od glavnih nalog načrta za vzorčenje določiti število posamičnih vzorcev, ki so potrebni za pridobitev dovolj reprezentativnih splošnih rezultatov (tj. imeti enako število zelenih in rdečih polj za analizo).

Slika 1:	Primer naključne mešanice iz dveh sestavin z zelo enotno porazdelitvijo velikosti delcev. Krepko označeni kvadrati prikazujejo, katere vzorce bi bilo mogoče odvzeti.

Poleg tega je za vzorčenje pogosto potrebnih več zaporednih korakov, tj. izbira posamičnih vzorcev iz kupa, mešanje posamičnih vzorcev v nov vzorec, zmanjšanje velikosti delcev, odvzem novih (manjših) vzorcev, ponovno mešanje in zmanjšanje velikosti itd., dokler se ne pridobi končni laboratorijski vzorec. Kot je bilo navedeno že na začetku, je treba v postopek vložiti več truda, kadar je material bolj heterogen in kadar so posamezni delci večji. Na sliki 2 je prikazan primer shematskega prikaza, ki pomaga pri razumevanju vloge vzorčenja pri določanju faktorjev za izračun. Na sliki 3 je prikazan podrobnejši primer načrta za vzorčenje.

Slika 2:	 Primer shematskega prikaza za vzorčenje in analize

| EN | SL |
| --- | --- |
| Trucks deliveries in the reporting period | Dostave s tovornjaki v poročevalnem obdobju |
| Process steps within the boundaries of the sampling plan | Koraki v postopkih v mejah načrta za vzorčenje |
| (Composite) sample: e.g. increment or sample taken from every truck delivery (1 g to 100 kg scale) | (Sestavljeni) vzorec: npr. posamični vzorec ali vzorec, ki se vzame iz vsake pošiljke tovornjaka (lestvica 1 g do 100 kg) |
| Storage, mixing, sub-sampling (particle-size reduction) and homogenisation of the samples in installation's own laboratory | Shranjevanje, mešanje, podvzorčenje (zmanjšanje velikosti delcev) in homogenizacija vzorcev v lastnem laboratoriju naprave |
| Mixed samples: combined samples from several different trucks and from different points of time. | Mešani vzorci: združeni vzorci iz več različnih tovornjakov in obdobij |
| Transfer to accredited laboratory | Prevoz v akreditirani laboratorij |
| Sample in accredited laboratory | Vzorec v akreditiranem laboratoriju |
| Final (sub)-sample: e.g. laboratory sample analysed on the analytical device (μg to mg scale) -> the (weighted) average of all analytical values in the reporting period will be used for the determination of the calculation factor | Končni (pod)vzorec: npr. laboratorijski vzorec, ki se analizira z analitsko napravo (lestvica μg do mg) -> (tehtano) povprečje vseh analitskih vrednosti v poročevalnem obdobju se uporabi za določitev faktorja za izračun |

Slika 3: 	Primer shematskega prikaza načrta za vzorčenje za določanje vsebnosti karbonata v glini

| EN | SL |
| --- | --- |
| Delivered amount per truck | Dostavljena količina na tovornjak |
| Increments | Posamični vzorci |
| Combined samples | Združeni vzorci |
| Sub-sample 1 | Podvzorec 1 |
| Sub-sample 2 | Podvzorec 2 |
| Sub-sample delivered to laboratory | Podvzorec se dostavi v laboratorij |
| Analytical sample analysed by the laboratory | Analitski vzorec se analizira v laboratoriju |
| Treatment | Obdelava |
| Particle size | Velikost delcev |
| Grinding, mixing, dividing | Mletje, mešanje, ločevanje |
| Dividing | Ločevanje |

Na splošno so ustrezni vsi standardi, ki vključujejo določbe za pripravo načrtov za vzorčenje, zlasti standardi, povezani s posebno vrsto toka vira, npr. premogom. Pri pripravi načrta za vzorčenje se lahko upoštevajo naslednji standardi in tehnična poročila, zlasti pri bolj zapletenih primerih:

EN 932-1:	Preskusi splošnih lastnosti agregatov – 1. del: Metode vzorčenja

EN ISO 10715:	Zemeljski plin – Smernice za vzorčenje

ISO 13909-2:	Črni premog in koks – Mehansko vzorčenje – 2. del: Premog – Vzorčenje iz gibajočih tokov

EN 14899: 	Karakterizacija odpadkov – Vzorčenje odpadkov – Okvirno navodilo za pripravo in uporabo načrta vzorčenja

CEN/TR 15310: 	Karakterizacija odpadkov – Vzorčenje odpadkov
To tehnično poročilo, ki vsebuje pet delov, podpira in dopolnjuje standard EN 14899.

EN 15442: 	Trdna alternativna goriva – Metode za vzorčenje

EN 15443: 	Trdna alternativna goriva – Metode za pripravo laboratorijskega vzorca

EN 14778:	Trdna biogoriva – Vzorčenje

V nekaterih navedenih standardih in tehničnih poročilih so obravnavanih zlasti odpadki. Vendar so trdni odpadki pogosto zelo heterogeni. Zato je mogoče šteti, da pristopi k pripravi načrta za vzorčenje v zvezi z odpadki, ki so predstavljeni v standardih in tehničnih poročilih, veljajo celo za najbolj zapletene primere, ki ne vključujejo odpadkov. Kadar ni ustreznega standarda za posamezno gorivo, so mogoče znatne poenostavitve, če je gorivo ali material bolj homogen.

V nekaterih primerih lahko rezultati analize kažejo, da se heterogenost goriva ali materiala znatno razlikuje od informacij o heterogenosti, na katerih je temeljil prvotni načrt za vzorčenje zadevnega goriva ali materiala. V takih primerih mora upravljavec v skladu s členom 33(2) prilagoditi ustrezne elemente načrta za vzorčenje. Te prilagoditve se izvedejo v dogovoru z laboratorijem, ki izvaja analizo za zadevno gorivo ali material (glej poglavje 5), pri čemer jih mora odobriti pristojni organ.

Primer predloge načrta za vzorčenje je na voljo v Prilogi II.

## Zahteve iz MRR glede načrta za vzorčenje

Da bi navedene zahteve praktično in usklajeno izpolnili v praksi, mora upravljavec v skladu s členom 33 načrt za vzorčenje predložiti v odobritev pristojnemu organu za vsako gorivo ali material, za katerega se faktorji za izračun določijo z analizami. Če se za določanje faktorjev za izračun uporabljajo le stopnje, pri katerih se uporabljajo privzete vrednosti ali evidence nakupa, ta zahteva (in posledično te smernice) ni relevantna.

Načrt za vzorčenje je v obliki pisnega postopka in vsebuje naslednje informacije:

- metodologije za pripravo vzorcev,

- odgovornosti,

- lokacije,

- pogostosti,

- količine in

- metodologijo za shranjevanje in prevoz vzorcev.

Poleg tega MRR vsebuje določbe, da je treba načrt za vzorčenje redno posodabljati, če se tokovi vira ali lastnosti tokov vira spreminjajo. To se doseže z zahtevo, da mora upravljavec vzpostaviti postopek za revidiranje primernosti načrta za vzorčenje, ki se priloži načrtu za spremljanje.

Končni cilj načrta za vzorčenje v MRR je zagotoviti, da so analizirani vzorci reprezentativni za zadevne šarže in da združeni rezultati njihovih analitskih vrednosti omogočajo določitev reprezentativnih faktorjev za izračun, npr. da sta vzorčenje in analiza vsebnosti ogljika toka vira reprezentativna za zadevni material v celotnem poročevalnem obdobju.

Zahteva glede vzpostavitve načrta za vzorčenje in postopka, na katerem načrt temelji, pogosto ne pomeni dodatnih zahtev za veljavno prakso v napravi. MRR v vseh primerih določa, da se pomembni elementi načrta za vzorčenje določijo v dogovoru z laboratorijem, ki izvaja analizo za zadevno gorivo ali material, pri čemer se v načrt za vzorčenje vključijo dokazila o tem dogovoru. To velja zlasti za razmeroma heterogen material z lastnostmi, ki se spreminjajo glede na prostor in čas.

V nekaterih primerih lahko vzorčenje izvede tretja oseba, npr. dobavitelj goriva/materiala. V takem primeru je upravljavec še vedno odgovoren za dokazovanje skladnosti z zahtevami glede načrtov za vzorčenje iz MRR. To lahko izpolni tako, da pridobi informacije in dokaze o načrtu za vzorčenje tretje osebe. Upravljavec je v vsakem primeru odgovoren za pravilno vzorčenje, opredeljeno v ustreznem načrtu za vzorčenje v skladu s členom 33, ne glede na to, ali vzorčenje ali analizo izvaja upravljavec ali tretje osebe.

Primer razmeroma preprostega postopka iz načrta za vzorčenje:

| Element iz člena 12(2) | Možna vsebina (primeri) |
| --- | --- |
| Naziv postopka | Načrt za vzorčenje odpadnega olja |
| Sledljiv in preverljiv sklic za opredelitev postopka | ETS 01-SP |
| Delovno mesto ali oddelek, odgovoren za izvajanje postopka, in delovno mesto ali oddelek, odgovoren za upravljanje povezanih podatkov (če se razlikujeta) | Vodja oddelka za odpadke laboratorija naprave |
| Kratek opis postopka | - Iz skladiščne cisterne vsakega tovornjaka se odvzamejo vzorci 1 000 ml (približno 250 tovornjakov na leto). - Odgovorna oseba se dogovori za nadzor nad vzorčenjem (tedenski pregledi na kraju samem), ki ga izvaja odgovorni izmenovodja ali predstavnik, ki ga imenuje direktor. - Vzorci se zbirajo v stekleničkah, ki se jasno označijo z datumom in časom, identifikacijsko oznako dobavitelja goriva in imenom osebe, ki je vzorec odvzela. - Vzorci se hranijo v sobi LA-007 laboratorija (pri sobni temperaturi). - Ko je zbranih 10 vzorcev, se zmešajo in homogenizirajo, da se dobi „sestavljeni vzorec“. Na ta način se vsako četrtletje pridobi približno šest sestavljenih vzorcev. - Enkrat na četrtletje se sestavljeni vzorci pošljejo v akreditirani laboratorij, opredeljen v načrtu za spremljanje. |
| Lokacija zadevnih evidenc in informacij | V tiskani obliki: skladiščni prostor laboratorija, polica 27/9, mapa z oznako „ETS 01-SP“; v elektronski obliki: „P:\ETS_MRV\Analyses\ETS_01-SP.xls“. |
| Ime uporabljenega računalniško podprtega sistema, če je to ustrezno | N. r. (običajni omrežni pogoni) |
| Seznam uporabljenih standardov EN ali drugih standardov, če je to ustrezno | EN 14899 |

## Priprava načrta za vzorčenje

V naslednjem oddelku je opisan postopen pristop za pripravo načrta za vzorčenje, pri čemer so na kratko opisani posamezni koraki. Ta pristop je povzet po standardu CEN/TR 15310-1.

- Določitev namena programa preskusov

- To mora biti splošna izjava o splošnem namenu, pri čemer je to osnovni prvi korak. Vendar je običajno na precej visoki ravni in premalo specifičen, da bi lahko na njegovi podlagi neposredno pripravili podrobna navodila za oblikovanje načrta za vzorčenje.

- V večini primerov je ta namen le navedba, kot je „za določitev povprečne vsebnosti ogljika“ ali „za določitev povprečnega faktorja emisije materiala v celotnem poročevalnem obdobju“.

- Priprava tehničnih ciljev na podlagi namena

- Opredelitev množice za vzorčenje

- Množica je statistični izraz za določanje skupne količine materiala, za katerega je treba z vzorčenjem zagotoviti informacije. To mora biti eden od prvih korakov. V najbolj splošnem primeru se množica nanaša na skupno količino materiala ali goriva, porabljenega v poročevalnem obdobju. Podmnožice se lahko na primer določijo kot posamezne šarže (npr. kot vsaka dostava ali kot prostornina, določena s pogostostjo analiz iz Priloge VII k MRR) ali v primeru neprekinjenega toka vira kot gorivo, porabljeno vsak mesec.

- Ocena spremenljivosti	
Obstajata dve vrsti spremenljivosti:

  - Prostorska spremenljivost	
Ta izraz se nanaša na heterogenost materiala glede na lokacijo, npr. heterogenost v posamezni šarži.

  - Časovna spremenljivost	
Pri tem izrazu so upoštevane spremembe lastnosti v določenem obdobju, npr. spremenljivost neto kalorične vrednosti med šaržo, porabljeno v marcu, in šaržo, porabljeno v novembru.

- Izbira pristopa k vzorčenju	
Obstajata dve vrsti vzorčenja:

  - Verjetnostno vzorčenje	
To pomeni, da ima vsak element v množici za ocenjevanje enake možnosti za izbor. Zato je ta pristop ustreznejši za pridobitev reprezentativnih rezultatov in odpravlja en vir sistematičnih napak.

  - Namensko vzorčenje	
Zaradi praktičnih ali stroškovnih razlogov verjetnostno vzorčenje ni vedno mogoče. Z namenskim vzorčenjem se pridobijo vzorci podmnožic, npr. zaradi tehničnih razlogov se odvzamejo le vzorci z vrha skladiščne cisterne.

- Opredelitev lestvice	
Lestvica določa najmanjšo količino materiala, pod katero so nihanja ocenjena kot nepomembna.

- Izbira zahtevanega statističnega pristopa	
Ustrezni statistični parametri bodo označevali srednje vrednosti in standardno odstopanje. Čeprav se poroča le srednja vrednost celotne poročane vrednosti in v MRR niso omenjeni posebni pragovi negotovosti za te srednje vrednosti, odstopanje zagotavlja informacije o primernosti načrta za vzorčenje, da se izboljša raven zanesljivosti.

- Izbira želene zanesljivosti	
Zanesljivost se nanaša na „pristranskost“, „natančnost“ in „zaupanje“. Na ravni zaupanja je treba sprejeti odločitve tako, da se čim bolj zmanjšajo naključne in sistematične napake pri vzorčenju.

- Določitev praktičnih navodil

- Izbira vzorca vzorčenja	
Vzorec vzorčenja določa, kdaj, kje in kako se izberejo vzorci.

- Določitev velikosti posamičnega vzorca/vzorca	
Posamični vzorec je količina materiala, ki je pridobljena pri posameznem vzorčenju. Ta količina ni analizirana kot samostojna enota, ampak je z ostalimi posamičnimi vzorci združena v sestavljeni vzorec. Enostaven „vzorec“ je opredeljen kot serija, ki je analizirana posamezno.	
Velikost posamičnega vzorca/vzorca mora biti odvisna od lastnosti, kot je heterogenost ali velikost delcev.

- Določitev uporabe sestavljenih ali posameznih vzorcev	
Ta izbira je med drugim odvisna od stroškov in statističnega parametra. Ker je na splošno pomembna zlasti srednja vrednost, so običajno uporabljeni sestavljeni vzorci.

- Določitev zahtevanega števila vzorcev

- To je statistična naloga, pri kateri se upoštevajo vsa standardna odstopanja med posamičnimi vzorci, vzorci, sestavljenimi vzorci itd. Ta točka je pomembna za zanesljivost rezultatov in za stroškovno učinkovitost.

Ko so sprejete vse pomembne odločitve, se lahko pripravi načrt za vzorčenje. Zajemati mora vsaj naslednje elemente:

- Kdo je odgovoren za posamezen korak?

- Kje in kdaj so odvzeti vzorci?

- Kako so vzorci odvzeti? Morda je treba na primer najprej očistiti cevi, ki lahko še vedno vsebujejo ostanke prejšnjih vzorcev, itd.

- Kateri instrumenti so uporabljeni, če so pomembni? Opišite opremo za samodejno vzorčenje in orodja za ročno vzorčenje. Pomembno je lahko tudi, kako se lahko iz večmetrskega kupa pridobijo vzorci z ustrezne globine.

- Kako je zagotovljena identiteta vzorcev?

- Kako so vzorci shranjeni (suho, hladno, temno, inertno ozračje itd.)?

- Kako in kdaj so posamični vzorci združeni?

- Kdaj so vzorci analizirani, ali so preostali vzorci po analizi shranjeni itd.?

Za dodatno pomoč pri pripravi načrta za vzorčenje je v Prilogi k temu dokumentu naveden primer predloge načrta za vzorčenje.

# Pogostost ANALIZ

V skladu s členom 35 mora upravljavec pri določanju najmanjše pogostosti analiz upoštevati naslednje možnosti:

- uporaba najmanjše pogostosti za zadevna goriva in materiale iz Priloge VII k MRR (glej preglednico 1 v oddelku 4.1),

- pogostost analiz, ki se razlikuje od pogostosti iz navedene tabele, je dovoljena, kadar upravljavec dokaže nekaj od naslednjega:

  - na podlagi preteklih podatkov vsako nihanje analitskih vrednosti za zadevno gorivo ali material ne presega ene tretjine vrednosti negotovosti, ki jo mora upravljavec upoštevati v zvezi z določanjem podatkov o dejavnosti za zadevno gorivo ali material (glej oddelek 4.2),

  - uporaba najmanjše pogostosti preglednice 1 bi povzročila nerazumno visoke stroške (glej oddelek 4.3).

## Najmanjša pogostost analiz (Priloga VII k MRR)

V preglednici 1 je navedena najmanjša pogostost analiz za zadevna goriva in materiale, določena v Prilogi VII k MRR.

Preglednica 1:	Najmanjša pogostost analiz

| Gorivo/material | Najmanjša pogostost analiz |
| --- | --- |
| Zemeljski plin | Vsaj enkrat na teden |
| Procesni plin (rafinerijski mešani plin, koksarniški plin, plavžni plin in konvertorski plin) | Vsaj enkrat na dan – s primernimi postopki v različnih delih dneva |
| Kurilno olje | Vsakih 20 000 ton in vsaj šestkrat na leto |
| Premog, koksni premog, naftni koks | Vsakih 20 000 ton in vsaj šestkrat na leto |
| Trdni odpadki (čisti fosil ali mešan biomasni fosil) | Vsakih 5 000 ton in vsaj štirikrat na leto |
| Tekoči odpadki | Vsakih 10 000 ton in vsaj štirikrat na leto |
| Karbonantni minerali (vključno z apnencem in dolomitom) | Vsakih 50 000 ton in vsaj štirikrat na leto |
| Gline in skrilavci | Količina materiala, ki ustreza 50 000 tonam CO2, in vsaj štirikrat na leto |
| Drugi vhodni in izhodni tokovi v masni bilanci (se ne uporablja za goriva ali reducente) | Vsakih 20 000 ton in vsaj enkrat na mesec |
| Drugi materiali | Odvisno od vrste materiala in odstopanja, količina materiala, ki ustreza 50 000 tonam CO2, in vsaj štirikrat na leto |

## Pravilo o „1/3“

Upravljavec lahko uporabi drugačno pogostost od pogostosti iz preglednice 1 (glej oddelek 4.1), če nihanje analitskih vrednosti za zadevno gorivo ali material ne presega ene tretjine vrednosti negotovosti, ki jo mora upravljavec upoštevati v zvezi z določanjem podatkov o dejavnosti za zadevno gorivo ali material. Določitev tega nihanja mora temeljiti na preteklih podatkih, vključno z analitskimi vrednostmi za zadevna goriva ali materiale v poročevalnem obdobju tik pred sedanjim poročevalnim obdobjem.

Vsako nihanje analitske vrednosti se lahko določi kot splošna negotovost nepovezanih vhodnih količin (glej Prilogo III k Smernicam št. 4 o negotovosti):

uskupaj=(u1⋅x1)2+(u2⋅x2)2+...+(un⋅xn)2x1+x2+...+xn

pri čemer je:

ui	relativna negotovost analitske vrednosti vzorca i,

xi	velikost vzorca i.

Ob predpostavki, da je negotovost analitske vrednosti vsakega vzorca enaka in da so vse velikosti vzorcev podobne, se formula poenostavi v:

uskupaj=ui⋅nn=uin

pri čemer je:

n	število vzorcev.

Če je skupna negotovost, povezana z analitskimi vrednostmi, znana (v večini primerov je neposreden rezultat standardnega odstopanja analitskih vrednosti), se lahko zahtevano najmanjše število vzorcev določi s formulo:

n=ui2uskupaj2

Ta pristop je uspešno uveden v Excelovo orodje kot del smernic ETSG, ki jih je zagotovila Nizozemska. Prenesti jih je mogoče s spletne strani http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm.

Primer: Naprava kategorije B sežiga težko kurilno olje. V načrtu za spremljanje je težko kurilno olje navedeno kot glavni tok vira, ki ga je treba spremljati s pristopom na podlagi izračuna. V skladu z MRR (in odobrenim načrtom za spremljanje) mora doseči stopnjo 4 (±1,5 %) za podatke o dejavnosti in z laboratorijskimi analizami v skladu s členi 32 do 35 določiti faktor emisije (EF) faktorjev za izračun in neto kalorično vrednost (NKV). Pravilo o „1/3“ določa, da negotovost, povezana z določitvijo faktorjev za izračun, ne presega 0,5 % (uskupaj je vhodni parameter za določanje števila vzorcev). Za preglednico 1(glej oddelek 4.1) bi bilo treba analizo izvesti vsaj šestkrat na leto. Na podlagi preteklih analiz upravljavec dokaže, da je negotovost, povezana z določanjem NKV, enaka 1,00 %. V naslednji preglednici so prikazani rezultati za pretekle vzorce. Št. vzorca; NKV [v GJ/t]. 1; 42,28. 2; 42,41. 3; 42,35. 4; 42,68. 5; 42,44. 6; 42,4. 7; 42,68. 8; 42,6. 9; 42,02. 10; 42,33. 11; 42,41. 12; 42,2. Povprečna; 42,4. negotovost ui; 1,00 %. Negotovost je določena kot standardno odstopanje vrst podatkov (0,45 %), pomnoženo s Studentovim faktorjem t za 12 vrednosti in 95 % intervalom zaupanja (= 2,201). Ta faktor je treba uporabiti, ker se negotovost, določena v členu 3(6), vedno nanaša na 95-odstotni interval zaupanja. Najmanjša pogostost analiz za izpolnjevanje zahtev v zvezi s pravilom o „1/3“ se nato izračuna z naslednjo formulo: n=1,0 %20,5 %2=4 Zato lahko v tem primeru upravljavec pogostost analiz za določanje NKV zmanjša, tako da analizo izvede štirikrat na leto namesto šestkrat na leto. Podoben preskus, ali so te zahteve izpolnjene, se lahko izvede tudi za faktor emisije, pri čemer se uporabijo 4 vzorci na leto.

## Nastanek nerazumno visokih stroškov

Poleg tega lahko upravljavec odstopa od uporabe minimalnih zahtev za pogostost analiz preglednice 1(glej oddelek 4.1) ali uporabe najmanjše pogostosti analize na podlagi pravila o „1/3“, če lahko dokaže, da bodo povzročile nerazumno visoke stroške.

V členu 18(1) so stroški nerazumno visoki, kadar so višji od koristi. Koristi se izračunajo tako, da se faktor izboljšanja pomnoži z referenčno ceno 20 EUR na pravico, pri stroških pa se upošteva ustrezno obdobje amortizacije, ki temelji na ekonomski življenjski dobi opreme. V členu 18(3) je faktor izboljšanja določen kot 1 % povprečnih letnih emisij zadevnih tokov virov v zadnjih treh poročevalnih obdobjih. Dodatne smernice o nerazumno visokih stroških so navedene v oddelku 4.6.1 Smernic št. 1 (splošne smernice za naprave).

Primer: zgoraj navedeni tok vira težkega kurilnega olja povzroči približno 40 000 ton emisij CO2 na leto. Stroški analiz morajo preseči koristi, da se štejejo za nerazumno visoke. Če so stroški nižji, niso nerazumno visoki: C<P⋅AEm⋅IF pri čemer je: C stroški [EUR/leto], P določena cena pravice = 20 EUR/t CO2(e), AEm povprečne emisije iz zadevnega toka ali tokov vira [t CO2(e)/leto], IF faktor izboljšanja = 1 %. Predpostavlja se, da ena analiza stane 1 000 EUR. Ker koristi znašajo 8 000 EUR/leto (20 x 40 000 x 1 %), se stroški za šest analiz na leto ne štejejo za nerazumno visoke.

# LABORATORIJI

V skladu s členom 34 vse analize za določitev faktorjev za izračun izvedejo laboratoriji, akreditirani za ustrezne analitske metode v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025. Vendar lahko upravljavci odstopajo od te zahteve, kadar lahko pristojnemu organu dokažejo, da dostop do akreditiranih laboratorijev tehnično ni izvedljiv ali bi povzročil nerazumno visoke stroške. V tem primeru se lahko uporabijo tudi neakreditirani laboratoriji, če izpolnjujejo zahteve iz člena 34(3). Te zahteve se štejejo za primerne za dokazovanje usposobljenosti, ki je enakovredna akreditaciji v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025.

Enakovredne zahteve zadevajo upravljanje kakovosti in tehnično usposobljenost laboratorija ter morajo biti dokazane v obliki postopkov, priloženih načrtom za spremljanje.

V zvezi z upravljanjem kakovosti lahko upravljavec dokaže usposobljenost z akreditiranim certifikatom laboratorija v skladu s standardom EN ISO/IEC 9001 ali drugimi certificiranimi sistemi upravljanja kakovosti, ki zajemajo laboratorij. Če takšni certificirani sistemi upravljanja kakovosti ne obstajajo, upravljavec predloži druge ustrezne dokaze, da lahko laboratorij zanesljivo upravlja svoje

- osebje,

- postopke,

- dokumente in

- naloge.

V zvezi s tehnično usposobljenostjo upravljavec zagotovi dokaze, da je laboratorij usposobljen in sposoben zagotoviti tehnično veljavne rezultate v skladu z ustreznimi analitskimi postopki. V členu 34(3) so navedene teme, za katere je treba predložiti dokaze. v preglednici 2 so navedeni elementi, ki jih mora pristojni organ upoštevati pri ocenjevanju dokazov o uporabljenem laboratoriju, ki jih predloži upravljavec.

Opomba: člen 47(7) upravljavcem naprav z nizkimi emisijami za namene določanja faktorjev za izračun na podlagi analiz omogoča, da uporabijo kateri koli laboratorij, ki je tehnično usposobljen in sposoben zagotoviti tehnično veljavne rezultate z uporabo ustreznih analitskih postopkov. Dokaze je treba predložiti le za ukrepe zagotavljanja kakovosti iz točke j v preglednici 2.

Preglednica 2:	Elementi za dokazovanje tehnične usposobljenosti, enakovredne akreditaciji za laboratorije

| Element iz člena 34(3), za katerega je treba dokazati usposobljenost | Pomembni elementi, ki jih mora oceniti pristojni organ (neizčrpni) |
| --- | --- |
| (a) upravljanje usposobljenosti osebja za posamezne dodeljene naloge | - Ali je osebje, ki izvaja vzorčenje in analizo, za njihovo delo pooblastila uprava? - Ali se lahko usposobljenost osebja dokaže z zapisi o njihovi izobrazbi, usposabljanju in izkušnjah? - Ali je uveden ustrezen postopek za usposabljanje in nadzor osebja (zlasti za novo osebje)? |
| (b) ustreznost pogojev nastanitve in okoljskih pogojev | - Ali je za ta namen območje zgradbe in laboratorija ustrezno ogrevano/klimatizirano, varno, zavarovano in čisto? - Ali sta dostop do območij, ki vplivajo na kakovost preskusov in/ali kalibracij, ter njihova uporaba nadzorovana in ali so sprejeti ukrepi za zagotavljanje skrbnega ravnanja? - Ali se okoljski pogoji spremljajo, nadzorujejo in evidentirajo, preskusi in kalibracije pa se ustavijo, kadar okoljski pogoji ogrozijo rezultate? |
| (c) izbira analitskih metod in ustreznih standardov | - Ali se uporablja ustrezen postopek, ki zagotavlja, da se uporablja zadnja veljavna izdaja standarda? - Ali je postopek za izbiro metode dokumentiran in ali je postopek dejansko uporabljen za izbiro ustreznih metod? - Ali je zagotovljeno poročanje o odstopanju od standardizirane metode? |
| (d) po potrebi upravljanje vzorčenja in priprava vzorcev, vključno z nadzorovanjem celovitosti vzorcev | - Ali so uvedeni ustrezni postopki za reprezentativno vzorčenje snovi, materialov ali proizvodov? - Ali so evidentirana odstopanja od zahtevanih postopkov vzorčenja? |
| (e) po potrebi razvoj in potrjevanje novih analitskih metod ali uporaba metod, ki niso zajete v mednarodnih ali nacionalnih standardih | - Opomba: te zahteve veljajo le, če so v skladu z upravljavčevim načrtom za spremljanje potrebne analize, ki še niso določene, ali kadar standardi niso na voljo. - Ali so nestandardne metode, kadar so uporabljene, dobro opisane? - Ali so metode, uporabljene za določitev faktorjev za izračun, potrjene? - Kadar so uporabljene ali oblikovane nove metode, morajo biti znane ali določene vsaj naslednje značilnosti učinkovitosti: selektivnost metode, ponovljivost in/ali obnovljivost, navzkrižna občutljivost na interferenco matriksa vzorca/preskusnega predmeta. |
| (f) ocena negotovosti | - Ali postopek za oceno negotovosti vključuje vse sestavine negotovosti? - Ali so pretekle izkušnje in rezultati potrditve uporabljene metode vključeni v oceno negotovosti? |
| (g) upravljanje opreme, vključno s postopki za kalibracijo, prilagoditev, vzdrževanje in popravilo opreme, ter vodenje evidence o navedenih postopkih | - Ali se vodijo evidence za vsako enoto opreme in njene programske opreme? - Ali laboratorij uporablja postopke za varno ravnanje, transport, shranjevanje, uporabo in načrtovano vzdrževanje merilne opreme, da se zagotovi pravilno delovanje? - Ali je uveden sistem kalibracije opreme in programske opreme? - Ali se lahko stanje kalibracije dokaže s certifikati? - Ali obstaja ustrezen postopek, s katerim se zagotovi pravilna uporaba faktorjev kalibracije v določenem časovnem obdobju? |
| (h) upravljanje in nadzorovanje podatkov, dokumentov ter programske opreme | - Ali je uveden ustrezen postopek za redno preverjanje izračunov in prenosa podatkov in ali so določeni popravni ukrepi v primeru nastalih napak? |
| (i) upravljanje elementov kalibracije in referenčnih materialov | - Ali sta vzpostavljena program in postopek za kalibracijo referenčnih standardov ali za redni nakup novih standardov? - Ali se lahko uporabljeni referenčni materiali, kadar je mogoče, sledijo do mednarodnih standardov? - Ali so ustrezni postopki za vmesno preverjanje statusa kalibracije redno evidentirani in izvedeni? - Ali so uvedeni postopki za varno ravnanje, transport, shranjevanje in uporabo referenčnih standardov in referenčnih materialov? - Ali so uvedeni postopki za varen transport, prejem, ravnanje, zaščito, shranjevanje, zadržanje in/ali odlaganje elementov kalibracije? - Ali se uporablja sistem, ki omogoča nedvoumno določitev elementov kalibracije in referenčnih materialov? |
| (j) zagotavljanje kakovosti rezultatov kalibracije in preskusa, vključno z rednim sodelovanjem v programih preskušanja strokovnosti, uporabo analitskih metod za certificirane referenčne materiale ali primerjavo z akreditiranim laboratorijem | - Ali laboratorij uporablja postopke za spremljanje veljavnosti rezultatov preskusov in kalibracije? - Ali so rezultati teh preverjanj evidentirani, shranjeni in, kadar je izvedljivo, statistično ocenjeni? - Ali laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih programih primerjave in preskušanja strokovnosti? - Če laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih programih primerjave in preskušanja strokovnosti, kako bodo uporabljeni faktorji prilagoditve ali sprejeti ustrezni popravni ukrepi, če se ugotovijo razlike med laboratoriji? - Katere od ostalih ukrepov je laboratorij sprejel za zagotavljanje kakovosti kalibracije in rezultatov preskusov? |
| (k) upravljanje procesov, oddanih zunanjim izvajalcem | - Velja le za postopke, oddane zunanjim izvajalcem (npr. kalibracija instrumentov, analize, ki jih izvedejo zunanji laboratoriji, itd.) - Ali laboratorij izvaja postopek, ki zagotavlja, da so kupljene storitve in zaloge v skladu s predpisanimi specifikacijami? - Ali so predpisane specifikacije vključene v posamezno naročilo in se te zahteve pri vsaki dostavi preverjajo? |
| (l) upravljanje dodelitev in pritožb strank ter zagotavljanje pravočasnih popravnih ukrepov | - Ali je laboratorij pripravljen sodelovati s strankami pri pojasnjevanju zahtev stranke, spremljanju učinkovitosti laboratorija v zvezi z opravljenim delom in pridobivanju povratnih informacij strank? - Ali je v laboratoriju vzpostavljen postopek za obravnavanje pritožb, neusklajenosti pri uporabi metod ter napak pri ravnanju s podatki in pri računskih metodah, vključno s shranjevanjem s tem povezane dokumentacije? - Ali ta postopek vključuje analizo izvora napak ali pritožb in določitev popravnih ukrepov ter pravočasno izvajanje popravnih ukrepov? |

# SPLETNI ANALIZATORJI PLINOV

Tokovi plinastih goriv ali materialov lahko vsebujejo snovi iz organskega ogljika, ki povzročijo emisije, njihova sestava pa se v določenem obdobju spreminja. Najbolj običajen plinasti tok vira je zemeljski plin, katerega sestava lahko niha glede na državo članico ali območje, na katerem je naprava vgrajena. Na voljo so analitične metode, ki temeljijo na kromatografskem ločevanju teh snovi in nadaljnjem zaznavanju vsake snovi. Najbolj običajni detektorji so npr. plamensko-ionizacijski detektor (FID) ali masno spektrometrični detektor. Te naprave omogočajo določitev sestave plina prek spleta in izračun ustreznih parametrov, kot sta NKV ali EF.

Člen 32(2) določa, da mora upravljavec za uporabo opreme pridobiti odobritev pristojnega organa, kadar se za določanje emisij uporabijo spletni plinski kromatografi ali ekstraktivni ali neekstraktivni analizatorji plinov. Za pridobitev odobritve je treba pomembne informacije predvideti v postopku, ki opisuje opremo, uporabljeno metodo vzorčenja in analize ter pomembne standarde. Uporaba teh sistemov je omejena na določanje podatkov o sestavi plinastih goriv in materialov. MRR določa, da mora upravljavec v skladu z minimalnimi ukrepi za zagotavljanje kakovosti poskrbeti za izvedbo začetne potrditve in vsakoletnih ponovnih potrditev instrumenta.

Priporočljivo je, da upravljavec izpolnjuje zahteve iz standarda EN ISO 9001 ter da so kalibracijske storitve in dobavitelji plinov za kalibracijo akreditirani v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025. Poleg tega mora po potrebi začetno potrditev instrumenta in vsakoletne ponovne potrditve izvesti laboratorij, akreditiran v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025.

Upoštevani so lahko naslednji standardi:

EN ISO 10723:	„Zemeljski plin – Vrednotenje zmogljivosti ‚on-line‘ analitskih sistemov“.

EN 12619:	Emisije nepremičnih virov – Določevanje nizkih masnih koncentracij celotnega organskega ogljika v plinasti fazi v odpadnih plinih – Kontinuirana metoda plamenske ionizacijske detekcije.

EN 13526:	Emisije nepremičnih virov – Določevanje masne koncentracije celotnega organskega ogljika v plinasti fazi v odpadnih plinih procesov, ki uporabljajo topila – Kontinuirana metoda plamenske ionizacijske detekcije.

EN ISO 6976: 	Zemeljski plin – Izračun kaloričnih vrednosti, gostote, relativne gostote in Wobbejevega indeksa iz kompozicije (ISO 6976:1995 vključujoč Popravek 2:1997 in Popravek 3:1999).

ISO 6974:	Zemeljski plin – Določevanje sestave z določeno negotovostjo s plinsko kromatografijo – 6. del: Določevanje vodika, helija, kisika, dušika, ogljikovega dioksida in C1 do C8 ogljikovodikov z uporabo treh kapilarnih kolon.

# Priloga I: KRATICE IN ZAKONODAJA

## Uporabljene kratice

EU ETS	sistem EU za trgovanje z emisijami

SPP	spremljanje, poročanje in preverjanje

MRG 2007	smernice o spremljanju in poročanju

MRR	uredba o spremljanju in poročanju

NS	načrt za spremljanje

PO 	pristojni organ

CEMS	sistem za neprekinjeno merjenje emisij

DČ	države članice

## Zakonodajna besedila

Direktiva EU ETS: Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2009/29/ES. Prečiščeno različico lahko prenesete z naslova:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:EN:PDF

Uredba o spremljanju in poročanju: Uredba Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:SL:PDF.

Uredba o akreditaciji in preverjanju: Uredba Komisije (EU) št. 600/2012 z dne 21. junija 2012 o preverjanju poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta.	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:SL:PDF.

MRG 2007: Odločba Komisije št. 2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Prečiščena različica, ki jo lahko prenesete, vsebuje vse spremembe: smernice o spremljanju in poročanju za dejavnosti, pri katerih se sprošča N2O, letalske dejavnosti, zajemanje, transport po cevovodih in geološko shranjevanje CO2 ter za dejavnosti in toplogredne pline, ki bodo vključeni šele od leta 2013. Na voljo na naslovu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:20110921:SL:PDF.

# Priloga II: primer predloge načrta za vzorčenje

Splošne informacije

Ime upravljavca:

Identifikacijska številka naprave: Vpišite identifikacijsko številko naprave (ki jo uporablja vaš pristojni organ).

Naslov načrta za vzorčenje:

Sklic postopka:

- Odgovornosti

Načrt vzorčenja je pripravil: Vpišite ime avtorja načrta za vzorčenje.

Delovno mesto ali oddelek, odgovoren za vzorčenje: Vpišite ime delovnega mesta ali oddelka, odgovornega za dejansko vzorčenje.

Delovno mesto ali oddelek, odgovoren za podatke o vzorčenju: Vpišite ime delovnega mesta ali oddelka, odgovornega za zbiranje podatkov o vzorčenju.

Laboratorij, odgovoren za analizo: Vpišite ime laboratorija, ki je odgovoren za analizo vzorca.

Druge strani: Po potrebi vpišite imena drugih strani, vključenih v vzorčenje, in opišite njihovo relevantnost.

- Nameni vzorčenja

Nameni vzorčenja: Opišite namene vzorčenja, npr. za določitev neto kalorične vrednosti, faktorja emisije, faktorja oksidacije.

Potrebna analiza: Opišite, kaj preskuša laboratorij, npr. opredelite sestavine za preskus.

- Specifikacije toka vira ali masnega toka

Ime materiala ali goriva: Vpišite ime toka vira ali masnega toka, ki je uporabljen v načrtu za spremljanje.

Značilnosti toka vira ali masnega toka: Opišite pomembne značilnosti, kot so stanje (plinasto, tekoče, trdno), običajna ali največja velikost delcev goriva ali materiala, če je pomembna, gostota, viskoznost, temperatura itd., če so te lastnosti pomembne za postopek vzorčenja.

Vir in izvor materiala ali goriva: Opišite vir in izvor toka vira ali masnega toka, npr. ali je tok vira zagotovljen neprekinjeno, v šaržah, nastaja na kraju samem itd.

Heterogenost materiala ali goriva in vzroki za spremenljivost (prostorsko in časovno): Opišite prostorsko in časovno heterogenost materiala ter jo utemeljite (npr. izvor toka vira, stabilnost proizvodnega postopka).

- Metodologija vzorčenja

Pogostost vzorčenja: Opišite pogostost vzorčenja (npr. „vsak ponedeljek zjutraj“, „vsake 3 ure“, „enkrat na tovor tovornjaka“, „enkrat na vsakih 200 ton“ itd.).

Ustrezni standardi:Opišite ustrezne standarde za metodologijo vzorčenja.

Določitev kraja in točke vzorčenja: Določite kraj (npr. zaloga) in točko vzorčenja (npr. po dostavi ali po končanem odlaganju). Upoštevati je treba, da mora biti vzorec čim bolj reprezentativen.

Oprema za vzorčenje: Opišite opremo, ki se uporablja za vzorčenje.

Pristop k vzorčenju: Opišite, kako je vzorec pridobljen, npr. z verjetnostnim ali namenskim pristopom.

Vzorec vzorčenja: Opredelite, kako je vzorec pridobljen, npr. v primeru naključnega vzorčenja opišite, kako so obravnavani nedostopni deli množice, opredelite, kako je izveden verjetnostni pristop in/ali kako se sprejmejo odločitve pri namenskem pristopu.

Sestava vzorca: Opišite, ali je vsak posamični vzorec (količina materiala, pridobljena pri posameznem vzorčenju) analiziran posamezno ali je z ostalimi posamičnimi vzorci združen v sestavljeni vzorec.

Število posamičnih vzorcev, ki jih je treba odvzeti: Opišite število posamičnih vzorcev, ki sestavljajo vzorec.

Velikost posamičnega vzorca in vzorca: Opišite velikost posamičnega vzorca (količino materiala, pridobljeno pri posameznem vzorčenju). Velikost posamičnega vzorca mora upoštevati vse prisotne velikosti delcev. Opišite najmanjšo velikost vzorca. Najmanjša velikost vzorca mora upoštevati raven heterogenosti posameznih delcev, da se zagotovi reprezentativnost vzorca.

Zmanjšanje vzorca ali podvzorčenje (po potrebi): Če je celotni vzorec prevelik za transport do laboratorija, je treba pripraviti podvzorec tako, da se zaščiti celovitost vzorca. Po potrebi opišite ta postopek in utemeljite reprezentativnost končnega vzorca.

Utemeljitev reprezentativnosti: Utemeljite, da izbrani pristop zagotavlja reprezentativen vzorec. Upoštevajte informacije o toku vira ali masnem toku ter značilnosti množice (tj. količina goriva ali materiala, ki jo predstavlja vzorec).

Dostop, zdravje in varnost: Opredelite težave ali omejitve pri dostopu, ki bi lahko vplivale na program vzorčenja. Opredelite zdravstvene in varnostne ukrepe.

- Postopki za pakiranje, ohranjanje, shranjevanje in transport

Embaliranje: Na kratko opišite velikost, obliko in material uporabljenih vsebnikov ob upoštevanju tveganja za adsorpcijo/absorpcijo/reakcijo.

Metodologija kodiranja vzorcev: Opišite način kodiranja vzorcev. Vsi vsebniki vzorcev morajo biti opremljeni z edinstveno oznako, ki jo odobrita vzorčevalec in laboratorij.

Ohranjanje: Utemeljite, kako potekata pakiranje in transport vzorcev, da se ohranijo enaki pogoji kot pri vzorčenju.

Shranjevanje: Opišite, kako je vzorec shranjen na kraju samem in v laboratoriju.

Transport: Opišite ustrezne pogoje med shranjevanjem; opišite obrazec za nadzorno verigo, ki mora biti izpolnjen in priložen vsakemu vzorcu, ali navedite sklicevanje nanj.

Sistem za shranjevanje podatkov: Na kratko opišite lokacijo in delovanje sistema za shranjevanje podatkov ter informacije, ki jih vsebuje, kot so datum vzorca, oznaka vzorca, referenčna številka zaloge, vrsta proizvoda, specifična lokacija, velikost itd.

- Analitski laboratorij

Podjetje: Vpišite ime laboratorija, ki je odgovoren za analize vzorca.

Akreditacija EN ISO/IEC 17025: Utemeljite, v kakšnem obsegu področje uporabe akreditacije laboratorija zajema analizo vzorcev iz tega načrta za vzorčenje. Če laboratorij ni akreditiran, navedite predložene dokaze o izpolnjevanju ustreznih meril iz člena 34(3).

Kontaktni podatki: Vpišite kontaktne podatke analitskega laboratorija.

Izvedene analize: Opišite lastnosti, ki jih je treba analizirati (npr. neto kalorično vrednost, faktor emisije, faktor oksidacije, vsebnost ogljika).

Uporabljeni standardi: Opišite ustrezne standarde, ki se uporabljajo za vsak analiziran parameter.

- Podpisi

| Upravljavec in laboratorij sta se dogovorila o vsebini tega načrta za vzorčenje; če je iz dokazov razvidno bistveno odstopanje opisane heterogenosti toka vira ali masnega toka od zgoraj navedenih informacij, bo načrt za vzorčenje posodobljen in priglašen pristojnemu organu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ime | Podpis | Datum |
| Upravljavec |  |  |  |
| Analitski laboratorij |  |  |  |

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:SL:PDF.

Podporna skupina za sistem trgovanja z emisijami.

Seznam je trenutno neizčrpen. Pozneje bodo morda dodani dodatni dokumenti.

Seznam je trenutno neizčrpen. Pozneje bodo morda dodane dodatne predloge.

Glej oddelek 4.3.1 Smernic št. 1.

Člen 32(1) v zvezi z uporabo standardov določa naslednjo hierarhijo: „Upravljavec zagotovi, da se vse analize, vzorčenja, kalibracije in potrjevanja za določitev faktorjev za izračun izvedejo z uporabo metod na podlagi ustreznih standardov EN.	
Če takšni standardi niso na voljo, metode temeljijo na ustreznih standardih ISO ali nacionalnih standardih. Kadar ni veljavnih objavljenih standardov, se uporabijo ustrezni osnutki standardov, smernice za najboljšo industrijsko prakso ali druge znanstveno dokazane metodologije, ki omejujejo odstopanje pri vzorčenju in merjenju.“

Primeri takih ukrepov so navedeni v členu 34(3)(j): redno sodelovanje v programih preskušanja strokovnosti, uporaba analitskih metod za certificirane referenčne materiale ali primerjava z akreditiranim laboratorijem.

Kot je poudarjeno v oddelku 4.3.2 Smernic št. 1, faktor emisije temelji na vsebnosti ogljika v gorivu ali materialu. Vsebnost ogljika je glavni predmet analize.

Opozoriti je treba, da analize izvaja laboratorij naprave in ne akreditirani laboratorij.

Opis mora biti dovolj jasen, da upravljavcu, pristojnemu organu in preveritelju omogoča razumevanje osnovnih parametrov in izvedenih postopkov.

Člen 3(6): „negotovost“ pomeni parameter, povezan z rezultatom določitve količine, ki opredeljuje razpršenost vrednosti, ki bi se lahko pripisale posamezni količini, vključno z učinki sistematičnih in naključnih faktorjev, pri čemer je izražena v odstotkih in opisuje interval zaupanja pri povprečni vrednosti, ki sestavlja 95 % vrednosti ob upoštevanju nesimetričnosti razdelitve vrednosti.

FID zaznava po načelu oksidacije/ionizacije snovi. Ker je CO2 popolnoma oksidiran ogljik, je FID neobčutljiv na CO2. Zato ta detektor ni primeren za zaznavanje vsebovanega CO2, ki mora biti del faktorja emisije goriv v skladu s členom 48.