## REKAPITULACIJA
Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«
Zap.št. | Projektiranje, gradnja oz. izvedba naslednjih ureditev | Št. map načrta PGD oz. zavihkov v "7. informativni popis del" | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
1 | KRAJINSKIH UREDITEV | 2
2 | REGULACIJA MALI GRABEN - ODSEK 1 | 3-1
3 | REGULACIJA MALI GRABEN - ODSEK 2 | 3-1
4 | REGULACIJA MALI GRABEN - ODSEK 3 | 3-1
5 | REGULACIJA MALI GRABEN - ODSEK 4 | 3-1
6 | OBJEKTI MALI GRABEN | 3-2
7 | REGULACIJA - RAZBREMENILNIK 6A | 3-3
8 | OBJEKTI - RAZBREMENILNIK 6A | 3-4
9 | VG UREDITEV - KOZARJE | 3-5
10 | OBJEKTI - KOZARJE | 3-6
11 | RUŠITVE, TRANSPORT IN TRAJNO DEPONIRANJE | 3-7
12 | CESTE IN DOSTOPI | 3-8
13 | PRESTAVITEV IN ZAŠČITE VODOVODNEGA OMREŽJA | 3-10
14 | PRESTAVITEV IN ZAŠČITE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA | 3-11
15 | VODOMERNE POSTAJE RAZBREMENILNIK 6A | 3-12-1
16 | VODOMERNE POSTAJE HLADNIKOVA | 3-12-2
17 | PRESTAVITEV ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA | 4-1
18 | PRESTAVITEV JAVNE RAZSVETLJAVE | 4-2
19 | HIDROMEHANSKA OPREMA - ZAPORNICE NA RAZBREMENILNIKU 6A - ELEKTRO DEL | 4-3
20 | PRESTAVITVE PLINOVODA | 5-1
21 | HIDROMEHANSKA OPREMA - ZAPORNICE NA RAZBREMENILNIKU 6A - STROJNI DEL | 5-2
22 | HIDROMEHANSKA OPREMA MESTNA GRADAŠČICA - STROJNI IN ELEKTRO DEL | 5-3
23 | PRESTAVITEV TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA | 6-1
24 | DEPONIRANJE VIŠKOV ZEMELJSKIH MATERIALOV | 7
25 | GEOLOŠKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE - RAZBREMENILNIK 6A | 8.1
26 | GEOLOŠKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE - ZIDOVI | 8.2
| SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA - 10% |  | 0
| SKUPAJ PONUDBENA CENA BREZ DDV |  | 0
| DDV - 22% |  | 0
| SKUPAJ PONUDBENA CENA Z DDV |  | 0
Opomba: Ponudbena cena mora vključevati tudi vsa dela navedena v zavihku " Splošno"

## splošno
STROŠKI IN DELA, KI MORAJO TUDI BITI ZAJETA V PONUDBENEM PREDRAČUNU
V ponudbenem predračunu izkazana cena, mora vključevati tudi vse stroške za zahteve navedene v tem zavihku "Splošno"
1 | SPLOŠNA DOLOČILA
Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati, ter v enotni ceni upoštevati: >vsa potrebna pripravljalna dela >vsa potrebna merjenja >vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja >skladiščenje materiala na gradbišču >vse potrebno delo do končnega izdelka >vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri >usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom >plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo >preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti >popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem >čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec, ki tudi nosi stroške komnunalnih taks in prispevkov.
2 | V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente :
a) MATERIAL :
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta neizpremenjena do vgraditve.
b) DELO :
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI :
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.
d) OPAŽI :
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oz. armiranobetonskih konstrukcij ali pa za zidanje okroglin, lokov in obokov, ter zalivanje odprtin med ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje večkratno uporabo opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega značaja - sponski vijaki, žabice, kravate itd. ali kovinske opažne elemente.
Nadalje je v enotni ceni upoštevana izdelava opaža, demontaža in vsi prenosi do mesta vgraditve, kakor tudi vsi prenosi nazaj na deponijo.
V enotni ceni je upoštevana tudi amortizacija za podpore, zavarovanje opaža pri betoniranju pred deformacijami in namakanje opaža.
e) FAKTOR :
Na vse neposredne plače delavcev se doda določen faktor, ki je predpisan z zakonskimi predpisi oz. z internimi pravili delovnih organizacij, ki natančno določajo, kaj vse mora biti v faktorju upoštevano. V faktorju mora biti obvezno upoštevana tudi ureditev gradbišča po vseh zakonskih predpisih ter pripravljalna in zaključna dela.
f) IZMERE IN OBRAČUN :
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GN normah z vsemi pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo.
g) TRAJNO DEPONIRANJE GRADBENEGA MATERIALA
PONUDBA MORA VKLJUČEVATI TUDI:
3 | a.) pogoje za oddajo del b.) tehnično dokumentacijo in njene sestavne dele c.) vsa dela v skladu z gradbenim dovoljenjem d.) pripravo dokumentacije za uspešni tehnični pregled e.) pridobitev ustreznih soglasij k uporabi za pridobitev uporabnega dovoljenja
4 | Stroške vseh obveznosti investitorja, ki izhajajo iz Uredbe DPN in iz izdelanega PVO (poglavje 1.4.1.7.)
5 | Stroške dela in materiala za izvedbo vseh del ter vseh spremljajočih del (opaži ne glede na zahtevnost, višino podpiranja, debelino zidov, prehodov skozi zidove, delovni in varovalni odri, ograje itd).
6 | Stroške nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo ter prevoze, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, vse notranje transporte ne glede na težo in kompliciranosti. Vse stroške odvozov materialov in deponiranje (izkopi), kot tudi stroške dovozov (nasipi), ne glede na oddaljenost. Upoštevati tako nabavno vrednost vseh potrebnih materialov, da se v celoti zagotovi z tehnično dokumentacijo in opisom del predvideno kvaliteto tako izvedbe kot končnega izgleda, predvideno garancijo in trajnost uporabe.
7 | Stroške pripravljalnih del in organizacije gradbišča, priključke na komunalne instalacije za potrebe delovišča in plačila porabe vode in elektrike in telefona. Pred izdelavo ponudbe mora ponudnik pregledati vse terenske razmere na bodočem gradbišču, se seznaniti z možnostmi in pogoji za organizacijo delovišča. Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov.
8 | Stroške označitve in zavarovanja gradbišča.
9 | Stroške izdelave elaborata rušitvenih del.
10 | Stroške izdelave delavniških načrtov.
11 | Stroške izdelave elaborata organizacije gradbišča in elaborata varstva pri delu.
12 | Stroške internih transportnih poti, njihovo vzdrževanje, kakor tudi stroške čiščenja javnih in drugih poti izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozli, ponudnik ali njegov podizvajalec.
13 | Stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javni cesti, komunalnih vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi ponudnika v celotnem obdobju gradnje. Pred začetkom del je izvajalec dolžan zapisniško in slikovno npr. s kamero ugotoviti ter dokumentirati obstoječe stanje vseh hiš in drugih sosednjih objektov, cest in drugih površin ter dostopnih poti. Izvajalec je dolžan odpraviti vse nastale poškodbe na zemljiščih, obstoječi komunalni infrastrukturi in drugih objektih, ki bi nastale ob izvajanju del. Za odpravo nastalih poškodb in povrnitev objektov in zemljišč v prvotno stanje, za izdelavo izvedeniških elaboratov ipd. izvajalec ni upravičen do plačila stroškov. Za primere pritožb lastnikov nepremičnin je izvajalec dolžan voditi ustrezno fotodokumentacijo, kar mora prav tako biti vključeno v ceno.
14 | Stroške postavitve ograje gradbišča viš. 2 m in eventuelnega fizičnega varovanja gradbišča.
15 | Stroške zavarovanja objekta oz. izvedenih del, dobavljene opreme in drugih vrednosti na gradbišču med gradnjo.
16 | Stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
17 | Stroške zakoličbe, zavarovanja geodetskih točk, postavitev reperjev in kontrole posedkov ves čas gradnje in izdelava končnega poročila o posedanju objektov do tehničnega pregleda.
18 | Stroške zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred poškodbami in onesnaženjem med gradnjo, vse do primopredaje.
19 | Ponudnik mora omogočiti uporabo začasnih instalacij in opreme na gradbišču tudi ostalim izvajalcem, ki jih morebiti angažira naročnik pri montaži opreme in izvedbi drugih del na objektu, vse proti plačilu stroškov po dejanski porabi oz. dogovoru.
20 | V ceni obrtniških in instalacijskih del morajo biti vključeni vsi manipulativni in režijski, kot tudi stroški koordinacije.
21 | Stroške sprotnega čiščenja objekta med gradnjo kot priprava za izvedbo naslednjih faz gradnje, kot tudi čiščenje objekta pred tehničnim pregledom in predajo prostorov.
22 | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za vgrajene materiale, ateste in garancije za vso opremo, meritve pooblaščenih institucij potrebnih za uspešen tehnični pregled in pridobitev soglasij za uporabno dovoljenje, ter pridobitev vseh dokazil o zanesljivosti objekta.
23 | Stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji in projekta za vzdrževanje in obratovanje.
24 | Stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je ponudnik uporabljal za svoje potrebe med izvajanjem del.
25 | V okvir priprave delovišča mora ponudnik zagotoviti in zajeti v svoje stroške: - dostaviti in namestiti zadostno število kemičnih sanitarij za potrebe vseh zaposlenih. - v okviru gradbenih pisarn za vodstvo delovišča zagotoviti še poseben pisarniški prostor za potrebe naročnika in nadzora. V prostore gradbenih pisarn je potrebno instalirati telefonski priključek, zagotoviti ustrezno ogrevanje, vsi stroški teh prostorov bremenijo ponudnika.
26 | Strošek mora upoštevati tudi ceno za izvedbo vseh pomožnih del pri izvedbi GOI del.
27 | Strošek napisne table gradbišča. V ceni je tudi postavitev gradbiščnih tabel, ki morajo biti skladne z veljavnimi »Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem skladu v programskem obdobju 2014 – 2020«, ki jih je izdal SVRK. Izvajalec mora upoštevati naročnikove zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so skladna z Navodili organa upravljanja.
28 | Strošek varnostnega načrta in strošek koordinatorja varnosti za ves čas gradnje.
29 | Strošek požarnega izkaza po končani gradnji in strošek izdelovalca požarne študije za vsa pojasnila in vmesne preglede izvedenih del z pisnimi ugotovitvami v vsem času izvajanja del.
30 | Upoštevati se morajo vsi stroški komunalnih taks pri odvozu materiala v ustrezno trajno deponijo.
31 | Stroške arheoloških izkopavanj, arheološkega nadzora, prezentacije najdb in arhiviranje
32 | Stroške pridobivanja delnih gradbenih dovoljenj v okviru izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije.
33 | Izvajalec si mora v okviru ponudbene cene zagotoviti manjkajoča zemljišča za izvedbo vseh del in pomožnih del z vsemi stroški odškodnin, služnosti ali drugih izkazil pravice graditi, za zemljišča, ki so izven območja DPN ali OPPN.
34 | Izvajalec je dolžan pred začetkom izgradnje dolžan zapisniško in s kamero posneti in dokumentirati obstoječe stanje okolice, objektov in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja
35 | Izvajalec je dolžan popisati obstoječe stanje vseh objektov ob gradbiščih, gradbiščnih poteh ali transportni poteh, kakor tudi stanje po izvedbi vseh del. Stroške morebitnih poškodb, čiščenje cest, čiščenje poti je vključiti v ceno.
36 | Izvajalec je dolžan po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih cestah, poteh in pridobiti pisna potrdila lastnikov zemljišč, da so zemljišča povrnjena v prvotno stanje,
37 | Stroški - sanacije oz .povrnitve v osnovno stanje vseh dostopnih poti, ki jih je izvajalec uporabljal za gradbiščno logistiko.
38 | Stroške končne odmere po izvedenih delih.
39 | Stroški ponovne vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
40 | Stroške zapor, dokumentacije za pridobitev dovoljenj za zapore, stroške sodelovanje z Mestno občino Ljubljana in drugimi državnimi organi v postopkih pridobitve dovoljenj. T. j. tudi stroški soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vključno z elaboratom zapore ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapor.
41 | Stroški obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih motenj (npr na vodooskrbo, …) zaradi gradnje
42 | Stroški - izdelave začasnih peš prehodov – brvi do hiš in vsi stroški začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov, ter stroški zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira.
43 | Stroške morebitne spremembe projektov PGD oziroma DGD, če bi se za to izkazala potreba, posledično stroške pridobitve mnenj.
44 | Stroške geološko-geomehanskih raziskav vključno s pripavo poročil, laboratorijskimi preiskavami, uporabo vseh potrebno strojev, zagotovitev dostopov, čiščenje terena, vzpostavitev v prvotno stanje.
45 | Stroške dostopnih poti (služnosti, ureditve, zavarovanja ipd.) do deponije na območju OPPN Gameljne.
46 | Stroške projektne dokumentacije PGD/DGD za morebitne vloge za pridobitev sprememb delnih gradbenih dovoljenj ali spremembe in dopolnitve že izdanih gradbenih dovoljenj.
47 | Stroške PZI in PID projektov
48 | V ponudbenem predračunu izkazana cena, mora vključevati tudi vse stroške za gradbene stroje, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanje, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, navedenimi ali nakazanimi v pogodbi o izvajanju del.

## cenik-transport
Režijski cenik* - Nakladanje in transport
Št. postavke | Opis | Enota | Vrednost brez DDV
Ročno nakladanje in transport
1 | do 0,5 km | t | vpišite vrednost
2 | do 1 km | t | vpišite vrednost
3 | do 2 km | t | vpišite vrednost
4 | do 3 km | t | vpišite vrednost
5 | do 4 km | t | vpišite vrednost
6 | do 5 km | t | vpišite vrednost
7 | do 6 km | t | vpišite vrednost
8 | do 7 km | t | vpišite vrednost
9 | do 8 km | t | vpišite vrednost
10 | do 9 km | t | vpišite vrednost
11 | do 10 km | t | vpišite vrednost
12 | do 12 km | t | vpišite vrednost
13 | do 14 km | t | vpišite vrednost
14 | do 20 km | t | vpišite vrednost
15 | do 30 km | t | vpišite vrednost
16 | do 40 km | t | vpišite vrednost
17 | do 50 km | t | vpišite vrednost
Strojno nakladanje in transport
18 | do 0,5 km | t | vpišite vrednost
19 | do 1 km | t | vpišite vrednost
20 | do 2 km | t | vpišite vrednost
21 | do 3 km | t | vpišite vrednost
22 | do 4 km | t | vpišite vrednost
23 | do 5 km | t | vpišite vrednost
24 | do 6 km | t | vpišite vrednost
25 | do 7 km | t | vpišite vrednost
26 | do 8 km | t | vpišite vrednost
27 | do 9 km | t | vpišite vrednost
28 | do 10 km | t | vpišite vrednost
29 | do 12 km | t | vpišite vrednost
30 | do 14 km | t | vpišite vrednost
31 | do 20 km | t | vpišite vrednost
32 | do 30 km | t | vpišite vrednost
33 | do 40 km | t | vpišite vrednost
34 | do 50 km | t | vpišite vrednost
* Režijski ceniki morajo biti podlaga za obračun nepredvidenih del

## cenik-materiali
Režijski cenik* - Materiali
Št. postavke | Opis | Enota | Vrednost brez DDV
1 | Pesek granulacije 0-4 mm | m3 | vpišite vrednost
2 | Pesek granulacije 0-16 mm | m3 | vpišite vrednost
3 | Gramoz granulacije 0-60 mm | m3 | vpišite vrednost
4 | Gramoz granulacije 0-32 mm | m3 | vpišite vrednost
5 | Mivka | kg | vpišite vrednost
6 | Humus oz. zemljina | m3 | vpišite vrednost
7 | Glina | m3 | vpišite vrednost
8 | Beton C8/10 - vgrajeni | m3 | vpišite vrednost
9 | Beton C12/15 - vgrajeni | m3 | vpišite vrednost
10 | Beton C16/20 - vgrajeni | m3 | vpišite vrednost
11 | Beton C25/30 - vgrajeni | m3 | vpišite vrednost
12 | Beton C25/30 vodotesen - vgrajeni | m3 | vpišite vrednost
13 | Beton C30/35 vodotesen - vgrajeni | m3 | vpišite vrednost
14 | Malta MG II + III | m3 | vpišite vrednost
15 | Armaturno jeklo palice do Ø 12 mm | kg | vpišite vrednost
16 | Armaturno jeklo palice nad Ø 12 mm | kg | vpišite vrednost
17 | Armaturno jeklo mreže S500 | kg | vpišite vrednost
18 | Modularni opečni votlak | m3 | vpišite vrednost
19 | Konstrukcijsko jeklo S235 | kg | vpišite vrednost
20 | Rezan les iglavcev C24 | m3 | vpišite vrednost
21 | Bituminizirani drobljenec (nosilni sloj) | t | vpišite vrednost
22 | Bitumenski beton (obrabni sloj) | t | vpišite vrednost
23 | Tampon I (gramoz 0-60 mm) | m3 | vpišite vrednost
24 | Tampon II (gramoz 0-32 mm) | m3 | vpišite vrednost
25 | Opaž leseni | m2 | vpišite vrednost
26 | Cestni robniki 15/25 | m | vpišite vrednost
27 | Cevi rebraste polipropilenske - PP-B DN 250 | m | vpišite vrednost
28 | Cevi polietilenske - PE DN 100 | m | vpišite vrednost
29 | Revizijski jašek - rebraste polipropilenske kanalizacijske cevi PP-B DN 1000 | m | vpišite vrednost
30 | Revizijski jašek - navite poliestrske kanalizacijske cevi PE DN 1000 | m | vpišite vrednost
31 | Zaščitna cev JE DN 400 | m | vpišite vrednost
32 | Zaščitna cev JE DN 600 | m | vpišite vrednost
33 | Nabava in dovoz skal, dim. do 60cm | m3 | vpišite vrednost
34 | Nabava in dovoz skal, dim. 60-100cm | m3 | vpišite vrednost
35 | Nabava in dovoz skal, dim. 100-150cm | m3 | vpišite vrednost
* Režijski ceniki morajo biti podlaga za obračun nepredvidenih del

## cenik-delovna sila
Režijski cenik* - Delovna sila
Št. postavke | Opis | Enota | Vrednost brez DDV
1 | NK - delavec | ura | vpišite vrednost
2 | PU, PK - delavec | ura | vpišite vrednost
3 | KV - delavec | ura | vpišite vrednost
4 | VKV - delavec | ura | vpišite vrednost
5 | Vodstveni tehnični kader (VS, VSŠ, UNI, MAG, DR.) | ura | vpišite vrednost
6 | Pavšal in zaslužek | % | vpišite vrednost
* Režijski ceniki morajo biti podlaga za obračun nepredvidenih del

## cenik-oprema
Režijski cenik* - Izvajalčeva strojna oprema
Št. postavke | Opis | Enota | Vrednost brez DDV
1 | Kompresor za zrak | ura | vpišite vrednost
2 | Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 10 t | ura | vpišite vrednost
3 | Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 20 t | ura | vpišite vrednost
4 | Črpalka za beton na tovornem vozilu | ura | vpišite vrednost
5 | Potopna črpalka, 7,5 kW | ura | vpišite vrednost
6 | Avtodvigalo-20 t | ura | vpišite vrednost
7 | Avtodvigalo-40 t | ura | vpišite vrednost
8 | Mešalec betona na vozilu ("hruška") | ura | vpišite vrednost
9 | Bager 10 t | ura | vpišite vrednost
10 | Bager / Buldožer 20 t | ura | vpišite vrednost
11 | Valjar 2,5 t | ura | vpišite vrednost
12 | Valjar 8,0 t | ura | vpišite vrednost
13 | Vibro nabijalo | ura | vpišite vrednost
14 | Pnevmatsko kladivo na bagerju (10 t) | ura | vpišite vrednost
15 | Pnevmatsko kladivo | ura | vpišite vrednost
16 | Rovokopač | ura | vpišite vrednost
17 | Kombinirano vozilo (brez voznika) | ura | vpišite vrednost
18 | Finišer | ura | vpišite vrednost
19 | Freza | ura | vpišite vrednost
20 | Greder | ura | vpišite vrednost
21 | Rezalnik za asfalt in beton | ura | vpišite vrednost
22 | Priklopna brizgalka (weiro) | ura | vpišite vrednost
23 | Stroj za izris talne signalizacije | ura | vpišite vrednost
24 | Merilna plošča | ura | vpišite vrednost
25 | Traktor | ura | vpišite vrednost
26 | Opaži kovinski za razpiranje gradbene jame z postavitvijo | m2 | vpišite vrednost
* Režijski ceniki morajo biti podlaga za obračun nepredvidenih del