## OPOMBE
SPLOŠNO
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 4. odstavku 14. člena GZ. Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov. Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih rešitev, mora te potrditi Naročnik, Nadzor in Projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta. Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehničnimi karakteristikami in opisi.
KOLIČINE V POPISU DEL
Količine, ki jih je bilo možno določiti s pomočjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija, prečni prerezi), so določene s planimetriranjem izrisanih površin. Zemeljski izkopi so zaradi načina planimetriranja (po površini vgrajenih zavarovanja) povečani za 5%. Vse dejansko izvedene količine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knjigi. Za dela in količine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni možno natančno določiti potrebnih količin, so pripravljene ocene. Dejansko opravljena dela in količine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in projektantskim nadzorom. V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta Gradaščica v etapi 1A. V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo začasnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani Naročnika.
DOSTOPI
V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogoča DPN oziroma javna infrastruktura. Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemljišč ob gradbišču zagotovi druge dostope, ki jih potrdi Nadzor.
PREGLEDI UPRAVLJAVCEV
Posamezna dela upravljavcev (vezana na preglede), imajo že vnesene ocenjene vrednsoti. Teh vrednosti ponudnik ne sme spreminjati in jih je potrebno v ponudbi upoštevati. Obračun teh del se izvede po izstavljenih računih. Velja za postavke:
4_1-ELEKTRO; C/3
6_1-TK; 3/3.6
STROŠKI IN DELA, KI MORAJO BITI ZAJETI V PONUDBENI CENI
Pri pripravi enotnih cen posameznih postavk predračuna mora ponudnik upoštevati, predvideti in zajeti vse stroške za izpolnitev (izvedbo) zahtev in pogojev, ki so navedeni v veljavnih tehničnih specifikacijah in ostalih standardih in pravilnikih, ki veljajo za izvedbo tovrstnih del. V enotnih cenah posameznih postavk predračuna mora ponudnik prav tako zajeti vse pričakovane (spodaj opisane) stroške, v kolikor le te postavke niso posebej navedene v projektantskem predračunu:
· vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju,
· vse potrebno delo,
· vsa potrebna pomožna sredstva za izvedbo objektov,
· usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom,
· terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljišč ob gradbišču,
· izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za izvedbo objekta,
· sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
· vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega naročila in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
· vse stroške potrebnih meritev in atestov po pogojih geomehanskega nadzora ter stroške geomehanskega nadzora, vključno z izdelavo geotehničnega poročila,
· vsa dela, ki so posledica geoloških in hidrogeoloških razmer na območju gradnje (varovanje gradbene jame črpanje talne vode,…), morajo biti zajeta v ponudbi. Pri izvedbi projekta mora izvajalec zagotoviti geotehnični nadzor,
· črpanje vode ob izvedbi del v ali ob strugi,
· vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov,
· pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s kamero posneti in dokumentirati obstoječe stanje okolice, objektov in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja,
· zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,
· stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,
· vse stroške nastanitve Inženirja skladno s pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
· izvesti označitev gradbišča z gradbiščno tablo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi,
· izvesti vsa pripravljalna dela (, varnostne ograje, organizacija gradbišča, naloge iz varnostnega načrta, ipd.),
· po končanih delih je dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih cestah, poteh in pridobiti pisna potrdila lastnikov zemljišč, da so zemljišča povrnjena v prvotno stanje,
· vse stroške zaščite ter mikrozakoličbe vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,
· vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,
· vse stroške soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vključno z elaboratom zapore ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore,
· stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti, vsi stroški v zvezi z neizvajanjem teh določil so strošek izvajalca,
· Vse morebitne stroške soglasij in drugih stroškov vezanih na uporabo javne površine, na izvedbo posegov v varovalni pas občinske državne ceste, za izvajanje del na in ob občinski oz. državni javni cesti – prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,
· izlov rib,
· strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen interni tehnični pregled, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavno zakonodajo in predpisi,
· izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja terena pred začetkom izvedbe del,
· stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del, z višinami terena, temena cevi, lomnimi točkami in vgrajenim materialom, za vzdrževanje in obratovanje objekta, tudi v elektronskem mediju (dwg,word,exel,..) Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav in sistemov (kanalizacija, objekti in naprave, elektrokablovodi),
· ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,
· pregledi in izdaja Potrdil o pregledu in preizkusu delovne opreme,
· stroške programske opreme (velja za programsko opremo na lokalnem nivoju, prenos podatkov in programsko opremo v nadzornem centru),
· stroške zaščite tangiranih ljudi in lastnine, ter okoliških objektov,
· vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in deponij ostale izkopane zemljine,
· vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do zaključka roka za reklamacijo napak,
· vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov),
· vse stroške za izdelavo ali najem in koriščenje, montažo, demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj, opažev,…
· razpiranje gradbene jame, razen če opaž ni v popisu,
· ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, kateri mora ustrezati geomehanskim pogojem (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). Vsi stroški s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca.
· odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje transporte vseh materialov,
· vse stroške začasnih deponij, ki jih zagotovi sam,
· izračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,
· izračun izkopanega materiala – jarka za polaganje infrastrukture se obračuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi dela optimalno uskladiti izkope za posamezne inštalacije,
· vse stroške vključno z vsemi taksami ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču in pridobitvi vse ustrezne dokumentacije skladno z veljavno zakonodajo,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške za varstvo in zaščito okolja ter stroške za izvedbo monitoringa in sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja
· vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča,
· izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo,
· izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov,
· izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
· meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil,
· pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške izvedbe del v vremensko manj ugodnejšem obdobju (jesen, zima),
· vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja za potrebe gradbišča
· odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,
· čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,
· kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…),
· dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in končnimi poročili,
· sprotne geodetske meritve in kontrole izvedenih del,
· stroške vseh soglasij, dovoljenj ter dokumentacije povezane z njimi, ki so pogoj za izvedbo predmetnega projekta,
· stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj,
· stroške zavarovanja odgovornosti zaradi potencialne povzročitve škode na privatni lastnini ali na obstoječi infrastrukturi,
· strošek za izvedbo usposabljanja osebja naročnika za upravljanje in vzdrževanje del na napravah v takem obsegu, da bo upravljavec lahko ta dela izvajal samostojno,
· izvajalec mora predložiti podatke o vrednostih posameznih objektov, inštalacij in posamezne opreme v tabelarični obliki (naziv, vrednost, predlagana amortizacijska stopnja), katera bo omogočala investitorjem vpis v register osnovnih sredstev.

## rekapitulacija-Dolenja vas
Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec
Etapa 1B
Ureditve v Dolenji vasi
PONUDBENI PREDRAČUN: REKAPITULACIJA
ozn.: | načrt: | skupaj
3/1 | Načrt vodnogospodarskih ureditev v Dolenji vasi | 0
3/2 | Načrt vodovoda | 0
4/1 | Načrt elektroenergetskega omrežja | 400
4/2 | Prestavitev javne razsvetljave | 0
6/1 | Načrt telekomunikacijskih vodov | 300
| SKUPAJ: | 700
| Nepredvidena dela (ocena 10%) | 70
| SKUPAJ z nepredvidenimi deli: | 770
| DDV (22 %) | 169.4
| SKUPAJ z davkom: | 939.4

## 3_1-VGU
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV
Ureditve v Dolenji vasi
I | PREDDELA |  |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III | ZAVAROVALNA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
Št. | Opis postavke | del.količ. | enota | količ. | cena€/enoto | vrednost v €
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase linje brežine in kamnitih zložb z navezavo na obstoječo poligonsko mrežo z zavarovanjem in odmikom od operativnega območja |  | m | 350 |  | 0
2 | Zakoličba gradbenih profilov za izvedbo nasipa in cevnih izpustov |  | kos | 37 |  | 0
3 | Odstranitev grmovja-ocena. Obračuna se dejanska količina glede na obdobje izvajanja del. |  | m2 | 20 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
1 | Izdelava transportne poti po trasi nasipa med P 14 in P19. Predviden je odriv humusa, razgrinjanje grušča - proda (pripeljano iz Polhovega Gradca) - 1 m3/m in odstarnitev v fazi izvedbe nasipa. |  | m | 100 |  | 0
2 | Odriv humusa na območju izvedbe nasipa in jarka. Humus se deponira ob gradbišču. Ocenjena povprečna debelina sloja humusa je 15 cm. Po predizmerah: |  | m2 | 2688 |  | 0
3 | Izkop zemljine 3.ktg . Zemljina se deponira ob gradbišču in se vgradi v nasipe (posebna postavka). |  | m3 | 479 |  | 0
4 | Izdelava nasipa iz izkopane zemljine in pripeljanje zemljine. V tej postavki je upoštevan samo delež izkopane zemljine (vgradnja brez transportov). |  | m3 | 479 |  | 0
5 | Isto kot 4, le z nabavo in dovozom kombinacije nekohernetne inkohernetne (zaglinjene) zemljine |  | m3 | 1097 |  | 0
| 1576-479 | 1097
6 | Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin-po predizmerah |  | m2 | 3115 |  | 0
| 2832*1.1 | 3115.2
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
III. | ZAVAROVALNA DELA
1 | Izdelava zavarovanja izpustov iz preprepustov fi 60 cm z grobo kamnito zložbo (skalne dsr>0.5 m) |  | m3 | 13 |  | 0
| 3+4+6 | 13
2 | Izdelava cevnega prepusta fi 60 cm med P5 in P6 z vtočno in iztočno glavo po detajlu iz lomlejnca v betonu in protipovratno loputo (kot npr. tideflex ali podoobno) |  |  |  |  | 0
| cevni prepust fi 60 cm z vtokom in iztokom |  | m | 6 |  | 0
| protpovratna loputa |  | kos | 1 |  | 0
3 | Isto kot 2, le med P11 in 12
| cevni prepust fi 60 cm z vtokom in iztokom |  | m | 6 |  | 0
| protpovratna loputa |  | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava cevnega prepusta fi 100 cm dolžine 11 m pri P5 z vtočnimi in iztočnimi krili iz kamna v betonu. Cevi se polagajo na betonskoi podlago (C18/20)
| prepust na bet. Podlagi l=11m |  | m | 11 |  | 0
| vtočno in iztočno krilo |  | kos | 2 |  | 0
5 | Isto kot 3. le pri P 10 in dolžine 15 m
| prepust na bet. Podlagi l=15m |  | m | 15 |  | 0
| vtočno in iztočno krilo |  | kos | 2 |  | 0
6 | Izvedba poljske poti (prehod preko nasipa) iz uvaljanjega droblejnca 0-64 mm debeline 0.3 m (1m3/m) |  | m3 | 42 |  | 0
7 | Intenzivna zatravitev: izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom na območju brežine in nasipa (lb in db) |  | m2 | 3115 |  | 0
| 2832*1.1 | 3115.2
| ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## 3_2-VODOVOD
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA VODOVODA
Ureditve v Dolenji vasi
UKREPI - VODOVOD - DOLENJA VAS
4.2.1. | UKREP - V1 - KRIŽANJE |  |  |  | 0
4.2.2. | UKREP - V2 - KRIŽANJE |  |  |  | 0
| UKREPI V1 IN V2 SKUPAJ: |  |  |  | 0
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
OCENA STROŠKOV - UKREP - V1 - KRIŽANJE
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
V. | MONTAŽNA DELA - POLAGANJE CEVOVODA |  |  |  | 0
| UKREP - V1 - KRIŽANJE - DOLENJ VAS - SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.2.1. | OCENA STROŠKOV - UKREP - V1 - KRIŽANJE - DOLENJA VAS
št. | opis dela | enota | količina | cena€/enoto | vrednost v €
I. | PRIPRAVLJALNA in OBNOVITVENA DELA
2 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 37.19 |  | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 5 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 6.61 |  | 0
2 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
globina 0 - 4 m - III.-IV
| strojno 90% | m3 | 56.13 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 6.24 |  | 0
3 | Opaženje izkopa gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 133.2 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 44.65 |  | 0
5 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico iz 2x sejanega peska frakcije 0.02-8mm. | m3 | 4.26 |  | 0
6 | Razgrinjanje in komprimacija posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 4.26 |  | 0
7 | Dobava peska frakcije 0-8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Zasipi cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih. | m3 | 12.67 |  | 0
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 45.01 |  | 0
9 | Podvrtavanje pod potokom z dobavo in vgradnjo zaščitne jeklene cevi fi 273. Všteta je dobava in postavitev vrtalne garniture z izkopom ter vsa dodatna in pomožna dela | m1 | 19.25 |  | 0
10 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo. | m3 | 17.37 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA
1 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 5 |  | 0
2 | Izkop, demontaža in odvoz obstoječega vodovoda na stalno deponijo. | m1 | 37.19 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL
1 | Cevi iz polietilena PE 100 ,DN 125, PN 16 bar, vključno z uvlečenjem v zaščitne cevi, kjer trasa cevovoda poteka v zaščitni cevi
| PE DN 125 mm | m1 | 37.19 |  | 0
2. | Jeklena zaščitna cev z vgradnjo pod nasipom, DN 273,
| JC DN 273 mm | m1 | 12.98 |  | 0
4 | MMA kos 125/80 | kos | 2 |  | 0
5 | MMK kos 125/45 | kos | 4 |  | 0
6 | Koleno 125/45°
| N 80/90° | kos | 1 |  | 0
7 | Spojni kos z dvema prirobnicama (standardni spoj)
| FF 80/1000mm | kos | 1 |  | 0
8 | univerzalna spojka - dvojna (standardni spoj)
| DN za 125/90 | kos | 2 |  | 0
Armature
1 | Ploščati zasun z vgradno armaturo in cestno kapo (Euro 20; tip 23 ali podobno) z prirobničnimi PAM tesnilom (ali podobno) in vijaki, ter betonsko podloško.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
2 | Vgradna garnitura za zasune EURO - teleskopska
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
3 | Cestna kapa - mala), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Nalaganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi in podložnimi obroči. | kos | 1 |  | 0
4 | Podtalnii hidrant - blatnik (npr. Hawle 490 F ali podobno) komplet z betonsko podloško ter pripadajočeim drenažnim elementom..
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. | MONTAŽNA DELA - POLAGANJA CEVOVODA
4 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod. | kos | 2 |  | 0
5 | Montaža in polaganje cevi iz PE , na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca.
| PE DN 125 | m1 | 37.19 |  | 0
6 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 13 |  | 0
7 | Montaža zasunov | kos | 1 |  | 0
8 | Montaža vgradnih armatur in cestnih kap | kos | 1 |  | 0
9 | Nabava in montaža signalnih tablic za oznako zasunov, vključno stebričkom in obbetoniranjem. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. | kos | 2 |  | 0
10 | Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m1 | 37.19 |  | 0
12 | Dezinfekcija cevovoda, vključno s pridobitvijo potrdila akreditiranega laboratorija | m1 | 37.19 |  | 0
13 | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 37.19 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OCENA STROŠKOV - UKREP - V2 - KRIŽANJE
DOLENJA VAS
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA - POLAGANJE CEVOVODA |  |  |  | 0
| UKREP - V2 - KRIŽANJE - DOLENJ VAS SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.2.2. | OCENA STROŠKOV - KRIŽANJE- UKREP - V2 - DOLENJA VAS
I. | PRIPRAVLJALNA in OBNOVITVENA DELA
2 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 12.89 |  | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 5.78 |  | 0
2 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
globina 0 - 4 m - III.-IV
| strojno 90% | m3 | 37.24 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 4.14 |  | 0
3 | Opaženje izkopa gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 38.67 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 15.8 |  | 0
5 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico iz 2x sejanega peska frakcije 0.02-8mm. | m3 | 3.57 |  | 0
6 | Razgrinjanje in komprimacija posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 3.57 |  | 0
7 | Dobava peska frakcije 0-8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Zasipi cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih. | m3 | 10.66 |  | 0
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 26.86 |  | 0
9 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo. | m3 | 14.5 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA
1 | Izkop, demontaža in odvoz obstoječega vodovoda na stalno deponijo. | m1 | 12.89 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL
1 | Cevi iz polietilena PE 100 ,DN 125, PN 16 bar, vključno z uvlečenjem v zaščitne cevi, kjer trasa cevovoda poteka v zaščitni cevi
| PE DN 125 mm | m1 | 12.89 |  | 0
2. | Jeklena zaščitna cev z vgradnjo pod nasipom,DN 273,
| JC DN 273 mm | m1 | 12.89 |  | 0
3 | prirobnični T kos (standardni spoj)
| T 125/50 | kos | 1 |  | 0
4 | univerzalna spojka - dvojna (standardni spoj)
| DN za 125/90 | kos | 3 |  | 0
Armature
1 | Ploščati zasun z vgradno armaturo in cestno kapo (Euro 20; tip 23 ali podobno) z prirobničnimi PAM tesnilom (ali podobno) in vijaki, ter betonsko podloško.
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
2 | Zračnik - podtalna izvedba, komplet s cestno kapo
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. | MONTAŽNA DELA POLAGANJA CEVOVODA
4 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod. | kos | 2 |  | 0
5 | Montaža in polaganje cevi iz PE , na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca.
| NL DN 125 | m1 | 12.89 |  | 0
5 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 2 |  | 0
6 | Nabava in montaža signalnih tablic za oznako zasunov, vključno stebričkom in obbetoniranjem. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. | kos | 2 |  | 0
7 | Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m1 | 12.89 |  | 0
9 | Dezinfekcija cevovoda, vključno s pridobitvijo potrdila akreditiranega laboratorija | m1 | 12.89 |  | 0
10 | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 12.89 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4_1-ELEKTRO
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA
Ureditev Dolenje vasi
A. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
C. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 400
| SKUPAJ A+B+C |  |  |  | 400
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
A. GRADBENA DELA
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Strojni izkop jame v terenu III. Ktg. na za postavitev Nd dim. 1,5×1,2×0,6m, odvoz odvečnega materiala na deponijo, ter povrnitev terena v prvotno stanje | 1 | kos |  | 0
2 | Rušenje obstoječega 'N' lesenega droga (nosilni drog 20kV DV), vpet v betonske klešče, odvoz na deponijo ter ureditev terena | 1 | kos |  | 0
3 | Prevozi in transporti odvečnega materiala, plačilo takse na deponiji | 0.5 | m3 |  | 0
4 | Zaščita temelja TP pred podsipanjem | 1 | kpl |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. ELEKTOMONTAŽNA DELA
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Dobava in montaža impregniranega N droga z opremo dolžine 10m vpetega v betonske klešče in s strešico na vrhu npr.: | 1 | kos |  | 0
- 2 kos betonske klešče BK20/N z vijakoma M22×700mm
- 1 kos impregnirani/kostanjev drog dolžine 10m, vrh droga 20cm, spodaj 25cm (skladno s TS 2)
- 1 kos vijak M24×650mm
- 1 kos konzola Kn400 z podporo P350 in vijakom M12×250mm
- 2 kos konzola Kn600 z podporo P560 in vijakom M12×250mm
- 3 kos lesni vijal 16×160 A2F
- 3 kpl. podporni kompozitni izolator 24kV, PKI 24N/S z M20 opornico
- 2 kos podložka pocinkana pl 27
- 4 kos podložka pocinkana pl 25
- 2 kos temeljni tram, kostanj 16-18cm, dolžine 60cm
- zaporedna št., opozorilna tablica, Al strešica (glej prilogo)
| ELEKTOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. OSTALI STROŠKI
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Nadzor (elektro, gradbeni), sodelovanje s predstavniki elektro distribucije; ocena, obračun po dejanskih stroških |  |  |  | 400
2 | Preklopi v SN omrežju | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 400

## 4_2-JR
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA PRESTAVITVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Ureditev Dolenje vasi
1.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ELEKTRO OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
1.0 | GRADBENA DELA
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1.1 | Izkop za izdelavo betonskega temelja iz betona C25/30 dim. 1250×1000×300mm, odvoz odvečnega materjala na ustrezno deponijo | 1 | kpl |  | 0
1.2 | Izdelava betonskega temelja iz betona C25/30 dim. 1250×1000×300mm, izdelaba podložne betoske plošče pod temeljem | 1 | kpl |  | 0
1.3 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 STF cevi 110 mm v nepovozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 0,7m, širina izkopa 0,45m, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo, nakladanje viška, čiščenje trase (povezava med novim betonskim podstavkom in obstoječo NN omara na transformatorki postaji | 3 | m |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | ELEKTRO OPREMA
2.1 | Demontaža in ponovna montaža omare prižigališča na nov betonski temelj | 1 | kpl |  | 0
2.2 | Dobava in polaganje kabla N2XY-J 4x10 +1,5 mm² | 10 | m |  | 0
2.3 | Dobava in polaganje kabla X00A-2×16 mm² | 15 | m |  | 0
2.4 | Dobava in montaža kabelskega zaključka nazivne napetosti 1 kV za kabel 4x10+1,5 mm2 | 2 | kos |  | 0
2.5 | Odklop obstoječih vodnikov v NN omari trasformatorske postaje in omari prižigališča | 4 | kos |  | 0
2.6 | Priklo novih vodnikov v NN omari trasformatorske postaje in omari prižigališča | 4 | kos |  | 0
2.7 | Dobava materjala in izdelava ozemljitvenega obroča okoli temelja prižigališča ter izvedba ozemljitvene povezave v prižigališče, izvedba galvanskih povezav z vsemi ozemljitvenimi v neposrednji okolici. | 1 | kpl |  | 0
| ELEKTRO OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6_1-TK
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOV
Ureditev Dolenje vasi
Prestavitev in zaščita TK omrežja Dolenja vas
1. | KABLI |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3. | KABELSKO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 300
| SKUPAJ: |  |  |  | 300
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
z.št. | opis | enota | količina | cena€/enota | vrednost v €
1. | KABLI:
1.1 | dobava kablaTK 59 25x4x0,6M | m | 72 |  | 0
1.2 | dobava kablaTK 59 15x4x0,6M | m | 35 |  | 0
1.3 | dobava kablaTK 59 10x4x0,6M | m | 20 |  | 0
|  |  |  | KABLI SKUPAJ: | 0
2. | GRADBENA DELA:
2.1 | Trasiranje nove trase zemeljskega kabla ali kabelske kanalizacije | km | 0.12 |  | 0
2.2 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz Stf cevi 0 110mm ročni izkop v zemljišču III ktg. na globini 0,80 m, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, nakladanje viška, čiščenje trase. | m | 70 |  | 0
2.3 | Izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije iz Stf cevi 0 110mm ročni izkop v zemljišču III ktg. na globini 0,80 m, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, nakladanje viška, čiščenje trase. | m | 18 |  | 0
2.4 | Izdelava betonskega kabelskega jaška iz betonskih cevi 100cm ,jašek opremljen z LŽ lahkim pokrovom ( 125kN ), izkop ter zasip v sklopu ostalih komunalnih vodov | kos | 3 |  | 0
2.5 | Izdelava izvršilnega načrta krajevne kabelske mreže, ki obsega situacijski in shematski načrt (M+3K). " | km | 0.12 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
3. | KABELSKO MONTAŽNA DELA:
3.1 | Vpihovanje/ uvlečenje kabla | m | 125 |  | 0
3.2 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59M, GM premera žil 0,6 mm kapacitete 25x4x0,6 | kos | 3 |  | 0
3.3 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59M, GM premera žil 0,6 mm kapacitete 15x4x0,6 | kos | 1 |  | 0
3.4 | Meritve kablov z bakrenimi vodniki pred polaganjem, položenih kabelskih dolžin pred spajanjem ter končne meritve z izdelavo merilnega rezultata | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Izdelava izvršilnega načrta krajevne kabelske mreže, ki obsega situacijski in shematski načrt (M+3K). " | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Popravilo obstoječe tehnične dokumentacije - predvideno; obračun po dejanskih stroških |  |  |  | 300
|  |  |  | KABELSKO MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | 300