

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

BLISK d. o. o., Melikova ulica 92, 1000 Ljubljana

**Naprava / lokacija:**

Naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih in kemičnih postopkov s

skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 43,6 m3, na lokaciji Dolenjska cesta 83,

1000 Ljubljana

**Datum pregleda:**

21.11.2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

35407-150/2006-16 z dne 18.03.2008

in odločba o spremembi št. 35406-23/2014-3 z dne 23.10.2014

**Usklajenost z OVD:**

DA

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Pri pregledu je ugotovljeno, da zavezanec ne zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih

monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, ima pa izdelano Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za

leto 2018.

Zavezanec je že izvedel monitoring emisij snovi v okolje za zrak, pri katerem ni bilo ugotovljenih

preseganj mejnih vrednosti.

Zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v vode.

Glede na izkazano poročilo o monitoringu odpadnih vod za leto 2018 ni bilo ugotovljenih

preseganj mejnih vrednosti in da celotna naprava ne obremenjuje okolja čezmerno.

Zavezanec je pojasnil, da z ukinitvijo 6-valentnega kroma pred dvemi leti, ne nastaja več sulfat in

zaradi tega ni bilo merjenega sulfata pri meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih

vod za leto 2018, je bil pa izmerjen v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod za leto 2019

in je v mejah dovoljenega.

Glede na izkazana poročila o meritvah hrupa v okolju ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih

vrednosti.

Zavezanec zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter imaurejeno skladiščenje odpadkov in nevarnih snovi.

O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki je zavezanec pravočasno poročal.

Za rabo vode v tehnološke namene ima zavezanec pridobljeno vodno dovoljenje in rabi vodo v

skladu z njim.