REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana T: 01 434 57 26

 F: 01 434 57 17

 E: irsop.mop@gov.si

 http://www.iop.gov.si/

**Številka: 06182-1960/2021**

**Datum: 12.1.2022**

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** FENOLIT d. d., Breg pri Borovnici 22A, 1353 Borovnica

**Naprava / lokacija:** Naprava za proizvodnjo fenol formaldehidnih smol / na lokaciji Breg pri

Borovnici 22A, 1353 Borovnica

**Datum pregleda:** 26. 8. 2021

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

* 35407-9/2006-31 z dne 11.11.2008
* Sprememba; odločba št. 35407-9/2006-58 z dne 10. 12. 2014.

**Usklajenost z OVD:**

**DA**

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z emisijami snovi v zrak ni bilo ugotovljenih nepravilnosti iz OVD.

Glede odpadnih vod iz biološke čistilne naprave za industrijske odpadne vode je bilo ugotovljeno, da zavezanec z odvajanjem industrijske odpadne vode ne presega mejnih vrednosti in naprava ne obremenjuje okolja čezmerno. V zvezi z odpadnimi vodami ni bilo ugotovljenih nepravilnosti iz OVD.

V zvezi z hrupom in ravnanjem z odpadki in OEEO ni bilo ugotovljenih nepravilnosti iz OVD.

Zavezanec ima izdano vodno dovoljenje za odvzem vode v tehnološke namene in podaja napoved za plačilo vodnega povračila.

Zavezanec ima izdelan seznam vseh skladiščnih naprav (rezervoarjev) z evidenco periodičnih pregledov. Glede na predpisane ukrepe iz OVD se ugotavlja, da zavezanec izpolnjuje ukrepe za čim večjo stopnjo varstva okolja glede na skladiščenje, ravnanje in prenos nevarnih snovi.

Naslednji inšpekcijski pregled je predviden glede na letni plan.