

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto T: 07 394 21 60

 F: 01 420 44 83

 E: irsop.oe-nm@gov.si

 www://iop.gov.si

**Številka: 06182-3254/2021**

**Datum: 12.1.2022**

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

* **ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** HELIOS TBLUS d. o. o., Količevo 65, Količevo 1230 Domžale

**Naprava / lokacija:** Naprave za sintezo umetnih smol, naprave za destilacijo odpadnih topil in

naprave za proizvodnjo barv in lakov ter neposredno tehnično povezanih

dejavnosti / na lokaciji Količevo 65, Količevo 1230 Domžale

**Datum pregleda:** 26. 11. 2021

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

* 35407-166/2006–15 z dne 23. 11. 2009

- Sprememba; odločba št. 35402-8/2014-30 z dne 18. 5. 2015

- Sprememba; odločba št. 35046-21/2018-35 z dne 1.12.2020

**Usklajenost z OVD: DA**

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z industrijskimi odpadnimi vodami ugotovljeno, da zavezanec z odvajanjem industrijske odpadne vode ne presega mejnih vrednosti, ki jih predvideva OVD s spremembami in naprava ne obremenjuje okolja čezmerno. Pri inšpekcijskem pregledu v zvezi z emisijami snovi v zrak ni bilo ugotovljenih nepravilnosti iz OVD.

V zvezi z odpadki in hrupom v okolje ni bilo ugotovljenih nepravilnosti iz OVD. V času inšpekcijskega postopka je zavezanec odpravil ugotovljene neskladnosti glede skladiščnih naprav oz. rezervoarjev, pri katerih so bile pri pregledu ugotovljene neskladnosti.

Naslednji inšpekcijski pregled je predviden glede na letni plan.