**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** HIDRIA d.o.o., Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, podružnica Koper

**Naprava / lokacija:** naprava za taljenje aluminija s talilno zmogljivostjo 88,8 ton na dan

Ulica Istrskega odreda 3, 6000 Koper

**Datum pregleda:** 14. 9. 2021

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD):**

* 35407-119/2006-16 z dne 19.2.2009, spremenjeno z odločbama številka
* 35406-70/2017-10 z dne 17. 1. 2018 in
* 35406-49/2019-4 z dne 22. 10. 2019

**Usklajenost z OVD:**

Na podlagi prejetih obvestil je bil glede onesnaženja vodotoka Badaševica ter obremenjevanja

okolja s hrupom opravljen izredni inšpekcijski pregled obratovanja naprave, ki lahko povzroča

onesnaževanje večjega obsega - naprave za taljenje aluminija s talilno zmogljivostjo 88,8 ton na

dan.

V postopku je bilo ugotovljeno, da odpadne vode iz parcel, na katerih se nahaja naprava, ki

lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, skladno z določbami okoljevarstvenega

dovoljenja iztekajo v Olimski potok ter da vir na nobenem mestu ocenjevanja ne presega mejnih

vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

V okviru pregledanega v obratovanju naprave neskladnosti s pridobljenim okoljevarstvenim

dovoljenjem niso ugotovljene.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Postopek inšpekcijskega nadzora v zadevi je zaključen.