

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 4488

 F: 01 420 4483

 E: gp.irsop@gov.si

 www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

**Naprava:** Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – IED

naprava(Odlagališče nenevarnih odpadkov Špaja dolina).

**Lokacija:** Naprava se nahaja na lokaciji Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje

**Datum pregleda:** 13. 8. 2021 in 5. 10. 2021

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

* 35407-6/2012-18 z dne 24.12.2013, spremenjen z
* odločbo številka:35406-69/2014-6 z dne 8.7.2015,
* odločbo številka: 35406-58/2015-18 z dne 16.3.2016 in
* odločbo številka: 35406-129/2017-6 z dne 30.1.2018

**Usklajenost z OVD: NE**

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z nadzorom in z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po navedenih področij: ravnanjem z odpadki, emisije snovi v vode, emisije snovi v zrak, emisije hrupa v okolje in drugimi posebnimi zahtevami iz OVD.

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora so navedene v zapisniku številka 06182-2247-6 z dne 13.8.2021 in 06182-2247-9 z dne 5.10.2021.

Na inšpekcijskem nadzoru so bile ugotovljene nepravilnosti. Za ugotovljene nepravilnosti je bil zavezancu izrečen inšpekcijski ukrep – opozorila na podlagi 33. člena ZIN na zapisnik z določenim rokom odprave nepravilnosti. Zavezanec je v določenem roku odpravil vse nepravilnosti .

Na inšpekcijskem nadzoru je bilo tudi ugotovljeno, da so v Poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališče Špaja dolina (Grosuplje) za leto 2020 preseženi določeni parametri v podzemnih vodah. Zavezanec ukrepa v skladu s predpisanim Program ukrepov za odlagališče Špaja dolina v primeru preseganja opozorilne spremembe.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela, izredni inšpekcijski pregled po potrebi.