

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto T: 07 394 21 60

 F: 01 420 44 83

 E: irsop.oe-nm@gov.si

 www://iop.gov.si

**Številka: 06182-991/2021**

**Datum: 11.1.2022**

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** KRKA d. d., Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto

**Naprava / lokacija:** Naprava, za farmacevtsko proizvodnjo/ na lokaciji Šmarješka cesta 6, 8501

Novo mesto

**Datum pregleda:** 25. 11. 2021

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

**35407-92/2006-23 z dne 12.4.2021,**

**- Sprememba; odločba številka: 35407-34/2011-38 z dne 2.3.2012,**

**- Sprememba ; odločba številka: 35406-20/2013-6 z dne 7.8.2013**

**- Sprememba ; odločba številka: 35406-55/2015-11 z dne 17.3.2016**

**Usklajenost z OVD: DA**

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanega obratovalnega monitoringa v zvezi z emisijami snovi v zrak. Meritve ne izkazujejo preseganj mejnih vrednosti.

Zavezancu je bila izdana ureditvena odločba, s katero je bilo naložena, da mora v zvezi z ugotovljenim neskladjem iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-92/2006-23 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, urediti merilna mesta na iztoku H1-MMH1 in iztoku H3-MMH3, na padavinski hladilni kanalizaciji. Zavezanec je obveznosti izvršil in s tem odpravil neskladje z OVD.

Glede odpadnih vod je bilo ugotovljeno enkratno preseganje MV v parametru BPK5 na iztoku iz

ČN za tehnološke odpadne vode, naprava ne obremenjuje okolja čezmerno.

Naslednji inšpekcijski pregled bo izveden po letnem planu dela.