

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

Lek d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, PE Proizvodnja Mengeš

**Naprava / lokacija:**

Kolodvorska cesta 27, 1234 Mengeš

**Datum pregleda:**

28. 3. 2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

35407-171/2006 – 24 z dne 14. 5. 2010 spremenjeno z odločbami 35407-22/2010-8 z

dne 28.12.2010, 35407-54/2011-5 z dne 16. 05. 2012, 35406-24/2012-3 z dne 23. 08. 2012,

35406-25/2013-6 z dne 11. 11. 2013, 35406-42/2014-4 z dne 10. 09. 2014, 35406-7/2015-7 z

dne 20. 4. 2015, 35406-33/2015-20 z dne 9.2.2016, 35406-43/2016-8 z dne 30.3.2017 in

35406-77/2017-5 z dne 15.11.2018

**Usklajenost z OVD:**

**DA**. Inšpekcijski pregled zavezanca je bil opravljen po področjih, kot so navedena v

okoljevarstvenem dovoljenju (emisije snovi v zrak, emisije snovi in toplote v vode, emisije hrupa,

ravnanje z odpadki, skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih rezervoarjih in

drugi pogoji). Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na citirani

lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami v zrak, vode in hrupom. Obratovalne

monitoringe na izpustih v zrak, v vode in hrupa izvaja redno, letna poročila o izvedenih

monitoringih pravočasno posreduje na ARSO. Z odpadki ravna skladno z zahtevami OVD.

Odpadki so shranjeni v embalaži iz materiala, ki je odporen proti učinkovanju shranjenih

odpadkov, saj iz skladiščnih posod z odpadki ni opaziti iztekanja odpadkov. Z nevarnimi

tekočinami v nepremičnih skladiščnih posodah ravna skladno z zahtevami iz OVD. Pregledi

nepremičnih skladiščnih posod (med obratovanjem in izpraznjene) se izvajajo redno, skladiščne

posode so ustrezno opremljene z napravami za varno obratovanje. Za rabo tehnološke vode

ima pridobljeno vodno dovoljenje, katerega glede opremljenosti in odvzetih količin vode

spoštuje.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Ni bilo ugotovljenih kršitev predpisov, zato bo naslednji pregled predvidoma izveden najkasneje

v treh letih.