

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

MAKOTER d.o.o., Cven 99 d, 9240 Ljutomer- MŠ 5504384000

**Naprava / lokacija:**

6.7. naprava za proizvodnjo polietilenske embalaže, Cven 99.

**Datum pregleda**:

7.4.2020

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD), številka:**

- št. 35407-21/2012-11 z dne 9.9.2014 (OVD)

- št. 35406-25/2015-16 z dne 14.8.2015, ( OVD1 )

- št:35406-25/2015-17 z dne 21.8.2015, ( OVD2 )

**Ugotovitve:**

Po izdani odločbi v letu 2019 zvezi z zagotovitvijo, da se na iztoku V1-1 industrijska odpadna voda s hlajenja granulata, ki se odvaja v javno kanalizacijo spušča v največji letni količini 100 m3 je bil opravljen kontrolni pregled, ugotovljeno je bilo da je zavezanec v letu 2019 zagotovil, da se na iztoku V1-1 industrijska odpadna voda s hlajenja granulata, ki se odvaja v javno kanalizacijo spušča v dovoljeni količini t.j. največji skupni letni količini 100 m3 ( dosežena količina 90 m3 ).

Zavezanec tako izpolnjuje obveznosti iz OVD.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregledi bodo pri zavezancu opravljeni v skladu s planom

Inšpektorata.