

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše

**Naprava / lokacija:**

- Naprava za proizvodnjo enostavnih ogljikovodikov – acetilena

- Naprava za polnjenje tehničnih plinov, ki ima z napravo za proizvodnjo enostavnih ogljikovodikov – acetilena skupne naprave in objekte za odvajanje padavinske odpadne vode in ravnanje z odpadki,

ki se nahajata na lokaciji Brnčičeva 27, 1231 Ljubljana -Črnuče, na zemljišču s parcelnimi številkami 1061/2, 1063/1, 1063/5, 1063/6, 1063/9, 1063/10, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 in 1069, vse k.o. 1756 – Črnuče

**Datum pregleda:**

5.2.2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-6/2010-14 z dne 19.4.2013.

**Usklajenost z OVD:**

**DA**

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup in zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave, zagotavlja zahteve v zvezi z ravnanjem z embalažo in odpadno embalažo ter ima urejeno skladiščenje odpadkov.

Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode in meritvah hrupa v okolju ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti in čezmernega obremenjevanja okolja.

O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno poroča.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Na inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti zato je bil postopek ustavljen.