

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

Panvita EKOTEH d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota

**Naprava / lokacija:**

Bioplinarna Nemščak - naprava za odstranjevanje ali predelavo živalskih trupov in živalskih

odpadkov z zmogljivostjo predelave 274 ton na dan, ki se nahaja na naslovu Ižakovci 188,

9231 Beltinci.

**Datum pregleda:**

4.12.2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD), številka:**

35407-11/2009-17 z dne 11.7.2011, spremenjeno z odločbo št. 35406-48/2014-6 z dne 23. 4.

2015 in odločbo št. 35406-51/2917-21 z dne 15. 4. 2019

**Usklajenost z OVD:**

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega okoljevarstvenega dovoljenja s spremembami (v nadaljevanju OVD) in je zajemal naslednja področja: emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode, hrup v okolje, odpadki, učinkovita raba vode in energije, drugi ukrepi v zvezi z obratovanjem naprave, drugi posebni pogoji za obratovanje naprave in obveznost obveščanja o spremembah.

Na področju emisij snovi v zrak je bila pri zavezancu ugotovljena nepravilnost glede frekvence opravljanja meritev, ki je bila na dveh izpustih prenizka, zaradi česar je bilo zavezancu izrečeno opozorilo v skladu z Zakonom o prekrških. Na področju predelave odpadkov je bilo pri zavezancu ugotovljeno, da muljni laguni za skladiščenje tekočega digestata nista pokriti, kot to določa OVD, je pa v zvezi s tem zavezanec podal vlogo za spremembo dovoljenja na Agencijo RS za okolje.

Druge neskladnosti z veljavnim OVD na nadzoru niso bile ugotovljene.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan Inšpektorata, izredni

inšpekcijski pregled pa po potrebi.