

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 4488

 F: 01 420 4483

 E: gp.irsop@gov.si

 www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec: PERUTNINA PTUJ d. o. o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, PC PP ENERGIJA**

**Naprava**: Naprava za odstranjevanje in predelavo živalskih trupov in živalskih odpadkov Sistem za zajem emisij Draženci

**Lokacija:** Draženci 10 a, Hajdina

**Datum pregleda:** 19. 5. 2021

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

* 35407-14/2010-28 z dne 2. 3. 2011,
* odločba o spremembi OVD št. 35407-52/2011-2 z dne 30. 11. 2011,
* odločba številka 35406-10/2013-11 z dne 12. 5. 2014 in
* odločba številka 35406-40/2020-2 z dne 30. 10. 2020

**Usklajenost z OVD: DA - naprava je usklajena**

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec v zvezi z emisijami snovi v zrak ravna skladno s predpisi.

V napravi industrijske odpadne vode ne nastajajo.

Zavezancu je dovoljena opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo.

Zavezanec v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem ravna skladno z zahtevami OVD.

Zavezanec z odpadki ravnana skladno z zahtevami OVD. Pridobljeno je dovoljenje za predelavo nenevarnih odpadkov po postopku R1 in R3. Kakovost pregnitega blata izkazuje s poročilom o preizkusu digestata.

Zavezanec vodi mesečno evidenco o porabi vode in energije.

Zavezanec ima pridobljeno Vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene iz javnega vodovoda št. 35530-27/2020-2 z dne 3. 6. 2020.

Vsa poročila pravočasno posreduje na ARSO.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata