

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** PERUTNINA PTUJ d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

PC ŽP Farma Draženci

**Naprava:**

Intenzivna reja perutnine

**Lokacija:**

Draženci 10a, Hajdina

**Datum pregleda:**

16. 5. 2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

35407-23/2008-18 z dne 30. 9. 2010,

odločba o spremembi OVD z dne 9. 10. 2015

**Usklajenost z OVD:**

**NE** - naprava ni usklajena**:**

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec v zvezi z emisijami snovi v zrak ravna skladno s predpisi.

Zavezanec ima pridobljeno odločbo o spremembi OVD, da v napravi industrijske odpadne vode

iz reje živali ne nastajajo.

Zavezancu je dovoljena opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo.

Zavezanec z odpadki ravnana skladno s predpisi, perutninski gnoj se oddaja v bioplinarno, za

kar se vodijo evidence.

Zavezanec v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem ravna skladno z zahtevami OVD.

Zavezanec vodi mesečno evidenco o porabi vode in energije.

Zavezanec ima pridobljeno Vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno

vodo iz vodnjaka, nima pa pridobljenega vodnega dovoljenja iz vodnjaka za tehnološke

namene.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Zavezancu je že bila izdana odločba o prepovedi rabe vode za tehnološke namene iz vodnjaka

(1. odstavka 175. člena Zakona o vodah).

Uveden je prekrškovni postopek zaradi rabe vode brez vodnega dovoljena in v nasprotju z

izdanim dovoljenjem (1. odstavek 181. člena Zakona o vodah).

Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata.