REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR



Dunajska 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 91

E: gp.irsop.mop@gov.si

http://www.iop.gov.si/

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** TAB tovarna akumulatorskih baterij d. d., Polena 6, 2393 Črna na Koroškem

**Naprava / lokacija:**

**Lokacija:** Žerjav 67, 2393 Črna na Koroškem

**Datum pregleda**: 8. 9. 2021

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

* 35407-10/2007-21,
* 35406-47/2012-8 in
* 35406-44/2014-5

**Usklajenost z OVD:**

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode in hrup.

Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak, emisij snovi v vode in o ocenjevanju hrupa ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti.

O vseh opravljenih meritvah in ravnanju z odpadki je zavezanec pravočasno poročal.

Zavezanec izvaja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Pregledana so bila naslednja področja: emisije snovi v zrak, emisije snovi in toplote v vode, hrup, odpadki, raba vode in energije, skladiščenje nevarnih snovi.

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu s planom inšpektorata.