

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,

Cesta prvih borcev 18

8280 Brestanica

**Naprava / lokacija**:

Kurilna naprava za proizvodnjo elektrike

**Datum pregleda:**

29.8.2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

Zavezancu je bilo dne 14.12.2007 s strani ARSO izdano OVD št. 35407-14/2006-18 za

obratovanje kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 947,38 MW, katero se nanaša na

17 nepremičnih tehnoloških enot. Dne 30.5.2014 je ARSO izdala zavezancu tudi odločbo št.

35406-17/2013-39 o spremembi OVD, s katero je spremenila nazivno vhodno toplotno moč

kurilne naprave na 1338,1 MW, hkrati pa zavezancu izdala tudi okoljevarstveno soglasje za

izgradnjo plinskih blokov 4X40-70 MW. Zavezanec ima torej OVD za obratovanje kurilne naprave,

ki je po določbah 11. točke izreka OVD št. 35407-14/2006-18 poteklo januarja 2018, vendar se

bo časovno omejena veljavnost OVD, skladno z novimi določbami t.i. IED direktive, pri prvi

naslednji spremembi spremenila v veljavnost za nedoločen čas

**Usklajenost z OVD:**

DA

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Na ARSO sta v reševanju dve zavezančevi vlogi za spremembo OVD, ena z dne 8.9.2017 in

druga z dne 16.8.2019. V prvi gre za spremembe, ki so se zgodile med samim izvajanjem projekta

izgradnje nove plinske turbine PB 6, pri drugi pa gre za posodobitev srednje kurilne naprave

Steamblock s tremi novimi vročevodnimi kotli, potrebne pa bodo tudi spremembe mejnih vrednosti

emisij v zrak zaradi spremembe zakonodaje. Zaradi obsežnosti vseh navedenih sprememb OVD

bi bilo smiselno, zaradi boljše čitljivosti le-tega, izdati v celoti novo dovoljenje, z uveljavitvijo

katerega bi prenehalo veljati sedanje – priporočilo je bilo dano tudi v okviru akcije »revizija OVD«.