

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**Številka: 06182-230/2019**

**Datum: 21.2.2019**

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

TPV d. o. o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto , PE Velika Loka, Velika Loka 70, 8212 Velika Loka

**Naprava / lokacija:**

Naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z oznako vrste dejavnosti 2.6 s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 62,2 m³, ki se nahaja na lokaciji PE Velika Loka, Velika Loka 70, 8212 Velika Loka

**Datum pregleda:**

1.2.2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

35407-31/2006-19 z dne 18.12.2007 s spremembami;

- Odločba o spremembi OVD: št. 35406-42/2012-7 z dne 31.1.2014;

- Odločba o spremembi OVD: št. 35406-31/2016-2 z dne 14.10.2016;

- Odločba o spremembi OVD: št. 35406-50/2017-8 z dne 21.12.2017

**Usklajenost z OVD:**

**DA**

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Pri pregledu je ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup, elektromagnetno sevanje in zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov in nevarnih snovi.

O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki je zavezanec pravočasno poročal.

Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, meritvah hrupa v okolju, monitoringu odpadnih vod za leto 2017 in meritvah elektromagnetnega sevanja ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti.