

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA CELJE

Kidričeva 24b, 3000 Celje T: 01 425 27 11

 F: 03 425 27 33

 E: irsop.oe-ce@gov.si

 [www.iop.gov.si](http://www.iop.gov.si)

Številka: 06182-891/2022-8

Datum: 2.12.2022

Datoteka: CMKlavnica22IEDporočilo

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** Celjske mesnine d. o. o.

**Naprava / lokacija:** Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje

**Datum pregleda:** 7. 4. 2022

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:** 35407-7/2007-17 z dne 23. 6. 2009

**Usklajenost z OVD:**

DA

 NE (navedi):

Pri zavezancu Celjske mesnine d.o.o. je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z vplivi na okolje 2022. Pregledana so bila naslednja področja: odpadne vode, hrup, ravnanje z odpadki in emisije snovi v zrak ter poročanje o izpustih in prenosih onesnaževal.

V sklopu pregledanega je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, zato je bilo zavezancu izrečeno opozorilo skladno s 33.čl. ZIN, da mora zagotoviti redno vpisovanje v obratovalni dnevnik za industrijsko čistilno napravo, ustrezno označiti vse naprave za skladiščenje odpadkov in v sklopu obratovalnega monitoringa zagotoviti izvedbo meritev emisij hrupa v okolje, saj so od zadnjih meritev pretekla več kot tri leta. Zavezanec je naštete nepravilnosti že odpravil.

V zvezi z odvajanjem odpadnih vod je bila zavezancu zaradi čezmernega obremenjevanja okolja na dveh iztokih izdana ureditvena odločba št. 06182-891/2022-5 z dne 8. 4. 2022, v kateri mu je bilo naloženo, da mora zagotoviti izvedbo ukrepov, s katerimi bo v industrijskih odpadnih vodah na odtokih V1-1 in V1-2 doseženo znižanje parametrov tako, da z emisijami odpadnih vod na teh odtokih ne bo več povzročal čezmernega obremenjevanja okolja

Inšpekcijski postopek še ni zaključen.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi, kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku roka iz citirane odločbe.