Številka: 06180-263/2022-2

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 4488

 F: 01 420 4483

 E: gp.irsop@gov.si

 www.iop.gov.si

Datum: 5. 12. 2022

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

Livar d. d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica

**Naprava / lokacija:**

 Naprava za taljenje in litje sive in nodularne litine s proizvodno zmogljivostjo taljenja 200 ton/dan.

Na lokaciji Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica

**Datum pregleda:**

27. 7. 2022

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

35407-25/2006-9 z dne 11. 06. 2009

35406-37/2013-4 z dne 26. 06. 2014

**Usklajenost z OVD:**

NE - v obsegu navedenem v zapisniku številka 06182-974/2021-7 z dne 27. 7. 2022

Na inšpekcijskem pregledu v zvezi s predmetom nadzora je bilo ugotovljeno, da so na izpustu iz dveh malih kurilnih naprav (kotel AKZ-1 in kotel AKZ-2) emisije snovi v zrak glede na predpisane mejne vrednosti, ki so določene v Okoljevarstvenemu dovoljenju št. 35407-25/2006-9 z dne 11.6.2009 in njegovo spremembo odločba številka 35406-37/2013-4 z dne 26.6.2014 prekoračene. Za navedeno nepravilnost je bila inšpekcijskemu zavezancu izdana ureditvena inšpekcijska odločba številka 06182-974/2021-10 z dne 3. 11. 2022 z rokom 30. 4. 2023.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen po izteku roka iz ureditvene odločbe in glede na plan dela inšpekcije za okolje, izredni po potrebi.